## 蓄電池
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック 補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル（令和６年度版）
C.蓄電池用
・本計算ファイルは令和6年度補助事業の申請時に活用するものである。電力の排出係数の更新等に合わせて改訂されるため、必ず最新の計算ファイルを活用することとする。 ・入力する数値に関しては、必要に応じて計算ファイル内で表示されている小数点の位まで入力することとし、それ以下の小数点については四捨五入することとする。
事業者名 |  | ○×工業株式会社
算出方法の考え方
事業による導入量
導入前のシミュレー ション結果の有無 |  | 選択してください |  | 「有」を選択した場合は算出方法Ⓐ、「無」を選択した場合は算出方法Ⓑに基づいて算出してください。
設置場所 |  | 〒 | 100-8975
|  | 千葉県 |  | ○×市 |  | △○町1-1
設備名称・型番
1基当たりの 蓄電池の容量 |  | 0 | kWh | 導入設備数 |  | 0 | 基 | 蓄電池の種類 |  | 選択してください
上記の設定根拠
根拠となる文献、カタログ等がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。添付ファイルの場合はそのファイル名を記載してください。
再エネ発電設備の容量 |  | 0 | kW | 時間容量 (蓄電池の全容量÷発電容量) |  | - | ｈ |  | 再エネ発電設備の容量を入力し、蓄電池の時間容量の妥当性を確認してください。
法定 | 耐用年数 |  |  | 耐用年数 |  | 6 | 年 |  | 想定耐用年数を入力する場合には、左欄（セルB25）で「想定」を選択して、以下に設定根拠を記載してください。
耐用年数 |  |  | 年 | 想定耐用年数の 設定根拠
根拠となる資料がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。添付ファイルの場合はそのファイル名を記載してください。
Ⓐ蓄電池由来の年間電力消費量に基づく算出方法
蓄電池由来の 年間電力消費量 |  |  | kWh
蓄電池由来の年間電力消費量の設定根拠
蓄電池由来の年間電力消費量の設定根拠となるシミュレーション結果を必ず添付し、本記入欄には算出方法の概要及び添付資料のファイル名を記載してください。
Ⓑ年間充放電回数に基づく算出方法
蓄電池の充放電効率 |  | 81 | ％
充放電効率の設定根拠
デフォルトの充放電効率は「81％」と設定されています。デフォルト値から変更する場合は、根拠となる文献、カタログ等がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。添付ファイルの場合はそのファイル名を記載してください。
最低蓄電率 |  | 0 | ％ | 年間充放電回数 |  | 0 | 回 | 最低蓄電率および年間充放電回数を入力し、左記の設定根拠を記載してください。
最低蓄電率 の設定根拠
年間充放電回数 の設定根拠
根拠となる文献やカタログ等がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。添付ファイルの場合はそのファイル名を記載してください。
CO2削減原単位（CO2削減効果の算出式）
| 蓄電池由来の 年間電力消費量 |  | 0 | [kWh/年] |  |  | 電力のCO2排出係数 |  | 0.434 | [kgCO2/kWh]
| 蓄電池による CO2削減効果 |  | 0 | [kgCO2/年]
電力のCO2排出係数の設定根拠
電力のCO2排出係数を変更する場合は、設定根拠を記載してください。
結果（CO2削減効果）
年間CO2削減量 |  | 0 |  | [kgCO2/年] |  |  | 年間CO2削減量 |  | 0 |  | [tCO2/年]
|  |  | ×耐用年数 | [6 empty] | ×耐用年数
累計CO2削減量 |  | 0 |  | [kgCO2] |  |  | 累計CO2削減量 |  | 0 |  | [tCO2]
入力漏れ確認用
チェック項目 |  | 入力の有無 | [7 empty] | 該当セル
導入前のシミュレー ション結果の有無 |  | 導入前のシミュレーション結果の有無を選択してください | [7 empty] | D15
蓄電池の種類 |  | 蓄電池の種類を選択してください | [7 empty] | L22
事務局確認用
電力のCO2排出係数 |  | 0.434
副次的な効果
副次的な効果の概要
副次的な効果（例：BCP対応、需要平滑化）を想定している場合には、その概要を記載してください。添付ファイルがある場合にはそのファイル名を記載してください。
|  |  | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 | 3 | 2
| シミュレーションの有無 | 導入設備 |  |  |  |  | 耐用年数選択欄 | 熱量導入単位 | エネルギー種の入力方法 | 記入確認欄 |  | 選択してください | 有 | 無
| 選択してください | 選択してください |  | 選択済み |  |  | 法定 | 選択してください | - | OK |  | 選択してください | 選択してください | 選択してください
| 有 | 鉛蓄電池 |  | 導入前のシミュレーション結果の有無を選択してください |  |  | 想定 | GJ | 冷房 | 未入力 |  | シミュレーション結果の有無を選択してください | Ⓐ年間電力消費量 | Ⓑ年間充放電回数
| 無 | ニッケル水素電池 |  | 蓄電池の種類を選択してください |  |  |  | kWh | 暖房 |  |  |  | Ⓑ年間充放電回数
|  | リチウムイオン電池 |  | 蓄電池由来の年間電力消費量の算出方法を選択してください
ニッケルカドミウム電池
ナトリウム硫黄電池
レドックス・フロー電池
その他
|  |  |  | - | 5 | 0
| 燃料種 |  |  | 4 | 5
| 選択してください | 排出係数 | 排出係数単位 | 換算単位 | 発熱量 | 発熱量単位
| ガソリン | 2.32 | kgCO2/L | L | 0.0346 | GJ/L
| 灯油 | 2.49 | kgCO2/L | L | 0.0367 | GJ/L
| 軽油 | 2.58 | kgCO2/L | L | 0.0377 | GJ/L
| 電力 | 0.434 | kgCO2/kWh | kWh | 0.0036 | GJ/kWh | 経産省 | https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/stte_028.pdf
| LPG（重量ベース） | 3 | kgCO2/kg | kg | 0.0546 | GJ/kg
| LPG（体積ベース） | 1.67 | kgCO2/L | L | 0.030394 | GJ/L | 計算
| A重油 | 2.71 | kgCO2/L | L | 0.0391 | GJ/L
| B・C重油 | 3 | kgCO2/L | L | 0.0419 | GJ/L
| 都市ガス | 2.23 | kgCO2/Nm3 | Nm3 | 0.0448 | GJ/Nm3
その他
| 水素 | 0 | kgCO2/kg | kg | 0.12 | GJ/kg | 水素エネルギーシステム LHV | http://www.hess.jp/Search/data/27-01-048.pdf#:~:text=%E6%B0%B4%E7%B4%A01Kg%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%86%B1%E9%87%8F%E6%95%8F%E7%B4%A0%E3%81%A8%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E6%B0%B4%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%29%20%E9%AB%98%E7%99%BA%E7%86%B1%E9%87%8F%3A%20141900%20kJ%2033900%20kCal%2039%20.4,kWh%20%E4%BD%8E%E7%99%BA%E7%86%B1%E9%87%8F%3A%20120000%20kJ%2028680%20kCal%2032.9%20kWh
kgCO2 ⇒ tCO2変換
kgCO2 ⇒ tCO2変換

## 更新履歴
更新履歴
日付 | 箇所 | 更新内容 | 理由
2024-04-05 | - | 改訂に伴い新設 | ー