## 提案前提条件
提案内容
◎浮体式洋上風力発電において、施工コスト（全施工工種）を○○％程度低減する。
◎浮体式洋上風力発電において、ＣＯ２排出量（全施工工種）を○○％程度低減する。
前提条件等
①浮体式洋上風力発電施設は2MW風車を１基、５基、１０基設置する場合の施工コスト等を算出する。
②浜出し～海底ケーブルを接続し、風車が完成するまでの全ての海上工事を対象とする。
③海上工事の供用係数は1.8とする。
④施工コスト算出にあたり、船舶損料および機械器具損料は「船舶および機械器具等の損料算定基準」によるものとする。
⑤ＣＯ２排出量を算出するにあたり、作業船の燃料（A重油）の排出係数は「地球温暖化対策の推進に関する法律」より0.00271t-CO2/ℓとする。
⑥ＣＯ２排出量を算出するにあたり、作業船の燃料消費率及び運転時間は「港湾土木請負工事積算基準」の別表１とする。
⑦ＣＯ２排出量を算出するにあたり、作業船の機関出力（kW）は「船舶および機械器具等の損料算定基準」によるものとする。
⑧施工工種のうち、提案内容において対象としないものについては、【比較基準】の対応する欄の値と同じ値を入力する。
別紙５ コスト等比較資料【前提条件等】

## コスト等比較資料（様式）
[11 empty] | 応募者名： |  | ●●●●
１．2MW×１基の場合の施工コスト
| 環境省実証事業の施工方法におけるコスト等 【比較基準】 |  |  | 提案事業での施工方法におけるコスト等 |  |  | 削減 コスト （円）（税抜） | コスト 削減率 | コスト削減 貢献率 | CO2 削減量 （t-CO2） | CO2 削減率 | CO2削減 貢献率 | 備考
| コスト （円）（税抜） | ＣＯ2排出量 （t-CO2） | 供用日数 （稼働日数×供用係数1.8） | コスト （円）（税抜） | ＣＯ2排出量 （t-CO2） | 供用日数 （稼働日数×供用係数1.8）
施工工種 | 2MW 1基 | 2MW 1基 | 2MW 1基 | 2MW 1基 | 2MW 1基 | 2MW 1基 | 実証機－ 低コスト | 1-削減後/ 削減前 | 削減量/ 削減総量 | 実証機－ 低コスト | 1-削減後/ 削減前 | 削減量/ 削減総量
浜出し | 73000000 | 123 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 73000000 | 100% | 5.602% | 123 | 100% | 9.55%
浮体曳航 | 73000000 | 57 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 73000000 | 100% | 5.602% | 57 | 100% | 4.425%
建起こし | 63000000 | 237 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 63000000 | 100% | 4.835% | 237 | 100% | 18.4%
仮係留 | 257000000 | 167 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 257000000 | 100% | 19.72% | 167 | 100% | 12.97%
電気設備・バラスト投入 | 26000000 | 14 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 26000000 | 100% | 1.995% | 14 | 100% | 1.087%
風車組立・設置 | 231000000 | 246 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 231000000 | 100% | 17.73% | 246 | 100% | 19.1%
本係留 | 400000000 | 241 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 100% | 30.7% | 241 | 100% | 18.71%
海底ケーブル | 180000000 | 203 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 100% | 13.81% | 203 | 100% | 15.76%
合計 | 1303000000 | 1288 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 1303000000 | 100% | 100% | 1288 | 100% | 100%
２．2MW×５基の場合の施工コスト
| 環境省実証事業の施工方法におけるコスト等 【比較基準】 |  |  | 提案事業での施工方法におけるコスト等 |  |  | 削減 コスト （円）（税抜） | コスト 削減率 | コスト削減 貢献率 | CO2 削減量 （t-CO2） | CO2 削減率 | CO2削減 貢献率 | 備考
| コスト （円）（税抜） | ＣＯ2排出量 （t-CO2） | 供用日数 （稼働×1.8） | コスト （円）（税抜） | ＣＯ2排出量 （t-CO2） | 供用日数 （稼働日数×供用係数1.8）
施工工種 | 2MW 5基 | 2MW 5基 | 2MW 5基 | 2MW 5基 | 2MW 5基 | 2MW 5基 | 実証機－ 低コスト | 1-削減後/ 削減前 | 削減量/ 削減総量 | 実証機－ 低コスト | 1-削減後/ 削減前 | 削減量/ 削減総量
浜出し | 365000000 | 615 | 27 | 0 | 0 | 0 | 365000000 | 100% | 5.602% | 615 | 100% | 9.55%
浮体曳航 | 365000000 | 285 | 9 | 0 | 0 | 0 | 365000000 | 100% | 5.602% | 285 | 100% | 4.425%
建起こし | 315000000 | 1185 | 54 | 0 | 0 | 0 | 315000000 | 100% | 4.835% | 1185 | 100% | 18.4%
仮係留 | 1285000000 | 835 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1285000000 | 100% | 19.72% | 835 | 100% | 12.97%
電気設備・バラスト投入 | 130000000 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | 100% | 1.995% | 70 | 100% | 1.087%
風車組立・設置 | 1155000000 | 1230 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1155000000 | 100% | 17.73% | 1230 | 100% | 19.1%
本係留 | 2000000000 | 1205 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 100% | 30.7% | 1205 | 100% | 18.71%
海底ケーブル | 900000000 | 1015 | 63 | 0 | 0 | 0 | 900000000 | 100% | 13.81% | 1015 | 100% | 15.76%
合計 | 6515000000 | 6440 | 432 | 0 | 0 | 0 | 6515000000 | 100% | 100% | 6440 | 100% | 100%
３．2MW×１０基の場合の施工コスト
| 環境省実証事業の施工方法におけるコスト等 【比較基準】 |  |  | 提案事業での施工方法におけるコスト等 |  |  | 削減 コスト （円）（税抜） | コスト 削減率 | コスト削減 貢献率 | CO2 削減量 （t-CO2） | CO2 削減率 | CO2削減 貢献率 | 備考
| コスト （円）（税抜） | ＣＯ2排出量 （t-CO2） | 供用日数 （稼働日数×供用係数1.8） | コスト （円）（税抜） | ＣＯ2排出量 （t-CO2） | 供用日数 （稼働日数×供用係数1.8）
施工工種 | 2MW 10基 | 2MW 10基 | 2MW 10基 | 2MW 10基 | 2MW 10基 | 2MW 10基 | 実証機－ 低コスト | 1-削減後/ 削減前 | 削減量/ 削減総量 | 実証機－ 低コスト | 1-削減後/ 削減前 | 削減量/ 削減総量
浜出し | 730000000 | 1230 | 54 | 0 | 0 | 0 | 730000000 | 100% | 5.602% | 1230 | 100% | 9.55%
浮体曳航 | 730000000 | 570 | 18 | 0 | 0 | 0 | 730000000 | 100% | 5.602% | 570 | 100% | 4.425%
建起こし | 630000000 | 2370 | 108 | 0 | 0 | 0 | 630000000 | 100% | 4.835% | 2370 | 100% | 18.4%
仮係留 | 2570000000 | 1670 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2570000000 | 100% | 19.72% | 1670 | 100% | 12.97%
電気設備・バラスト投入 | 260000000 | 140 | 36 | 0 | 0 | 0 | 260000000 | 100% | 1.995% | 140 | 100% | 1.087%
風車組立・設置 | 2310000000 | 2460 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2310000000 | 100% | 17.73% | 2460 | 100% | 19.1%
本係留 | 4000000000 | 2410 | 234 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 100% | 30.7% | 2410 | 100% | 18.71%
海底ケーブル | 1800000000 | 2030 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1800000000 | 100% | 13.81% | 2030 | 100% | 15.76%
合計 | 13030000000 | 12880 | 864 | 0 | 0 | 0 | 13030000000 | 100% | 100% | 12880 | 100% | 100%
別紙５ コスト等比較資料【様式】
※黄色セル部分について入力してください。

## 積算内訳）CO２排出量 (様式)
CO2排出量積算 |  | 前提条件 | ・供用係数1.8 | [5 empty] | 別紙５ コスト等比較資料【様式】
・排出係数0.00271（A重油：地球温暖化対策の推進に関する法律）
・日あたりの燃料使用量は「港湾土木請負工事積算基準」の燃料消費率より算定。
【施工】 工種 | 細目 | 海域 | 使用船舶 | 運転 待機 | 隻数 （隻） | 日数 （日） | 日数 （隻･日） | 日あたり燃料 （A重油）使用量 （ℓ） | 燃料（A重油） 使用量 （ℓ） | CO2排出量 （t-CO2） | 総量 あたり の割合
①浜出 | [7 empty] | 小計 | 0 | 0 | #DIV/0!
浜出：●日 | 浜出 | 松浦 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 浜出 | 松浦 | ●●●● | 待機 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
②浮体曳航 | [7 empty] | 小計 | 0 | 0 | #DIV/0!
曳航：●日 | 曳航 | 松浦→椛島北 | ●●●● | 回航 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
③建起 | [7 empty] | 小計 | 0 | 0 | #DIV/0!
建起：●日 | 建起 | 椛島北 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 建起 | 椛島北 | ●●●● | 待機 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
④仮係留 | [7 empty] | 小計 | 0 | 0 | #DIV/0!
展張：●日 | 展張 | 椛島北 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
仮係留：●日 | 展張 | 椛島北 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 展張 | 椛島北 | ●●●● | 待機 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 係留 | 椛島北 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 係留 | 椛島北 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 係留 | 椛島北 | ●●●● | 待機 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 係留 | 椛島北 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
⑤電気機器・バラスト投入 | [7 empty] | 小計 | 0 | 0 | #DIV/0!
投入：●日 | 設置 | 椛島北 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 設置 | 椛島北 | ●●●● | 待機 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
⑥風車組立 | [7 empty] | 小計 | 0 | 0 | #DIV/0!
組立3700t：●日 | 組立 | 椛島北 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
組立400t：●日 | 組立 | 椛島北 | ●●●● | 待機 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
⑦本係留 | [7 empty] | 小計 | 0 | 0 | #DIV/0!
展張：●日 | 展張 | 椛島南 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
曳航：●日 | 展張 | 椛島南 | ●●●● | 待機 |  |  | 0 |  | 0 | 0
本係留：●日 | 曳航 | 椛島北→椛島南 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 係留 | 椛島南 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
⑧海底ケーブル接続 | [7 empty] | 小計 | 0 | 0 | #DIV/0!
布設：●日 | 接続 | 椛島南 | ●●●● | 運転 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 接続 | 椛島南 | ●●●● | 待機 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 合計 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 積算内訳）燃料使用量 (様式)
別紙５ コスト等比較資料【様式】
CO2排出量積算に係る１日当たりの燃料使用量算出
船 種 | 規格・能力 | 機関出力 | 燃料消費率 | 運転時間 | 燃料消費量 | 備考
|  | （kw） | （L/kw・h） | （h） | （L）
●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | #VALUE!
●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | #VALUE!
●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | #VALUE!
●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | #VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
20
200
160
120
60
30
前提条件
・作業船の機関出力（kW）は「船舶および機械器具等の損料算定基準」による。
・作業船の燃料消費率及び運転時間は「港湾土木請負工事積算基準」の燃料消費量より算定。

## 比較基準）環境省実証施工方法
別紙５ コスト等比較資料 【比較基準】「環境省洋上風力発電実証事業」における施工方法等
工種 | 実証機（１基） | [5 empty] | ５基 |  |  | １０基
| 施工費 （億円） | ＣＯ2 排出量 （t-CO2） | 供用日数 （稼働×1.8） | 作業場所・状況写真 | 主要船舶 | 回航距離・日数 | 施工費 （億円） | ＣＯ2 排出量 （t-CO2） | 供用日数 （稼働×1.8） | 施工費 （億円） | ＣＯ2 排出量 （t-CO2） | 供用日数 （稼働×1.8）
浜出し （浮体を岸壁から台船に積み込む） | 0.73 | 123 | 5.4 | 松浦 | 3700t吊起重機船 4000PS級曳船4隻 30t吊揚錨船 12000t積台船 4000PS級曳船2隻 3000t積台船 2500PS級曳船 | 3700t吊起重機船 4000PS級曳船4隻 30t吊揚錨船 大阪→松浦343ﾏｲﾙ 3日 松浦→椛島北87ﾏｲﾙ 1日 椛島北→大阪430ﾏｲﾙ 4日 12000t積台船 4000PS級曳船2隻 大阪→松浦343ﾏｲﾙ 3日 椛島北→姫路362ﾏｲﾙ 3日 3000t積台船 2500PS級曳船 大阪→松浦343ﾏｲﾙ 3日 松浦→椛島北87ﾏｲﾙ 1日 椛島北→大阪430ﾏｲﾙ 4日 6000t積艤装台船 4000PS級曳船2隻 大阪→椛島北430ﾏｲﾙ 4日 椛島南→大阪430ﾏｲﾙ 4日 400ｔ吊全旋回起重機船 2000PS級押船 長崎→椛島北50ﾏｲﾙ 1日 椛島南→長崎50ﾏｲﾙ 1日 ケーブル布設船 (DPS：1200PS×4） 4000PS級曳船 淡路→椛島南420ﾏｲﾙ 4日 椛島南→淡路420ﾏｲﾙ 4日 | 3.65 | 615 | 27 | 7.3 | 1230 | 54
浮体運搬 （浮体を組立海域に運搬する） | 0.73 | 57 | 1.8 | 松浦 →椛島北 | 12000ｔ積台船 4000PS級曳船2隻 |  | 3.65 | 285 | 9 | 7.3 | 570 | 18
建起こし （海上で浮体を建起こす） | 0.63 | 237 | 10.8 | 椛島北 | 3700t吊起重機船 4000PS級曳船4隻 30t吊揚錨船 12000t積台船 4000PS級曳船2隻 3000t積台船 2500PS級曳船 |  | 3.15 | 1185 | 54 | 6.3 | 2370 | 108
仮係留 （風車設置のために浮体を仮係留する） | 2.57 | 167 | 16.2 | 椛島北 | 6000t積艤装台船 4000PS級曳船2隻 400ｔ吊全旋回起重機船 2000PS級押船 |  | 12.85 | 835 | 81 | 25.7 | 1670 | 162
電気設備投入 バラスト投入 （バラストを投入して吃水を調整する） | 0.26 | 14 | 3.6 | 椛島北 | 400ｔ吊全旋回起重機船 2000PS級押船 |  | 1.3 | 70 | 18 | 2.6 | 140 | 36
風車組立 （タワー・ナセル・ローターを取付け風車を完成させる） | 2.31 | 246 | 12.6 | 椛島北 | 3700t吊起重機船 4000PS級曳船4隻 30t吊揚錨船 400ｔ吊全旋回起重機船 2000PS級押船 3000積t台船 2500PS級曳船 |  | 11.55 | 1230 | 63 | 23.1 | 2460 | 126
本係留 （チェーン(450m,3本)の布設とアンカーの把駐力試験(190t)を行う） （設置海域まで風車を曳航して本係留する） | 4 | 241 | 23.4 | 椛島北 →椛島南 | 6000t積艤装台船 4000PS級曳船2隻 400ｔ吊全旋回起重機船 2000PS級押船 |  | 20 | 1205 | 117 | 40 | 2410 | 234
海底ケーブル （海底ケーブルを接続する） | 1.8 | 203 | 12.6 | 椛島南 | ケーブル布設船 (DPS：1200PS×4） 4000PS級曳船 |  | 9 | 1015 | 63 | 18 | 2030 | 126
合計 | 13.03 | 1288 | 86.4 |  |  |  | 65.15 | 6440 | 432 | 130.3 | 12880 | 864
f
a
b
c
d
e
f
a
b
c
b
a
b
c
d
e
e
a
b
c
d
e

## 積算内訳）CO２排出量
CO2排出量積算 |  | 前提条件 | ・供用係数1.8 |  |  |  |  | 別紙５ コスト等比較資料 【比較基準】
・排出係数0.00271（A重油：地球温暖化対策の推進に関する法律）
・日あたりの燃料使用量は「港湾土木請負工事積算基準」の燃料消費率より算定。
【施工】 工種 | 細目 | 海域 | 使用船舶 | 運転 待機 | 隻数 （隻） | 日数 （日） | 日数 （隻･日） | 日あたり燃料 （A重油）使用量 （ℓ） | 燃料（A重油） 使用量 （ℓ） | CO2排出量 （t-CO2） | 総量 あたり の割合
①浜出 | [7 empty] | 小計 | 45370 | 122.9527 | 9.549%
浜出：3日 | 浜出 | 松浦 | 起重機船（3700t吊級） | 運転 | 1 | 3 | 3 | 2630 | 7890 | 21.3819
| 浜出 | 松浦 | 起重機船（3700t吊級） | 待機 | 1 | 2.4 | 2.4 | 300 | 720 | 1.9512
| 浜出 | 松浦 | 揚錨船（30t吊） | 運転 | 1 | 3 | 3 | 140 | 420 | 1.1382
| 浜出 | 松浦 | 揚錨船（30t吊） | 待機 | 1 | 2.4 | 2.4 | 20 | 48 | 0.13008
| 浜出 | 松浦 | 曳船（4,000PS）【3700t吊起重機船】 | 運転 | 4 | 3 | 12 | 2580 | 30960 | 83.9016
| 浜出 | 松浦 | 曳船（4,000PS）【3700t吊起重機船】 | 待機 | 4 | 2.4 | 9.6 | 200 | 1920 | 5.2032
| 浜出 | 松浦 | 曳船（2,500PS）【3000t台船】 | 運転 | 1 | 2 | 2 | 1610 | 3220 | 8.7262
| 浜出 | 松浦 | 曳船（2,500PS）【3000t台船】 | 待機 | 1 | 1.6 | 1.6 | 120 | 192 | 0.52032
②浮体曳航 | [7 empty] | 小計 | 21020 | 56.9642 | 4.424%
曳航：1日 | 曳航 | 松浦→椛島北 | 曳船（4,000PS）【12000t台船】運転 | 回航 | 2 | 1 | 2 | 10350 | 20700 | 56.097
| 曳航 | 松浦→椛島北 | 曳船（4,000PS）【12000t台船】待機 | 待機 | 2 | 0.8 | 1.6 | 200 | 320 | 0.8672
③建起 | [7 empty] | 小計 | 87328 | 236.6589 | 18.38%
建起：6日 | 建起 | 椛島北 | 起重機船（3700t吊級） | 運転 | 1 | 6 | 6 | 2630 | 15780 | 42.7638
| 建起 | 椛島北 | 起重機船（3700t吊級） | 待機 | 1 | 4.8 | 4.8 | 300 | 1440 | 3.9024
| 建起 | 椛島北 | 揚錨船（30t吊） | 運転 | 1 | 6 | 6 | 140 | 840 | 2.2764
| 建起 | 椛島北 | 揚錨船（30t吊） | 待機 | 1 | 4.8 | 4.8 | 20 | 96 | 0.26016
| 建起 | 椛島北 | 曳船（4,000PS）【3700t吊起重機船】 | 運転 | 4 | 6 | 24 | 2580 | 61920 | 167.8032
| 建起 | 椛島北 | 曳船（4,000PS）【3700t吊起重機船】 | 待機 | 4 | 4.8 | 19.2 | 200 | 3840 | 10.4064
| 建起 | 椛島北 | 曳船（2,500PS）【3000t台船】 | 運転 | 1 | 2 | 2 | 1610 | 3220 | 8.7262
| 建起 | 椛島北 | 曳船（2,500PS）【3000t台船】 | 待機 | 1 | 1.6 | 1.6 | 120 | 192 | 0.52032
④仮係留 | [7 empty] | 小計 | 61746 | 167.3317 | 13%
展張：6日 | 展張 | 椛島北 | 艤装台船（6000t積） | 運転 | 1 | 6 | 6 | 1330 | 7980 | 21.6258
仮係留：3日 | 展張 | 椛島北 | 曳船（4,000PS）【6000t艤装台船】 | 運転 | 2 | 6 | 12 | 2580 | 30960 | 83.9016
| 展張 | 椛島北 | 曳船（4,000PS）【6000t艤装台船】 | 待機 | 2 | 4.8 | 9.6 | 200 | 1920 | 5.2032
| 展張 | 椛島北 | ROV船（180PS） | 運転 | 1 | 6 | 6 | 130 | 780 | 2.1138
| 展張 | 椛島北 | 起重機船（400t吊級） | 運転 | 1 | 3 | 3 | 1140 | 3420 | 9.2682
| 展張 | 椛島北 | 起重機船（400t吊級） | 待機 | 1 | 2.4 | 2.4 | 60 | 144 | 0.39024
| 展張 | 椛島北 | 押船（2,000PS）【400t吊起重機船】 | 運転 | 1 | 3 | 3 | 1290 | 3870 | 10.4877
| 展張 | 椛島北 | 押船（2,000PS）【400t吊起重機船】 | 待機 | 1 | 2.4 | 2.4 | 30 | 72 | 0.19512
| 係留 | 椛島北 | 艤装台船（6000t積） | 運転 | 1 | 3 | 3 | 1330 | 3990 | 10.8129
| 係留 | 椛島北 | 曳船（4,000PS）【6000t艤装台船】 | 運転 | 2 | 3 | 6 | 2580 | 7740 | 20.9754
| 係留 | 椛島北 | 曳船（4,000PS）【6000t艤装台船】 | 待機 | 2 | 2.4 | 4.8 | 200 | 480 | 1.3008
| 係留 | 椛島北 | ROV船（180PS） | 運転 | 1 | 3 | 3 | 130 | 390 | 1.0569
⑤電気機器・バラスト投入 | [7 empty] | 小計 | 5004 | 13.5608 | 1.053%
投入：2日 | 設置 | 椛島北 | 起重機船（400t吊級） | 運転 | 1 | 2 | 2 | 1140 | 2280 | 6.1788
| 設置 | 椛島北 | 起重機船（400t吊級） | 待機 | 1 | 1.6 | 1.6 | 60 | 96 | 0.26016
| 設置 | 椛島北 | 押船（2,000PS）【400t吊起重機船】 | 運転 | 1 | 2 | 2 | 1290 | 2580 | 6.9918
| 設置 | 椛島北 | 押船（2,000PS）【400t吊起重機船】 | 待機 | 1 | 1.6 | 1.6 | 30 | 48 | 0.13008
⑥風車組立 | [7 empty] | 小計 | 90856 | 246.2198 | 19.12%
組立3700t：5日 | 組立 | 椛島北 | 起重機船（3700t吊級） | 運転 | 1 | 5 | 5 | 2630 | 13150 | 35.6365
組立400t：7日 | 組立 | 椛島北 | 起重機船（3700t吊級） | 待機 | 1 | 4 | 4 | 300 | 1200 | 3.252
| 組立 | 椛島北 | 揚錨船（30t吊） | 運転 | 1 | 5 | 5 | 140 | 700 | 1.897
| 組立 | 椛島北 | 揚錨船（30t吊） | 待機 | 1 | 4 | 4 | 20 | 80 | 0.2168
| 組立 | 椛島北 | 曳船（4,000PS）【3700t吊起重機船】 | 運転 | 4 | 5 | 20 | 2580 | 51600 | 139.836
| 組立 | 椛島北 | 曳船（4,000PS）【3700t吊起重機船】 | 待機 | 4 | 4 | 16 | 200 | 3200 | 8.672
| 組立 | 椛島北 | 曳船（2,500PS）【3000t台船】 | 運転 | 1 | 2 | 2 | 1610 | 3220 | 8.7262
| 組立 | 椛島北 | 曳船（2,500PS）【3000t台船】 | 待機 | 1 | 1.6 | 1.6 | 120 | 192 | 0.52032
| 組立 | 椛島北 | 起重機船（400t吊級） | 運転 | 1 | 7 | 7 | 1140 | 7980 | 21.6258
| 組立 | 椛島北 | 起重機船（400t吊級） | 待機 | 1 | 5.6 | 5.6 | 60 | 336 | 0.91056
| 組立 | 椛島北 | 押船（2,000PS）【400t吊起重機船】 | 運転 | 1 | 7 | 7 | 1290 | 9030 | 24.4713
| 組立 | 椛島北 | 押船（2,000PS）【400t吊起重機船】 | 待機 | 1 | 5.6 | 5.6 | 30 | 168 | 0.45528
⑦本係留 | [7 empty] | 小計 | 88760 | 240.5396 | 18.68%
展張：9日 | 展張 | 椛島南 | 艤装台船（6000t積） | 運転 | 1 | 9 | 9 | 1330 | 11970 | 32.4387
曳航：1日 | 展張 | 椛島南 | 曳船（4,000PS）【6000t艤装台船】 | 運転 | 2 | 9 | 18 | 2580 | 46440 | 125.8524
本係留：3日 | 展張 | 椛島南 | 曳船（4,000PS）【6000t艤装台船】 | 待機 | 2 | 7.2 | 14.4 | 200 | 2880 | 7.8048
| 展張 | 椛島南 | ROV船（180PS） | 運転 | 1 | 9 | 9 | 130 | 1170 | 3.1707
| 曳航 | 椛島北→椛島南 | 曳船（4,000PS） | 運転 | 2 | 1 | 2 | 2580 | 5160 | 13.9836
| 曳航 | 椛島北→椛島南 | 曳船（4,000PS） | 待機 | 2 | 0.8 | 1.6 | 200 | 320 | 0.8672
| 係留 | 椛島南 | 艤装台船（6000t積） | 運転 | 1 | 3 | 3 | 1330 | 3990 | 10.8129
| 係留 | 椛島南 | 曳船（4,000PS）【6000t艤装台船】 | 運転 | 2 | 3 | 6 | 2580 | 15480 | 41.9508
| 係留 | 椛島南 | 曳船（4,000PS）【6000t艤装台船】 | 待機 | 2 | 2.4 | 4.8 | 200 | 960 | 2.6016
| 係留 | 椛島南 | ROV船（180PS） | 運転 | 1 | 3 | 3 | 130 | 390 | 1.0569
⑧海底ケーブル接続 | [7 empty] | 小計 | 75040 | 203.3584 | 15.79%
布設：7日 | 接続 | 椛島南 | DPS船（1200PS×4) | 運転 | 1 | 7 | 7 | 7820 | 54740 | 148.3454
| 接続 | 椛島南 | DPS船（1200PS×4) | 待機 | 1 | 5.6 | 5.6 | 200 | 1120 | 3.0352
| 接続 | 椛島南 | 曳船（4,000PS）【DPS船】 | 運転 | 1 | 7 | 7 | 2580 | 18060 | 48.9426
| 接続 | 椛島南 | 曳船（4,000PS）【DPS船】 | 待機 | 1 | 5.6 | 5.6 | 200 | 1120 | 3.0352
[8 empty] | 合計 | 475124 | 1287.586 | 100%

## 積算内訳）燃料使用量
別紙５ コスト等比較資料【比較基準】
CO2排出量積算に係る１日当たりの燃料使用量算出
船 種 | 規格・能力 | 機関出力 | 燃料消費率 | 運転時間 | 燃料消費量 | 備考
|  | （kw） | （L/kw・h） | （h） | （L）
起重機船（運転） | 3,700t吊 | 2721 | 0.242 | 4 | 2630
揚錨船（運転） | 30t吊 | 334 | 0.22 | 2 | 140
曳船（運転） | 4,000ps | 2942 | 0.22 | 4 | 2580
曳船（運転） | 3,500ps | 2575 | 0.22 | 4 | 2260
曳船（運転） | 2,500ps | 1839 | 0.22 | 4 | 1610
起重機船（運転） | 400t吊 | 1178 | 0.242 | 4 | 1140
押船（運転） | 2,000ps | 1471 | 0.22 | 4 | 1290
起重機船（運転） | 200t吊 | 588 | 0.242 | 4 | 560
押船（運転） | 1,000ps | 736 | 0.22 | 4 | 640
ROV船（運転） | 180ps(潜水士船) | 132 | 0.167 | 6 | 130
警戒船（運転） | 180ps | 132 | 0.063 | 6 | 40
交通船（運転） | 340ps | 250 | 0.204 | 2 | 100
艤装台船（運転） | 600KVA,400KVA 250KVA,60KVA | 1310 | 0.17 | 6 | 1330
起重機船（供用） | 3,700t吊 | - | - | - | 300
揚錨船（供用） | 30t吊 | - | - | - | 20
曳船（供用） | 4,000ps | - | - | - | 200
曳船（供用） | 3,500ps | - | - | - | 160
曳船（供用） | 2,500ps | - | - | - | 120
起重機船（供用） | 400t吊 | - | - | - | 60
押船（供用） | 2,000ps | - | - | - | 30
前提条件
・作業船の機関出力（kW）は「船舶および機械器具等の損料算定基準」による。
・作業船の燃料消費率及び運転時間は「港湾土木請負工事積算基準」の燃料消費量より算定。
・供用日の燃料消費量は、船員が船泊するための消費量であり、実証事業での実績に基づく想定値。