## チェックシート
危害管理のチェックシート
チェック項目 |  | 解説 | 関連ページ※ | チェック欄
1 | 水源から給水栓に至る水道システムのフロー図を作成しているか | 当該水道事業等の事業範囲にかかわらず、水道システムのフローチャートを作成し、システム全体を把握すると、水源から給水栓に至る水道システムに存在する危害原因事象を抽出しやすくなる。フローチャートには、滞留時間、薬品注入点など最小の情報を入れた簡易なフローチャートと、全ての本川、支川、主な浄水施設（容量、系列数）、水質検査計画で定めた採水地点、監視装置の種類と地点、排水処理などの情報を含めた詳細なフローチャートがあるが、これらのいずれかを作成しているか。 | p.11～14 | はい ・ いいえ
2 | 水質のリスクとなりうる情報を把握しているか | 水源から給水栓に至る水道システムに存在する危害原因事象を抽出するために、関連情報として、水源、取水、導水、浄水、送水、配水、給水栓の中で水質のリスクとなり得る情報を収集・整理しているか。過去の水質検査結果において、基準値の50%以上となった項目を把握し、優先して水質検査計画に盛り込んでいるか。 | p.15～27 | はい ・ いいえ
3 | 優先度の高い危害因子に対する運転マニュアルを作成しているか | 表流水を原水とする浄水施設における高濁度や残留塩素不足への対応について、監視方法や管理基準等を逸脱した場合の対応が定められているか。また、残留塩素をどのポイントでどういった濃度で管理するかといったように、水質基準とは別に管理基準を独自に設定し、日常の水質管理に活用しているか。 | p.28～41 | はい ・ いいえ
4 | 異常時の対応マニュアルを作成しているか | 基準値を超過した場合の対応が定められているか。例えば、給水停止、他水源への切り替え、隣接事業体との協定に基づく応急給水など。また、関係機関等の連絡系統図が整理されているか。 | p.42～45 | はい ・ いいえ
以上の内容が常に使える状態に整理されていること、また、これらの内容を実施した場合にその記録を残しておくことが重要です。
※ 「水安全計画策定ガイドライン」の該当ページ