## 別紙１の６
別紙１の６
省エネ自然冷媒冷凍等装置導入促進事業実施計画書（１／３）
事業の名称
代表事業者 | 法人等の名称 |  | 所在地
事業の主たる実施場所（上記以外の場所に装置を導入する場合）
| 名称 |  | 所在地
事業実施責任者
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 |  |  | e-mail
事業担当者
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 |  |  | e-mail
経理責任者
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 |  |  | e-mail
共同事業者 ※複数事業者が共同で応募する場合 | 法人等の名称 |  | 所在地
事業実施責任者
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 |  |  | e-mail
補助事業の開始及び完了予定年月日 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
補助対象となる自然冷媒冷凍等装置を設置する施設の用途
導入する自然冷媒冷凍等装置の概要、使用冷媒、方式及び台数
装置の導入に伴い撤去し、廃棄する既存の冷凍等装置の概要、使用冷媒、方式、台数及び設置後経過年数 （ある場合のみ記入）
事業の効果 | CO2削減効果計算書による削減量を記入 計算書が複数の場合は、合計量を記入のこと。 |  |  | 別紙２の７による補助金所要額 （千円） | トン当たり削減 費用（補助金所 要額*1000／合 計削減量） （円／ｔ）
| ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2削減量(ｹ)（ｔ） | 冷媒漏洩CO2換算削減量(ｼ)（ｔ） | 合計削減量（ｔ）
省エネ自然冷媒冷凍等装置の導入前後の比較が出来るように、概略図を作成し、添付すること。 なお、新規導入の場合は、導入前の図は不要。 また、事業所内における導入設備の配置計画図を添付すること。 複数事業者が共同で応募する場合は、それぞれの事業者の役割及び関係の概要を説明した資料を添付すること。
Note on A34: ※別紙２の６の「購入予定の主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が50万円以上のもの）」と整合するよう、概要等を整理してください。
Note on B6: 同一事業者からの複数の申請をチェックするために追加

## 別紙１の６(2)
省エネ自然冷媒冷凍等装置導入促進事業実施計画書（２／３） | [5 empty] | 記入要領
CO2削減効果計算書 | [5 empty] | 記入事項・用語 | 説明
|  |  |  | （ ）枚中 | （ ）枚目 | （ ）枚中（ ）枚目 | 型の異なる数種類の自然冷媒冷凍等装置を導入する場合等で、１枚に記入しきれず、複数シートに記入した場合に、何枚中何枚目かを（ ）内に記入してください。 なお、型の異なる数種類の装置の導入であっても、冷媒配管が接続された同一系統の場合等で複数シートに分離しがたい場合は、１枚に記入し、各欄には合計値等を記入することも可能です。
※ 型の異なる数種類の自然冷媒冷凍等装置を導入する場合等、１枚に記入しきれない場合には、複数シートに記入し通し番号を付すこと。
|  | Ａ 自然冷媒冷凍等装置 | Ｂ 比較対象フロン装置 | 既存の冷凍等装置 （新規設置等で既存装置がない場合は記入不要） |  | 「Ａ自然冷媒冷凍等装置」及び 「Ｂ比較対象フロン装置」 | 「Ａ自然冷媒冷凍等装置」の列には、導入する自然冷媒冷凍等装置について、「Ｂ比較対象フロン装置」の列には、自然冷媒冷凍等装置と同等の冷却能力をもつ、比較対象とするフロン冷媒冷凍等装置について記入してください。
|  |  |  | Ｃ 撤去する装置 | Ｄ 部分的に残る装置 （ある場合に記入） | 「既存の冷凍等装置」 | 「既存の冷凍等装置」には、「Ｃ撤去する装置」と「Ｄ部分的に残る装置」の列がありますが、既存の冷凍等装置がない場合は記入不要です。また、「Ｄ部分的に残る装置」についてもない場合は記入不要です。
型番等（記入できる場合は記入） | [5 empty] | 型番等（記入できる場合は記入） | 記入できる場合は型番を記入してください。
冷却負荷 | kW |  |  |  |  | 冷却負荷 | 冷却負荷を記入してください。一般的に、冷却負荷≦冷凍能力、となります。 また、自然冷媒冷凍等装置と比較対象フロン装置で同じ値としてください。
冷却温度 | ℃ |  |  |  |  | 冷却温度 | 冷凍倉庫における室内温度、急速凍結設備（フリーザー）における庫内温度、チラー設備における出口側送り温度等を記入してください。また、自然冷媒冷凍等装置と比較対象フロン装置で同じ値としてください。
冷媒 | [5 empty] | 冷媒（注１） | 冷媒の種類を記入してください。
凝縮温度 | ℃ |  |  |  |  | 凝縮温度（注１） | 室外機（高温側）の凝縮温度を、例えば「３１℃～３５℃」のように記入してください。
蒸発温度 | ℃ |  |  |  |  | 蒸発温度（注１） | 室内機（低温側）の蒸発温度を、例えば「－４４℃～－４０℃」のように記入してください。また、自然冷媒冷凍等装置と比較対象フロン装置で同じ温度帯としてください。
冷凍能力 | kW |  |  |  |  | 冷凍能力 | 冷却能力を記入してください。一般的に、冷却負荷≦冷凍能力となります。また、自然冷媒冷凍等装置と比較対象フロン装置で同一又はほぼ等しい値としてください。
①冷凍機消費動力 | kW |  |  |  |  | ①冷凍機消費動力（注３） | 定格電力ではなく、消費動力値を記入してください。
②その他補機動力一式 | kW |  |  |  |  | ②その他補機動力一式（注３） | 冷凍等装置がシステムとして機能するための付属設備、例えば蒸発器・凝縮器のファン動力、冷却水ポンプ動力、二次冷媒ポンプ動力、エアカーテン動力などの電動機の定格動力を記入してください。
③合計動力（①＋②） | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | ③合計動力（①＋②）（注２、３） | ①と②の合計値を記入してください。
④年間稼働時間 | hrs/ｙ |  |  |  |  | ④年間稼働時間 | 当該装置について予想される年間稼働時間（稼働率を考慮に入れた上での稼働時間）を記入してください。
⑤年間消費電力（③×④） | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑤年間消費電力（③×④）（注２、３） | ③と④の積を記入してください。撤去する装置等で、実績等から把握可能な場合には。その値に修正して下さい。
⑥電力換算値 | kgCO2/kWh |  |  |  |  | ⑥電力換算値 | 各地域の電力換算値をご使用ください。
⑦エネルギー起源CO2 （⑤×⑥／1000） | t | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑦エネルギー起源CO2 （⑤×⑥／1000）（注２、３） | ⑤と⑥の積の1000分の1（トン単位に換算）を記入してください。
⑧冷媒保有量 | ㎏ |  |  |  |  | ⑧冷媒保有量 | 冷媒の保有量をｋｇ単位で記入してください。ただし、二元冷凍等装置等、冷媒（又はブライン）を複数用いる場合、GWP（地球温暖化係数）が大きい方の冷媒の保有量としてください。
⑨年間冷媒漏洩率 | ％ |  |  |  |  | ⑨年間冷媒漏洩率 | 産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会（第２１回）資料1-1(別紙)「機器別新係数のまとめ及び国際比較」から当該装置に係る係数を記入してください。もしくは、実績等に基づく漏洩率が把握可能な場合には、実績等に基づく漏洩率を記入し、根拠となる資料を添付してください。
⑩冷媒のGWP |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ⑩冷媒のGWP（注２） | 冷媒の地球温暖化係数（100年値）を記入してください。ただし、二元冷凍等装置等、冷媒（又はブライン）を複数用いる場合は、地球温暖化係数の大きい方の値で代表させてください。
⑪冷媒漏洩CO2換算量 （⑧×⑨×⑩／1000） | ｔ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ⑪冷媒漏洩CO2換算量 （⑧×⑨×⑩／1000）（注２） | ⑧と⑨と⑩の積の1000分の1（トン単位に換算）を記入してください。
⑫設置台数 | 台（式） |  |  |  |  | ⑫設置台数 | 同型装置を複数台設置する場合に台数を記入してください。単独の場合には１と記入してください。また、数種類の装置を複数台設置する場合で、冷媒配管が接続された同一系統の場合等には、この欄を一式（すなわち１と記入）とし、①～⑪の欄について、複数台の合計値を記入することもできます。
⑬合計エネルギー起源CO2 （⑦×⑫） | t | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑬合計エネルギー起源CO2 （⑦×⑫）（注２、３） | ⑦と⑫の積を記入してください。
⑭合計冷媒漏洩CO2 換算量（⑪×⑫） | t | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ⑭合計冷媒漏洩CO2 換算量（⑪×⑫）（注２） | ⑪と⑫の積を記入してください。
[6 empty] | ⑮エネルギー起源CO2 削減量（年間）（注２） | （ケ）欄：（コ）欄と（サ）欄のうちの大きい方、 （コ）欄：（イ）－（ア）の値、 （サ）欄：（ウ）－（（ア）＋（エ））の値、 を記入してください。
CO2削減量
⑮エネルギー起源CO2 削減量（年間） | ｔ | （コ）、（サ）欄のうち 大きい方 | （イ）－（ア） | （ウ）－（（ア）＋（エ）） |  | ⑯冷媒漏洩ＣＯ２換算 削減量（年間）（注２） | （シ）欄：（ス）欄と（セ）欄のうち、大きい方、 （ス）欄：（カ）－（オ）の値、 （セ）欄：（キ）－（（オ）＋（ク））の値、 を記入してください。
|  | 0 | 0 | 0
⑯冷媒漏洩CO2換算 削減量（年間） | ｔ | （ス）、（セ）欄のうち 大きい方 | （カ）－（オ） | （キ）－（（オ）＋（ク）） |  | 合計削減量（⑮＋⑯） | 「合計削減量」には、（ケ）と（シ）の合計を記入してください。
|  | #N/A | #N/A | #N/A
合計削減量（⑮＋⑯） | ｔ | #N/A | ↑この列の(ｺ)、(ｽ)欄は 比較対象フロン装置と自然冷媒冷凍等装置の差について記入すること。 | ↑この列の(ｻ)、(ｾ)欄は 新規設置等で既存装置がない場合は記入不要。 |  | （注１）当該欄をクリックし、▽をクリックして表示されるリストから選択してください。 （注２）エクセルシートをダウンロードして用いる場合は自動的に計算又は入力されます。 （注３）「Ｄ部分的に残る装置」が「Ａ自然冷媒冷凍等装置」と組み合わされることにより、一体的に運転される場合等で、各動力及びエネルギー起源ＣＯ２について、「Ｄ部分的に残る装置」と「Ａ自然冷媒冷凍等装置」を分けることが困難な場合には、各動力及びエネルギー起源ＣＯ２について「Ａ自然冷媒冷凍等装置」の各欄にまとめて記入し、「Ｄ部分的に残る装置」のこれら各欄の記入を省略してください。ただし冷媒関係の各欄は記入してください。
（注）裏面の記入要領に従い記入してください。
＜冷媒表＞
※使用冷媒が下記の一覧表にない場合は、冷媒名及びＧＷＰを該当する表の空欄に記入してください。
冷媒（自然冷媒） | GWP | 冷媒（比較対象） | GWP | 冷媒（既存） | GWP
NH3 | 0 | R404A | 3920 | NH3 | 0
CO2 | 1 | R407C | 1770 | R11 | 4750
ＮＨ３／ＣＯ２ | 1 | R410A | 2090 | R12 | 10900
空気 | 0 | Ｒ134ａ | 1430 | R502 | 4660
プロピレン | 3 | R22 | 1810 | R22 | 1810
水 | 0 | R23 | 14800 | R23 | 14800
|  | R22/R23 | 14800 | R22/R23 | 14800
（出典）日本フルオロカーボン協会のデータ一覧表から、ＧＷＰ１００年値を用いた。（気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第4次評価報告による。）
＜凝縮温度表＞ |  | ＜蒸発温度表＞
46℃以上 |  | -24℃以上
41℃～45℃ |  | -29℃～-25℃
36℃～40℃ |  | -34℃～-30℃
31℃～35℃ |  | -39℃～-35℃
26℃～30℃ |  | -44℃～-40℃
25℃以下 |  | -49℃～-45℃
-54℃～-50℃
-55℃以下
Note on B15: ｂｋWからｋWに修正
Note on B23: ％に修正しました。
Note on C11: 冷媒がリスト中にない場合は、本シート４０行目以下の一覧表に入力してください。
Note on D11: 冷媒がリスト中にない場合は、本シート４０行目以下の一覧表に入力してください。
Note on E11: 冷媒がリスト中にない場合は、本シート４０行目以下の一覧表に入力してください。
Note on E36: 記入する必要が無いセルの色を統一。
Note on F11: 冷媒がリスト中にない場合は、本シート４０行目以下の一覧表に入力してください。
Note on H23: 実績等で把握可能な場合にはその値に修正することにし、３％と５％で固定から、改めました。
Note on I19: 「撤去する装置等で、」以降を追加しました。
（ア）
（イ）
（ウ）Ｂ）
（エ）
（オ）
（カ）
（キ）Ｂ）
（ク）
（ケ）
（シ）
（コ）
（サ）
（ス）
（セ）
（ア）
（イ）
（ウ）Ｂ）
（エ）
（オ）
（カ）
（キ）Ｂ）
（ク）
（ケ）
（シ）
（コ）
（サ）
（ス）
（セ）

## 別紙１の６(3)
省エネ自然冷媒冷凍等装置導入促進事業実施計画書（３／３）
＜省エネ自然冷媒冷凍等装置導入効果の把握、周知予定＞
○記載上の注意 温室効果ガス削減効果の把握方法や把握時期、把握した効果の周知手段、時期等を記入して下さい。
＜同種事業の実施予定＞
○記載上の注意 同一法人等において、本申請事業以外に、省エネ自然冷媒冷凍等装置の導入事業を計画している場合には、その名称や内容、補助金申請予定の有無を記入して下さい。同一法人等において同時に二施設以上について本事業による補助申請を行う場合は、必ず他の補助申請事業名を記載すること。
＜環境に対するその他の取組み＞
○記載上の注意 省エネ自然冷媒冷凍等装置の導入以外での環境に対する取り組み予定があれば、その概要を記入して下さい。
Note on A4: :※ 実施要領２－（１）－エ及び２－（３）に基づき、積算電力計を設置して電力使用量を記録するなどにより、本事業の成果としての温室効果ガスの削減量を把握し、省エネ自然冷媒冷凍等装置による効果を、次のような方法により、効果的に広報することを記載してください。 ア 新聞、雑誌等への広告掲載 イ 自社のホームページや環境報告書への掲載 ウ 冷凍等装置メーカーとタイアップした見学会等の実施 エ 寄稿、発表等