## 焼却
焼却施設（溶融施設含む）
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化量 |  |  | 焼却対象廃棄物 |  | 施設の種類 |  | 処理方式 | 炉型式 | 処理能力 | 炉数 | 使用開始年度 | 余熱利用の状況 | 余熱利用量（仕様値・公称値） |  | 余熱利用量（実績値） |  | 発電能力 |  |  |  | 灰処理設備の有無 |  | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果 | [6 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量 |  | リユース・リペア機能の有無 | リユース・リペアする場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容
[6 empty] | 資源物回収 | 燃料ガス回収 | 生産量・搬出量の別 | [10 empty] | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 発電能力 | 発電効率（実績値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | （焼却灰） | （飛灰） |  |  |  |  | 合計 | 紙・布類 | ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値) |  |  | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [36 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | （t/年度） | （t/年度） | （㎥/年度） | [7 empty] | (t/日) |  |  |  | (MＪ) | （MJ） | (MＪ) | （MJ） | (kW) | (％) | (MWh) | (MWh) | [5 empty] | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） |  | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
長崎県 | 42201 | 42-201-01-001 | 長崎市 | 西工場 | 81813 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,ごみ処理残渣,し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 400 | 2 | 1979 | 場内温水,場内蒸気,発電（場内利用）,場外蒸気 | 69882624 | 42251328 | 2088150 | 1996674 | 1992 | 6.54 | 11188 |  | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 59.6 | 10.9 | 11.6 | 14 | 1.7 | 2.2 | 176 | 100 | 52 | 41.6 | 6.4 | 6520 | 7533 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42201 | 42-201-01-002 | 長崎市 | 東工場 | 50086 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,その他,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 300 | 2 | 1988 | 場内温水,場内蒸気,発電（場内利用）,場外温水,発電（場外利用） | 50050560 | 31046400 | 34211324 | 6350477 | 2000 | 11.6 | 10087 | 1015 | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 57.5 | 6.3 | 10.3 | 16.9 | 0.3 | 8.7 | 199.6 | 100 | 55.6 | 40.7 | 3.7 | 6275 | 6925 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42202 | 42-202-01-001 | 佐世保市 | 佐世保市西部クリーンセンター | 34397 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 240 | 2 | 1977 | 場内温水 | 1340 | 0 | 把握できない | 0 |  |  |  |  | 無し | セメント固化,薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 55 | 20.6 | 10.4 | 10.3 | 2.2 | 1.5 | 187 | 100 | 48.1 | 5.2 | 46.7 | 7577 | 7640 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42202 | 42-202-01-002 | 佐世保市 | 東部クリーンセンター | 48300 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,粗大ごみ,し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 200 | 2 | 2001 | 場内温水,場内蒸気,発電（場内利用）,場外蒸気,発電（場外利用） | 283368960 | 56165760 | 232331000 | 4607000 | 1990 | 11.7 | 13144 | 4721 | 無し | 薬剤処理,その他 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 54.4 | 17.2 | 10.6 | 14.7 | 1.4 | 1.7 | 222 | 100 | 48.2 | 47.3 | 4.5 | 7703 | 8343 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42202 | 42-202-01-003 | 佐世保市 | 宇久清掃センター | 805 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,粗大ごみ,し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 8 | 1 | 1997 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 49.2 | 14.2 | 13.4 | 19.1 | 1.2 | 2.9 | 244 | 100 | 50.6 | 5.4 | 44 | 7000 | 7023 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42202 | 42-202-01-004 | 佐世保市 | 佐世保市灰溶融施設 | 8642 | 2484 |  | 搬出量 | その他 |  | その他 |  | その他 | 全連続運転 | 29 | 2 | 2008 | 無し | [8 empty] | 無し | その他 | 委託 |  | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42204 | 42-204-01-001 | 諫早市 | 諫早市環境センター | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 118 | 2 | 1987 | 無し | [8 empty] | 溶融処理 | 溶融処理 | 直営 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42204 | 42-204-01-002 | 諫早市 | 多良見クリーンセンター | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 34 | 2 | 1994 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42204 | 42-204-01-003 | 諫早市 | 諫早市環境センター（溶融施設） | 0 | 0 | 0 |  | その他 |  | その他 |  | 回転式 | 全連続運転 | 24 | 1 | 2000 | 無し | [8 empty] | 溶融処理 | 溶融処理 | 委託 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42204 | 42-204-01-004 | 諫早市 | 高来環境センター | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 15 | 2 | 1990 | 無し | [8 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 直営 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42205 | 42-205-01-001 | 大村市 | 大村市環境センター | 26919 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,粗大ごみ,ごみ処理残渣,し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 111 | 3 | 1997 | 場内温水 | 14112000 | 0 | 14112000 | [5 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 54.9 | 19.9 | 11.8 | 11.5 | 0.7 | 1.2 | 205 | 100 | 49.4 | 47 | 3.6 | 9205 |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42207 | 42-207-01-001 | 平戸市 | 大島村クリーンセンター | 275 | 14 | 0 | 搬出量 | 可燃ごみ,粗大ごみ,し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 5 | 1 | 1997 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 52.1 | 23.3 | 5.5 | 17 | 0.7 | 1.4 | 159.5 | 100 | 46.7 | 6.4 | 46.9 | 9530 |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42208 | 42-208-01-001 | 松浦市 | 鷹島環境センター | 494 | 0 |  |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 5 | 1 | 2001 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 53.6 | 20.7 | 7.2 | 14.7 | 0.6 | 3.2 | 211.3 | 100 | 51.5 | 42.7 | 5.8 |  | 8130 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42209 | 42-209-01-001 | 対馬市 | 対馬クリーンセンター | 10729 | 1469 |  | 搬出量 | 可燃ごみ,粗大ごみ,その他,ごみ処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | 60 | 2 | 2002 | 無し | [8 empty] | 溶融処理 | セメント固化,薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 38.6 | 22.49 | 1.22 | 17.02 | 6.08 | 14.59 | 154 | 100 | 46.59 | 45.1 | 8.31 |  | 7330 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42210 | 42-210-01-001 | 壱岐市 | 壱岐市クリーンセンター | 6470 |  |  |  | 可燃ごみ,ごみ処理残渣,し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 26 | 2 | 2012 | 場内温水,その他 | 4148480 |  | 4148480 | [5 empty] | 無し | その他 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 47.8 | 20.7 | 4.6 | 23.4 | 1.6 | 1.9 | 199 | 100 | 49.9 | 43.5 | 6.6 | 6943 | 8425 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42211 | 42-211-01-001 | 五島市 | 五島市福江清掃センター | 11611 | 392 |  | 生産量 | 可燃ごみ,粗大ごみ,ごみ処理残渣,し尿処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | 58 | 2 | 2003 | 場内温水 | 47588499 |  | 33963377 | [5 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 有り | 99.6 | 100 | 57.3 | 15.2 | 12.8 | 8.8 | 4.5 | 1.4 | 236.5 | 100 | 54.6 | 39.9 | 5.5 | 6145 | 5858 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42211 | 42-211-01-002 | 五島市 | 五島市富江クリーンセンター | 1715 | 0 |  |  | 可燃ごみ,粗大ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 10 | 1 | 1998 | 無し | [8 empty] | 無し | セメント固化 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 53.1 | 25.5 | 9 | 7.7 | 3.2 | 1.5 | 223.25 | 100 | 55.1 | 40.8 | 4.1 | 6290 | 6835 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42211 | 42-211-01-003 | 五島市 | 五島市三井楽清掃センター | 0 | 0 |  |  | 可燃ごみ,粗大ごみ,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 7 | 1 | 1995 | 無し | [8 empty] | 無し | セメント固化 | 直営 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42211 | 42-211-01-004 | 五島市 | 五島市奈留清掃センター | 0 | 0 |  |  | 可燃ごみ,粗大ごみ,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 6 | 1 | 1997 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42212 | 42-212-01-001 | 西海市 | 西海クリーンセンター | 2827 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 12 | 1 | 1994 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 61.1 | 11.1 | 5.3 | 18.7 | 2.2 | 1.6 | 95 | 100 | 49.2 | 45.8 | 5 | 7402 | 5772 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42212 | 42-212-01-002 | 西海市 | 西彼クリーンセンター | 4351 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 23 | 1 | 1993 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 49.2 | 21.7 | 11 | 15 | 0.8 | 2.3 | 64.8 | 100 | 43.9 | 50.8 | 5.3 | 8470 | 9815 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42212 | 42-212-01-003 | 西海市 | 大瀬戸クリーンセンター | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 16 | 2 | 1980 | 無し | [8 empty] | 無し | 無し | 直営 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42214 | 42-214-01-001 | 南島原市 | 南島原市南有馬クリーンセンター | 12111 | 904 |  | 搬出量 | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 60 | 2 | 2000 | 無し | [8 empty] | 溶融処理 | 溶融処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 46.6 | 23.6 | 7.7 | 15.6 | 3.7 | 2.8 | 181 | 100 | 47.1 | 45 | 7.9 | 7300 |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42383 | 42-383-01-001 | 小値賀町 | 小値賀町ごみ焼却場 | 848 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 6 | 1 | 1993 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 48.1 | 6.3 | 10 | 34.4 | 0.6 | 0.6 | 251 | 100 | 54.3 | 38 | 7.7 | 5777 |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42391 | 42-391-01-001 | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 4400 | 333 |  | 搬出量 | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 36 | 2 | 1995 | 場内温水 | 9986400 |  | 17336592 | [5 empty] | 溶融処理 | その他 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 53 | 24 | 11 | 10 | 1 | 1 | 173.3 | 100 | 47 | 49 | 4 | 8085 | 10151 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42411 | 42-411-01-001 | 新上五島町 | 新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設 | 7459 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,ごみ処理残渣,し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 40 | 2 | 2002 | 場内温水 | 2671130 |  | 131714 | [5 empty] | 溶融処理 | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 58 | 17.4 | 16.6 | 6.1 | 0.2 | 1.7 | 136 | 100 | 39.2 | 55.6 | 5.2 | 9485 |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42817 | 42-817-01-001 | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区清掃工場 | 9164 | 0 |  |  | 可燃ごみ,粗大ごみ,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 66 | 2 | 1981 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 46.4 | 15.8 | 4.9 | 23.9 | 7.4 | 1.6 | 212.8 | 100 | 50.5 | 41.4 | 8.1 | 6518 | 7685 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42867 | 42-867-01-001 | 県央県南広域環境組合 | 県央県南クリーンセンター | 83970 | 7580 | 83081568 | 搬出量 | 可燃ごみ,粗大ごみ,し尿処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | その他 | 全連続運転 | 300 | 3 | 2005 | 場内温水,場内蒸気,発電（場内利用）,場外温水,発電（場外利用） | 165641000 | 33245000 | 160043000 | 2230000 | 7500 | 35 | 36001 | 50 | 無し | 無し | 委託 |  | 無し |  | 100 | 56.9 | 15.6 | 10.4 | 13.1 | 1.5 | 2.5 | 235 | 100 | 46.3 | 47.3 | 6.4 | 7748 | 8180 | 有り | 21 | 59 | 0 | [24 empty] | ○ | 59 |  | 販売
長崎県 | 42872 | 42-872-01-001 | 北松北部環境組合 | 北松北部クリーンセンター | 12763 | 828 |  | 搬出量 | 可燃ごみ,ごみ処理残渣,し尿処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | シャフト式 | 全連続運転 | 70 | 2 | 2004 | 発電（場内利用） |  |  |  |  | 870 | 6.1 | 3570 |  | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 56 | 19.6 | 6.5 | 13.3 | 1.1 | 3.5 | 219 | 100 | 49.5 | 44.6 | 5.9 | 8577 | 8240 | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42876 | 42-876-01-001 | 長与・時津環境施設組合 | クリーンパーク長与 | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,粗大ごみ,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 54 | 2 | 2015 | 場内温水 | 10834313 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 無し | 薬剤処理 | 委託 | 新設（建設中） | 無し |  | 100 | 57.7 | 22.7 | 3.7 | 12.2 | 2.4 | 1.3 | 208 | 100 | 43.3 | 46 | 10.7 | 7580 | 9630 | 無し |  | 0 | 0

## 粗大
粗大ごみ処理施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 年間処理量 | 資源回収量 |  | 処理対象廃棄物 |  | 処理方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペア機能の有無 | リユース・リペアする場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容
[7 empty] | 資源化物の区分 | [11 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[9 empty] | その他（具体的） | [9 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | (t/年度) | (t/年度) |  |  |  |  | (t/日) |  |  |  |  | （％） |  | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
長崎県 | 42201 | 42-201-02-001 | 長崎市 | 東工場粗大ごみ処理施設 | 0 |  |  | 粗大ごみ,不燃ごみ |  | 併用 | 100 | 1981 | 直営 | 休止 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42202 | 42-202-02-001 | 佐世保市 | 佐世保市西部クリーンセンター粗大・不燃物処理施設 | 3758 | 855 | 回収量 | 粗大ごみ,不燃ごみ |  | 併用 | 50 | 1977 | 直営 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42205 | 42-205-02-001 | 大村市 | 大村市環境センター | 1679 | 530 | 搬出量 | 粗大ごみ,不燃ごみ,資源ごみ |  | 併用 | 30 | 1997 | 直営 |  | 無し |  | 無し | 0 | 0 | 0

## 資源化
資源化等を行う施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 年間処理量 | 資源回収量 |  |  | 搬出量 |  | 在庫量 |  | 施設区分 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容 |  | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペア機能の有無 | リユース・リペアする場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容
[8 empty] | 搬出量・在庫量の別（民間） | [17 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[15 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [8 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | (t/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  |  | （％） |  | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
長崎県 | 42201 | 42-201-03-001 | 長崎市 | 東工場プラスチック製容器包装選別施設 | 2610 | 2400 |  |  | 210 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | プラスチック |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 15 | 2003 | 一部委託 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42201 | 42-201-03-002 | 長崎市 | 三京リサイクルプラザ | 4823 | 4275 |  |  | 4275 |  |  |  | リサイクルプラザ | プラスチック |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 25 | 2004 | 一部委託 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42202 | 42-202-03-001 | 佐世保市 | 佐世保市西部クリーンセンター資源化施設 | 4313 | 4313 |  |  | 4313 |  |  |  | ストックヤード | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,布類 |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 25.27 | 1992 | 直営 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42208 | 42-208-03-001 | 松浦市 | 鷹島環境センター | 51.9 | 20.1 |  |  | 20.1 |  | 0 |  | その他 | 金属類 |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 1 | 1983 | 委託 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42209 | 42-209-03-001 | 対馬市 | 対馬クリーンセンター | 1469 | 1469 |  |  | 1469 |  |  |  | リサイクルプラザ | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 21 | 2002 | 委託 |  | 無し |  | 有り | 300 | 0 | 1 | ○ |  | 1 | [24 empty] | 修理,展示,譲渡
長崎県 | 42210 | 42-210-03-001 | 壱岐市 | 壱岐市クリーンセンター | 587 | 378 |  |  | 378 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） | 金属類,不燃ごみ,粗大ごみ |  | 選別,圧縮・梱包,その他 |  | 3.6 | 2012 | 直営 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42211 | 42-211-03-001 | 五島市 | 五島市福江リサイクルセンター | 1679 | 1679 |  |  | 1679 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,プラスチック,布類,粗大ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 4 | 2000 | 委託 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42212 | 42-212-03-001 | 西海市 | 西彼不燃物処理施設 | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | ストックヤード | 不燃ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 4 | 1993 | 委託 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42212 | 42-212-03-002 | 西海市 | 西海不燃物処理施設 | 41 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | ストックヤード | 不燃ごみ |  | 選別 |  | 4 | 1994 | 直営 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42212 | 42-212-03-003 | 西海市 | 大瀬戸不燃物処理場 | 33 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | ストックヤード | 金属類,不燃ごみ |  | 選別 |  | 5 | 1980 | 直営 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42383 | 42-383-03-001 | 小値賀町 | 小値賀町ストックヤード | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | ストックヤード | 紙類,ペットボトル,プラスチック |  | 圧縮・梱包,その他 |  | 1 | 2002 | 直営 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42391 | 42-391-03-001 | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 1057 | 266 |  |  | 266 |  | 0 |  | ストックヤード | 紙類,金属類,ガラス類,ペットボトル,プラスチック,不燃ごみ,粗大ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 8 | 2001 | 直営 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42411 | 42-411-03-001 | 新上五島町 | 新上五島町クリーンセンターリサイクルプラザ | 1305 | 774 |  |  | 749 |  | 25 |  | リサイクルプラザ | 紙類,金属類,ガラス類,ペットボトル,プラスチック,不燃ごみ,粗大ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 13 | 2002 | 委託 |  | 無し |  | 有り | 247 | 0 | 66 | ○ |  | 17 | ○ |  | 3 | [6 empty] | ○ |  | 4 |  |  |  | ○ |  | 5 |  |  |  | ○ |  | 37 | 展示
長崎県 | 42817 | 42-817-03-001 | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区清掃工場 | 21 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | その他 | 不燃ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 16 | 1981 | 直営 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42842 | 42-842-03-001 | 県央地域広域市町村圏組合 | 県央不燃物再生センター | 3434 | 2862 | 0 |  | 572 | 0 | 0 | 0 | リサイクルプラザ | 金属類,ガラス類,不燃ごみ,粗大ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 48 | 1994 | 委託 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
長崎県 | 42872 | 42-872-03-001 | 北松北部環境組合 | 北松北部クリーンセンター | 2061 | 930 |  |  | 930 |  | 0 |  | リサイクルプラザ | 金属類,ガラス類,ペットボトル,不燃ごみ,粗大ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 17 | 2004 | 委託 |  | 無し |  | 有り | 120 | 0 | 40 | ○ |  | 20 | ○ |  | 20 | [21 empty] | 修理,販売
長崎県 | 42876 | 42-876-03-001 | 長与・時津環境施設組合 | 時津クリーンセンター | 1939 | 387 |  |  | 387 |  |  |  | その他 | 剪定枝,不燃ごみ,粗大ごみ |  | 選別,その他 |  | 5 | 2010 | 直営 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0

## 燃料化
ごみ燃料化施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 年間処理量 |  | 生成物保管量 |  | 生成物生産量 |  | 生成物搬出量 |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 | 燃料供給先の確保状況 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 発電能力 |  |  |  | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 分析対象 | ごみ組成分析結果 | [6 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量
[21 empty] | 発電能力 | 発電効率（実績値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） |  |  |  | 合計 | 紙・布類 | ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値)
その他（具体的）
[5 empty] | (t/年度) | (㎥/年) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  |  |  |  | (t/日) |  |  |  | (kW) | (％) | (MWh) | (MWh) |  | （％） |  | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg）

## その他
その他の施設[ごみの中間処理施設]
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 年間処理量 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容 |  | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[7 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[5 empty] | (t/年度) |  |  |  |  | (t/日) |  |  |  |  | （％）
長崎県 | 42208 | 42-208-05-001 | 松浦市 | 鷹島環境センター | 51.9 | 不燃ごみ |  | 破砕,圧縮・梱包 |  | 2 | 1983 | 委託 |  | 無し
長崎県 | 42411 | 42-411-05-001 | 新上五島町 | 新上五島町有川廃棄物破砕処理センター | 449 | 粗大ごみ |  | 破砕 |  | 25 | 1999 | 委託 |  | 無し

## 保管
保管施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 年間保管量 | 施設区分 | 保管対象廃棄物 | 保管分類数 | 屋内面積 | 屋外面積 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[5 empty] | (t/年度) |  |  |  | (m2) | (m2) |  |  |  |  | （％）
長崎県 | 42201 | 42-201-06-001 | 長崎市 | 東工場紙ごみ一時保管施設 | 870.53 | ストックヤード | 紙類 | 1 | 90 | 0 | 1996 | 一部委託 |  | 無し
長崎県 | 42202 | 42-202-06-001 | 佐世保市 | 宇久清掃センター | 10 | ストックヤード | 金属類 | 2 | 0 | 2000 | 1996 | 一部委託 |  | 無し
長崎県 | 42205 | 42-205-06-001 | 大村市 | 大村市環境センター | 1804 | ストックヤード | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,プラスチック,布類,その他 | 8 | 126 | 100 | 1997 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42207 | 42-207-06-001 | 平戸市 | 生月町衛生センター | 22 | ストックヤード | 紙類,金属類 | 2 | 0 | 109 | 1994 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42208 | 42-208-06-001 | 松浦市 | 鷹島環境センター | 4.7 | ストックヤード | 金属類,その他資源ごみ,ペットボトル | 1 | 100 | 300 | 1976 | 委託 |  | 無し
長崎県 | 42210 | 42-210-06-001 | 壱岐市 | 壱岐市リサイクルセンター | 316 | 容器包装リサイクル推進施設 | ガラス類,ペットボトル,プラスチック | 5 | 234 | 0 | 2004 | 委託 |  | 無し
長崎県 | 42211 | 42-211-06-001 | 五島市 | 五島市福江ストックヤード施設（福江リサイクルセンター内） | 716 | ストックヤード | 紙類 | 1 | 480 | 0 | 2000 | 委託 |  | 無し
長崎県 | 42211 | 42-211-06-002 | 五島市 | 五島市奈留粗大ごみ処理施設 | 597 | ストックヤード | 金属類 | 2 | 0 | 400 | 1995 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42212 | 42-212-06-001 | 西海市 | 西彼クリーンセンター | 215 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類 | 3 | 150 | 100 | 1983 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42212 | 42-212-06-002 | 西海市 | 西海クリーンセンター | 152 | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類 | 2 | 0 | 120 | 1984 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42212 | 42-212-06-003 | 西海市 | 大瀬戸クリーンセンター | 193 | 容器包装リサイクル推進施設 | ガラス類 | 3 | 32 | 96 | 1998 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42383 | 42-383-06-001 | 小値賀町 | 小値賀町西目最終処分場ビン・カン保管施設 | 48 | その他 | 金属類,ガラス類 | 6 | 0 | 93 | 1986 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42391 | 42-391-06-001 | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 50 | ストックヤード | 金属類 | 2 | 65 | 0 | 2001 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42391 | 42-391-06-002 | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 79 | ストックヤード | ガラス類 | 3 | 79 | 0 | 2001 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42391 | 42-391-06-003 | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 25 | ストックヤード | プラスチック | 1 | 46 | 0 | 2001 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42391 | 42-391-06-004 | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 25 | ストックヤード | ペットボトル | 1 | 27 | 0 | 2001 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42391 | 42-391-06-005 | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 140 | ストックヤード | 紙類 | 4 | 27 | 0 | 2001 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42842 | 42-842-06-001 | 県央地域広域市町村圏組合 | 県央不燃物再生センター | 2862 | ストックヤード | 金属類,ガラス類 | 8 | 240 | 306 | 1994 | 委託 |  | 無し
長崎県 | 42876 | 42-876-06-001 | 長与・時津環境施設組合 | 時津クリーンセンター | 499 | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類,ガラス類 | 6 | 44 | 189 | 1998 | 直営 |  | 無し
長崎県 | 42876 | 42-876-06-002 | 長与・時津環境施設組合 | 時津クリーンセンター | 1252 | 容器包装リサイクル推進施設 | ペットボトル,プラスチック | 2 | 136 | 0 | 2010 | 直営 |  | 無し

## 最終
最終処分場
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 埋立容量 （覆土を含む） | 埋立量 （覆土を含まない） | 残余容量 | 処理対象廃棄物 | 埋立場所 | 埋立開始年度 | 埋立地面積 | 全体容積 | 埋立終了年度 | 遮水の方式 | 浸出水の処理 | 運転管理体制 | 処分場の現状 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造の管理状況 |  |  | 水質管理状況 | [5 empty] | メタン回収の有無 | メタン回収をしている場合
[22 empty] | 水位管理 | 覆土施工 | ガス抜き管の計画的施工状況 | 処理前BOD濃度 | 処理後BOD濃度 | 処理前COD濃度 | 処理後COD濃度 | 処理前TN濃度 | 処理後TN濃度 |  | メタンガス回収量 | メタンガス濃度 | メタンガス発熱量 | メタンガスの利用 | 発電量
[5 empty] | (㎥/年度) | (ｔ/年度) | (㎥) |  |  |  | (m2) | (㎥) | [7 empty] | （％） |  |  |  |  | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） |  | （㎥／年） | （％） | （kJ/㎥N） |  | （kWh/年）
長崎県 | 42201 | 42-201-07-001 | 長崎市 | 東工場埋立処分地 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1982 | 67289 | 790000 | 2003 | 原地盤利用,底部遮水工 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 6.9 | 0.6 | 8.5 | 3 | 14.6 | 4.5 | 回収していない
長崎県 | 42201 | 42-201-07-002 | 長崎市 | 三京クリーンランド埋立処分場 | 35214 | 29392 | 1815446 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣,粗大ごみ | 山間 | 1986 | 289000 | 3775990 | 2066 | 原地盤利用,底部遮水工,鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 7 | <1 | 6.1 | 0.7 | 8.3 | 0.5 | 回収していない
長崎県 | 42202 | 42-202-07-001 | 佐世保市 | 西部廃棄物処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）,可燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1970 | 52177 | 620000 | 2002 | 遮水なし | 凝集沈殿,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.8 | 0.6 | 3 | 2.9 | 0.72 | 1.4 | 回収していない
長崎県 | 42202 | 42-202-07-002 | 佐世保市 | 一般廃棄物最終処分場 | 6335 | 4585 | 59590 | 不燃ごみ,その他,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2002 | 24000 | 230000 | 2024 | 底部遮水工,表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,膜処理,キレート処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 28 | 0.7 | 42 | 2 | 33 | 6 | 回収していない
長崎県 | 42202 | 42-202-07-003 | 佐世保市 | 宇久一般廃棄物最終処分場 | 112 | 159 | 6712 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2002 | 2950 | 9000 | 2016 | 表面遮水工（キャッピング） | 生物処理（脱窒なし）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 |  | 1.7 |  | 2.8 |  | 5.45 | 回収していない
長崎県 | 42202 | 42-202-07-004 | 佐世保市 | 宇久町塵芥処理場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）,その他,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 1974 | 2500 | 18462 | 2005 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 | 廃止 | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42204 | 42-204-07-001 | 諫早市 | 諫早市廃棄物埋立処分場 | 0 | 0 | 7157 | 溶融スラグ | 平地 | 1986 | 12794 | 24080 | 2010 | 遮水なし | 処理なし | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  | 最終覆土のみ |  | 0.8 | 未測定 | 4.1 | 未測定 | 1.2 | 未測定 | 回収していない
長崎県 | 42204 | 42-204-07-002 | 諫早市 | 諫早市一般廃棄物最終処分場 | 418 | 484 | 21125 | その他 | 平地 | 2001 | 7740 | 31200 | 2045 | 底部遮水工 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない | 未測定 | 0.5未満 | 未測定 | 3.4 | 未測定 | 1.7 | 回収していない
長崎県 | 42205 | 42-205-07-001 | 大村市 | 大村市環境センター | 3078.5 | 3247 | 17340 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1990 | 13100 | 111440 | 2016 | 原地盤利用 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 4.5 | 1.2 | 10.6 | 8.1 | 11.2 | 3.3 | 回収していない
長崎県 | 42207 | 42-207-07-001 | 平戸市 | 平戸市総合衛生センター不燃物埋立処分場 | 200 | 200 | 1000 | 溶融飛灰,不燃ごみ,溶融スラグ | 山間 | 1991 | 3300 | 10400 | 2016 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒なし）,砂ろ過,消毒 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない |  | 1.1 |  | 8.3 |  | 6.4 | 回収していない
長崎県 | 42207 | 42-207-07-002 | 平戸市 | 生月町管理型最終処分場 | 144 | 144 | 23983 | 溶融飛灰,不燃ごみ,溶融スラグ,破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 2005 | 4300 | 25000 | 2019 | 底部遮水工 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.8 |  | 3.9 |  | 4 | 回収していない
長崎県 | 42207 | 42-207-07-003 | 平戸市 | 生月町安定型最終処分場 | 800 | 800 | 16138 | 不燃ごみ | 平地 | 1997 | 4345 | 21150 | 2021 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  | 最終覆土のみ | [7 empty] | 回収していない
長崎県 | 42207 | 42-207-07-004 | 平戸市 | 田平町一般廃棄物最終処分場 | 65 | 65 | 2340 | 溶融飛灰,溶融スラグ | 平地 | 1993 | 3800 | 11000 | 2019 | 底部遮水工 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒なし）,消毒 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない |  | 0.5未満 |  | 6.1 |  | 7.4 | 回収していない
長崎県 | 42207 | 42-207-07-005 | 平戸市 | 高崎埋立場 | 5459 | 5459 | 14233 | 不燃ごみ,その他 | 山間 | 1975 | 40000 | 300000 | 2012 | 遮水なし | 処理なし | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  | 最終覆土のみ | [7 empty] | 回収していない
長崎県 | 42207 | 42-207-07-006 | 平戸市 | 大島村しゃ断型最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）,その他,焼却残渣（飛灰） | 平地 | 1998 | 288 | 1040 | 2015 | 遮水なし | 処理なし | 委託 | 埋立終了 | 廃止 | 無し |  | その他埋立構造 |  | 最終覆土のみ | [7 empty] | 回収していない
長崎県 | 42208 | 42-208-07-001 | 松浦市 | 松浦市一般廃棄物最終処分場 | 230.6 | 230.6 | 3020.2 | 溶融飛灰,破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 1991 | 4497 | 14535 | 2018 | 表面遮水工（キャッピング） | 膜処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.7 |  | 10.4 | 回収していない
長崎県 | 42208 | 42-208-07-002 | 松浦市 | 鷹島環境センター一般廃棄物最終処分場 | 128 | 128 | 4882 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 2001 | 8800 | 7000 | 2015 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿,生物処理（脱窒なし）,砂ろ過,消毒 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.6 |  | 5 | 回収していない
長崎県 | 42209 | 42-209-07-001 | 対馬市 | 対馬市一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）,溶融飛灰,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,溶融スラグ,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1995 | 6100 | 29100 | 2010 | 底部遮水工,表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土,中間覆土 | 一部延長を行っている | [6 empty] | 回収していない
長崎県 | 42209 | 42-209-07-002 | 対馬市 | 対馬クリーンセンター | 924 | 924 | 28458 | 焼却残渣（主灰）,溶融飛灰,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,溶融スラグ,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2003 | 9300 | 39000 | 2017 | 底部遮水工,表面遮水工（キャッピング）,その他遮水 | 生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,活性炭処理,膜処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42210 | 42-210-07-001 | 壱岐市 | 壱岐市勝本町クリーン＆リサイクルセンター（灰タンク） | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰） | 山間 | 1995 | 444 | 2000 | 2008 | その他遮水 | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42210 | 42-210-07-002 | 壱岐市 | 壱岐市芦辺町不燃物埋立地 | 0 | 0 | 16 | 不燃ごみ | 山間 | 1986 | 917 | 6200 | 2011 | 遮水なし | 砂ろ過,活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42210 | 42-210-07-003 | 壱岐市 | 壱岐市石田町焼却灰等処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰） | 平地 | 1996 | 950 | 2252 | 2009 | その他遮水 | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42210 | 42-210-07-004 | 壱岐市 | 壱岐市クリーンセンター | 124 | 124 | 6137 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2012 | 1000 | 6400 | 2031 | 覆蓋（屋根）,その他遮水 | 他施設での処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | [6 empty] | 回収していない
長崎県 | 42211 | 42-211-07-001 | 五島市 | 五島市福江一般廃棄物最終処分場 | 1383 | 1106 | 33047 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 2000 | 9700 | 53000 | 2015 | 底部遮水工,表面遮水工（キャッピング） | 生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 11.4 | 回収していない
長崎県 | 42211 | 42-211-07-002 | 五島市 | 五島市岐宿ごみ処理施設 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 山間 | 1990 | 900 | 9000 | 2006 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 | 廃止 | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42211 | 42-211-07-003 | 五島市 | 五島市奈留一般廃棄物最終処分場 | 6 | 6 | 1272 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,粗大ごみ | 平地 | 1995 | 1800 | 3683 | 2010 | 底部遮水工,その他遮水 | 生物処理（脱窒なし）,消毒 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.8 |  | 1.6 |  |  | 回収していない
長崎県 | 42211 | 42-211-07-004 | 五島市 | 旧五島市三井楽清掃センター | 0 | 0 | 0 | その他,破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 1974 | 1100 | 20700 | 2005 | 遮水なし | 処理なし | 委託 | 埋立終了 | 廃止 | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42211 | 42-211-07-005 | 五島市 | 五島市布浦埋立地 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 山間 | 1998 | 800 | 800 | 2005 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 | 廃止 | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42212 | 42-212-07-001 | 西海市 | 大瀬戸最終処分場 | 827 | 1111 | 1326 | 焼却残渣（主灰）,その他 | 山間 | 1995 | 3300 | 13500 | 2010 | 原地盤利用,底部遮水工,表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っている |  | 2.4 |  | 9.4 |  | 6.5 | 回収していない
長崎県 | 42212 | 42-212-07-002 | 西海市 | 管峰埋立地 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ,その他 | 山間 | 1973 | 700 | 17403 | 2006 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 1.7 |  | 6.3 |  | 0.9 | 回収していない
長崎県 | 42212 | 42-212-07-003 | 西海市 | 平島埋立地 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ,その他 | 山間 | 1977 | 500 | 9569 | 2006 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 0.9 |  | 7.5 |  | 1.6 | 回収していない
長崎県 | 42212 | 42-212-07-004 | 西海市 | 江島埋立地 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ,その他 | 山間 | 1984 | 422 | 1021 | 2006 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 0.7 |  | 1.4 |  | 1.5 | 回収していない
長崎県 | 42212 | 42-212-07-005 | 西海市 | 西彼クリーンセンター | 0 | 0 | 0 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1975 | 2300 | 17600 | 2005 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.6 | 回収していない
長崎県 | 42213 | 42-213-07-001 | 雲仙市 | 小浜最終処分場 | 0 | 0 | 1140 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰） | 海面 | 1996 | 7520 | 30723 | 2008 | 原地盤利用,底部遮水工,表面遮水工（キャッピング） | 砂ろ過 | 直営 | 埋立終了 | 廃止 | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42383 | 42-383-07-001 | 小値賀町 | 小値賀町西目最終処分場 | 298 | 140 | 7994 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,その他,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣,粗大ごみ | 海面 | 1986 | 17200 | 39500 | 2021 | 底部遮水工 | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
長崎県 | 42411 | 42-411-07-001 | 新上五島町 | 上五島一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 6573 | 焼却残渣（主灰）,溶融飛灰,その他,焼却残渣（飛灰）,溶融スラグ,破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 2002 | 3770 | 13060 | 2017 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 未測定 | 0.5 | 未測定 | 4.7 | 未測定 | 12 | 回収していない
長崎県 | 42411 | 42-411-07-002 | 新上五島町 | 新魚目一般廃棄物最終処分場 | 4796 | 5805 | 0 | 溶融飛灰,その他,焼却残渣（飛灰）,溶融スラグ,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1998 | 2175 | 12858 | 2012 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,消毒 | 委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 未測定 | 0.7 | 未測定 | 3.2 | 未測定 | 14 | 回収していない
長崎県 | 42411 | 42-411-07-003 | 新上五島町 | 有川一般廃棄物最終処分場（安定型） | 580 | 747 | 8443 | 不燃ごみ | 山間 | 1995 | 3775 | 13248 | 2023 | 遮水なし | 処理なし | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 回収していない
長崎県 | 42411 | 42-411-07-004 | 新上五島町 | 有川一般廃棄物最終処分場（管理型） | 574 | 401 | 8398 | 溶融飛灰,その他,焼却残渣（飛灰）,溶融スラグ,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2001 | 3000 | 13065 | 2016 | 表面遮水工（キャッピング） | 生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 未測定 | 0.53 | 未測定 | 3.05 | 未測定 | 5.4 | 回収していない
長崎県 | 42411 | 42-411-07-005 | 新上五島町 | 奈良尾一般廃棄物最終処分場（安定型） | 0 | 0 | 0 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1995 | 963 | 3351 | 2004 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 | 廃止 | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 回収していない
長崎県 | 42411 | 42-411-07-006 | 新上五島町 | 奈良尾一般廃棄物最終処分場（管理型） | 303 | 329 | 5015 | 溶融飛灰,その他,焼却残渣（飛灰）,溶融スラグ,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2006 | 2462 | 6713 | 2021 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 未測定 | 0.5 | 未測定 | 2.28 | 未測定 | 7 | 回収していない
長崎県 | 42411 | 42-411-07-007 | 新上五島町 | 上五島しゃ断型処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰） | 山間 | 1998 | 839 | 1200 | 2002 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 回収していない
長崎県 | 42817 | 42-817-07-001 | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区一般廃棄物埋立処分地施設 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1984 | 6500 | 24780 | 2008 | 原地盤利用 | 生物処理（脱窒なし）,消毒 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.39 |  | 4.34 |  | 4.98 | 回収していない
長崎県 | 42817 | 42-817-07-002 | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区一般廃棄物第２最終処分場 | 1174 | 1420 | 17331 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2007 | 3300 | 25000 | 2022 | 底部遮水工,覆蓋（屋根） | 生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0 |  | 5.84 |  | 4.73 | 回収していない
長崎県 | 42843 | 42-843-07-001 | 島原地域広域市町村圏組合 | 島原地域広域市町村圏組合不燃性廃棄物最終処分場 | 800 | 812 | 22600 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1993 | 7900 | 59200 | 2033 | 底部遮水工 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒なし）,消毒 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.5未満 | 0.5未満 | 4.1 | 3.8 | 38 | 36 | 回収していない

## し尿
し尿処理施設・汚泥再生処理センター
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 年間処理量 |  |  |  | 資源化量 |  |  | 脱水汚泥の直接埋立 |  | 脱水汚泥の焼却 |  | 処理方式 | [5 empty] | メタン発酵の場合 |  |  | 処理能力 | 処理能力 （有機性廃棄物） | 資源化能力 | 計画メタンガス量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[5 empty] | し尿 | 浄化槽汚泥 | 有機性廃棄物 | その他 | 堆肥等の固形物 | メタンガス | 資源化物量の区分 | 直接埋立の有無 | 埋立量 | 焼却の有無 | 焼却量 | 汚水処理 |  | 汚泥処理 |  | 資源化処理 |  | ガス生産量 | ガス発熱量 | ガス利用方法
[17 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[5 empty] | (kl/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (㎥／年度) |  |  | （t/年度) |  | （t/年度) | [6 empty] | （㎥/年度） | （kJ/㎥N） |  | (kL/日) | (t/日) | (t/日) | (㎥/日)
長崎県 | 42201 | 42-201-08-001 | 長崎市 | クリーンセンター | 28837 | 13012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 1990 | 一部委託
長崎県 | 42201 | 42-201-08-002 | 長崎市 | 高島クリーンセンター | 25.1 | 235.3 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設外焼却 | 6 | その他 |  | 脱水,乾燥 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 1993 | 委託
長崎県 | 42201 | 42-201-08-003 | 長崎市 | 琴海クリーンセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し |  | 焼却無し | 0 | 高負荷 |  | 脱水,乾燥,焼却 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 0 | 1990 | 直営 | 休止
長崎県 | 42202 | 42-202-08-001 | 佐世保市 | クリーンピュアとどろき | 78814 | 41672 |  |  | 1768 |  | 排出量・売却量 | 無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | 脱水,乾燥 |  | 助燃剤製造 |  |  |  |  | 260 | 0 | 9 | 0 | 2006 | 一部委託
長崎県 | 42202 | 42-202-08-002 | 佐世保市 | 宇久衛生センター | 2941 | 618 |  |  | 11 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 高負荷,膜分離 |  | 脱水,乾燥 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 0 | 1999 | 一部委託
長崎県 | 42203 | 42-203-08-001 | 島原市 | 島原市浄化苑 | 36960 | 16767 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し | 0 | 焼却無し | 0 | 嫌気,標脱 |  | 脱水 | [6 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 委託
長崎県 | 42204 | 42-204-08-001 | 諫早市 | 衛生センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 乾燥 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 直営 | 休止
長崎県 | 42204 | 42-204-08-002 | 諫早市 | 新倉屋敷クリーンセンター | 27133 | 20385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 排出量・売却量 | 無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | その他 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 133 | 0 | 2 | 0 | 1996 | 直営
長崎県 | 42205 | 42-205-08-001 | 大村市 | 大村市環境センター | 4477 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し |  | 焼却無し |  | 下水投入 |  | その他 | [6 empty] | 77 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 委託
長崎県 | 42207 | 42-207-08-001 | 平戸市 | 大島村し尿処理施設 | 1290 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設外焼却 | 27 | 高負荷 |  | 脱水 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 委託
長崎県 | 42208 | 42-208-08-001 | 松浦市 | 鷹島クリーンセンター | 1211 | 421 |  |  | 0 |  |  | 無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  | その他 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 委託
長崎県 | 42209 | 42-209-08-001 | 対馬市 | 対馬北部衛生センター | 7383 | 929 |  |  | 27.22 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 好気,高負荷,膜分離 |  | 脱水,乾燥 |  | 堆肥化 |  | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0.1 | 0 | 2006 | 一部委託
長崎県 | 42209 | 42-209-08-002 | 対馬市 | 対馬中部クリーンセンター | 4757 | 1757 |  |  | 0 |  |  | 無し |  | 施設内焼却 | 415 | 好気,高負荷,焼却 |  | 脱水,焼却 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 直営 | 移管
長崎県 | 42209 | 42-209-08-003 | 対馬市 | 厳美清華苑 | 18873 | 7868 |  |  | 131.35 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 好気,高負荷,膜分離 |  | 脱水,乾燥 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0.5 | 0 | 2002 | 一部委託
長崎県 | 42210 | 42-210-08-001 | 壱岐市 | 壱岐市勝本町自給肥料供給センター |  |  | 3332 |  | 5768 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 好気 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 2006 | 直営
長崎県 | 42210 | 42-210-08-002 | 壱岐市 | 壱岐市汚泥再生処理センター | 19545 | 6568 |  | 67 | 147 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 96 | 0 | 1.2 | 0 | 2012 | 直営
長崎県 | 42211 | 42-211-08-001 | 五島市 | 五島市福江衛生センター | 9256 | 17805 |  |  | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設外焼却 | 805 | 標脱 |  | 脱水 | [6 empty] | 50 | 59 | 0 | 0 | 1981 | 直営
長崎県 | 42211 | 42-211-08-002 | 五島市 | 五島市西部衛生センター | 8601 | 3830 |  |  | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設内焼却 | 73 | 標脱 |  | 焼却 | [6 empty] | 25 | 225.6 | 0 | 0 | 1987 | 委託
長崎県 | 42211 | 42-211-08-003 | 五島市 | 五島市奈留衛生センター | 1923 | 287 |  |  | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設内焼却 | 6 | 高負荷 |  | 脱水,焼却 | [6 empty] | 7 | 5.13 | 0 | 0 | 1989 | 直営
長崎県 | 42212 | 42-212-08-001 | 西海市 | 大島し尿処理場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排出量・売却量 | 無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | 脱水,焼却 | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 委託 | 廃止
長崎県 | 42212 | 42-212-08-002 | 西海市 | 平島汚泥再生処理センター | 202 |  | 11 |  | 2 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水,乾燥 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 1.1 | 0.002 | 0.12 | 0 | 2005 | 委託
長崎県 | 42212 | 42-212-08-003 | 西海市 | 西海市汚泥再生処理センター | 11224 | 17254 | 0 | 0 | 552 |  | 排出量・売却量 | 無し | 0 | 焼却無し | 0 | 高負荷 |  | 脱水 |  | 助燃剤製造 |  |  |  |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 委託 | 新設（新規稼働）
長崎県 | 42213 | 42-213-08-001 | 雲仙市 | 小浜クリーンセンター | 12814 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し |  | 焼却無し |  | 高負荷,膜分離 |  | 脱水 |  | その他 |  |  |  |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 委託
長崎県 | 42214 | 42-214-08-001 | 南島原市 | 南島原市深江衛生センターし尿処理施設 | 7202 | 4512 |  |  | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設外焼却 | 308 | 高負荷 |  | 脱水 | [6 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 直営
長崎県 | 42214 | 42-214-08-002 | 南島原市 | 南島原市南有馬衛生センターし尿処理施設 | 21101 | 7271 |  |  | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設外焼却 | 625 | 標脱 |  | 脱水 | [6 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 直営
長崎県 | 42383 | 42-383-08-001 | 小値賀町 | 小値賀町し尿処理場 | 1113 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し | 0 | 焼却無し | 0 | 高負荷 |  | 脱水,乾燥 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 直営
長崎県 | 42411 | 42-411-08-001 | 新上五島町 | 新上五島町クリーンセンター汚泥再生処理センター | 18763 | 4119 | 164 |  | 173 | 21089 | 生産量 | 有り | 11 | 施設外焼却 | 131 | 高負荷,膜分離 |  | 脱水,乾燥 |  | メタン発酵,堆肥化 |  | 21089 | 449801 | 所内利用（熱利用） | 72 | 3 | 1 | 257 | 2002 | 委託
長崎県 | 42811 | 42-811-08-001 | 南高北部環境衛生組合 | グリーンハット環境センター | 21400 | 11124 | 106 |  | 198 |  | 排出量・売却量 | 無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 100 | 2 | 9 | 0 | 2007 | 直営
長崎県 | 42814 | 42-814-08-001 | 北松南部清掃一部事務組合 | 北松南部浄化センター | 9733 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設外焼却 | 269 | 高負荷,膜分離 |  | 脱水 | [6 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 直営
長崎県 | 42817 | 42-817-08-001 | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区環境センター | 13560 | 8194 | 0 |  | 139 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 高負荷,膜分離 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 77 | 0 | 0.98 | 0 | 2001 | 直営
長崎県 | 42872 | 42-872-08-001 | 北松北部環境組合 | 北松北部クリーンセンター | 38458 | 18181 | 708 |  | 378 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 標脱,高負荷,膜分離 |  | 乾燥 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 148 | 5 | 3.6 | 0 | 2005 | 委託

## コミプラ
コミュニティプラント
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 汚水処理量 | 処理方法 | 計画最大汚水量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[5 empty] | (㎥/年度) |  | (㎥/日)
長崎県 | 42203 | 42-203-09-001 | 島原市 | 島原市船泊団地コミニティ・プラント | 32705 | 長時間ばっ気 | 60 | 1993 | 委託
長崎県 | 42203 | 42-203-09-002 | 島原市 | 島原市仁田団地コミニティ・プラント | 13603 | 長時間ばっ気 | 205 | 1995 | 委託
長崎県 | 42207 | 42-207-09-001 | 平戸市 | 馬の元地区地域し尿処理施設 | 19696 | 長時間ばっ気 | 370 | 1995 | 一部委託
長崎県 | 42212 | 42-212-09-001 | 西海市 | 大島内浦下水処理場 | 42752.8 | 長時間ばっ気 | 800 | 1975 | 委託
長崎県 | 42212 | 42-212-09-002 | 西海市 | 大島塔ノ尾・太田尾下水処理場 | 27045 | 長時間ばっ気 | 200 | 1997 | 委託
長崎県 | 42212 | 42-212-09-003 | 西海市 | 大島馬込下水処理場 | 75793.3 | 長時間ばっ気 | 400 | 1974 | 委託
長崎県 | 42212 | 42-212-09-004 | 西海市 | 大島楠地下水処理場 | 9220 | 長時間ばっ気 | 82 | 1995 | 委託
長崎県 | 42212 | 42-212-09-005 | 西海市 | 大島真砂下水処理場 | 62081 | 長時間ばっ気 | 550 | 1981 | 委託
長崎県 | 42212 | 42-212-09-006 | 西海市 | 大島間瀬下水処理場 | 112840 | 長時間ばっ気 | 990 | 2001 | 委託
長崎県 | 42214 | 42-214-09-001 | 南島原市 | 南島原市大野木場団地コミュニティプラント | 45254 | 長時間ばっ気 | 461 | 1995 | 委託
長崎県 | 42411 | 42-411-09-001 | 新上五島町 | 浦浜地域し尿処理施設 | 47565 | 接触ばっ気 | 200 | 1989 | 委託

## リユース・リペア施設
リユース・リペア施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 年間処理量 | 設置場所 | 面積 | 使用開始年度 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[9 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[9 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | （ｔ／年度） |  | （㎡） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
長崎県 | 42202 | 42-202-10-001 | 佐世保市 | させぼエコプラザ | 不明 | 廃棄物処理施設以外の公共施設 | 463 | 2004 | 0 | 88 | ○ |  | 88 | [18 empty] | ○ | [5 empty] | 修理,展示,販売 | 委託