## ○○市
紫外線吸収法オゾン自動測定機 JIS追補対応 作業記録簿
No. | 測定局・測定機器情報 |  |  |  | 測定 開始日 | 動的校正 |  |  |  |  | 結果評価 |  |  | 測定 停止日 | 使用 した 基準器 No. | 備考
| 測定局 |  | 測定機 |  |  | 作業日 | 作業前 |  | 作業後 |  | 変化量 |  | スパン係数 変化率 (％)
| 環境省 コード | 局名 | メーカー | 型式名 | 機器更新時 のみ入力 |  | ゼロ | スパン | ゼロ | スパン | ゼロ | スパン |  | 機器更新時・局廃止時のみ入力
[7 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ③－① | ⑤＝④÷② | (⑤－1)×100
例1 | 99999990 | ＡＡ市役所 | DKK | GUX-353B |  | 2023-11-15 | 0.003 | 1.3 | 0 | 1.317 | -0.003 | 1.0131 | 1.3 |  | 1
例2 | 99999991 | ＢＢ小学校 | 堀場 | APOA-3700R |  | 2023-01-11 | 0 | 1.214 | 0.001 | 1.231 | 0.001 | 1.014 | 1.4003 |  | 2
例3 | 99999992 | ＣＣ町 | 紀本 | OA-781 |  | 2023-12-15 | 0.003 | 1.413 | 0.004 | 1.435 | 0.001 | 1.0156 | 1.6 | 2024-01-31 | 1
例4 | 99999992 | ＣＣ町 | 紀本 | OA-781 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | -0.001 | 0.98 | 0.001 | 0.979 | 0.002 | 0.99898 | -0.1 |  | 1 | 追補JIS対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
自動測定機の校正に用いた自治体基準器（２～４次基準器）の情報
No. | 基準器 | 基準器を管轄する自治体名 | メーカー | 型式名 | 上位の基準器 | 校正日 | 校正前ゼロ | 校正前スパン | 校正後ゼロ | 校正後スパン | 評価ゼロ | 評価スパン | スパン変化率 | 備考
例 | 4次 | ＥＥ市 | サーモ | 49i-PS | ＦＦ県 | 2022-11-01 | 0 | 1.001 | 0 | 1.014 | 0 | 1.013 | 1.3
1
2
■機器更新、測定機の廃止・新設を行った場合
・機器更新や測定局の廃止により、測定を終了した測定機については、例３の通り、測定停止日を記入して下さい。
・機器更新や測定局の新設により、測定を開始した測定機については、例４の通り、測定開始日を記入し、初回の動的校正の結果を入力して下さい。
また、「備考」欄には、新JISに対応した測定機を導入したか否かを記入して下さい（「追補JIS対応」または「追補JIS非対応」と記入）
■スパン係数変化率が-2.7％～+5.3％の範囲に入っていない場合（機器更新直後の追補JIS対応測定機を校正した場合を除く）
・「備考」欄に、動的校正前のデータを補正した、あるいは欠測処理したかを記入して下さい。また、いつのデータを補正・欠測処理したかを明記してください。
（備考欄記入例）2023/12/15の校正でスパン係数が+7.0％変化したため、前回の動的校正（2023/4/3）から2023/12/15のデータを欠測とした。
■やむを得ず、2024年６月末までに自治体基準器を用いた動的校正を実施できない場合
・例1、例2に倣って記載した上で、「作業日」にはスパン係数を手動で変更した日を入力して下さい。また、「備考」には「動的校正未実施」と入力して下さい。
機器更新時の記入例