## 内訳書
工事内訳書
令和7年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
．－
（工事価格 |  |  |  | ．－） | 税抜き
（種目内訳）
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ⅰ 改修電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 内訳書
直接工事費計
共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費計
現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価計
一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格計
消費税相当額 |  | 10 | ％
総合計

## 科目別内訳
| 内訳書 | 令和７年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 中央監視装置 | [5 empty] | 第１号明細書
1 |  |  | 1 | 式
| ソウトウェアカスタマイズ費 | [5 empty] | 第２号明細書
2 |  |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 | [5 empty] | 第３号明細書
3 |  |  | 1 | 式
| 中央監視装置調整費 | [5 empty] | 第４号明細書
4 |  |  | 1 | 式
| 工事費（計装工事） | [5 empty] | 第５号明細書
5 |  |  | 1 | 式
| 撤去費 | [5 empty] | 第６号明細書
6 |  |  | 1 | 式
| 産廃処理費 | [5 empty] | 第７号明細書
7 |  |  | 1 | 式
計

## 明細書 （機械）
| 第１号明細書 | 令和７年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１．中央監視装置（ハードウェア）
中央監視盤
|  | savic-net G5 コンパクトモデル | 1 | 式
自立盤組込みタイプ同等品
（表示部（LCD））
・画面サイズ：１８．５型
・表示色：1677万色
・解像度：1366×768ドット
・画面操作：タッチパネル
（制御部（ＳＶＣ））
・CPU： 64ビットCPU
・メモリー：2Gbyte
・OS：Linux
・SSD：32Gbyte
・KB・MS接続：USB2.0
・電源：AC100～240V 50/60Hz 60VA
既設リモートユニットインターフェイス
|  | ＮＩＦ(NC-bus Interface)同等品 | 1 | 式
・CPU： 32ビットCPU
・メモリー：256Mbyte
・OS：Linux
・上位接続：IPv4/v6ネットワーク
・下位接続：NC-bus 最大４ライン
・電源：AC100～240V 50/60Hz 63VA
| 第１号明細書 | 令和７年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
UPS
|  |  | 1 | 式
（交流出力）
・容量：1000VA
・運転方式：常時インバーター給電
・相数：単相２線式
・定格電圧：100V
・定格周波数：50/60Hz
（交流入力）
・相数：単相２線式
・電圧：８５～１４４V
・定格周波数：50/60Hz
・入力最大電流：16A
（蓄電池）
・バックアップ時間：１０分
計
| 第２号明細書 | 令和７年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２．ソウトウェアカスタマイズ費
ソウトウェアカスタマイズ費
|  |  | 1 | 式
(基本機能)
ポイント情報処理
（ポイント・通信関連）
ポイント管理
アナログ上下限監視
状態継続時限監視
活性経過時間監視
状態変化回数監視
（管理）
データ集計
チャート
日週月年報
日週月年報フォーマット編集
集中検針
ログ
ログフォーマット編集
（制御）
カレンダ
スケジュール
数値演算
条件演算
火災時制御
計
| 第３号明細書 | 令和７年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
３．エンジニアリング費
エンジニアリング費
|  |  | 1 | 式
・中央監視装置におけるプログラムのインストール
・各制御機能の設定
・既設リモートユニットとの通信設定
計
| 第４号明細書 | 令和７年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
４．中央監視装置調整費
中央監視装置調整費
|  |  | 1 | 式
・中央監視装置の立ち上げ
・各種プログラムの機能確認
・既設リモートユニットとの通信確認
・各中央監視点の試運転確認
計
| 第５号明細書 | 令和７年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
５．工事費（計装工事）
工事費（計装工事）
|  |  | 1 | 式
・新設中央監視装置の取り付け
・撤去更新作業に伴う監視盤内の改造
計
| 第６号明細書 | 令和７年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
６．撤去費
撤去費
|  |  | 1 | 式
・既設中央監視装置の撤去作業
・既設カラープリンターの撤去作業
計
| 第７号明細書 | 令和７年度新宿御苑大温室中央監視装置交換工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
７．産廃処理費
産廃処理費
|  |  | 1 | 式
・撤去機器等の産廃処理に要する費用
計