## 表紙
積算参考資料
工事名 生物多様性センター熱源機更新工事
⚫ 「積算参考資料」の取扱に関する留意事項 「積算参考資料」（以下、「参考資料」という。）は、競争参加有資格者の的確な見積り を行うために参考として供するものであり、工事請負契約書の第 1 条（総則）でいうと ころの設計図書ではない。 したがって、「参考資料」は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものでは なく、工事請負者 は 施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、 施工 方法、安全対策 等、工事目的物を完成するための一切の手段について、請負者の 責 において定めるもの であり、工事請負契約書の第 18 条（条件変更等）の対象とはならない。
環境省生物多様性センター

## 種目
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 生物多様性センター熱源機更新工事 |  |  |  |  | 0
A | 機械設備工事 |  | 1 | 式 | 0 | 0
B | 建築工事 |  | 1 | 式 | 0 | 0
0
| 直接工事費 |  |  |  |  | 0
0
| 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 一般管理費等 |  | 1 | 式 |  | 0
| 共通費計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
| 合計（工事価格） |  |  |  |  | 0
| 消費税等相当額 |  | 1 | 式 |  | 0
| 総合計（工事費） |  |  |  |  | 0

## A機械
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 生物多様性センター熱源機更新工事 |  |  |  |  | 0
A | 機械設備工事 |  |  |  |  | 0
1 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式 | 0 | 0
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0

## A１冷暖房
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
1 | 冷暖房設備工事 |  |  |  |  | 0
| HR-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 冷却能力：121.5kw 加熱能力：82.9kw | 2 | 台 |  | 0
| ﾘﾓｺﾝ・連結金物 |  | 1 | 式 |  | 0
| 分割・組立費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 100 機械便所 冷温水 | 7 | ｍ |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 65 機械便所 冷温水 | 9 | ｍ |  | 0
| フレキシブル継手 | 65 300L SUS製 | 4 | 個 |  | 0
| バイメタル温度計 | 100φ 0～100℃ | 2 | 個 |  | 0
| 瞬間流量計 | 100 PFT-S1U 国土交通省仕様 | 2 | 個 |  | 0
| 鋳鉄製Ｙ形ストレーナー | 100 Y | 1 | 個 |  | 0
| ボールバルブ | 65 T400 | 4 | 個 |  | 0
| ボールバルブ | 100 T400 | 2 | 個 |  | 0
| 自動空気抜弁 | 20 AF4S-G FC | 2 | 個 |  | 0
| 配管接続 |  | 2 | ｹ所 |  | 0
| 電気配線接続替 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## A２撤去
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
2 | 撤去工事 |  |  |  |  | 0
| 撤去費 | 機器撤去（空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ×2台） | 1 | 式 |  | 0 |  | H30年協会単価
複合単価
|  | 配管撤去費 | 1 | 式 |  | 0
| 処分費 | 金属くず | 1 | 式 |  | 0
|  | 混合廃棄物 | 1 | 式 |  | 0
| 運搬費 | 金属くず | 1 | 式 |  | 0
|  | 混合廃棄物 | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## B建築
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 生物多様性センター熱源機更新工事 |  |  |  |  | 0
B | 建築工事 |  |  |  |  | 0
1 | 建築改修 |  | 1 | 式 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0

## B１建築改修
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
1 | 建築改修 |  |  |  |  | 0
| 養生 | 外壁改修 | 90.8 | ㎡ |  | 0
| 整理清掃後片付け | 外壁改修 | 90.8 | ㎡ |  | 0
脚立足場 一般
| 外部足場 | 仮設材運搬含む | 39.6 | ㎡ |  | 0
0
| ① | H2900範囲
| 既存アルミルーバー一時撤去 | ストリンガー受材共 | 12.7 | ㎡ |  | 0
| ① | H2900範囲
| 既存胴縁一時撤去､再取付 | C-100×50×20×2.3 | 104 | kg |  | 0
| ① | H2250範囲11本のみ
| 既存アルミルーバー再取付 | ストリンガー受材共 | 9.8 | ㎡ |  | 0
| ② | H2250範囲
| 既存アルミルーバー一部撤去 | 1スパンあたり11本撤去 | 75.3 | ㎡ |  | 0
| ② | 上部H650範囲
| 既存アルミルーバー一部撤去 | 全て撤去（1スパンあたり6本） | 22.9 | ㎡ |  | 0
0
| 発生材積込み | 人力 | 0.5 | ㎥ |  | 0
ダンプトラック運転 2ｔ積
| 発生材運搬 | 近距離 | 1 | 台 |  | 0
0
| 発生材処分 | 金属くず | 0.5 | ㎥ |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## B代価
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
代価
-1 | 養生 | 外壁改修
（0.015人×週休2日促進工事単価補正1.02）
| 普通作業員 |  | 0.0153 | 人 |  | 0
（労、雑）
| その他（仮設） | ×20～30％の中間値+1％ | 0.26 | - | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1㎡当たり）
-2 | 整理清掃後片付け | 外壁改修
（0.07人×週休2日促進工事単価補正1.02）
| 軽作業員 |  | 0.0714 | 人 |  | 0
（労、雑）
| その他（仮設） | ×20～30％の中間値+1％ | 0.26 | - |  | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1㎡当たり）
脚立足場 一般
-3 | 外部足場 | 仮設材運搬含む
（0.2脚×損料率4%）
| 鋼製脚立 | 1735mm | 0.008 | 脚 |  | 0
（0.2枚×損料率4%）
| 合板足場板 | 240×4000×25mm | 0.008 | 枚 |  | 0
（0.028人×週休2日促進工事単価補正1.02）
| 普通作業員 |  | 0.02856 | 人 |  | 0
（労、雑）
| その他（仮設） | ×20～30％の中間値+1％ | 0.26 | - | 0 | 0 |  | 0.26
（0.25日÷100ｍ）
| トラック運転 | 4ｔ積 | 0.0025 | 日 |  | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1㎡当たり）
-4 | トラック運転 | 4t積 |  | （公共建築工事標準単価積算基準 表A1-1-32）
（週休2日促進工事単価補正1.02）
| 一般運転手 |  | 1.02 | 人 |  | 0
軽油
| 燃料 | パトロール給油 | 25.7 | L |  | 0
| 機械損料 |  | 1.13 | 借用日 |  | 0
（労、雑）
| その他（仮設） | ×20～30％の中間値+1％ | 0.26 | - | 0 | 0
| （計） |  |  |  |  | 0 | （1日当たり）
| ① | H2900範囲
-5 | 既存アルミルーバー一時撤去 | ストリンガー受材共
（0.12人×月単位の週休2日促進工事単価補正1.02×取外し係数0.4）
| 板金工 |  | 0.04896 | 人 |  | 0
（0.08人×月単位の週休2日促進工事単価補正1.02×取外し係数0.4）
| 普通作業員 |  | 0.03264 | 人 |  | 0
（材､労）
| その他（金属） | ×16～24％の中間値+1％ | 0.21 | - | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1㎡当たり）
| ① | H2900範囲
-6 | 既存胴縁一時撤去､再取付 | C-100×50×20×2.3
（4人/t×週休2日促進工事単価補正1.02×取外し係数0.4）
| 鉄骨工 | 普通ボルト締付けを含む | 0.00163 | 人 |  | 0
（4人/t×週休2日促進工事単価補正1.02）
| 鉄骨工 | 普通ボルト締付けを含む | 0.00408 | 人 |  | 0
（労、雑）
| その他（鉄骨） | ×20～30％の中間値+1％ | 0.26 | - | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1kg当たり）
| ① | H2250範囲11本のみ
-7 | 既存アルミルーバー再取付 | ストリンガー受材共
（0.12人×月単位の週休2日促進工事単価補正1.02×50%）
| 板金工 |  | 0.0612 | 人 |  | 0
（0.08人×月単位の週休2日促進工事単価補正1.02×50%）
| 普通作業員 |  | 0.0408 | 人 |  | 0
（材､労）
| その他（金属） | ×16～24％の中間値+1％ | 0.21 | - | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1㎡当たり）
| ② | H2250範囲
-8 | 既存アルミルーバー一部撤去 | 1スパンあたり11本撤去
| ①既存アルミ | H2900範囲 | （50%） |  |  |  | 代価-5
| ルーバー一時撤去 | ストリンガー受材共 | 0.5 | ㎡ | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1㎡当たり）
| ② | 上部H650範囲
-9 | 既存アルミルーバー一部撤去 | 全て撤去（1スパンあたり6本）
（0.12人×月単位の週休2日促進工事単価補正1.02×撤去係数0.3）
| 板金工 |  | 0.03672 | 人 |  | 0
（0.08人×月単位の週休2日促進工事単価補正1.02×撤去係数0.3）
| 普通作業員 |  | 0.02448 | 人 |  | 0
（労、雑）
| その他（撤去） | ×20～30％の中間値+1％ | 0.26 | - | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1㎡当たり）
ボード・木材類
-10 | 発生材積込み | 人力
（0.2人×週休2日促進工事単価補正1.02）
| 普通作業員 |  | 0.204 | 人 |  | 0
（労、雑）
| その他（撤去） | ×20～30％の中間値+1％ | 0.26 | - | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1㎥当たり）
ダンプトラック運転 2ｔ積
-11 | 発生材運搬 | 近距離
ダンプトラック運転 2ｔ積
| 発生材運搬 | 近距離 | 1 | 台 |  | 0
| 週休2日促進工事 | 改修補正率（撤去工事（仮設工事））
| 単価補正 | 物価資料補正率1.01 | 0.01 | - | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 0
| （計） |  |  |  | 改め計 | #NUM! | （1台当たり）