## 対策実施状況の評価
以下に、総合評価点の算出方法を記載いたしますので、お読みください。 記入していただくのは、黄色・緑・青のセルになります。 【黄色のセル】それぞれの措置に対する、貴事業所の状況について、表頭の点数ルールに従って、点数を記入してください。 【緑色のセル】それぞれの措置に対する、貴事業所の状況について、表頭の計算ルールに従って、点数を計算し、得点を記入してください。 【青色のセル】吹き出しで示すように、緑色のセルの合計からＡ（適用対策点）、Ｂ（対策実施点）を計算し、その上で、100×Ｂ÷Ａから総合評価点を計算し、記入してください。
|  |  |  | 点数記入列 | 計算列 | 点数記入列 | 計算列
総合評価用メニュー ※指針の措置の内、定量化が比較的可能で効果が大きいと想定されるものを抽出 |  |  | ①省CO2効果 | ②対策適否 適用可能：1点 適用不可能：0点 | ③適用対策 ①×②の得点を記入 | ④実施度合 実施可能な箇所には全て実施済：1点 実施可能な箇所で部分的に実施済：0.5点 実施していない：0点 | ⑤省CO2対策点 ③×④の得点を記入
記入例）エネルギー消費効率の高い熱源機への更新 |  |  | 1 | 1 （適用可能と仮定） | 1.0 （=1×1） | 0.5 （部分実施と仮定） | 0.5 （=1×0.5）
（1）温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択
ア熱源設備・熱搬送設備
|  | エネルギー消費効率の高い熱源機への更新 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 経年変化等により効率が低下したポンプの更新 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | ヒートポンプシステムの導入 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | ポンプ台数制御システムの導入 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | ポンプの可変流量制御システムの導入 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 熱源機の台数制御システムの導入 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | 大温度差送風・送水システムの導入 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | 配管・バルブ類又は継手類・フランジ等の断熱強化 | 1 |  | 0 |  | 0
イ空調設備・換気設備
|  | 空調対象範囲の細分化 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 可変風量制御方式の導入 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | ファンへの省エネファンベルトの導入 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | エネルギー消費効率の高い空調機設備への更新 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 全熱交換器の導入 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 空調設備のスケジュール運転・断続運転制御システムの導入 | 1 |  | 0 |  | 0
エ発電専用設備・受変電設備・コージェネレーション設備
|  | エネルギー損失の少ない変圧器への更新 | 0.5 |  | 0 |  | 0
オ照明設備
|  | 高周波点灯形蛍光灯 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 照明対象範囲の細分化 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | 初期照度補正又は調光制御のできる照明設備への更新 | 1 |  | 0 |  | 0
カ昇降機設備
|  | インバータ制御システムの導入 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | エスカレーターへの人感センサーの導入 | 0.5 |  | 0 |  | 0
ク建物
|  | 熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス等の高断熱ガラス・二重サッシの導入 | 0.5 |  | 0 |  | 0
（2）温室効果ガスの排出の抑制に資する設備の使用方法
ア熱源設備・熱搬送設備
|  | 冷温水出口温度の適正化、冷却水設定温度の適正化 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | 熱源台数制御装置の運転発停順位の適正化 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | 冷温水ポンプの冷温水流量の適正化、蓄熱システムの運転スケジュールの適正化 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 密閉式冷却塔熱交換器のスケール除去 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 冷却塔充てん材の清掃 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 熱源機のブロー量の適正化 | 0.5 |  | 0 |  | 0
イ空調設備・換気設備
|  | 空調設定温度・湿度の適正化 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | ウォーミングアップ時の外気取入停止 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | 空調機設備・熱源機の起動時刻の適正化 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 使用されていない部屋の空調停止 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | 換気運転時間の短縮等の換気運転の適正化 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | 冷暖房の混合使用によるエネルギー損失の防止 | 1 |  | 0 |  | 0
エ発電専用設備・受変電設備・コージェネレーション設備
|  | 変圧が不要な時期・時間帯における変圧器の停止 | 0.5 |  | 0 |  | 0
オ照明設備
|  | 照明を利用していない場所及び時間帯におけるこまめな消灯 | 1 |  | 0 |  | 0
カ昇降機設備
|  | 利用の少ない時間帯における昇降機の一部停止 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Ａ：適用対策点 | 0 | Ｂ：対策実施点 | 0
総合評価点（ Ｂ÷Ａ ）×100
③の合計を記入
⑤の合計を記入
上記で計算したＢをＡで割った値に100をかけて記入