## （別紙）セルフチェックシート

| 冷凍空調機器に係わる知識・技量の概要 |  | （１）講習の受講者に一定の要件を求めており、その要件に基づき担保される事項 | （２）実際の講習内容で担保される事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 冷凍空調の基礎 | A1 冷凍，空調基礎用語（例：過熱度，過冷却，高圧，低圧，飽和圧力，成績係数・常用圧力等） |  |  |
|  | A2 ｐ－ｈ線図 |  |  |
|  | A3 冷媒の物性 |  |  |
|  | A4 冷凍サイクル |  |  |
|  | A5 圧力（耐圧，設計，運転，ゲージ，気密試験，漏れ試験） |  |  |
|  | A6 潤滑油の物性 |  |  |
|  | A7 運転制御 |  |  |
| B 使用機器の構造・機能 | B1 圧縮機・電動機 |  |  |
|  | B2 潤滑装置 |  |  |
|  | B3 容量制御装置 |  |  |
|  | B4 蒸発器 |  |  |
|  | B5 凝縮器 |  |  |
|  | B6 付属機器類 |  |  |
|  | B7 安全装置 |  |  |
| C 冷媒配管 | C1 配管施工の知識 |  |  |
|  | C2 配管設計（温度、振動、腐食環境） |  |  |
|  | C3 配管施工技能（加工・工具類取扱） |  |  |
|  | C4 切断・溶接・ろう付け作業 |  |  |
|  | C5 冷媒系統部品（弁、フレア等継ぎ手類）の知識 |  |  |
|  | C6 配管支持作業 |  |  |
|  | C7 保冷・防湿作業 |  |  |
|  | C8 冷媒配管工事の施工標準（日設連標準） |  |  |
| D 運転・診断 | D1 運転調整の方法 |  |  |
|  | D2 漏えい検知器の取扱い |  |  |
|  | D3 運転漏えい診断（適正充填量の判断） |  |  |
| E 漏えい点検・修理 | E1 システム漏えい点検 |  |  |
|  | E2 間接法による漏えい点検 |  |  |
|  | E3 直接法による漏えい点検 |  |  |
|  | E4 定期漏えい点検の頻度 |  |  |
|  | E5 定期漏えい点検の作業手順 |  |  |
|  | E6 加圧漏えい試験・真空検査 |  |  |
|  | E7 ろう付け作業 |  |  |
|  | E8 漏えい修理作業 |  |  |
|  | E9 漏えい点検・修理記録簿 |  |  |
|  | E10回収装置、回収容器の取扱・運転手順 |  |  |
|  | E11冷媒充てん作業 |  |  |
|  | E12 安全で効率的な冷媒回収作業 |  |  |
| F 漏えい予防保全（漏らさない技術） | F1 点検・整備（故障の診断，原因，漏えい防止方法） |  |  |
|  | F2 交換部品（耐用年数、設置環境） |  |  |
|  | F3 漏えい防止の予知診断技術 |  |  |
|  | F4 稼働時漏えい防止ノウハウ |  |  |
|  | F5 漏えい事例 |  |  |
| G 冷媒設備に係る法規 | G1 高圧ガス保安法 |  |  |
|  | G2 フロン排出抑制法 |  |  |
|  | G3 その他関係法令 |  |  |
| H フロン類による地球環境問題 | H1 オゾン層破壊問題 |  |  |
|  | H2 地球温暖化問題 |  |  |
|  | H3 回収・再利用の重要性 |  |  |