## 本ファイルの注意事項
本ファイルの注意事項
次の色がかかった箇所は、入力規則・数式・定数等があらかじめ設定されていますので、
これらの箇所を貼り付け先とするコピーなどは行わないでください。
1 |  | この色の網掛け部分については、欄を選択して表示される▽をクリックし、リストから選んでいただきます。
リストにない場合は、効果計算書シートの４０行以下にある表に追加記入することにより、リストが拡充され入力可能となります。
2 |  | これらの色の網掛け部分には、数式が入力されており他の欄の記入により自動的に値が入る欄、又は定数の欄です。
基本的に、これらの欄には、入力や貼り付けはしないでください。
本ファイルは次の３シートからなります。シート下部にあるタブをクリックして、それぞれ入力してください。
＜実施計画書・導入前後の比較図＞シート
・別添１ 省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業実施計画書（１／３）
・別添１ 省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業実施計画書・導入前後の比較図（２／３）
＜CO2削減効果計算書＞シート
・別添１ 省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業実施計画書・CO2削減効果計算書（３／３）
＜経費内訳＞シート
・別添２ 省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業に要する経費内訳

## 実施計画書・導入前後の比較図
別添１
省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業実施計画書（１／３）
事業の名称 | ○○における△△冷凍装置導入事業
事業実施の代表者 | 事業実施責任者
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 |  |  | e-mail
経理責任者
| 所属機関名・部局・役職名 |  | 氏名 | 電話番号 | FAX番号
| 所属所在地 |  |  | e-mail
事業を実施する 事業所 | 名称 |  | 所在地
事業期間（注１） | 平成 年 月 日～平成 年 月 日
施設の概要（注２）
導入する省エネ型自然冷媒冷凍装置の概要、使用冷媒、方式及び台数
上記装置の導入に伴い撤去する既存の冷凍装置の概要、使用冷媒、方式、台数及び設置後経過年数 （ある場合のみ記入）
事業の効果 | CO2削減効果計算書による削減量を記入 計算書が複数の場合は、合計量を記入のこと。 |  |  | 別添２による補助金交付要望額 （千円） | トン当たり削減費用（要望額*1000／合計削減量） （円／ｔ）
| ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2削減量(ｹ)（ｔ） | 冷媒漏洩CO2換算削減量(ｼ)（ｔ） | 合計削減量（ｔ）
#DIV/0!
※注１ 事業の一部又は全部を外部に発注する場合は、契約日から検収までの期間となります。 ※注２ 補助対象となる自然冷媒冷凍装置を設置する施設の用途を記入してください。
省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業実施計画書（２／３）
導入前後の比較図
導入前
導入後
注：省エネ型自然冷媒冷凍装置の導入前後の比較が出来るように、概略図を作成してください。 なお、必要な場合は設備毎に別葉としてください。新規導入の場合は、導入前の図は不要です。 また、事業所内における導入設備の計画配置図を添付してください。

## CO2削減効果計算書
省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業実施計画書（３／３） | [5 empty] | 記入要領
CO2削減効果計算書 | [5 empty] | 記入事項・用語 | 説明
|  |  |  | （ ）枚中 | （ ）枚目 | （ ）枚中（ ）枚目 | 型の異なる数種類の自然冷媒冷凍装置を導入する場合等で、１枚に記入しきれず、複数シートに記入した場合に、何枚中何枚目かを（ ）内に記入してください。 なお、型の異なる数種類の装置の導入であっても、冷媒配管が接続された同一系統の場合等で複数シートに分離しがたい場合は、１枚に記入し、各欄には合計値等を記入することも可能です。
※ 型の異なる数種類の自然冷媒冷凍装置を導入する場合等、１枚に記入しきれない場合には、複数シートに記入し通し番号を付すこと。
|  | Ａ 自然冷媒冷凍装置 | Ｂ 比較対象フロン装置 | 既存の冷凍装置 （新規設置等で既存装置がない場合は記入不要） |  | 「Ａ自然冷媒冷凍装置」及び 「Ｂ比較対象フロン装置」 | 「Ａ自然冷媒冷凍装置」の列には、導入する自然冷媒冷凍装置について、「Ｂ比較対象フロン装置」の列には、自然冷媒冷凍装置と同等の冷却能力をもつ、比較対象とするフロン冷媒冷凍装置について記入してください。
|  |  |  | Ｃ 撤去する装置 | Ｄ 部分的に残る装置 （ある場合に記入） | 「既存の冷凍装置」 | 「既存の冷凍装置」には、「Ｃ撤去する装置」と「Ｄ部分的に残る装置」の列がありますが、既存の冷凍装置がない場合は記入不要です。また、「Ｄ部分的に残る装置」についてもない場合は記入不要です。
型番等（記入できる場合は記入） | [5 empty] | 型番等（記入できる場合は記入） | 記入できる場合は型番を記入してください。
冷却負荷 | kW |  |  |  |  | 冷却負荷 | 冷却負荷を記入してください。一般的に、冷却負荷≦冷凍能力、となります。 また、自然冷媒冷凍装置と比較対象フロン装置で同じ値としてください。
冷却温度 | ℃ |  |  |  |  | 冷却温度 | 冷凍倉庫における室内温度、急速凍結設備（フリーザー）における庫内温度、チラー設備における出口側送り温度等を記入してください。また、自然冷媒冷凍装置と比較対象フロン装置で同じ値としてください。
冷媒 | [5 empty] | 冷媒（注１） | 冷媒の種類を記入してください。
凝縮温度 | ℃ |  |  |  |  | 凝縮温度（注１） | 室外機（高温側）の凝縮温度を、例えば「３１℃～３５℃」のように記入してください。
蒸発温度 | ℃ |  |  |  |  | 蒸発温度（注１） | 室内機（低温側）の蒸発温度を、例えば「－４４℃～－４０℃」のように記入してください。また、自然冷媒冷凍装置と比較対象フロン装置で同じ温度帯としてください。
冷凍能力 | kW |  |  |  |  | 冷凍能力 | 冷却能力を記入してください。一般的に、冷却負荷≦冷凍能力となります。また、自然冷媒冷凍装置と比較対象フロン装置で同一又はほぼ等しい値としてください。
①冷凍機消費電力 | bkW |  |  |  |  | ①冷凍機消費動力（注３） | 定格電力ではなく、消費動力値を記入してください。
②その他補機動力一式 | bkW |  |  |  |  | ②その他補機動力一式（注３） | 冷凍装置がシステムとして機能するための付属設備、例えば蒸発器・凝縮器のファン動力、冷却水ポンプ動力、二次冷媒ポンプ動力、エアカーテン動力などの電動機の定格動力を記入してください。
③合計動力（①＋②） | bkW | 0 | 0 | 0 | 0 | ③合計動力（①＋②）（注２、３） | ①と②の合計値を記入してください。
④年間稼働時間 | hrs/ｙ |  |  |  |  | ④年間稼働時間 | 当該装置について予想される年間稼働時間（稼働率を考慮に入れた上での稼働時間）を記入してください。
⑤年間消費電力（③×④） | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑤年間消費電力（③×④）（注２、３） | ③と④の積を記入してください。
⑥電力換算値 | kgCO2/kWh | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | ⑥電力換算値 | 0.378kgCO２／kWhとします。（固定値）
⑦エネルギー起源CO2 （⑤×⑥／1000） | t | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑦エネルギー起源CO2 （⑤×⑥／1000）（注２、３） | ⑤と⑥の積の1000分の1（トン単位に換算）を記入してください。
⑧冷媒保有量 | ㎏ |  |  |  |  | ⑧冷媒保有量 | 冷媒の保有量をｋｇ単位で記入してください。ただし、二元冷凍装置等、冷媒（又はブライン）を複数用いる場合、GWP（地球温暖化係数）が大きい方の冷媒の保有量としてください。
⑨年間冷媒漏洩率 |  | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | ⑨年間冷媒漏洩率 | A自然冷媒冷凍装置及びＢ比較対象フロン装置については、0.03（３％）とし、Ｃ撤去する装置及びＤ部分的に残る装置（ある場合に記入）については、0.05（５％）としてください。（固定値）
⑩冷媒のGWP |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ⑩冷媒のGWP（注２） | 冷媒の地球温暖化係数（100年値）を記入してください。ただし、２元冷凍装置等、冷媒（又はブライン）を複数用いる場合は、地球温暖化係数の大きい方の値で代表させてください。
⑪冷媒漏洩CO2換算量 （⑧×⑨×⑩／1000） | ｔ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ⑪冷媒漏洩CO2換算量 （⑧×⑨×⑩／1000）（注２） | ⑧と⑨と⑩の積の1000分の1（トン単位に換算）を記入してください。
⑫設置台数 | 台（式） |  |  |  |  | ⑫設置台数 | 同型装置を複数台設置する場合に台数を記入してください。単独の場合には１と記入してください。また、数種類の装置を複数台設置する場合で、冷媒配管が接続された同一系統の場合等には、この欄を一式（すなわち１と記入）とし、①～⑪の欄について、複数台の合計値を記入することもできます。
⑬合計エネルギー起源CO2 （⑦×⑫） | t | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑬合計エネルギー起源CO2 （⑦×⑫）（注２、３） | ⑦と⑫の積を記入してください。
⑭合計冷媒漏洩CO2 換算量（⑪×⑫） | t | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ⑭合計冷媒漏洩CO2 換算量（⑪×⑫）（注２） | ⑪と⑫の積を記入してください。
[6 empty] | ⑮エネルギー起源CO2 削減量（年間）（注２） | （ケ）欄：（コ）欄と（サ）欄のうちの大きい方、 （コ）欄：（イ）－（ア）の値、 （サ）欄：（ウ）－（（ア）＋（エ））の値、 を記入してください。
CO2削減量
⑮エネルギー起源CO2 削減量（年間） | ｔ | （コ）、（サ）欄のうち 大きい方 | （イ）－（ア） | （ウ）－（（ア）＋（エ）） |  | ⑯冷媒漏洩ＣＯ２換算 削減量（年間）（注２） | （シ）欄：（ス）欄と（セ）欄のうち、大きい方、 （ス）欄：（カ）－（オ）の値、 （セ）欄：（キ）－（（オ）＋（ク））の値、 を記入してください。
|  | 0 | 0 | 0
⑯冷媒漏洩CO2換算 削減量（年間） | ｔ | （ス）、（セ）欄のうち 大きい方 | （カ）－（オ） | （キ）－（（オ）＋（ク）） |  | 合計削減量（⑮＋⑯） | 「合計削減量」には、（ケ）と（シ）の合計を記入してください。
|  | #N/A | #N/A | #N/A
合計削減量（⑮＋⑯） | ｔ | #N/A | ↑この列の(ｺ)、(ｽ)欄は 比較対象フロン装置と自然冷媒冷凍装置の差について記入すること。 | ↑この列の(ｻ)、(ｾ)欄は 新規設置等で既存装置がない場合は記入不要。 |  | （注１）当該欄をクリックし、▽をクリックして表示されるリストから選択してください。 （注２）自動的に計算又は入力されます。 （注３）「Ｄ部分的に残る装置」が「Ａ自然冷媒冷凍装置」と組み合わされることにより、一体的に運転される場合等で、各動力及びエネルギー起源ＣＯ２について、「Ｄ部分的に残る装置」と「Ａ自然冷媒冷凍装置」を分けることが困難な場合には、各動力及びエネルギー起源ＣＯ２について「Ａ自然冷媒冷凍装置」の各欄にまとめて記入し、「Ｄ部分的に残る装置」のこれら各欄の記入を省略してください。ただし冷媒関係の各欄は記入してください。
（注）裏面の記入要領に従い記入してください。
＜冷媒表＞
※使用冷媒が下記の一覧表にない場合は、冷媒名及びＧＷＰを該当する表の空欄に記入してください。
冷媒（自然冷媒） | GWP | 冷媒（比較対象） | GWP | 冷媒（既存） | GWP
NH3 | 0 | R404A | 3780 | NH3 | 0
CO2 | 1 | R407C | 1650 | R11 | 4600
ＮＨ３／ＣＯ２ | 1 | R410A | 1980 | R12 | 10600
空気 | 0 | Ｒ134ａ | 1300 | R502 | 4520
プロピレン | 3 | R22 | 1700 | R22 | 1700
|  | R23 | 11700 | R23 | 11700
|  | R22/R23 | 11700 | R22/R23 | 11700
（出典）日本フルオロカーボン協会のデータ一覧表から、ＧＷＰ１００年値を用いた。ただし、単一冷媒で「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」によりＧＷＰが定められているものについては、当該政令による値を用いた。
＜凝縮温度表＞ |  | ＜蒸発温度表＞
46℃以上 |  | -24℃以上
41℃～45℃ |  | -29℃～-25℃
36℃～40℃ |  | -34℃～-30℃
31℃～35℃ |  | -39℃～-35℃
26℃～30℃ |  | -44℃～-40℃
25℃以下 |  | -49℃～-45℃
-54℃～-50℃
-55℃以下
Note on C11: 冷媒がリスト中にない場合は、本シート４０行目以下の一覧表に入力してください。
Note on D11: 冷媒がリスト中にない場合は、本シート４０行目以下の一覧表に入力してください。
Note on E11: 冷媒がリスト中にない場合は、本シート４０行目以下の一覧表に入力してください。
Note on F11: 冷媒がリスト中にない場合は、本シート４０行目以下の一覧表に入力してください。
（ア）
（イ）
（ウ）Ｂ）
（エ）
（オ）
（カ）
（キ）Ｂ）
（ク）
（ケ）
（シ）
（コ）
（サ）
（ス）
（セ）

## 経費内訳
別添２ | [8 empty] | 別紙２の８（裏面） 記入要領
8
省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業に要する経費内訳（補助金要望額調書） | [8 empty] | 記入事項・用語 | 説明
＜所要経費の各記入欄＞
所要経費 | (1)総事業費 |  | (2)寄付金その他 の収入 |  |  | (3)差引額 (1)－(2) | (4)自然冷媒冷凍装置 導入必要費用 |  | (1)総事業費（注１） | 基本的には、(4)自然冷媒冷凍装置導入費用と同額にしてください。 同額にならない場合としては、補助の対象にならない工事等を同時に行う場合で、補助対象の事業費用と補助対象外の事業費用が分けられないような場合です。このような場合以外は、(4)と同額にしてください。
0
| (5)比較対象フロン装置 導入必要費用 |  | (6)差額 (4)－(5) |  |  | (7)撤去既存装置残存 価額（加算を希望する場合） | (8)修正差額 (6)＋(7) |  | (2)寄付金その他の収入 | 寄付金、民間からの補助金等をいいます。
[9 empty] | (3)差引額（注2） | (1)から(2)を引いた差
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | (4)自然冷媒冷凍装置導入必要費用（注１） | 本工事費、付帯工事費、機械器具費、調査費、初期調整費及び事務費（注３）並びにその他必要な費用で環境大臣が承認した経費となります。撤去する既存の装置がある場合には、撤去費用（冷媒回収費用も含む。）も含まれます。（ただし、補助金額の計算においては、次の(5)との差額のみ反映されます。）
| (9)基準額 |  | (10)選定額 (8)と(9)を比較して 少ない方の額 |  |  | (11)国庫補助基本額 (3)と(10)を比較して 少ない方の額 | (12)補助金所要額 (11)×1/3
| 75000000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | (5)比較対象フロン装置導入必要費用（注１） | (4)と同様。
[9 empty] | (6)差額（注2） | (4)から(5)を引いた差
補 助 対 象 経 費 支 出 予 定 額 内 訳 | [8 empty] | (7)撤去既存装置残存価額 | 撤去する既存装置がある場合に、差額に任意に加算出来ます。 法定耐用年数(13年）経過後は購入価額の10％、経過以前は減価償却額を減じた額とします。 ただし、購入価額について証拠書類が必要になります。
経費区分・費目 |  | 金 額 |  | 積 算 内 訳
１ 自然冷媒冷凍
装置導入費用
[9 empty] | (8)修正差額（注2） | (6)と(7)の合計額
[9 empty] | (9)基準額（注2） | ７５００万円を予定しています。
[9 empty] | (10)選定額（注2） | (9）基準額と(8)を比較して少ない方の額。
[9 empty] | (11)国庫補助基本額（注2） | (3)と(10)を比較して少ない方の額
[9 empty] | (12)補助金所要額（注2） | (11)に３分の１を乗じて得た額です。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨ててください。
＜補助対象経費支出予定額内訳＞
２ 比較対象フロン | [8 empty] | １自然冷媒冷凍装置導入費用 | 見積書は必ず添付してください。見積書を添付することにより、積算内訳は適宜簡略して記載できます。
装置導入費用
[9 empty] | ２比較対象フロン装置導入費用 | 同上
[9 empty] | ３撤去する既存設備の残存価額 | 購入価額、既存設備設置後の経過年数を明記してください。
[9 empty] | ＜購入予定の主な財産の内訳＞ | 一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のものを記入してください。導入しようとする自然冷媒冷凍装置は当然入ります。
（注１）消費税の免税業者を除き、原則として消費税等相当額を除いて計算してください。 正確には、仕入れに係る消費税等相当額を除く計算ですが、冷凍装置の導入事業は、通常他社に発注し、自社で施工等を行う分はないと考えられますので、全額「仕入れに係る」に相当すると考えられます。 なお、仕入れに係る消費税等相当額は、消費税等の計算上、控除対象となりますが、課税業者が仕入れに当たって支払う消費税等の額を控除の対象とするため、その一部に補助金が入った場合、当該課税業者は消費税控除額における補助金対象額を国に返還していただく必要があります。 したがって、はじめから消費税等相当額を除外して補助金額を計算すれば、返還も不要となります。
３ 撤去する既存設備
の残存価額（加算を
希望する場合）
[5 empty] | 既存設備設置後の経過年数 （ |  |  | ）年 | （注2）自動的に計算されます。
（注3）事務費は、工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、共済費、賃金、報償費、国内旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品費等をいいます。ただし、工事費の金額に対し、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲内とします。
４ 合計
（１－２＋３）
[9 empty] | 区 分 | 率
購入予定の主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの） | [8 empty] | 5,000万円以下の金額に対して | 6.5%
名称 |  | 仕様 | 数量 | 単価 |  | 金額 | 購入予定時期 |  | 5,000万円を超え１億円以下の金額に対して | 5.5%
[9 empty] | １億円を超える金額に対して | 4.5%
注：自然冷媒冷凍装置導入費用、比較対象フロン装置導入費用のそれぞれについて、見積書を添付してください。 また、撤去する既存装置の残存価額を加算する場合は、残存価額の証拠書類を添付してください。 裏面の記入要領を参照してください。