## Sheet1
【別添４】設備機器リスト
弱電設備
設置場所 | 名 称 | メーカー | 仕様・品番 | 数量
会議室 | ドーム型天井付ネットワークカメラ | パナソニック | WV-S3130UX | 1
| 小型天井埋込スピーカー | JVC | SB-X16+SB-B655 | 1
作業室 | ドーム型天井付ネットワークカメラ | パナソニック | WV-S3130UX | 3
| 小型天井埋込スピーカー | JVC | SB-X16+SB-B655 | 2
| 監視カメラ主装置 | パナソニック | WJ-NU201/1 | 1
| 館内放送用アンプ | JVC | PA-904 | 1
展示室 | ドーム型天井付ネットワークカメラ | パナソニック | WV-S3130UX | 1
| 小型天井埋込スピーカー | JVC | SB-X16+SB-B655 | 1
衛生設備
設置場所 | 名 称 | メーカー | 仕様・品番 | 数量
トイレ | 大便器 | LIXIL | BC-110PTU / BW1 | 2
| タンク | LIXIL | DT-5800BL / BW1 | 2
| 洗浄暖房便座 | LIXIL | CW-KB31 / BW1 | 2
| 紙巻き器 | LIXIL | CF-AA22H / BW1 | 2
SK | 掃除流し | LIXIL | S-202A/BW1 | 1
手洗い | 化粧台 | LIXIL | FRVN-605YR-M | 1
| 化粧鏡 | LIXIL | KF-4060 | 1
空調設備
設置場所 | 名 称 | メーカー | 仕様・品番 | 数量
会議室 | 8.0kwエアコン | 富士通ゼネラル | AS-Z803N2W | 1
作業室 | 8.0kwエアコン | 富士通ゼネラル | AS-Z803N2W | 4
展示室 | 8.0kwエアコン | 富士通ゼネラル | AS-Z803N2W | 1
換気設備
設置場所 | 名 称 | メーカー | 仕様・品番 | 数量
会議室 | 20cm換気扇 | パナソニック | FY-20EEP5 | 1
作業室 | 20cm換気扇 | パナソニック | FY-20EEP5 | 3
トイレ | 10cm換気扇 | パナソニック | Y-T08PDS9SD | 2
展示室 | 20cm換気扇 | パナソニック | FY-20EEP5 | 1
※その他、管理事務所にて必要と判断する設備があれば追加で設置する予定。