## 表紙
工事番号
|  | 工事名称 |  | 令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修工事（金抜）
工 事 総 括 表
工事番号
| 工事名 |  |  | 令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修工事
| 工事場所 |  |  | 京都府京都市上京区京都御苑３
|  |  | 工 期 日 数 |  |  | 工 事 自 |  |  | 工 期 至
| 工期 |  |  | 91 | 日 間 |  | 2026-12-01 |  |  | 2027-03-01
|  |  | 実 施 |  |  |  |  | 変 更
| 工事価格 | [5 empty] | 円 |  |  |  | 円
| 消費税相当額 | [5 empty] | 円 |  |  |  | 円
| 工事費 | [5 empty] | 円 |  |  |  | 円
工 事 概 要
実施設計概要
変更設計概要
2
参 考

## 経費条件表
令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修工事 | 経費計算条件
項 目 名 称 | 選 択 内 容 |  | 摘 要
主たる工事区分 | 改修機械設備工事
工期（月数）の入力（建築工事） | 0 箇月
工期（月数）の入力（電気設備工事） | 0 箇月
工期（月数）の入力（機械設備工事） | 3 箇月
週休2日実施の補正 | 補正しない
仮設建物費の補正(監理事務所を設けない)（適用：建築工事） | 補正しない
前払金支出割合区分 | 35% を超え 40% 以下
契約保証補正 | 発注者が「金銭的保証」を必要とする場合 (0.04)
契約保証費の別途計上 | 一般管理費に含める
工事価格の端数処理 | 万円まるめ(一般管理費から減額する)
消費税率の選択 | 10％
消費税増税の経過措置前の対応 | 対応は不要
3

## 経費計算書
経費計算書
名 称 |  | 数 量 | 単 位 | 経 費 率 | 金 額 | 摘 要
直接工事費(改修機械設備工事) |  |  | 式
1
共通仮設費(改修機械設備工事) |  |  | 式
1
式
| 共通仮設費計 | 1
式
| 純工事費計 | 1
現場管理費(改修機械設備工事) |  |  | 式
1
式
| 現場管理費計 | 1
式
| 工事原価計 | 1
一般管理費 |  |  | 式
1
式
| 一般管理費計 | 1
式
| 工事価格計 | 1
消費税等相当額 |  |  | 式
1
式
| 工事費計 | 1
4

## 本工事費表
設計内訳書
工事名 | 令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修工事 | [5 empty] | 事業区分
工事区分
工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |  | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空気調和設備工事
|  |  | 式 | 1
空気調和設備 更新 | [9 empty] | 第1号 種目別内訳
|  |  | 式 | 1
空気調和設備 撤去・処分 | [9 empty] | 第2号 種目別内訳
|  |  | 式 | 1
直接工事費(改修機械設備工事)計
|  |  | 式 | 1
共通仮設費(改修機械設備工事)
|  |  | 式 | 1
共通仮設費計
|  |  | 式 | 1
純工事費計
|  |  | 式 | 1
現場管理費(改修機械設備工事)
|  |  | 式 | 1
現場管理費計
|  |  | 式 | 1
工事原価計
|  |  | 式 | 1
一般管理費
|  |  | 式 | 1
一般管理費計
|  |  | 式 | 1
5
設計内訳書
工事名 | 令和８年度京都御苑管理事務所空調設備改修工事 | [5 empty] | 事業区分
工事区分
工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |  | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
工事価格計
|  |  | 式 | 1
消費税等相当額
|  |  | 式 | 1
工事費計
|  |  | 式 | 1
6

## 内訳書
|  | 1 | 式 |  | 当たり内訳書
空気調和設備 更新 | [8 empty] | 単価使用年月
1 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空冷ヒートポンプ500型室外機 | HP-1 | [8 empty] | 第1号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
空冷ヒートポンプ224型室外機 | HP-2 | [8 empty] | 第2号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
空冷ヒートポンプ224型床置き室内機 | HP-1-1 | [8 empty] | 第3号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
空冷ヒートポンプ56型天井埋込形室内機 | HP-1-2 | [8 empty] | 第4号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
空冷ヒートポンプ71型天井埋込形室内機 | HP-1-3 | [8 empty] | 第5号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
空冷ヒートポンプ112型天井埋込形室内機 | HP-2-1 | [8 empty] | 第6号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
空冷ヒートポンプ71型天井埋込形室内機 | HP-2-2 | [8 empty] | 第9号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
空冷ヒートポンプルームエアコン | ACP-1 | [8 empty] | 第7号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
システムコントローラー | [9 empty] | 第8号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
雑工事 | [9 empty] | 第20号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
合計
7
|  | 1 | 式 |  | 当たり内訳書
空気調和設備 撤去・処分 | [8 empty] | 単価使用年月
2 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
ガスヒートポンプ500型室外機 | GHP-1 | [8 empty] | 第10号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
ガスヒートポンプ224型室外機 | GHP-2 | [8 empty] | 第11号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
ガスヒートポンプ224型床置き室内機 | GHP-1-1 | [8 empty] | 第12号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
ガスヒートポンプ56型天井埋込形室内機 | GHP-1-2 | [8 empty] | 第13号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
ガスヒートポンプ71型天井埋込形室内機 | GHP-1-3 | [8 empty] | 第14号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
ガスヒートポンプ112型天井埋込形室内機 | GHP-2-1 | [8 empty] | 第15号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
ガスヒートポンプ71型天井埋込形室内機 | GHP-2-2 | [8 empty] | 第16号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
空冷ヒートポンプルームエアコン | ACP-1 | [8 empty] | 第17号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
システムコントローラー | [9 empty] | 第18号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
雑工事 | [9 empty] | 第19号 科目別内訳
|  |  | 式 | 1
合計
8

## 明細書
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
空冷ヒートポンプ500型室外機 | [8 empty] | 単価使用年月
1 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空冷ヒートポンプ500型室外機
|  |  | 台 | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形) ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ (屋外機) | 改修工事(執務並行改修) 50.0kW以下 据 置 防振基礎(20%増し) 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
冷媒配管 切断 接続 | 19.1/31.8
|  |  | 箇所 | 1
機器搬入費 | 改修工事(執務並行改修) 319kg/式 1.6m3/式 一括搬入 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 単価ｶﾞｲﾄﾞから選択 中間値+1% 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管(SGP) 呼び径100A 4B 定尺5.5m
|  |  | 式 | 1
合計
9
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
空冷ヒートポンプ224型室外機 | [8 empty] | 単価使用年月
2 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空冷ヒートポンプ224型室外機
|  |  | 台 | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形) ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ (屋外機) | 改修工事(執務並行改修) 28.0kW以下 据 置 防振基礎(20%増し) 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
冷媒配管 切断 接続 | 12.7/25.4
|  |  | 箇所 | 1
機器搬入費 | 改修工事(執務並行改修) 197kg/式 1.4m3/式 一括搬入 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 単価ｶﾞｲﾄﾞから選択 中間値+1% 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管(SGP) 呼び径100A 4B 定尺5.5m
|  |  | 式 | 1
合計
10
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
空冷ヒートポンプ224型床置き室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
3 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空冷ヒートポンプ224型床置き室内機
|  |  | 台 | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)据付け | 改修工事(執務並行改修) 25.0kW以下 据 置 防振基礎(20%増し) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)を計上しない 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
冷媒配管 切断 接続 | 12.7/25.4
|  |  | 箇所 | 1
ドレン配管 切断 接続 | 25A
|  |  | 箇所 | 1
給水配管 切断 接続 | 20A
|  |  | 箇所 | 1
ダクト 切断 接続
|  |  | 箇所 | 1
合計
11
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
空冷ヒートポンプ56型天井埋込形室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
4 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空冷ヒートポンプ56型天井埋込形室内機
|  |  | 台 | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)据付け | 改修工事(執務並行改修) 5.6kW以下 屋内機 天井吊 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)を計上しない 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
冷媒配管 切断 接続 | 9.5/19.1→6.4/12.7
|  |  | 箇所 | 1
ドレン配管 切断 接続 | 25A
|  |  | 箇所 | 1
給水配管 切断 接続 | 20A
|  |  | 箇所 | 1
ダクト 切断 接続
|  |  | 箇所 | 1
合計
12
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
空冷ヒートポンプ71型天井埋込形室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
5 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空冷ヒートポンプ71型天井埋込形室内機
|  |  | 台 | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)据付け | 改修工事(執務並行改修) 7.1kW以下 屋内機 天井吊 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)を計上しない 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
冷媒配管 切断 接続 | 9.5/19.1→9.5/15.8
|  |  | 箇所 | 1
ドレン配管 切断 接続 | 25A
|  |  | 箇所 | 1
給水配管 切断 接続 | 20A
|  |  | 箇所 | 1
ダクト 切断 接続
|  |  | 箇所 | 1
合計
13
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
空冷ヒートポンプ112型天井埋込形室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
6 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空冷ヒートポンプ112型天井埋込形室内機
|  |  | 台 | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)据付け | 改修工事(執務並行改修) 12.5kW以下 屋内機 天井吊 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)を計上しない 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
冷媒配管 切断 接続 | 9.5/19.1→9.5/15.8
|  |  | 箇所 | 1
ドレン配管 切断 接続 | 25A
|  |  | 箇所 | 1
給水配管 切断 接続 | 20A
|  |  | 箇所 | 1
ダクト 切断 接続
|  |  | 箇所 | 1
合計
14
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
空冷ヒートポンプルームエアコン | [8 empty] | 単価使用年月
7 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空冷ヒートポンプルームエアコン
|  |  | 組 | 1
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ(ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形))据付け | 改修工事(執務並行改修) 2.5kW以下 屋内機+屋外機 壁掛け 据 置 ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ(ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形))を計上しない 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
冷媒配管 切断 接続 | 6.4/9.5
|  |  | 箇所 | 1
ドレン配管 切断 接続 | 20A
|  |  | 箇所 | 1
合計
15
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
システムコントローラー | [8 empty] | 単価使用年月
8 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
システムコントローラー
|  |  | 台 | 1
システムコントローラー据付
|  |  | 台 | 1
合計
16
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
空冷ヒートポンプ71型天井埋込形室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
9 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
空冷ヒートポンプ71型天井埋込形室内機
|  |  | 台 | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)据付け | 改修工事(執務並行改修) 7.1kW以下 屋内機 天井吊 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)を計上しない 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
冷媒配管 切断 接続 | 9.5/15.8
|  |  | 箇所 | 1
ドレン配管 切断 接続 | 25A
|  |  | 箇所 | 1
給水配管 切断 接続 | 20A
|  |  | 箇所 | 1
ダクト 切断 接続
|  |  | 箇所 | 1
合計
17
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
ガスヒートポンプ500型室外機 | [8 empty] | 単価使用年月
10 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形) ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ (屋外機) | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 標準(0.40) 50.0kW以下 据 置 一般基礎 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
機器搬出費 | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 900kg/式 3.83m3/式 一括搬出 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 単価ｶﾞｲﾄﾞから選択 中間値+1% 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管(SGP) 呼び径15A 1/2B 定尺5.5m
|  |  | 式 | 1
GHP-1運搬費
|  |  | 台 | 1
GHP-1処分費
|  |  | 台 | 1
合計
18
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
ガスヒートポンプ224型室外機 | [8 empty] | 単価使用年月
11 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形) ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ (屋外機) | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 標準(0.40) 28.0kW以下 据 置 一般基礎 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
機器搬出費 | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 650kg/式 2.885m3/式 一括搬出 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 単価ｶﾞｲﾄﾞから選択 中間値+1% | [8 empty] | 第26号 代価表
|  |  | 式 | 1
GHP-2運搬費
|  |  | 台 | 1
GHP-2処分費
|  |  | 台 | 1
合計
19
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
ガスヒートポンプ224型床置き室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
12 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付け | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 標準(0.40) 28.0kW以下 一般基礎 中間値+1% | [8 empty] | 第29号 代価表
|  |  | 台 | 1
GHP-1-1運搬費
|  |  | 台 | 1
GHP-1-1処分費
|  |  | 台 | 1
合計
20
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
ガスヒートポンプ56型天井埋込形室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
13 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付け | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 標準(0.40) 28.0kW以下 一般基礎 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
GHP-1-2運搬費
|  |  | 台 | 1
GHP-1-2処分費
|  |  | 台 | 1
合計
21
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
ガスヒートポンプ71型天井埋込形室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
14 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付け | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 標準(0.40) 28.0kW以下 一般基礎 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
GHP-1-3運搬費
|  |  | 台 | 1
GHP-1-3処分費
|  |  | 台 | 1
合計
22
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
ガスヒートポンプ112型天井埋込形室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
15 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付け | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 標準(0.40) 28.0kW以下 一般基礎 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
GHP-2-1運搬費
|  |  | 台 | 1
GHP-2-1処分費
|  |  | 台 | 1
合計
23
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
ガスヒートポンプ71型天井埋込形室内機 | [8 empty] | 単価使用年月
16 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付け | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 標準(0.40) 28.0kW以下 一般基礎 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
GHP-2-2運搬費
|  |  | 台 | 1
GHP-2-2処分費
|  |  | 台 | 1
合計
24
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
空冷ヒートポンプルームエアコン | [8 empty] | 単価使用年月
17 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(圧縮機屋外形)据付け | 撤去工事(撤去(撤去後再使用しない)) 2.8kW以下 屋内機+屋外機 標準(0.30) 天井吊 軽量機器 標準(0.30) 据 置 一般基礎 中間値+1%
|  |  | 台 | 1
ACP-1運搬費
|  |  | 台 | 1
ACP-1処分費
|  |  | 台 | 1
合計
25
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
システムコントローラー | [8 empty] | 単価使用年月
18 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
システムコントローラー撤去
|  |  | 台 | 1
システムコントローラー運搬費
|  |  | 台 | 1
システムコントローラー処分費
|  |  | 台 | 1
合計
26
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
雑工事 | [8 empty] | 単価使用年月
19 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
撤去材運搬 | DID区間有り 7.0km以下 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 普通 中間値+1%
|  |  | m3 | 0.3
天井ボード処分
|  |  | m3 | 0.3
合計
27
|  | 1 | 式 |  | 当たり明細書
雑工事 | [8 empty] | 単価使用年月
20 | [8 empty] | 歩掛適用年月
労務調整係数
名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要
天井撤去復旧
|  |  | m2 | 16
電気切断・接続
|  |  | 式 | 1
ガス配管閉止 | 25A
|  |  | 式 | 1
合計
28