## Sheet1
別表２ 環境への取組の自己チェックリスト
| ・追加する取組がある場合には、それぞれの項目の下の空欄に取組の内容を記入して下さい。 | 総合結果 | 0 | ／ | 0
・関連する取組については、左の欄に「１」を入力して下さい（関連する取組についてのみ）。
・重要度の欄に、重大「３」、かなり「２」、多少「１」を入力して下さい。
・取組の欄に、既に取り組んでいる「２」、さらに取組が必要「１」、取り組んでいない「０」を入力して下さい。
１．事業活動へのインプットに関する項目 |  | 大項目結果 | 0 | ／ | 0
１）省エネルギー |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
①エネルギーの効率的利用及び日常的なエネルギーの節約
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・事務室、工場等の照明は、昼休み、残業時等不必要な時は消灯している |  |  | － | －
| ・ロッカー室や倉庫、使用頻度が低いトイレ等の照明は、普段は消灯し、使用時のみ点灯している |  |  | － | －
| ・パソコン、コピー機等のOA機器は、省電力設定にしている |  |  | － | －
| ・夜間、休日は、パソコン、プリンター等の主電源を切っている |  |  | － | －
| ・エレベーターの使用を控え、階段を使用するよう努めている |  |  | － | －
| ・空調の適温化（冷房28度程度、暖房20度程度）を徹底している |  |  | － | －
| ・空調を必要な区域や時間に限定して使用している |  |  | － | －
| ・使用していない部屋の空調は停止している |  |  | － | －
| ・ブラインドやカーテンの利用等により、熱の出入りを調節している |  |  | － | －
| ・夏季における軽装（クールビズ）、冬季における重ね着等服装の工夫（ウォームビズ）をして、冷暖房の使用を抑えている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
②設備機器等の適正管理
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・電力不要時には、負荷遮断、変圧器の遮断を行っている |  |  | － | －
| ・照明器具については、定期的な清掃、交換を行う等、適正に管理している |  |  | － | －
| ・熱源機器（冷凍機、ボイラー等）の冷水・温水出口温度の設定を、運転効率がよくなるよう可能な限り調整をする他、定期点検を行う等、適正に管理している |  |  | － | －
| ・ボイラーや燃焼機器の空気比（空気過剰係数）を低く抑えて運転し、排ガスによる熱損失、送風機の消費電力を削減している |  |  | － | －
| ・空気圧縮機については、必要十分なライン圧力に低圧化している |  |  | － | －
| ・冷暖房終了時間前に熱源機を停止し、装置内の熱を有効利用している（予冷や予熱時には外気の取り入れをしていない） |  |  | － | －
| ・外気温度が概ね20～27度の中間期は、全熱交換器（換気をしながら、冷暖房の熱を回収して再利用する設備）のバイパス運転（普通換気モード、中間期制御運転、熱交換ローター停止）を行っている。または、窓の開閉等により外気取り入れ量を調整して室温を調節している |  |  | － | －
| ・冬季以外は給湯を停止している |  |  | － | －
| ・エレベーターの夜間、休日の部分的停止等を行っている |  |  | － | －
| ・共用のコンピューター等の電源については、管理担当者や使用上のルールを決める等、適正に管理している |  |  | － | －
| ・空調機については、フィルターの定期的な清掃、交換を行う等、適正に管理している |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
③設備の入替・更新時及び施設の改修にあたっての配慮
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・負荷の変動が予想される動力機器において、回転数制御が可能なインバーターを採用している |  |  | － | －
| ・空気圧縮機、冷凍機、ボイラー等のエネルギー供給設備については、新規購入及び更新時には省エネルギー型機を導入している |  |  | － | －
| ・換気の際に屋外に排出される熱を回収して利用することのできる全熱交換器を採用している |  |  | － | －
| ・部分換気システムを導入している |  |  | － | －
| ・従来機との比較でCOPの高いヒートポンプエアコンを採用している |  |  | － | －
| ・天然ガスを利用した空調システム等の省エネルギー型空調設備を導入している |  |  | － | －
| ・天井埋込形エアコンの吹き出しにファン等を付けて、風を攪乱させる装置を導入している |  |  | － | －
| ・給湯設備の配管等を断熱化している |  |  | － | －
| ・従来の変圧器より電力損失の少ない高効率変圧器を採用している |  |  | － | －
| ・コージェネレーションシステムを導入している |  |  | － | －
| ・地域冷暖房（地域熱供給）システムを利用している |  |  | － | －
| ・ごみ焼却熱やボイラー等の廃熱を利用できる回収システムを導入している |  |  | － | －
| ・コピー機、パソコン、プリンター等のOA機器については、エネルギー効率の高い機器を導入している |  |  | － | －
| ・蛍光灯照明器具の安定器をインバーター式に交換している |  |  | － | －
| ・高効率蛍光灯等の省エネルギー型照明器具に切り替えるようにしている |  |  | － | －
| ・昼間の太陽光や人の存在を感知し、必要時のみ点灯する設備を採用している |  |  | － | －
| ・あらかじめ設定された時刻や時間帯に、照明の箇所や照度等を自動制御するシステムを導入している |  |  | － | －
| ・屋根、壁、床等に断熱材を採用している |  |  | － | －
| ・複層ガラス、二重サッシ等を採用し、建物の断熱性能を向上させている |  |  | － | －
| ・熱線吸収ガラス、熱線反射ガラスを採用し、日射を遮断している |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
２）省資源 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・会議用資料や事務手続書類の簡素化に取り組んでいる |  |  | － | －
| ・社内LAN、データベース等の利用による文書の電子化に取り組んでいる |  |  | － | －
| ・打合せや会議の資料等については、ホワイトボードやプロジェクターの利用により、ペーパーレス化に取り組んでいる |  |  | － | －
| ・印刷物を作成する場合は、その部数が必要最小限の量となるように考慮し、残部が出ないように配慮している |  |  | － | －
| ・両面、集約等の機能を活用した印刷及びコピーを徹底している |  |  | － | －
| ・使用済み用紙、ポスター、カレンダー等の裏紙が活用できる紙は可能な限り利用するよう工夫している |  |  | － | －
| ・使用済み封筒を再利用している |  |  | － | －
| ・コピー機は、枚数や拡大・縮小の誤り等のミスコピーを防止するため、使用前に設定を確認するとともに、次に使用する人に配慮し、使用後は必ず設定をリセットしている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
３）水の効率的利用及び日常的な節水 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・処理工程で使用する水を再利用するための設備を設置し、活用している（中水利用） |  |  | － | －
| ・冷凍機や冷温水発生機等で使用する冷却水について、循環使用している |  |  | － | －
| ・塗装やメッキに使用する洗浄水を多段（カスケード）使用している |  |  | － | －
| ・バルブの調整により水量及び水圧の調節を図っている |  |  | － | －
| ・冷温水発生機、クーリングタワー等の稼働に伴い使用される水の量が適正に保たれるよう設備の管理を行っている |  |  | － | －
| ・雨水の貯留タンクや雨水利用施設の設置等により、雨水利用を行っている |  |  | － | －
| ・雨水を地下浸透させる設備（浸透升等）を導入している |  |  | － | －
| ・手洗い時、洗い物においては、日常的に節水を励行している |  |  | － | －
| ・社用車の洗車を必要最小限に留め、洗車する場合は節水を励行している |  |  | － | －
| ・トイレに水流し音発生器を取り付ける等、トイレ用水を節約している |  |  | － | －
| ・蛇口に節水こま（適量の水を流す機能を持つこま）を設置している |  |  | － | －
| ・水道配管からの漏水を定期的に点検している |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
４）化学物質使用量の抑制及び管理 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・燃料油、溶剤、塗料等の揮発を防止する等、VOCの排出抑制に取り組んでいる |  |  | － | －
| ・有害物質のタンク、パイプ類は漏洩、拡散等を防止できる構造としている |  |  | － | －
| ・有害性の化学物質について、その種類、使用量、保管量、使用方法、使用場所、保管場所等を経時的に把握し、記録･管理している |  |  | － | －
| ・有害性の化学物質の排出量の計測、推定等を行っている |  |  | － | －
| ・有害性の化学物質の表示を徹底している |  |  | － | －
| ・化学物質の安全性に関する情報伝達のため、MSDS（化学物質安全データシート）により管理している |  |  | － | －
| ・有害物質のタンク、パイプ等の保守・点検を定期的に行う等適正管理に努めている |  |  | － | －
| ・化学物質排出移動量届出制度（PRTR制度）にもとづく取組を行っている |  |  | － | －
| ・屋外での除草剤、殺虫剤の使用の削減に取り組んでいる |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
２．事業活動からのアウトプットに関する項目 |  | 大項目結果 | 0 | ／ | 0
１）温室効果ガスの排出抑制、大気汚染等の防止 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
①温室効果ガスの排出抑制
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・製品購入の際には、できるだけHFC（ハイドロフルオロカーボン）、PFC（パーフルオロカーボン）、SF6（六フッ化硫黄）等を使用していない製品を選ぶように配慮している |  |  | － | －
| ・HFC（ハイドロフルオロカーボン）、PFC（パーフルオロカーボン）、SF6（六フッ化硫黄）等を使用している製品を廃棄する際の回収に努めている |  |  | － | －
| ・都市ガス、灯油等の環境負荷の少ない燃料を優先的に購入、使用している |  |  | － | －
| ・燃料電池システムを導入している |  |  | － | －
| ・太陽光発電設備を導入し、太陽エネルギーを電気として利用している |  |  | － | －
| ・太陽熱温水器等を導入し、加熱した水を暖房や給湯に利用している |  |  | － | －
| ・マイクロ水力（発電規模100kW程度以下の水力発電）を導入している |  |  | － | －
| ・カーボン・オフセットに取り組んでいる商品やサービスを購入または使用している |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
②大気汚染物質の排出抑制
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・大気汚染の少ないプロセスや機器（低NOx燃焼機器等）を採用している |  |  | － | －
| ・日常的に大気汚染防止への配慮（燃焼管理等）を行っている |  |  | － | －
| ・大気汚染について、法令による基準より厳しい自主管理基準を設定し、その遵守に努めている |  |  | － | －
| ・ばい煙等の監視及び測定やばい煙処理設備の点検を定期的に行う等、適正に管理している |  |  | － | －
| ・特定フロンの回収、適正処理を行っている |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
２）事務所等における一般廃棄物等の排出抑制、リサイクル、適正処理 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
①廃棄物の発生そのものを抑える取組
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・使い捨て製品（紙コップ、使い捨て容器入りの弁当等）の使用や購入を抑制している |  |  | － | －
| ・リターナブル容器（ビール瓶、一升瓶等）に入った製品を優先的に購入し、使用している |  |  | － | －
| ・再使用またはリサイクルしやすい製品を優先的に購入し、使用している |  |  | － | －
| ・詰め替え可能な製品の利用や備品の修理等により、製品等の長期使用を進めている |  |  | － | －
| ・コピー機、パソコン、プリンター等について、リサイクルしやすい素材を使用した製品を購入している |  |  | － | －
| ・商品の購入時には、簡易包装のものを優先的に購入している |  |  | － | －
| ・OA機器等の故障時には、修理可能かどうかをチェックし、可能な限り修理することで長期使用に努めている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
②オフィス等におけるリサイクルの促進
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・生産工程から発生する金属屑、紙屑、廃液、汚泥等の回収・再利用のための設備やラインを設け、活用している |  |  | － | －
| ・紙、金属缶、ガラスびん、プラスチック、電池等について、分別回収ボックスの適正配置等により、ごみの分別を徹底している |  |  | － | －
| ・シュレッダーの使用を機密文書等に限り、シュレッダー処理紙のリサイクルに努めている |  |  | － | －
| ・コピー機、プリンターのトナーカートリッジの回収ルートを確立し、リサイクルを図っている |  |  | － | －
| ・発生したごみは可能な限り、圧縮等を行い、減量している |  |  | － | －
| ・回収した資源ごみがリサイクルされるよう確認している（委託業者等に対して） |  |  | － | －
| ・食堂等における食べ残し、食品残渣等の有機物質については可能な限りコンポスト化（堆肥化）し、土壌に還元、利用している |  |  | － | －
| ・廃食用油のリサイクルルートを確立し、せっけん等への再利用を行っている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
３）排水処理 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・水質汚濁の少ないプロセスや機器（廃液の回収・再利用等）を採用している |  |  | － | －
| ・排水処理装置を適切に設置している |  |  | － | －
| ・排水が閉鎖性水域（湖、内湾等）に流入する場合は、窒素及び燐の除去対策を講じている |  |  | － | －
| ・有害物質や有機汚濁物質（生ごみ等）ができるだけ混入しないようにしている |  |  | － | －
| ・水質汚濁等について、法令による基準より厳しい自主管理基準を設定し、その達成に努めている |  |  | － | －
| ・排水等の監視及び測定や排水処理設備の点検を定期的に行い、適正に管理している |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
４）その他生活環境に係る保全の取組等 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・悪臭防止のため排出口の位置等の配慮を行っている |  |  | － | －
| ・低騒音型機器の使用、防音・防振設備の設置・管理等により騒音・振動を防止するとともに、日常的な監視及び測定を実施している |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
３．製品及びサービスに関する項目 |  | 大項目結果 | 0 | ／ | 0
１）グリーン購入（環境に配慮した物品等の購入、使用等） |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
①環境に配慮した物品等の調達に関わる基準
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・環境に配慮した物品等の調達に係る方針、基準等を作成し、それらに基づき物品リストを作成し、リストに基づく購入を行っている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
②環境に配慮した物品等の購入、使用
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・環境ラベル認定等製品を優先的に購入している |  |  | － | －
| ・省エネルギー基準適合製品を購入している |  |  | － | －
| ・再生材料から作られた製品を優先的に購入、使用している |  |  | － | －
| ・間伐材、未利用資源等を利用した製品を積極的に購入、使用している |  |  | － | －
| ・無漂白製品（衣料品等）、水性塗料等の環境への負荷の少ない製品を優先的に購入、使用している |  |  | － | －
| ・修理や部品交換が可能で、部品の再使用、素材の再生利用が容易な設計の製品を優先的に購入、使用している |  |  | － | －
| ・節水型の家電製品、水洗トイレ等を積極的に購入している |  |  | － | －
| ・コピー用紙、コンピューター用紙、伝票、事務用箋、印刷物、パンフレット、トイレットペーパー、名刺等の紙について、再生紙または未利用繊維への転換を図っている |  |  | － | －
| ・木材の調達にあたり、跡地の緑化、植林、環境修復が適切に行われていることに配慮したり、または跡地緑化等を考慮したりしている |  |  | － | －
| ・社用車について、ハイブリッド車や低燃費車、低排出ガス認定車、電気自動車、天然ガス自動車等の低公害車への切り換えに取り組んでいる |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
２）受託した産業廃棄物の収集運搬・処分における環境配慮 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
２）－１ 産業廃棄物の収集運搬に伴う環境負荷の低減 |  | 小項目結果 | 0 | ／ | 0
①車両の購入・選択にあたっての配慮
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・収集運搬車両の購入の際、排ガスのレベル、燃費、リサイクル素材の使用等を考慮している |  |  | － | －
| ・最新の排ガス規制や騒音規制に適合した車両への代替を進めている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
②収集運搬システムにおける環境配慮及び効率化
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・作業時間や待機時間、走行距離の短縮化を図っている |  |  | － | －
| ・収集運搬取扱量の平準化を行っている |  |  | － | －
| ・運搬経路を選択する際に、幅員、渋滞等の道路条件を考慮している |  |  | － | －
| ・排出事業者の排出状況や運搬先の処理施設等の状況を把握し、適切な収集運搬計画を立てている |  |  | － | －
| ・廃棄物の種類、性状、排出量を把握し、適切な収集運搬機材の選出等を行っている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
③収集運搬車両の使用にあたっての配慮
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・エコドライブ等運転方法の配慮（急発進・急加速や空ぶかしの排除、駐停車中のエンジン停止等）を励行している |  |  | － | －
| ・デジタル式運行記録計、ドライブレコーダー等エコドライブ関連機器を導入している |  |  | － | －
・タイヤの空気圧を定期的に確認し、適正値（メーカー指定の空気圧）を保つように努めている
| ・排気ガスや騒音のレベルを抑えるため適正な車輌整備を行っている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
２）－２ 産業廃棄物の処理等における環境配慮 |  | 小項目結果 | 0 | ／ | 0
①事業場における取組
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・受託した産業廃棄物の計測管理、搬入管理を行っている |  |  | － | －
| ・事業場周辺の環境モニタリング等の環境監視・環境計測を行っている |  |  | － | －
| ・事業場周辺の環境モニタリング等の結果を公表している |  |  | － | －
| ・事故防止及び事故発生時における対応マニュアルを作成する等、必要な体制の整備を図っている |  |  | － | －
| ・施設・設備の運転管理及び維持管理について、会社独自の体制等を設けて実施している |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
②中間処理後廃棄物の持ち出し先における環境負荷の低減
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・提出先に対して、廃棄物の物性等の情報を提供している |  |  | － | －
| ・環境マネジメント規格の認証取得業者と契約している |  |  | － | －
| ・処理の結果発生した中間処理後廃棄物は、リサイクルを行うことができる業者に契約している |  |  | － | －
| ・委託先の処理内容の定期的なチェックを行っている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
③再使用、再生利用又は熱回収の実施及び消費者に対する情報提供
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・循環型社会形成推進基本法に基づく優先順位に従って、再使用、再生利用又は熱回収の実施に積極的に取り組んでいる |  |  | － | －
| ・リサイクル製品の販売促進に積極的に取り組んでいる |  |  | － | －
| ・優良産廃処理業者認定制度における事業の透明性に係る基準に基づき情報の公表を行っている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
４．その他 |  | 大項目結果 | 0 | ／ | 0
１）生物多様性の保全と持続可能な利用のための取組 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・地元の自然資源の積極的な利用を図り、地産地消を推進している |  |  | － | －
| ・事業活動が生物多様性に与える影響を公表している |  |  | － | －
| ・事業所周辺の環境や生き物の保全活動（生息地の整備等）等を通し、事業活動を行う地域環境への配慮を行っている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
２）環境コミュニケーション及び社会貢献 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
①環境コミュニケーション
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・事業活動に伴う重要な環境負荷、環境に関する主要な目標、環境担当者の連絡先等を公表している |  |  | － | －
| ・消費者等に対して、情報提供や啓発活動を行っている |  |  | － | －
| ・外部からの情報提供、公表の依頼に対する窓口を置いている |  |  | － | －
| ・ホームページ上で環境に関する情報を提供している |  |  | － | －
| ・意見聴取を定期的に行い、環境への取組の際に考慮している |  |  | － | －
| ・外部関係者の意見を聴取する窓口を設けている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
②社会貢献
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・環境に関する基金・団体の設置、既存の基金・団体を支援している（人材派遣、資金面での援助、従業員の給与の端数を集めた寄付、広報活動への協力等） |  |  | － | －
| ・環境関係の基金等へのマッチングギフト（従業員労働組合等の任意の寄付と同額の寄付を事業主として行うこと）を行っている |  |  | － | －
| ・地域のボランティア活動等に積極的に参加し、協力や支援を行っている |  |  | － | －
| ・環境に関する研究や活動を行っているサークル等に対する支援、または協働を行っている |  |  | － | －
| ・環境に関連する表彰制度を実施している |  |  | － | －
| ・大学に環境関係の寄附講座を開く等、研究機関への支援を行っている |  |  | － | －
| ・敷地内、壁面、屋上等の緑化を行っている（大気浄化、都市気象の緩和にも資する） |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
３）施主・事業主における建築物の増改築、解体等にあたっての環境配慮 |  | 中項目結果 | 0 | ／ | 0
①設計者及び施工業者（工務店、建設会社等）への依頼・協力要請
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・環境負荷の少ない建築材の使用、建築材の使用合理化等（合板型枠等の木材の使用合理化、高炉セメント、エコセメント、再生素材の積極的使用等）を依頼している |  |  | － | －
| ・周辺の自然環境（動植物等）への影響を最小限に抑える、もしくは修復する等環境に配慮した施工計画の提案を依頼している |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。
②既存建築物が及ぼす環境への影響を予防、低減するための方策
ﾁｪｯｸ | 具体的な取組 | 重要度 | 取組 | 評価点
| ・建築物の老朽化や運用の診断を行い、改善や環境保全設備の見直しを行っている |  |  | － | －
| ・建築物の耐久性の向上に取り組んでいる |  |  | － | －
| ・排水設備のメンテナンス、吹き付けアスベストの管理（特に解体時の事前除去）等を行っている |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
|  |  |  | － | －
↑関連する取組についてのみ「１」を入力して下さい。