## Sheet3 (hidden)
産業 | 業務・その他 | 運輸 | 家庭 | エネルギー転換 | 廃棄物・リサイクル | （プルダウンより選択） | 効用の見直し
農林水産業 | 空調 | 自動車 | 家庭 | 燃料製造（化石） | - | 基礎研究 | 効用に 結びつくサービスの最適化
鉱業他 | 給湯 | 鉄道 | 住宅 | 燃料製造（再エネ） |  | 応用研究 | 効用に 繋がらないサービスの排除
建設業 | 厨房 | 船舶 | 空調 | 燃料製造（再エネ） |  | 実用研究 | エネルギー効率の向上
食品飲料製造業 | 動力他 | 航空 | 給湯 | 事業用発電（非再エネ） |  | 模擬研究 | 低炭素エネルギー の利用
繊維工業 | 第三次産業 |  | 厨房 | 地域熱供給 |  | フィールド実証
木製品･家具他工業 |  |  | 動力他 |  |  | 量産化/水平展開
パルプ･紙･紙加工品製造業
化学工業(含石油石炭製品)
プラスチック･ゴム･皮革製品製造業
窯業･土石製品製造業
鉄鋼･非鉄･金属製品製造業
機械製造業
他製造業
業種横断

## 様式2
資料5
2019年度L2-Techに関する設備・機器等の募集 | [5 empty] | 【様式2】
指標・クラス等 提案書
設備・機器等の名称
L2-Tech水準表への掲載状況 |  |  | ※選択してください
（1）指標
性能値の測定単位、試験条件、および計算方法を記入してください
性能測定単位 | 単 位 |  | 名 称
試験条件 | 参照する規格 |  |  |  | 出典URL
出典 添付資料名
計算方法 | 参照する規格 |  |  |  | 出典URL
出典 添付資料名
（2）クラス
設備・機器等を分類する条件と能力について記入してください。
購買選択の条件 となる要素 |  | 求められる機能や仕様等の条件を決める要素
求められる能力の境界を決める要素
クラス |  | 条 件 |  | 能 力 | 出典URL
出典 添付資料名
（3）環境省以外による支援に関する確認
提案頂く設備・機器等が、環境省以外の国の制度や事業において、開発・導入等の支援対象となっているかどうか、以下よりいずれか該当するものに○（マル）をつけてください
1. 環境省以外の国の制度や事業による支援の対象である
2. 環境省以外の国の制度や事業による支援対象ではない（知らない）
上記１．を選択した場合は、該当する制度・事業について入力して下さい。
事業・制度の名称
所管省庁等の名称

## 入力例
s | [7 empty] | 【様式2】
指標・クラス等 提案書
設備・機器等の名称 |  |  | xxx型エコキュート
L2-Tech水準表への掲載状況 |  |  | 掲載済み | ※選択してください
（1）指標
性能値の測定単位、試験条件、および計算方法を記入してください
性能測定単位 | 単 位 | － |  | 名 称 | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）
試験条件 | 参照する規格 |  | JIS C 9220:2011 |  |  |  | 出典URL
| ・年間給湯保温効率（JIS）は、JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転したときの単位消費電力量あたりの給湯熱量及びふろ保温熱量を表したものである。 ※計算に使用する値は、省エネモードで測定した値。 | [5 empty] | http://l2-tech.force.com/
出典 添付資料名
太陽熱集熱器対応型エコキュート_試験条件
計算方法 | 参照する規格 |  | JIS C 9220:2011 |  |  |  | 出典URL
| 年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量 ＜算出時の条件＞ ・着霜期高温条件：外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／１℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃ ・冬期給湯保温モード条件：外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／6℃、水温9℃、沸き上げ温度68℃ ・着霜期給湯保温モード条件：外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸き上げ温度68℃ ・夜間消費電力量比率（JIS C 9220：2011冬期給湯保温モード条件時）：80％ | [5 empty] | http://l2-tech.force.com/
出典 添付資料名
太陽熱集熱器対応型エコキュート_計算方法
（2）クラス
設備・機器等を分類する条件と能力について記入してください。
購買選択の条件 となる要素 |  | 求められる機能や仕様等の条件を決める要素 |  |  |  | 地域条件、世帯タイプ、保温機能の有無、貯湯缶数
|  | 求められる能力の境界を決める要素 |  |  |  | 貯湯容量
クラス |  | 条 件 |  |  |  | 能 力 | 出典URL
|  | 地域条件：標準（一般）地、寒冷地 世帯タイプ：標準（4人家族）、単身 保温機能の有無：有り、無し 貯湯缶数：一缶、多缶 |  |  |  | 320ℓ以上500ℓ未満 500ℓ以上 | http://l2-tech.force.com/
出典 添付資料名
太陽熱集熱器対応型エコキュート_クラス
（3）環境省以外による支援に関する確認
提案頂く設備・機器等が、環境省以外の国の制度や事業において、開発・導入等の支援対象となっているかどうか、以下よりいずれか該当するものに○（マル）をつけてください
○ | １．環境省以外の国の制度や事業による支援の対象である
２．環境省以外の国の制度や事業による支援対象ではない（知らない）
上記１．を選択した場合は、該当する制度・事業について入力して下さい。
事業・制度の名称 |  | xxx省
所管省庁等の名称 |  | xxxxxxx導入実証事業
記入例