## 記入上の注意
記入上の注意
セルの網掛けは以下のように区別されています。
直接入力する欄
選択肢（プルダウン）から選択する欄
自動計算される欄
記入上の注意は斜体で記しています。
特別な断りがない限り、算定報告書提出日現在の情報を記載すること。
なお、シートには保護をかけていますので、入力欄（水色、黄緑セル）のみ入力可能です。
万が一不都合等ある場合、事務局まで連絡ください。
asset-sec@mri.co.jp
本ファイルは第2期（平成25年度）の単独参加者用 基準年度算定報告書です。
参加期、参加形態（単独・グループ）、年度が異なるファイルはASSETシステムに登録できない
ためご注意ください。

## 1.基本情報等
Ver. | 1
ASSET 第2期基準年度算定報告書（単独参加者用）
|  |  |  | 提出年月日（yy/mm/nn） | 2013/●/●
1. 基本情報
目標保有者のうち主体的に削減を行う者に関する基本情報
目標保有者の名称 |  |  |  | 株式会社○○不動産
事業所の名称 |  |  |  | 株式会社△△△東京第一支店ビル
事業場の所在地 |  |  |  | 〒120-・・・ 東京都足立区・・・
業種等 | 事業形態（事業場/工場） |  |  | 事業場
| 業種 | 分類番号 |  | 651 | 産業分類名 | 金融商品取引業
| 事業場 の種類 （工場は記入不要） | 主たる用途 |  | 事務所
|  | 建物の延べ面積 |  |  | 11000 |  | ㎡
|  |  | 用途別内訳 | 事務所 | 11000 |  | ㎡
|  |  |  | 学校 |  |  | ㎡
|  |  |  | ホテル |  |  | ㎡
|  |  |  | 病院 |  |  | ㎡
|  |  |  | 店舗 |  |  | ㎡
その他の目標保有者に関する情報
その他の目標保有者の名称 |  |  |  | 役割
××リース株式会社 |  |  |  | 補助設備の保有者である。なお、設置後の補助対象設備でのエネルギー使用量のモニタリングは、ABC株式会社で行う。
削減協力者に関する情報
削減協力者の名称 |  |  |  | 削減協力者の位置付け
株式会社△△△ |  |  |  | 株式会社△△△東京第一支店ビルの一部を使用するテナント事業者である。事務所として利用している。
※目標保有者以外に、削減事業に協力する法人（テナント等）を記入すること（任意）。
別紙でリストを提出することも可。
Ver.番号は改訂に合わせて変更する。
日本標準産業分類には総務省が定める日本標準産業分類（平成19年11月改訂（第12回改定）http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）における小分類コード(3桁)を記入し、産業分類名にその名称を記入すること。
対象事業場でいくつかの用途がある場合は、延べ面積をもとに、主たる用途を記載してください。なお、目標保有者の業種ではなく、その事業場の主たる用途を記載してください。
用途別内訳は、目標保有者が当該事業場で所有する面積を記載してください。なお事業形態が工場の場合は用途及び面積の記入は不要です。
モニタリング報告ガイドライン 第Ⅰ部 3.2.1敷地境界の確認を参照。
目標保有者以外で、削減に協力する事業者がいる場合は記載してください。
主体的に削減を行う者以外の目標保有参加者（ESCO事業者やリース会社、テナント事業者等）がいる場合は、記載してください。

## 2.敷地境界等
2. 敷地境界等に関する情報
敷地図および排出源
敷地境界の識別方法 |  | 建築確認申請に基づき確認。
排出源の特定方法 |  | 消防法届出と設備リストにより特定、調達・購入品リストを確認。 （燃料使用施設については、消防法届出を元に特定したほか、新たな設備の追加や廃止があれば、特定した排出源の見直しを行っている。更に、毎月、調達・購入品リストを確認して、算定対象となる物品を購入していないかを確認している。）
基準年度中の変更 | 敷地 境界 | 無 | 変更の概要
| 排出源 | 無 | 変更の概要
事業所外 への供給 | 電気 | 有 | 供給形態 | A | 供給先 | 隣接するLMNビルに電気を供給している。
| 熱 | 有 | 供給形態 | A | 供給先 | 隣接するLMNビルに熱を供給している。
※ 電気・熱の事業所外への供給に関しては、以下の供給形態を選択する。
A：事業所内で燃料を使用して電気や熱を発生させ、事業所外へ供給した場合
B：電気事業者や熱供給業者から電気や熱の供給を受け、事業所外へ供給した場合
|  |  | 有 | A
|  |  | 無 | B
排出源の特定方法は、モニタリング報告ガイドライン
第Ⅰ部 3.4.2 排出源の特定方法を参照。
敷地境界の識別方法は、モニタリング報告ガイドライン
第Ⅰ部 3.2.1 敷地境界の確認を参照。
基準年度中に敷地境界、排出源に変更がある場合は、その内容を記載。
※ 敷地境界を太線で示した上で、敷地境界内の排出源を明示して番号を振ること。算定対象となる排出源全てを図示すること。
なお、排出源が複数階にある場合は、階別に図を記載してもよい。
△△商事ビル
○○株式会社ビル
○△
スーパー
□□タワービル
□△百貨店
基準年度中に、敷地境界や排出源の変更がある場合は、その変更点を図示すること。
株式会社△△△
東京第一支店ビル
１～２５階
コージェネレーション
（２）
受電室
（１）
ガス
ボイラ-
（３）
敷地境界

## 3.算定体制
3. 算定体制
算定責任者 | 氏名 | 田中 太郎
| 部署・役職 | 総務部 部長
算定担当者 | 氏名 | 佐藤 花子
| 部署・役職 | 総務部
| 電話番号 | ○○○○-□□-△△△△
| メールアドレス | sato-hanako@○○.co.jp
算定体制
※ CO2排出量算定のための組織体制図を図示する。図示にあたっては、算定に使用するデータの
収集過程がわかるように、「算定責任者」及び「算定担当者」の役割も含めて明示すること。
算定責任者
算定報告書の承認
算定担当者
算定報告書の作成
○○ビル管理会社 職員
電力：電力使用量のお知らせにより把握
都市ガス：ガス使用量のお知らせにより把握
A重油：領収書により把握
提出
承認
集計データの提出
確認
算定の過程が分かるよう、担当者と役割の役割も含め、図示してください。

## 4.排出源リスト
4. 排出源に関する情報
排出源No. | 排出源 | 排出源の種類 （①～④） | 算定対象 |  |  | 対象外とする理由 |  | 外部 供給 | 備考
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | （A～C） | 「その他」の理由
1 | 受電室 | ②電気・熱の使用 | ○ | ○ | ○
2 | コージェネレーション | ①燃料の使用 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | 電気・熱の一部を外部へ供給
3 | ガスボイラー | ①燃料の使用 | ○ | ○ | ○
1) 排出源の種類を以下から選択すること（詳しくは実施ルール「3. 排出量の算定」を参照）。
①燃料の使用に伴うCO2排出 ②電気・熱の使用に伴うCO2排出 ③廃棄物の焼却・使用等に伴うCO2排出 ④工業プロセスに伴うCO2排出
2) 「算定対象」とは、実施ルールに基づきCO2排出量を算定・検証し、自社のCO2排出量に含める活動を指す。なお、年度の途中で設備の統廃合による使用中止、新設による
使用開始等の変更があった場合には、「○（変更有）」を選択する。
3) 「算定対象」において対象外とする理由は以下から選択すること。なお、Cの場合においては備考欄に具体的理由も記載すること。
A:少量排出源に該当する為 B:実施ルールで規定された算定対象活動に含まれないため C:その他
4）「外部供給」においては、自らが外部に電気・熱を供給している排出源がある場合、当該排出源について「○」を選択する。
5) 同様の排出源が存在する場合、一行にまとめて記載することも可能。
6) 欄が足りない場合には行を追加して記入すること。
| 排出源の種類 | 算定対象 | 対象外の理由 | 外部供給
| ①燃料の使用 | ○ | A | ○
| ②電気・熱の使用 | ○（変更有） | B
| ③廃棄物の焼却・使用等 | × | C
④工業プロセス

## 5.モニタリングポイント
5. モニタリングポイントに関する情報
モニタリングポイントNo. | 排出源 No. | 活動種別 | 活動量 |  |  |  |  | 単位発熱量 |  | 排出係数 |  | 備考
|  |  | データ把握方法 | 自社管理 計量器の種類 | 自社管理 計量器の精度 | 単位 変更 | 自己 Tier | 種別 | 自己 Tier | 種別 | 自己 Tier
1 | 1 | 系統電力 | A-1：購買量 |  |  | 無 |  |  |  | デフォルト値 | Tier 1
2 | 2 | A重油 | A-1：購買量 |  |  | 無 |  | デフォルト値 | Tier 1 | デフォルト値 | Tier 1
3 | 2 | 所内消費電力 | B：実測 | 普通電力量計 | 検定付 | 無 | Tier 2 |  |  |  |  | 所内消費按分用
4 | 2 | 外部供給電力 | B：実測 | 普通電力量計 | 検定付 | 無 | Tier 2 |  |  |  |  | 所内消費按分用
5 | 2 | 所内消費熱 | B：実測 | 蒸気流量計 | 検定付 | 無 | Tier 1 |  |  |  |  | 所内消費按分用
6 | 2 | 外部供給熱 | B：実測 | 蒸気流量計 | 検定付 | 無 | Tier 1 |  |  |  |  | 所内消費按分用
7 | 3 | 都市ガス | A-1：購買量 |  |  | 有 |  | 供給会社提供値等 | Tier 2 | デフォルト値 | Tier 1 | 計即時体積を標準状態体積へ換算した。（供給会社に確認し、ゲージ圧は0.98kPa、温度は15℃を用いた。
1) 「活動種別」について、選択肢に該当するものがない場合は「その他」を選択し、備考欄に具体的に記載すること。
2） データ把握方法の種類を以下から選択すること（詳しくはASSET モニタリング報告ガイドライン第I部4.1参照）。
A-1：購買量に基づく方法、A-2：購買量と在庫量変化に基づく方法、B：実測に基づく方法、その他：左記以外
3） 「自社管理計量器の種類」は、「データ把握方法」として「B：実測」または「その他」を選択した場合に記載（詳しくは詳しくはASSET モニタリング報告ガイドライン第I部4.3参照）。
4）「自社管理計量器の精度」は、「計量器の種類」を記載した場合のみ記入する。精度の定義についてはASSET モニタリング報告ガイドライン第I部4.5参照参照。
5）「単位変更」には、都市ガスやLPGなどについて、標準状態への換算や体積→重量換算等、伝票の値や実測値の単位変更の有無を選択する。 「有」を選択した場合には、備考に換算係数等の詳細を記載する。
6) 活動量の自己Tier欄は、「データ把握方法」が「B：実測」の場合のみ記入すること（詳しくはASSET モニタリング報告ガイドライン第I部4.3参照）。
7) 欄が足りない場合には行を追加して記入すること。
|  | 系統電力 | A-1：購買量 | 有 | ○ | Tier 1 | デフォルト値 | Tier 1
|  | 輸入原料炭 | A-2：購買量と在庫量 | 無 | × | Tier 2 | 供給会社提供値等 | Tier 2
|  | 国産一般炭 | B：実測 |  |  | Tier 3 | 実測値 | Tier 3
|  | 輸入一般炭 | その他 |  |  | Tier 4
輸入無煙炭
コークス
原油
ガソリン
ナフサ
ジェット燃料
灯油
軽油
A重油
B重油
C重油
潤滑油
オイルコークス
LPG
天然ガス
LNG
都市ガス
コールタール
アスファルト
NGL・コンデンセート
製油所ガス
コークス炉ガス
高炉ガス
転炉ガス
産業用蒸気
温水
冷水
蒸気（産業用以外）
所内消費電力
外部供給電力
所内消費熱
外部供給熱
①廃油
②廃合成繊維
③廃ゴムタイヤ
④ ②③以外の廃プラスチック類（産業廃棄物）
⑤ ②③④以外の廃プラスチック類（一般廃棄物）
廃油から製造される燃料油
廃プラスチック類から製造される燃料油
ごみ固形燃料（RPF）
ごみ固形燃料（RDF）
セメントの製造
生石灰の製造
石灰石（タンカル）・ドロマイトの使用
ソーダ灰の製造
ソーダ灰の使用
アンモニアの製造
シリコンカーバイドの製造
カルシウムカーバイドの製造（石灰石起源・還元剤起源）
エチレンの製造
カルシウムカーバイドを原料としたアセチレンの使用（燃焼）
電気炉を使用した粗鋼の製造
液化炭酸ガスの使用
その他

## 6-1.CO2排出（2010年度）
6-1. CO2排出量（2010年度）
排出源No. | 活動種別 | 活動量 |  | 単位発熱量 [GJ/t, 千m3N, kL] | 排出係数 [t-CO2/GJ, kWh, t, m3N ] | CO2排出量 [t-CO2] | 備考
|  | 量 | 単位
1 | 系統電力 | 589286 | kWh |  | 0.000476 | 280.5001
2 | A重油 | 225 | kl | 39.1 | 0.0693 | 609.6667 | 所内消費分の活動量の算出方法は、「7.備考」に記載した。
3 | 都市ガス | 49 | 千m3N | 44.5 | 0.0506 | 110.3333
[5 empty] | 排出量合計 | 1000
1) 活動量、排出量合計に関しては小数以下を切り捨て、整数値で記入すること（排出量については合計値のみ切り捨て）。
2) 電気・熱の事業所外への供給に関しては、以下のように活動量を入力する。
A：事業所内で燃料を使用して電気や熱を発生させ、事業所外へ供給した場合：ASSET モニタリング報告ガイドライン第II部1.4.1を参考に、所内消費分の活動量を計算し、
活動量欄に記載する。計算根拠は「7. 備考」に記載すること。
B：電気事業者や熱供給業者から電気や熱の供給を受け、事業所外へ供給した場合：ASSET モニタリング報告ガイドライン第II部1.4.2を参考に、外部への供給量をマイナスの値として、
活動量欄に記載する。
3) 欄が足りない場合には行を追加して記入すること。
| 系統電力 | t
| 輸入原料炭 | kl
| 国産一般炭 | 千m3N
| 輸入一般炭 | kWh
| 輸入無煙炭 | GJ
コークス
原油
ガソリン
ナフサ
ジェット燃料
灯油
軽油
A重油
B重油
C重油
潤滑油
オイルコークス
LPG
天然ガス
LNG
都市ガス
コールタール
アスファルト
NGL・コンデンセート
製油所ガス
コークス炉ガス
高炉ガス
転炉ガス
産業用蒸気
温水
冷水
蒸気（産業用以外）
所内消費電力
外部供給電力
所内消費熱
外部供給熱
①廃油
②廃合成繊維
③廃ゴムタイヤ
④ ②③以外の廃プラスチック類（産業廃棄物）
⑤ ②③④以外の廃プラスチック類（一般廃棄物）
廃油から製造される燃料油
廃プラスチック類から製造される燃料油
ごみ固形燃料（RPF）
ごみ固形燃料（RDF）
セメントの製造
生石灰の製造
石灰石（タンカル）・ドロマイトの使用
ソーダ灰の製造
ソーダ灰の使用
アンモニアの製造
シリコンカーバイドの製造
カルシウムカーバイドの製造（石灰石起源・還元剤起源）
エチレンの製造
カルシウムカーバイドを原料としたアセチレンの使用（燃焼）
電気炉を使用した粗鋼の製造
液化炭酸ガスの使用
その他
同一モニタリングポイントで、複数の排出源の活動量を把握している場合は、一行にまとめて記載してください。

## 6-2.CO2排出（2011年度）
6-2. CO2排出量（2011年度）
排出源No. | 活動種別 | 活動量 |  | 単位発熱量 [GJ/t, 千m3N, kL] | 排出係数 [t-CO2/GJ, kWh, t, m3N ] | CO2排出量 [t-CO2] | 備考
|  | 量 | 単位
1050
[5 empty] | 排出量合計 | 1050
1) 活動量、排出量合計に関しては小数以下を切り捨て、整数値で記入すること（排出量については合計値のみ切り捨て）。
2) 電気・熱の事業所外への供給に関しては、以下のように活動量を入力する。
A：事業所内で燃料を使用して電気や熱を発生させ、事業所外へ供給した場合：ASSET モニタリング報告ガイドライン第II部1.4.1を参考に、所内消費分の活動量を計算し、
活動量欄に記載する。計算根拠は「7. 備考」に記載すること。
B：電気事業者や熱供給業者から電気や熱の供給を受け、事業所外へ供給した場合：ASSET モニタリング報告ガイドライン第II部1.4.2を参考に、外部への供給量をマイナスの値として、
活動量欄に記載する。
3) 欄が足りない場合には行を追加して記入すること。
| 系統電力 | t
| 輸入原料炭 | kl
| 国産一般炭 | 千m3N
| 輸入一般炭 | kWh
| 輸入無煙炭 | GJ
コークス
原油
ガソリン
ナフサ
ジェット燃料
灯油
軽油
A重油
B重油
C重油
潤滑油
オイルコークス
LPG
天然ガス
LNG
都市ガス
コールタール
アスファルト
NGL・コンデンセート
製油所ガス
コークス炉ガス
高炉ガス
転炉ガス
産業用蒸気
温水
冷水
蒸気（産業用以外）
所内消費電力
外部供給電力
所内消費熱
外部供給熱
①廃油
②廃合成繊維
③廃ゴムタイヤ
④ ②③以外の廃プラスチック類（産業廃棄物）
⑤ ②③④以外の廃プラスチック類（一般廃棄物）
廃油から製造される燃料油
廃プラスチック類から製造される燃料油
ごみ固形燃料（RPF）
ごみ固形燃料（RDF）
セメントの製造
生石灰の製造
石灰石（タンカル）・ドロマイトの使用
ソーダ灰の製造
ソーダ灰の使用
アンモニアの製造
シリコンカーバイドの製造
カルシウムカーバイドの製造（石灰石起源・還元剤起源）
エチレンの製造
カルシウムカーバイドを原料としたアセチレンの使用（燃焼）
電気炉を使用した粗鋼の製造
液化炭酸ガスの使用
その他
記入方法は、2010年を参照のこと。

## 6-3.CO2排出（2012年度）
6-3. CO2排出量（2012年度）
排出源No. | 活動種別 | 活動量 |  | 単位発熱量 [GJ/t, 千m3N, kL] | 排出係数 [t-CO2/GJ, kWh, t, m3N ] | CO2排出量 [t-CO2] | 備考
|  | 量 | 単位
950
[5 empty] | 排出量合計 | 950
1) 活動量、排出量合計に関しては小数以下を切り捨て、整数値で記入すること（排出量については合計値のみ切り捨て）。
2) 電気・熱の事業所外への供給に関しては、以下のように活動量を入力する。
A：事業所内で燃料を使用して電気や熱を発生させ、事業所外へ供給した場合：ASSET モニタリング報告ガイドライン第II部1.4.1を参考に、所内消費分の活動量を計算し、
活動量欄に記載する。計算根拠は「7. 備考」に記載すること。
B：電気事業者や熱供給業者から電気や熱の供給を受け、事業所外へ供給した場合：ASSET モニタリング報告ガイドライン第II部1.4.2を参考に、外部への供給量をマイナスの値として、
活動量欄に記載する。
3) 欄が足りない場合には行を追加して記入すること。
| 系統電力 | t
| 輸入原料炭 | kl
| 国産一般炭 | 千m3N
| 輸入一般炭 | kWh
| 輸入無煙炭 | GJ
コークス
原油
ガソリン
ナフサ
ジェット燃料
灯油
軽油
A重油
B重油
C重油
潤滑油
オイルコークス
LPG
天然ガス
LNG
都市ガス
コールタール
アスファルト
NGL・コンデンセート
製油所ガス
コークス炉ガス
高炉ガス
転炉ガス
産業用蒸気
温水
冷水
蒸気（産業用以外）
所内消費電力
外部供給電力
所内消費熱
外部供給熱
①廃油
②廃合成繊維
③廃ゴムタイヤ
④ ②③以外の廃プラスチック類（産業廃棄物）
⑤ ②③④以外の廃プラスチック類（一般廃棄物）
廃油から製造される燃料油
廃プラスチック類から製造される燃料油
ごみ固形燃料（RPF）
ごみ固形燃料（RDF）
セメントの製造
生石灰の製造
石灰石（タンカル）・ドロマイトの使用
ソーダ灰の製造
ソーダ灰の使用
アンモニアの製造
シリコンカーバイドの製造
カルシウムカーバイドの製造（石灰石起源・還元剤起源）
エチレンの製造
カルシウムカーバイドを原料としたアセチレンの使用（燃焼）
電気炉を使用した粗鋼の製造
液化炭酸ガスの使用
その他
記入方法は、2010年を参照のこと。

## 6-4.CO2排出（総括）
6-4. CO2排出量（総括）
算定年度 | 排出量 |  | 備考
2010年度 | 1000 | tCO2
2011年度 | 1050 | tCO2
2012年度 | 950 | tCO2
合計 | 3000 | tCO2
基準年度排出量 （＝合計／3） | 1000 | tCO2
1) 本算定報告書の「6-1.CO2排出（2010年度）」、「6-2.CO2排出（2011年度）」、「6-3.CO2排出（2012年度）」シートの
「排出量合計」の値を記入すること。
2) 基準年度排出量は、各基準年度の平均値の小数以下を切り捨て、整数値とする。
削減目標量 | 130 | tCO2
排出目標量 | 870 | tCO2
※ 削減目標量は「先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減設備補助事業整備計画書」に記載の
値を記載すること（変更不可）

## 7.備考
7. 備考
2010年度の対象事業所外に供給した電力・熱の発生に係わる排出は、モニタリング報告ガイドライン第II部1.4.1を参考に以下のように算定した。 Ei×0.0036(GJ/kWh)+Ti = ---------------------------- ×燃料消費量(kl) ×単位発熱量(GJ) ×排出係数(t-CO2) (Ei+Eo)×0.0036(GJ/kWh)+(Ti+To) 3000+ 3110 = ---------------------------- ×500 ×39.1 ×0.0693 (3000+4000)+(3110+3450) = 610 (t-CO2) Ei:所内消費電力量(kWh) Ti=所内消費熱量(GJ) Eo:外部供給電力量(kWh) To=外部供給熱量(GJ) （2011年度、2012年度については、本記載例では省略）
※算定方法の記載が必要な項目については、本項に算定方法を記載すること。

## 取込シート (hidden)
報告書種別 | 算定報告書
算定年度 | 基準年度
事業所種別 | 事業場
参加形態 | 単独
チェックバージョン | 2
基準年度排出量 | 1000
削減目標量 | 130
削減目標年度実績排出量
調整・自主削減年度実績排出量