平成25年度温泉排水処理技術開発普及等調査業務への応募について

標記調査へ応募するにあたり、以下の書類を提出する。

―――提出書類―――

様式１　実証技術の概要

様式２　実証試験計画

様式３　実証技術の経済性

様式４　実証試験に係る費用

様式５　実施体制

様式６　旅館等の操業状況調査

様式７　提案された水処理技術の実績

様式１　実証技術の概要

実証試験を行う排水処理技術の概要について記載する。

網掛け部及び図表は記入例（簡略）である。

＜原理・仕組み＞ 温泉排水中のふっ素を吸着処理により除去する技術である。ふっ素除去を行う場合には 前処理として○○による処理を行い、共存物質の除去を行う。その後、△△により××を 行い、ほう素を除去する。 技術フローについては別添の図参照

＜使用する資源＞ ポンプの動力として電力を使用する。また、薬品として○○○を水１Lに対して○ml程 度添加する。これらについては実用化後、○○にて調達可能である。

＜安全管理の必要性＞ 薬品の○○については、危険物であるためカギの付いた倉庫に保管する必要がある。

＜環境保全の必要性＞ ポンプを使用することから、ポンプの稼働音による騒音に留意する必要がある。また、 汚泥が発生するので、その処分が必要となる。処分方法は○○となる。

※技術フローの図を含めA４版２枚以内

様式２　実証試験計画

実証技術を用いた実証試験計画について以下に示す。

＜処理施設のフロー・諸元＞ 温泉排水を汲み上げ、一度水槽に入れる。その水槽からポンプを用いて処理施設へ通水 する。水槽からのオーバーフロー水は排水口へと流す。

＜設置場所・設置スペース＞ 設置場所は以下の平面図に示すとおりである。設置スペースは○m×○ｍのおよそ○m2である。温泉排水は平面図のA 地点から採取する。

＜水質等実証項目＞ 以下の水質項目について分析、記録を行う。 区分 水質等実証項目 採取の場所 頻度 定時調査 日間変動調査 試験終了時調査 水質 ふっ素濃度 原水 処理水 ○回/日 ○回/日 （○日） － その他処理性能に関係する水質 項目（pH、SS、電気伝導率） 原水 処理水 ○回/日 ○回/日 （○日程度） － オンサイト分析 （ふっ素濃度） 原水 処理水 ○回/日 汚泥 重金属等含有量 汚泥発生場所 － － ○回 水量 処理水量 処理水 常時

＜監視項目＞ 以下の監視項目について記録を行う。 運転及び維持 管理実証項目 内容と測定方法 使用する資源 電力等使用量 実証対象機器の電力使用量を測定する。 薬品等使用量 実証対象技術における薬品や吸着剤の種類と量を記録する。 その他 種類と量を記録する 環境影響 発汚泥量 汚泥の湿重量（kg/日）、含水 (%)、汚泥の乾重量(kg/日)を記録する。 廃棄物の種類 と発生量 発生する廃棄物毎の重量（kg/日）を記録する。産業廃棄物、事業系一般廃棄物等の取り扱いについても記録する。 騒音 騒音の程度を記録する におい においの程度を記録する 運転・維持管理 処理施設の維 持管理項目 処理施設の運転・維持管理の状況を表すデータ（オ ンサイト分析結果、処理水量、目詰まりの状況、吸 着剤の洗浄時間等）測定し記録する。運転・維持管 理日報を作成しこれに記録する。

※A４版４枚以内

※Ａ４版４枚以内

様式３　実証技術の経済性

＜イニシャルコスト＞ 日量100m3の排水処理施設を設置しようとした場合のイニシャルコスト（概算）及びその算出根拠は次のとおりである。

＜ランニングコスト＞ 日量100m3の排水処理施設を設置しようとした場合のランニングコスト（概算）及びその算出根拠は次のとおりである。

※A４版１枚以内

様式４　実証試験に係る費用

＜実証試験に係るコスト＞ 実証試験に係るコストは以下のとおりである。

※A４版１枚以内

※環境省負担見込額が分かるように記載すること。

様式５　実施体制

＜実施体制＞ 実証試験の実施体制は以下のとおりである。

※A４版１枚以内

様式６　旅館等の操業状況調査

＜実施内容＞①～⑤については必須。その他追加すべき事項がある場合に記載。 旅館等の操業状況について調査する内容は①～⑤に加え以下のとおりである。 ①水道（及び井戸水、沢水などを）の使用量及びその積算値 ②温泉の取水量及びその積算値 ③浴槽の清掃サイクル ④温泉の利用状況（加水、循環ろ過等） ⑤温泉の利用客数 ⑥・・・・ ⑦・・・・

※A４版１枚以内

様式７　提案された水処理技術の実績

＜開発状況・実績＞ これまで、実験室でのカラム実験、実証サイトでの実証実験により・・・・の知見が把 握されており、既に実用化段階にある技術。 カラム実験においては、・・・・の条件で・・・・の処理効果が確認されている。 ○○実証サイトでの実証実験では、・・・・・・の知見が得られた。

＜ライセンス関係等＞ ○○技術として特許を出願中。

※A４版２枚以内

# Text boxes

別紙１

作成責任者

会社名：

所属・役職：

氏名：

電話番号：

FAX番号：

メールアドレス：

＜工程表＞※実証試験の実施は１週間行うものとして作成すること。

実証試験の実施に当たってのスケジュールをバーチャートで示す。

| 作業項目 | 所要日数 |
| --- | --- |
| 装置の製作 | ■２週間■ |
| 装置の搬入・据え付け | ■2 日■ |
| 試験運転 | ■１日■ |
| 実証試験の実施 | ■７日■ |
| 撤収 | ■２日■ |
| データの整理・まとめ | ■２週間日■ |