## １２．放流水域に対する規制①公共用水域に放流する場合
１２．放流水域に対する規制について（平成20年12月末現在） ①公共用水域に放流する場合
都道府県名 | ①公共用水域に放流する場合
| 規制の有無 | （根拠） | （規制条件） | （トラブル事例）
北海道 | 6 | ①伊達市普通河川管理条例 ②森町普通河川管理条例 ③札幌市開発行為等における汚水放流の指導要綱 等 | ①、②管理者の許可 ③条件付き放流
青森県
岩手県 | ○ | 河川法第24条 | 管理者の許可
宮城県 | 5 | 広瀬川の清流を守る条例，仙台市開発指導要綱（仙台市） 浄化槽法第４条（石巻市）水質汚濁防止法（多賀城市） 川崎町浄化槽の設置に関する事前協議要綱（川崎町） 亘理町浄化槽の設置に関する事前協議要綱（亘理町） | 排水基準（仙台市） 管理者の許可（多賀城市） 管理者との協議又は許可を取得する（川崎町） 管理者の許可（亘理町） | 他人の土地を流れる水路に放流したことによるトラブル（亘理町）
秋田県
山形県 |  | 水質汚濁防止法 | し尿処理施設（処理対象人数が501人以下のし尿浄化槽を除く。）、水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する工場・事業場に設置されている浄化槽については、水質汚濁防止法及び県生活環境保全条例の排水基準が適用される場合がある。
福島県
茨城県 | 8 | 法定外公共物管理条例等 | 管理者の許可
栃 木 県 | 7 | 河川法第２４・２６条、用水組合の判断等 | 管理者の許可
群馬県
埼玉県 | 2 | 公共物管理条例 | 公共物の管理または利用に支障を及ぼす恐れがないこと等
千葉県 | ○ | (1)千葉県水質汚濁防止法に基づき排出基準を定める条例 (2)千葉県浄化槽取扱指導要綱 | ＊環境基準A類型指定水域
東京都
神奈川県 |  | 浄化槽指導要綱 | ア 河川水が滞留していない場所であること。 イ 原則として直下に飲料水の取水がない場所であること。 ウ 浄化槽の位置と放流先河川の位置に高低差があるような場合、放流水が近隣に飛散しないよう水面に近い位置で放流を行えるような構造であること。
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県 | 5 | 北杜市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例第６６条第２項 | 管理者との協議
長野県 | 12 | 長野市浄化槽の設置及び維持管理等に関する指導要綱第２条３項、７項 | ・法令に基づき水路の管理者等との手続きが必要な場合には法令上の手続きが行われていること。（３項） ・放流水を河川及び側溝等に放流する場合は、放流水による環境衛生上の支障がないこと及び滞留していないこと。（７項） | 水利権者の理解が得られず放流先が確保できない。
岐阜県
静岡県
愛知県 | 7 | ①北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例 ②北名古屋市排水施設条例及び同条例施行規則 ③河川法第6条 ④河川法、海岸法 | ①明記はないが、調整区域内については、地元自治会長等の同意が必要 ②負担金の負担が必要 ③管理者の同意が必要 ④管理者の許可が必要 | ①②周辺農地耕作者及び自治会役員等から浄化槽排水許可についてクレームが発生した。 ④不法設置が発生した。
三重県 |  | ③志摩市の自然と環境の保全に関する条例施行規則（志摩市） | ①地元区長、近隣住民、水利組合などの協議報告書の提出を求めている（大台町） ②１次放流先管理者（地元区及び市担当部署）との事前協議結果に関する報告書の提出（名張市） ③別紙１のとおり（志摩市） | ①大きい施設の処理水の影響について、漁協とトラブルがある。（大台町）
滋賀県 | ○ | 滋賀県浄化槽取扱要綱第４条第１号、第２号 | (1)浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。なお、放流水路等について他法令等による手続きが必要な場合は、事前にその手続きを行うこと。 (2)原則として、水道法による水道水源から３００ｍ以内には放流しないこと。ただし、水道管理者が、水質保全上支障がないと認めた場合はこの限りでない。
京都府 | ○ | 京都府浄化槽の設置等に関する要綱 他（各市町村も同様の運用） | 同要綱第８条第１号：浄化槽で処理した水が環境衛生上支障なく放流できる水路等を有すること。
大阪府 | 1 |  | 管理者との協議経過書の提出
兵庫県 | ○ | 水質汚濁防止法 | 排水量による規制基準がある。
| 37 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 排水量による規制基準がある。
| 神戸市 | 神戸市浄化槽指導要綱 | 次の表に定める水域及び処理対象人員の区分に応じ，同表に定める排水基準に適合する性能を有する浄化槽を設置しなければならない。 備考：単位は，BOD mg/ℓ日間平均値
奈良県
和歌山県
鳥取県
島 根 県 | ○ | 島根県浄化槽取扱指針 | 放流水により飲料水が汚染されるおそれのない場所であること
岡山県 | ○ | し尿浄化槽取扱要領 | 河川：附近に飲用水利用があり、影響があると考えられる場合は原則として放流を認めないこと。 海域：海水浴場等の水利用の場所でないこと。 池沼等：小水域でないこと。水浴場等水利用の場所でないこと。
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県 |  | ①内子町：内子町浄化槽設置指導要綱第４条第１項 ②愛南町：愛南町法定外公共物管理条例 | ①当該地区の住民代表と協議 ②管理者の許可
高知県
福岡県
佐賀県 | 1 | 伊万里市法定外公共物管理条例
長崎県
熊本県 | 6 | 宇城市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 | ・浄化槽法に規定する浄化槽であること、自治会の承諾（一部地域） ・管理者の許可（河川占用許可）（使用許可）、駐在区の承諾書
大分県 | ○ | 水質汚濁防止法第５条 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条 | 水質汚濁防止法第５条の規定に基づく設置届 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条の規定に基づく許可
宮崎県 | ○ | 宮崎県浄化槽指導要領 （設置基準）第４条 浄化槽の設置に当たっての基準は、次のとおりとする。 （1）略 （2）設置場所及び放流先に基準 ア略 イ放流先の基準は、おおむね次によること。 (ｱ)環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。なお、放流先が水利権の設定された農業用水路等であるときは、当該水利権者と事前に協議を行うこと。 (ｲ)放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。 | 環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。
鹿児島県 | 1 | 指宿市浄化槽設置推進要綱 | 池田湖及び鰻池（閉鎖性水域）に生活排水が流入する区域は，高度処理型浄化槽の設置
沖縄県