## １２．放流水域に対する規制③道路側溝に放流する場合
１２．放流水域に対する規制について（平成20年12月末現在） ③道路側溝に放流する場合
都道府県名 | ③道路側溝に放流する場合
| 規制の有無 | （根拠） | （規制条件） | （トラブル事例）
北海道 | 6 | （市町村独自） 伊達市道路占有規則 等 （北海道による規制） 「生活排水を道路側溝に放流するため設ける排水管に係る道路占有の取り扱いについて」（北海道建設部長通知）道路法第３２条の道路占有許可申請に対する道道における許可条件を定めたもの。 | （市町村独自） 管理者の許可。 （北海道による規制） 管理者の許可。 許可は、合併処理浄化槽排水のみ、流下能力に余力がある場合のみ等条件付き | （市町村独自） 法定検査受検の証明添付に対し、未受検者から苦情
青森県 |  |  |  | １．生活排水と単独処理浄化槽排水が入る浸透桝の排水口が側溝の中にあり、浸透不良でオーバーフローした排水が道路側溝に入り淀んでおり、悪臭もする。 ２．住宅５戸の浄化槽排水を含む生活雑排水等の排水管が流末未整備の側溝に繋がれており、側溝から溢れた汚水が道路反対側の畑に流れ込む。 ３．不動産屋が整備した区域の住宅(数十戸)の生活排水等の排水管が流末未整備の道路側溝(管理者は分離した不動産屋)に繋がれており、側溝からの汚水が農業用水路に流れ込んでいる。
岩手県 | ○ | 岩手県県土整備部長通知 | 管理者の許可、条件付き放流
宮城県 | 4 | 名取市道路占用料条例・名取市公共物管理条例（名取市） 浄化槽法第４条（石巻市）道路法第32条（気仙沼市） 川崎町浄化槽の設置に関する事前協議要綱（川崎町） 亘理町浄化槽の設置に関する事前協議要綱（亘理町） | 管理者の許可（名取市） 管理者の許可（気仙沼市） 管理者との協議又は許可を取得する（川崎町） 管理者の許可（亘理町）
秋田県 | ○ | 道路法 | 管理者の許可 | 国道や県道では放流許可が得られず、放流先を探すのに苦慮している
山形県
福島県
茨城県 | 10 |  | 管理者の許可，同意等
栃 木 県 | 14 | 道路法第３２条、道路占用規則等 | 管理者の許可
群馬県 | ○ | 本県における土木部局からの通知 | 管理者の許可（県管理道路に限る）
埼玉県 | 5 | ①浄化槽設置に伴う市管理道路側溝への放流に関する取扱い要綱 ②「公共水域への排水の放流について」の基準 ③小型合併処理浄化槽の設置に伴う市管理道路側溝への放流に関する取扱要綱 ④なし | ①処理対象人員10人以下のもので、流水が地中に浸透することなく、流末の河川等に流れる構造のもので、流下能力に余裕があるもの ②・20m3/日、１m3/時以上の排水が予想される場合は流量調整槽を設置すること。 ・排水に油脂分が多い場合は油脂分離槽を設置すること。 ③OD除去率90%以上、放流水のBODが20mg/L以下（日間平均値）の性能を有する小型合併処理浄化槽 ④なし | ④国、県道の側溝に放流水を排水する場合は排水する家屋の土地が道路に直接、接していないと道路占有が許可されないため、面していない家屋の排水は処理できない。
千葉県 | ○
東京都
神奈川県 |  | 浄化槽指導要綱 | ア 原則として耐水材料で造られ、浄化槽放流水その他当該施設から排出される全ての排水を収容できる規模であること。 イ 側溝等は、河川等に流下するまでの間滞留していないこと。
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県 | 5 | 笛吹市道路法施行条例、笛吹市公共物管理条例 | 管理者の許可、地区区長、上下流者の同意
長野県 | 15 | 長野市浄化槽の設置及び維持管理等に関する指導要綱第２条３項、７項 | ・法令に基づき水路の管理者等との手続きが必要な場合には法令上の手続きが行われていること。（３項） ・放流水を河川及び側溝等に放流する場合は、放流水による環境衛生上の支障がないこと及び滞留していないこと。（７項） | 水利権者の理解が得られず放流先が確保できない。
岐阜県 | ○・2 | ①全県域（県道）：道路側溝は元来、雨水排除が目的で設置排水の流入は流量算定対象外 道路管理事務担当者会議質疑応答集（監修 建設省道理局路政課） ②各務原市：農業用水路に放流する場合と同じ ③養老町 | ①目的外の排水の流入は原則認めていない ②農業用水路に放流する場合と同じ ③管理者・区長事前同意
静岡県
愛知県 | 6 | ①北名古屋市道路管理規則 第２条 ②各土地改良区規定 | ①規則に明記はしていないが、調整区域内については、任意で地元自治会長等の同意が必要 ②土地改良区の許可が必要 | ①周辺農地耕作者及び自治会役員等から浄化槽排水許可についてクレームが発生した。
三重県 |  | ⑤志摩市の自然と環境の保全に関する条例施行規則 （志摩市） | ①加工申請の際に水利組合又は自治会の放流同意書の提出を求める。（津市） ②地元区長、近隣住民、水利組合などの協議報告書の提出を求めている。（大台町） ③１次放流先管理者（地元区及び道路管理者）との事前協議結果に関する報告書の提出（名張市） ④国道の側溝への直接放流は、国土交通省から禁止されている。（紀北町） ⑤別紙１のとおり（志摩市） ⑥自治会等の放流同意書の提出（度会町） | ②処理水の臭いのトラブルあり。（大台町）
滋賀県 | ○ | 滋賀県浄化槽取扱要綱第４条第１号 | (1)浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。 なお、放流水路等について他法令等による手続きが必要な場合は、事前にその手続きを行うこと。
京都府 | 1 （八幡市のみ） | 八幡市開発指導要綱第18条 （1）農業用水路等へ直接放流する場合の水質基準はBOD10ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下とすること。 | 地元及び関係機関の同意書並びに浄化槽の完全な維持管理を証する書類の提出。
大阪府 | 1 |  | 管理者との協議経過書の提出
兵庫県 | ○ | 路構造令第２６条 | 道路側溝で流せる排水としては、表面排水（降雨・降雪）、地下排水及びのり面排水に限られており、浄化槽の放流水を流すことは認められていない。
奈良県
和歌山県
鳥取県
島 根 県
岡山県 | ○ | し尿浄化槽取扱要領 | 排水先開渠に必要な長さと構造の蓋掛け等の措置を講じること。
広島県 | 2 | 大竹市浄化槽指導要綱第４条第４号 道路側溝には放流できないものとする。ただし，他に適切な放流先が無い場合には，その管理者等が認めるときは，前３号の協議書を準用する。 | 原則，放流できない。ただし，他に適切な放流先が無い場合，管理者等の許可を受けた協議書の提出で認めることもある。
山口県
徳島県
香川県 | ○ | 体的な根拠法令等はないが、道路側溝は雨水を集水するために設計施工されているので、放流しないよう指導している。
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県 | 1 | 伊万里市法定外公共物管理条例 | 地元区長の放流同意（市道）
長崎県 |  | 浄化槽排水の道路側溝への接続について（平成１３年２月９日 １３道維第５１６号 長崎県道路維持課長通知） | 浄化槽排水の道路側溝への接続について（平成１３年２月９日 １２道維第５１６号 長崎県道路維持課長通知）「承認基準及び承認条件」 １．承認基準１）側溝放流以外に処理の方法がなく真にやむを得ないと判断されること。 ア）敷地が県管理以外の道路に接続していないこと。 イ）独自の排水路を設置することが、既存する流末まで相当延長が有り困難であること。 ２）公共下水道未整備地区内の側溝であること。 ３）浄化槽の大きさは原則として１５人槽以下とする。ただし、道路管理上、特に支障がなく、真にやむを得ないと判断される場合は、
熊本県 | 5 | 南小国町道路占用規則 | 管理者の許可（道路占用許可）、駐在区の承諾書
大分県 | ○ | 道路法第３２条 | 管理者の許可 | 規制の結果トラブルとなった事例はない （悪臭苦情は有り）
宮崎県
鹿児島県 | 2 | 道路法第24条及び第32条 | 管理者の許可
沖縄県 |  | 道路法 | 管理者の許可 | 建物を建築した後、道路占用許可が下りず、住宅が長期に渡って使用出来なくなった。