## １２．放流水域に対する規制⑤その他の放流方法
１２．放流水域に対する規制について（平成20年12月末現在） ⑤その他の放流方法
都道府県名 | ⑤その他の放流方法
| 規制の有無 | （根拠） | （規制条件） | （トラブル事例）
北海道 | 1 | 「平取町生活雑排水処理施設設置条例」第３条 生活雑排水処理施設を利用するため排水装置（主配水管から分岐し設けられた配水管及び汚水枡を言う）を接続しようとするものは、町長に届出し、承認を受けなければならない。 | 管理者の許可
青森県
岩手県
宮城県 | 4 | 仙台市浄化槽指導要綱（仙台市） 浄化槽法第４条（石巻市） 管理者との協議又は許可を取得する（川崎町） 角田市浄化槽の設置に関する事前協議要綱（角田市） 川崎町浄化槽の設置に関する事前協議要綱（川崎町） | 放流先は滞留の恐れのない場所であること（仙台市） 放流先は、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること（角田市） 放流水の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）は、２０ｐｐｍ以下であること（角田市） 個人所有の側溝やため池に放流する場合所有者から同意を貰う（大衡村）
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃 木 県 | 2 | 公共物管理条例等 | 管理者の許可
群馬県
埼玉県
千葉県 | ○ | 千葉県浄化槽取扱指導要綱 | 適当な放流先がない場合は貯留方式または蒸発拡散方式。蒸発拡散方式は、千葉県浄化槽連絡協議会の構造等の協議を経たのち、知事及び特定行政庁が定めた処理方式であること。
東京都
神奈川県 |  | 浄化槽指導要綱 | 必要に応じて放流先の管理者に意見を求めること。
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県 | 3 | 北杜市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例第６６条第２項 | 管理者との協議
長野県 | 12 | 長野市浄化槽の設置及び維持管理等に関する指導要綱第２条３項、７項 | ・法令に基づき水路の管理者等との手続きが必要な場合には法令上の手続きが行われていること。（３項） ・放流水を河川及び側溝等に放流する場合は、放流水による環境衛生上の支障がないこと及び滞留していないこと。（７項） | 水利権者の理解が得られず放流先が確保できない。
岐阜県 | 1 | 養老町 | 管理者事前同意
静岡県
愛知県 | 6 | 名古屋市浄化槽指導要綱 | 私設の水路その他これに類する場所に放流する場合、所有者又は管理者の同意が必要
三重県 |  |  | ①地元区長、近隣住民、水利組合などの協議報告書の提出を求めている。（大台町） ②１次放流先管理者との事前協議結果に関する報告書の提出（名張市）
滋賀県 | ○ | 滋賀県浄化槽取扱要綱第４条第４号 | (4)浄化槽の放流水を蒸発方式で処理する場合における蒸発面積は、汚水量５０リットル当たり２㎡以上とすること。
京都府
大阪府 | 1 |  | 管理者との協議経過書の提出
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島 根 県
岡山県
広島県 | 7 | 広島県浄化槽取扱指導要綱第６条第７号 放流先は，環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。
山口県 | ○ |  | 山口県：第４浄化槽の放流水（以下「放流水」という。）は、生活環境の保全及び公衆衛生上支障がなく、かつ、水利使用に影響を及ぼさない水路等に放流しなければならないものとする。 水の使用を目的とした水路等に放流しようとする者は、あらかじめその所有者又は管理者に協議し、了解を得るものとする。
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 | 3 | 南小国町法定外公共物管理条例（法定外公共物該当の場合） 無し（法定外公共物非該当の場合） | 管理者の許可、所有者の承諾、管理組合等所有者及び管理者の同意書 | ため池へ放流する予定だったが、一部の地元住民からの頑なな要請により浄化槽設置を止め、下水道を延伸して接続したために工事費用負担が増大した。
大分県 | ○ | 河川法第２６条 | 管理者の許可
宮崎県
鹿児島県
沖縄県