## １４．⑤蒸発散させる場合
１４． 放流水域に対する規制について（平成22年12月末現在）
都道府県名 | ⑤蒸発散させる場合
| 規制の有無 | （根拠） | （規制条件）
北海道
青森県
岩手県 | ○ | 「浄化槽放流水の地下浸透に関する指導要領」(県が届出等を受理する場合) | （規制条件） 事前協議により、地下浸透に係る安全性の確認
宮城県 | 1 |  | 管理に関する誓約書等
秋田県
山形県 | 2 | 保健所通知 | 付帯設備
福島県
茨城県 | ○ | 浄化槽の放流水を敷地内で処理する場合の取扱いについて （昭和62年7月10日付環境管理課長・建築指導課長通知） | 条件付き放流
栃 木 県 | ○ | 那須塩原市浄化槽放流水の敷地内装置に関する指導基準 | 那須塩原市敷地内処理装置の設置場所・構造・水質基準
群馬県
埼玉県 | ○ | さいたま市浄化槽取扱指導要綱 | 認めない
千葉県 | ○ | 千葉県浄化槽取扱指導要綱 | 千葉県浄化槽連絡協議会の構造等の協議を経たのち、知事及び特定行政庁が定めた処理方式であること。
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県 | 1 | 勝山市公害防止条例第１８条の（２） ア 放流先の水量が放流水量の数倍以上を有し、かつ、停滞していない公共の河川又は下水路であって、市長が支障なしと認めたところ イ 放流経路が地中に埋設され、かつ、清掃が可能なように設置された暗渠であって、当該暗渠が前アに掲げる公共の河川又は下水路に接続されている場合 | 放流先における区の同意書の提出
山梨県
長野県 | 1 | 原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 | 水質が所定条件を満たしていること
岐阜県 | ○ | 現地機関あて通知 | 放流先が無いこと。現地機関による事前確認
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県 | ○ | 滋賀県浄化槽取扱要綱第４条第４号 | 浄化槽の放流水を蒸発方式で処理する場合における蒸発面積は、汚水量50リットル当たり２㎡以上とすること。
京都府
大 阪 府
兵庫県
奈良県 | ○ | 「奈良県浄化槽取扱いの手引き」で保健所等衛生部局と協議を行い承認を得ることとされているが、実質禁止。 | 全面禁止
和歌山県 | ○ | 和歌山県浄化槽取扱要綱 | 全面禁止
鳥取県
島 根 県
岡山県 | ○ | 平成３年７月31日付け、県廃棄物対策室長から各保健所（支所）長あて事務連絡 | 放流同意等の取得できないもの（※当時）について、地下に浸透しない構造のもののみ認める。
広島県
山口県
徳島県
香川県 | 1 |  | ほとんど事例はないが、すべて蒸発するとは限らないため、放流先の確保を求めるよう指導している。
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 | 13 | 熊本県浄化槽取扱要項第１４条 | ・蒸発散処理施設を設置するのに十分な敷地を有すること。 ・公衆衛生上支障がなく、有効な日照、通風等が得られる場所に設置すること。 ・蒸発散処理施設は、隣地境界から５メートル以上離れた場所に設置すること。
大分県
宮崎県 | ○ | 宮崎県浄化槽指導要領 第４条 浄化槽の設置にあたっての基準は、次のとおりとする。 (2)設置場所及び放流先の基準 イ放流先の基準は、おおむね次によること。 (ｱ)環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 なお、放流先が水利権の設定された農業用水路等であるときは、当該水利権者と事前に協議を行うこと。 (ｲ)放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。 | 放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。
鹿児島県 | ○ | 鹿児島県浄化槽事務取扱要領 | (ｱ) 都市計画区域外又はそれに準ずる地域で、蒸発散施設を設置するための十分な敷地を有すること。 (ｲ) 浄化槽からの排水であること。 (ｳ) 隣地から３ｍ以上離れていること。 (ｴ) 地域の実状に即した構造とすること。
沖縄県 | ○ |  | 他の放流方法がない場合。