## １４．⑥その他の放流方法
１４． 放流水域に対する規制について（平成22年12月末現在）
都道府県名 | ⑥その他の放流方法
| 規制の有無 | （根拠） | （規制条件）
北海道 | 1 | 「平取町生活雑排水処理施設設置条例」第３条 生活雑排水処理施設を利用するため排水装置（主配水管から分岐し設けられた配水管及び汚水枡を言う）を接続しようとするものは、町長に届出し、承認を受けなければならない。 | 管理者の許可
青森県
岩手県
宮城県 | 4 | 富谷町浄化槽の設置に関する事前協議要綱 | 管理者の許可 環境衛生上及び利水上支障の無い場所であること等
秋田県
山形県 | 1 |  | 管理者等の同意
福島県
茨城県 | 5 | 市浄化槽取扱指導要綱 | 排水同意申請書の提出
栃 木 県 |  | 那須烏山市 | 管理者の許可
群馬県
埼玉県 | ○ | さいたま市浄化槽取扱指導要綱 | 認めない
千葉県 | ○ | 千葉県浄化槽取扱指導要綱 | 貯留方式
東京都
神奈川県 | ○ | 浄化槽指導要綱 | 必要に応じて放流先の管理者に意見を求めること。
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県 | 1 | 東御市浄化槽の設置に関する指導基準 | ・ 法令に基づき管理者との手続きが必要な場合には法令上の手続きが行われていること。
岐阜県 | 1 |  | 管理者事前同意
静岡県
愛知県 | 4 | 名古屋市浄化槽指導要綱 | ・私設の水路その他これに類する場所に放流しようとする場合にあっては、当該水路等の所有者又は管理者の同意を得る。
三重県 | ○ １ | 三重県浄化槽指導要綱 四日市市浄化槽指導要綱 | 放流先として公共用水域がない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。
滋賀県
京都府
大阪府 | 1 | 茨木市開発指導要綱 | 管理者と協議の上、誓約書を提出するように指導
| 1 | 松原市開発指導要綱 | 水利関係団体及び排水施設の管理者との協議
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島 根 県
岡山県
広島県 | 2 | ①福山市浄化槽取扱指導要綱第５条第７項放流先は，環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 ②大竹市浄化槽指導要綱第４条第３号放流水を私設の下水溝・水路又は用水路等に放流しようとするときは，その所有者等と協議すること。 | ②所有者の許可を受けた協議書の提出
山口県 | ○ | 山口県浄化槽の設置等に関する指導要綱 | 第４ 浄化槽の放流水（以下「放流水」という。）は、生活環境の保全及び公衆衛生上支障がなく、かつ、水利使用に影響を及ぼさない水路等に放流しなければならないものとする。 ２ 水の使用を目的とした水路等に放流しようとする者は、あらかじめその所有者又は管理者に協議し、了解を得るものとする。
徳島県 | 1 | 管理組合規約 | 管理者の許可
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県 | 1 | 時津町(時津町浄化槽整備事業の実施に関する条例施行規則第2条条例第2条1項に規定する合併処理浄化槽とは,生物化学的酸素要求量〈以下BODという〉除去率90%以上,放流水のBODが日間平均値20ミリグラム/リットル以下の機能を有するものとする。ただし,水道水源の流域においては,放流水の総窒素濃度が20ミリグラム/リットル以下又は総燐濃度1ミリグラム/リットル以下の機能を有するものとする。) | 水道水源の流域に放流する場合,高度処理型を設置することとしている。
熊本県 | 13 | 熊本県浄化槽取扱要項第１５条 | ・放流先が、環境衛生上又は利水上支障のない場所であること。 ・放流先に所有者、管理者がある場合は、事前に十分協議し、その承諾を得ること。
大分県 | ○ | 河川法第２６条 | 管理者の許可
宮崎県 | ○ | 宮崎県浄化槽指導要領 第４条 浄化槽の設置にあたっての基準は、次のとおりとする。 (2)設置場所及び放流先の基準 イ放流先の基準は、おおむね次によること。 (ｱ)環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 なお、放流先が水利権の設定された農業用水路等であるときは、当該水利権者と事前に協議を行うこと。 (ｲ)放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。 | 環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 なお、放流先が水利権の設定された農業用水路等であるときは、当該 水利権者と事前に協議を行うこと。 放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。
鹿児島県
沖縄県 | ○