## 14.(5)蒸発散させる場合の規制
１４．放流水域に対する規制について |  |  | （平成24年12月末現在）
都道府県名 | ⑤蒸発散させる場合
| 規制の有無 注） | 根拠 | 規制条件
岩手県 | ○ | 「浄化槽放流水の地下浸透に関する指導要領」(県が届出等を受理する場合) | （規制条件） 事前協議により、地下浸透に係る安全性の確認
宮城県 | １ |  | 管理に関する誓約書等
山形県 | 1 | 山形市生活排水処理対策指導要綱 | 蒸発散方式は認めていない
福島県 | 1 |  | 条件付き放流
茨城県 | ○ | 浄化槽の放流水を敷地内で処理する場合の取扱いについて（昭和62年7月10日付環境管理課長・建築指導課長通知） | 設置条件及び処理装置の構造等の条件を満たしていること。
栃 木 県 | ○ | 那須塩原市浄化槽法流水の敷地内装置に関する指導基準 | 那須塩原市敷地内処理装置の設置場所・構造・水質基準
埼玉県 | ○ | さいたま市浄化槽取扱指導要綱 | 認めない
千葉県 | ○ | 千葉県浄化槽取扱指導要綱 | 適当な放流先を確保することが著しく困難な場合は、別に定める「ガイドライン」を参考に、放流水の処理を適切に行うこと。
岐阜県 | ○ | 現地機関あて通知 | 放流先が無いこと。現地機関による事前確認
滋賀県 | ○ | 滋賀県浄化槽取扱要綱第４条第４号 市町浄化槽取扱要綱第４条第４号 | 【滋賀県浄化槽取扱要綱第４条第４号】 浄化槽の放流水を蒸発方式で処理する場合における蒸発面積は、汚水量50リットル当たり２㎡以上とすること。 【市町浄化槽取扱要綱第４条第４号】 浄化槽の放流水を蒸発方式で処理する場合における蒸発面積は、汚水量50リットル当たり２㎡以上とすること。
大 阪 府 | 1 |  | 全面禁止
兵庫県 | ○ | 兵庫県浄化槽指導要綱 | 原則禁止。（土質、降雨量及び表面積の関係から、放流水を蒸発散する以外適当な方法がない場合であって、公共用水域等の水質の保全、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに防災上支障がないと認められるときは、この限りでない。）
奈良県 | ○ | 奈良県浄化槽取扱いの手引き」で保健所等衛生部局と協議を行い承認を得ることとされているが、実質禁止。 | 全面禁止
和歌山県 | ○ | 和歌山県浄化槽取扱要綱 | 全面禁止
岡山県 | ○ | 平成３年７月31日付け、県廃棄物対策室長から各保健所（支所）長あて事務連絡 | 放流同意等の取得できないもの（※当時）について、地下に浸透しない構造のもののみ認める。
広島県 | 1 | 大竹市浄化槽指導要綱 | 環境衛生上又は利水上支障がない場所とする。
香川県 | 1 |  | ほとんど事例はないが、すべて蒸発するとは限らないため、放流先の確保を求めるよう指導している。
愛媛県 | 1 |  | 西予市：ほとんど事例はないが、すべて蒸発するとは限らないため、放流先の確保を求めるよう指導している。
熊本県 | 43 | 熊本県浄化槽取扱要項第１４条 他（各市町村も同様の運用） | ・蒸発散処理施設を設置するのに十分な敷地を有すること。 ・公衆衛生上支障がなく、有効な日照、通風等が得られる場所に設置すること。 ・蒸発散処理施設は、隣地境界から５メートル以上離れた場所に設置すること
宮崎県 | ○ | 宮崎県浄化槽指導要領 第４条 浄化槽の設置にあたっての基準は、次のとおりとする。 (2)設置場所及び放流先の基準 イ放流先の基準は、おおむね次によること。 (ｱ)環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 なお、放流先が水利権の設定された農業用水路等であるときは、当該水利権者と事前に協議を行うこと。 (ｲ)放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。 | 放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。
鹿児島県 | ○ | 鹿児島県浄化槽事務取扱要領 | (ｱ) 都市計画区域外又はそれに準ずる地域で、蒸発散施設を設置するための十分な敷地を有すること。 (ｲ) 浄化槽からの排水であること。 (ｳ) 隣地から３ｍ以上離れていること。 (ｴ) 地域の実状に即した構造とすること。
沖縄県 | ○ |  | 他の放流方法がない場合。
注）数字は市町村数
Note on C20: mutoh:無回答