## 8①公共用水域に放流する場合
８．放流水域に対する規制について |  |  | （平成26年3月末現在）
都道府県 名 | ①公共用水域に放流する場合
| 規制の 有無 注） | 根拠 | 規制条件
北海道 | 9 | ①伊達市普通河川管理条例 ②森町普通河川管理条例 ③札幌市開発行為等における汚水放流の指導要綱 ④初山別村個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例 等 | ①、②管理者の許可 ③条件付き放流 ④管理者への届出 等
青森県 | 1 |  | 放流にあたっては、法令等での規制は無いが、管理者に対し放流の許可を得ることを条件としている。
岩手県 | ○ | 河川法第24条 | 管理者の許可
宮城県 | 5 | 白石市浄化槽の設置に関する事前協議要綱 水質汚濁防止法 南三陸町生活排水の処理に関する条例 村田町浄化槽の設置に関する事前協議要綱 | 環境衛生上及び利水上支障の無い場所であること等 管理者の許可
山形県 | 2 | 河川法第24条 | 管理者の同意
福島県 | ○ | 各市町村の浄化槽事務処理要領 | 環境衛生上支障なく、かつ、常時流水のある水路等
茨城県 | ○ | ①茨城県浄化槽指導要綱第３ ②茨城県霞ケ浦水質保全条例第２１条の６ ③法定外公共物管理条例（市町村） 他 | ①浄化槽の放流水は，原則として環境衛生上支障がなく，かつ，水量疎通が適当な敷地外の側溝等に放流するものとする。 ②霞ケ浦流域内において生活排水を処理する者は，次に掲げるところにより，生活排水を適正に処理しなければならない。 (3)合併処理浄化槽を設置するときは，窒素又はりんを除去する性能を有する合併処理浄化槽（規則で定めるものに限る。第２１条の９において「高度処理型浄化槽」という。）を設置すること。 ③管理者の許可
栃木県 | ○ | 各市町の条例等 | 管理者の同意、利害関係人の同意、市町長の同意等
埼玉県 | ○ | さいたま市浄化槽取扱指導要綱 | 管理者の許可
千葉県 | ○ | 千葉県水質汚濁防止法に基づき排出基準を定める条例 | 条例が適用となる浄化槽については条例で定める排水基準を満たすこと。
| 3 | 柏市法定外公共物管理条例 八街市法定外公共物管理条例 香取市法定外公共物管理条例 横芝光町まちづくり指導要綱 | 管理者の許可・同意
東京都 | ○ | 水質汚濁防止法 | 特定施設・指定地域特定施設に該当する浄化槽は、条例に基づく上のせ基準を適用
| ○ | 東京都生活排水対策指導要綱 | BOD・COD・全窒素・全燐の上のせ指導
神奈川県 | ○ | (神奈川県による規制) 浄化槽指導要綱 (市町村独自) 川崎市浄化槽指導要綱 茅ヶ崎市水路に関する条例 第４条（４） 茅ヶ崎市水路に関する条例施行規則 第６条 ２ | (神奈川県による規制) ア 河川水が滞留していない場所であること。 イ 原則として直下に飲料水の取水がない場所であること。 ウ 浄化槽の位置と放流先河川の位置に高低差があるような場合、放流水が近隣に飛散しないよう水面に近い位置で放流を行えるような構造であること。 (市町村独自) 【川崎市】放流水の水質 【茅ヶ崎市】管理者の許可
新潟県 | 4 | ・（不明） ・燕市公共物管理条例（平成18年3月20日条例第159号） ・（不明） ・湯沢町宅地開発及び中高層建築物指導要綱 第32条 | ・放流先河川等の管理者の同意 ・管理者の許可、利害関係人等の同意書など ・管理者の同意を得ることを指導 ・放流先河川等の管理者の同意
石川県 | ○ | 浄化槽法施行規則第一条の二 | 放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下 生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上
福井県 | 2 | ・勝山市公害防止条例第１８条の（２） ア 放流先の水量が放流水量の数倍以上を有し、かつ、停滞していない公共の河川又は下水路であって、市長が支障なしと認めたところ イ 放流経路が地中に埋設され、かつ、清掃が可能なように設置された暗渠であって、当該暗渠が前アに掲げる公共の河川又は下水路に接続されている場合 ・永平寺町下水道条例、同施行規則、合併処理浄化槽維持管理業務特記仕様書第２４条（水質検査業務） 乙は、流入水の水質確認及び放流水質が関係法令に規定された基準に適合しているかどうかを確認するため、それぞれの処理場毎に、別表４により水質検査を行うこと。ただし、運転管理上別途の水質検査が必要となった時は、乙の裁量によるものとする。 | ・市職員による確認、許可が必要。 ・管理者の許可が必要。
長野県 | 7 | 松本市浄化槽施行規則 他 | ・ 法令に基づき水路の管理者等との手続きが必要な場合には法令上の手続きが行われていること。 ・ 放流水を公共用水域に放流する場合は、放流水による環境衛生上の支障がないこと及び滞留していないこと。 ・ 所定の処理水質を満足していること
静岡県 | 3 | 浜松市普通河川条例 清水町普通河川条例 長泉町普通河川条例 | 管理者の許可
愛知県 | 13 | ・春日井市公共用物管理条例、稲沢市公共用物管理条例、北名古屋市都市下水路条例他 ・明治用水土地改良区管理阻害補償規程、同施行細則 | ・管理者の許可又は管理者との協議 ・明治用水土地改良区の管理に属する水路に浄化槽処理水を排水する場合は、同土地改良区の許可を受け、管理阻害補償金を納入する。なお、明文化はされていないが、同土地改良区の管理に属さない水路に浄化槽処理水を排水する場合は、建築物の排水について申請し同意を得る。
三重県 | 1 | 志摩市浄化槽指導要綱
滋賀県 | ○ | 滋賀県浄化槽取扱要綱第４条第１号および第２号 市町浄化槽取扱要綱第４条第１号、第２号 市法定外公共物管理条例第５条 河川法第26条第１項（工作物の新築等の許可） | 【滋賀県浄化槽取扱要綱第４条】 設置する浄化槽は、次の各号に適合するものとする。 第１号 浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。なお、放流水路等について他法令等による手続きが必要な場合は、事前にその手続きを行うこと。 第２号 原則として、水道法による水道水源から300m以内には放流しないこと。ただし、水道管理者が、水質保全上支障がないと認めた場合はこの限りでない。 【市町浄化槽取扱要綱第４条】 第１号 浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。なお、放流水路等について他法令等による手続きが必要な場合は、事前にその手続きを行うこと。 第２号 原則として、水道法による水道水源から300m以内には放流しないこと。ただし、水道管理者が、水質保全上支障がないと認めた場合はこの限りでない。 【市法定外公共物管理条例第５条第１項および第２項】 次に掲げる行為（以下「占有等」という。）をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める行為については、この限りではない。 (1)法定外公共物の敷地を占有すること。 (2)法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、または除去すること。 【河川法第26条第１項】 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
京都府 | ○ | ・京都府浄化槽の設置等に関する要綱 他（各市町村も同様の運用） ・京都市浄化槽取扱指導要綱 ・八幡市開発指導要綱第１８条第１号 | ・同要綱第８条第1号：浄化槽で処理した水が環境衛生上支障なく放流できる水路等を有すること。 ・同要綱第５条第1号：放流水が公共用水域に流入するまで，水が停滞しない場所 ・BOD20ppm以下
大阪府 | 2 |  | 用水に使用している場合は、関係水利組合と協議
兵庫県 | ○ | 水質汚濁防止法 | 排水量による規制基準がある。
| 37 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 排水量による規制基準がある。
| 神戸市 | 神戸市浄化槽指導要綱 | 次の表に定める水域及び処理対象人員の区分に応じ，同表に定める排水基準に適合する性能を有する浄化槽を設置しなければならない。 備考：単位は，BOD mg/ℓ日間平均値
奈良県 | ○ | 水質汚濁防止法 | 排水量による規制基準がある。
| 33 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 排水量による規制基準がある。
| ○ | 奈良県環境保全条例 | 大型浄化槽の場合に、処理対象人員別、水域別に排水基準がある。
和歌山県 | ○ | 水質汚濁防止法 | 排水量による規制基準がある。
岡山県 | ○ | 岡山県浄化槽の適正な維持管理の観点からの指導指針（岡山市、倉敷市も同様の指針有り） | 浄化槽の放流水の放流先は、放流先の状況及び放流水の水量を勘案し、生活環境の保全及び当該放流先の管理上支障のない公共用水域とすること。
広島県 | 2 | ①竹原市浄化槽取扱指導要綱 ②大竹市浄化槽指導要綱 | ①環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 ②放流水の放流先は，環境衛生上又は利水上支障がない場所とする。
徳島県 | 2 | ①鳴門市法定外公共物管理条例第４条 ②松茂町浄化槽設置整備事業補助金交付要 | ①条件付放流 ②第一次放流機関の承認
愛媛県 | 3 | ①内子町：内子町浄化槽設置指導要綱第４条第１項 ②愛南町：愛南町法定外公共物管理条例 ③西予市：西予市法定外公共物管理条例 | ①当該地区の住民代表と協議 ②管理者の許可 ③管理者の許可
福岡県 | 1 | （福岡市）― | （福岡市）管理者の許可又は承認
長崎県 | 2 | 長崎市(長崎市浄化槽指導要領) 新上五島町(新上五島町普通河川等管理条例) | 長崎市(管理者又は所有者の許可又は承諾〔都市下水道,河川,私設水路等〕) 新上五島町(管理者の許可,条件付き放流)
熊本県 | 44 | 熊本県浄化槽取扱要項第１５条 他（各市町村も同様の運用） | ・放流先が、環境衛生上又は利水上支障のない場所であること。 ・放流先に所有者、管理者がある場合は、事前に十分協議し、その承諾を得ること。
| 錦町 | 錦町浄化槽取扱要項第１５条 他 | ・放流先が、環境衛生上支障のない場所であること。 ・放流先に所有者、管理者等がある場合は、事前に十分協議し、手続きを行うこと。 ・浄化槽からの放流水を河川、公共用水等に放流することが困難な場合においてその放流水を地下浸透処理方式により処理する者は、『錦町浄化槽放流水地下浸透技術基準』に定める規定に適合しなければならない。
大分県 | ○ | 水質汚濁防止法第５条 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条 | 水質汚濁防止法第５条の規定に基づく設置届 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条の規定に基づく許可
宮崎県 | ○ | 宮崎県浄化槽指導要領 第４条 浄化槽の設置にあたっての基準は、次のとおりとする。 (2)設置場所及び放流先の基準 イ放流先の基準は、おおむね次によること。 (ｱ)環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 なお、放流先が水利権の設定された農業用水路等であるとき は、当該水利権者と事前に協議を行うこと。 (ｲ)放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量 のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。 | 環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。
注）「○」は都道府県として規制、(数字)は規制している市町村数