## 8④その他の放流方法
８．放流水域に対する規制について |  |  | （平成26年3月末現在）
都道府県名 | ④その他の放流方法
| 規制の 有無注） | 根拠 | 規制条件
北海道 | 2 | 伊達市浄化槽指導指針 等 | 条件付き放流
青森県 | 1 |  | 放流にあたっては、法令等での規制は無いが、管理者に対し放流の許可を得ることを条件としている。
宮城県 | 4 | 富谷町浄化槽の設置に関する事前協議要綱 村田町浄化槽の設置に関する事前協議要綱 | 管理者の許可 環境衛生上及び利水上支障の無い場所であること等
福島県 | 4 | 福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例 | 特定地域に放流する場合、高度処理型浄化槽を設置することを義務づけている。
茨城県 | 3 | 浄化槽取扱指導要綱 | 管理者の許可
埼玉県 | ○ | さいたま市浄化槽取扱指導要綱 | 認めない
千葉県 | ○ | 千葉県浄化槽取扱指導要綱 | （貯留方式） 適当な放流先を確保することが著しく困難な場合は、別に定める「ガイドライン」を参考に、放流水の処理を適切に行うこと。
| ○ | 柏市浄化槽取扱指導要綱 | 適当な放流先を確保することが著しく困難な場合は、別に定める「ガイドライン」を参考に、放流水の処理を適切に行うこと。
| 1 | 放流先の管理者が定める規則等 | 管理者の承諾
神奈川県 | ○ | 浄化槽指導要綱 | 必要に応じて放流先の管理者に意見を求めること。
長野県 | 5 | 東御市浄化槽の設置に関する指導基準 他 | ・ 法令に基づき管理者との手続きが必要な場合には法令上の手続きが行われていること。
岐阜県 | 1 |  | 管理者事前同意
愛知県 | 4 |  | ため池施設管理団体等への放流同意書の提出
三重県 | 1 | 三重県浄化槽指導要綱、四日市市浄化槽指導要綱 | （規制条件）放流先として公共用水域がない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。
滋賀県 | 2 | 滋賀県浄化槽取扱要綱第４条第１号、第２号 市町浄化槽取扱要綱第４条第１号、第２号 民法第221条 | 【滋賀県浄化槽取扱要綱第４条】 第１号 浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。なお、放流水路等について他法令等による手続きが必要な場合は、事前にその手続きを行うこと。 第２号 原則として、水道法による水道水源から300m以内には放流しないこと。ただし、水道管理者が、水質保全上支障がないと認めた場合はこの限りでない。 【市町浄化槽取扱要綱第４条】 第１号 浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。なお、放流水路等について他法令等による手続きが必要な場合は、事前にその手続きを行うこと。 第２号 原則として、水道法による水道水源から300m以内には放流しないこと。ただし、水道管理者が、水質保全上支障がないと認めた場合はこの限りでない。 【民法第221条】 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。 ２ 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
大阪府 | 1 |  | 関係水利組合と協議
| 1 | 松原市開発指導要綱 | 水利関係団体及び排水施設の管理者との協議
山口県 | ○ | 山口県浄化槽の設置等に関する指導要綱 | 第４ 浄化槽の放流水（以下「放流水」という。）は、生活環境の保全及び公衆衛生上支障がなく、かつ、水利使用に影響を及ぼさない水路等に放流しなければならないものとする。 ２ 水の使用を目的とした水路等に放流しようとする者は、あらかじめその所有者又は管理者に協議し、了解を得るものとする。
福岡県 | 57 | （保健所設置市以外の市町村）福岡県浄化槽事務取扱要領 ※保健所設置市；北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市 | 設置場所の要件として、適当な放流先があることとしている。
|  | （福岡市）― | （福岡市）区浄化槽担当者と協議
長崎県 | 1 | 時津町(時津町浄化槽整備事業の実施に関する条例施行規則第2条条例第2条1項に規定する合併処理浄化槽とは,生物化学的酸素要求量〈以下BODという〉除去率90%以上,放流水のBODが日間平均値20ミリグラム/リットル以下の機能を有するものとする。ただし,水道水源の流域においては,放流水の総窒素濃度が20ミリグラム/リットル以下又は総燐濃度1ミリグラム/リットル以下の機能を有するものとする。) | 水道水源の流域に放流する場合,高度処理型を設置することとしている。
熊本県 | 44 | 熊本県浄化槽取扱要項第１５条 他（各市町村も同様の運用） | ・放流先が、環境衛生上又は利水上支障のない場所であること。 ・放流先に所有者、管理者がある場合は、事前に十分協議し、その承諾を得ること。
大分県 | ○ | 河川法第２６条 | 管理者の許可
宮崎県 | ○ | 宮崎県浄化槽指導要領 第４条 浄化槽の設置にあたっての基準は、次のとおりとする。 (2)設置場所及び放流先の基準 イ放流先の基準は、おおむね次によること。 (ｱ)環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 なお、放流先が水利権の設定された農業用水路等であるときは、当該水利権者と事前に協議を行うこと。 (ｲ)放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。 | 環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 なお、放流先が水利権の設定された農業用水路等であるときは、当該 水利権者と事前に協議を行うこと。 放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。
沖縄県 | ○ | 沖縄県浄化槽取扱要綱
注）「○」は都道府県として規制、(数字)は規制している市町村数