## 現ＨＰ掲載
第１０章 浄化槽法第7条及び第11条検査におけるＢＯＤ検査結果 （平成19年4月1日～平成20年3月31日）
(1)浄化槽法第7条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 | [6 empty] | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 | [5 empty] | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法
|  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合 |  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 13187 | 41944 | 709 | 1771 | 57611 | 36.12% | x≦5 | 276 | 874 | 10 | 45 | 1205 | 7510%
| 5＜x≦10 | 7922 | 29062 | 336 | 1592 | 38912 | 263190% | 5＜x≦10 | 150 | 468 | 3 | 22 | 643 | 4008%
| 10＜x≦15 | 3335 | 14287 | 150 | 745 | 18517 | 125244% | 10＜x≦15 | 57 | 214 | 3 | 13 | 287 | 1789%
| 15＜x≦20 | 1929 | 10139 | 104 | 637 | 12809 | 86637% | 15＜x≦20 | 33 | 179 | 0 | 8 | 220 | 1371%
| 20＜x≦30 | 1829 | 10537 | 113 | 717 | 13196 | 89254% | 20＜x≦30 | 36 | 167 | 0 | 15 | 218 | 1359%
| 30＜x≦40 | 744 | 4904 | 52 | 398 | 6098 | 41245% | 30＜x≦40 | 17 | 82 | 0 | 2 | 101 | 629.5%
| 40＜x≦50 | 381 | 3152 | 34 | 259 | 3826 | 25878% | 40＜x≦50 | 8 | 70 | 0 | 8 | 86 | 536%
| 50＜x≦60 | 249 | 1895 | 23 | 150 | 2317 | 15672% | 50＜x≦60 | 3 | 36 | 0 | 2 | 41 | 255.5%
| 60＜x≦90 | 351 | 2643 | 31 | 212 | 3237 | 21894% | 60＜x≦90 | 11 | 48 | 1 | 7 | 67 | 417.6%
| 90＜x≦120 | 132 | 1218 | 13 | 108 | 1471 | 9949% | 90＜x≦120 | 1 | 31 | 0 | 9 | 41 | 255.5%
| 120＜x≦160 | 71 | 590 | 2 | 52 | 715 | 4836% | 120＜x≦160 | 2 | 14 | 0 | 3 | 19 | 118.4%
| 160＜x | 84 | 648 | 1 | 57 | 790 | 5343% | 160＜x | 4 | 27 | 0 | 1 | 32 | 199.4%
| 合計 | 30214 | 121019 | 1568 | 6698 | 159499 | 689179% | 合計 | 598 | 2210 | 17 | 135 | 2960 | 18448%
| 平均値 | 11.0544 | 15.4717 | 12.4729 | 19.7413 | 14.7847 |  | 平均値 | 11.6639 | 16.6572 | 0 | 26.2593 | 16.0448
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 | [6 empty] | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 | [5 empty] | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法
|  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合 |  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | x≦5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11.08%
| 5＜x≦10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 5＜x≦10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 25.86%
| 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10＜x≦15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11.08%
| 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15＜x≦20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.08%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.389%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 22.17%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.694%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11.08%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.694%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40% | 合計 | 0 | 22 | 0 | 7 | 29 | 107.1%
| 平均値 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 平均値 | 0 | 26.9318 | 0 | 27.5 | 27.069
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 | [6 empty] | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 | [5 empty] | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法
|  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合 |  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | x≦5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.14%
| 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5＜x≦10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.568%
| 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10＜x≦15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.568%
| 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15＜x≦20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.568%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15.14%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 52.97%
| 平均値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 平均値 | 0 | 15 | 0 | 2.5 | 13.2143
(2)浄化槽法第11条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 | [6 empty] | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 | [5 empty] | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法
|  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合 |  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 67243 | 188068 | 0 | 14020 | 269331 | 2348832% | x≦5 | 2631 | 10520 | 0 | 865 | 14016 | 142192%
| 5＜x≦10 | 41882 | 136847 | 0 | 14281 | 193010 | 1683238% | 5＜x≦10 | 1527 | 4850 | 0 | 433 | 6810 | 69087%
| 10＜x≦15 | 16337 | 67315 | 0 | 7911 | 91563 | 798520% | 10＜x≦15 | 520 | 2120 | 0 | 206 | 2846 | 28873%
| 15＜x≦20 | 8474 | 41165 | 0 | 5733 | 55372 | 482899% | 15＜x≦20 | 273 | 1263 | 0 | 148 | 1684 | 17084%
| 20＜x≦30 | 6940 | 39509 | 0 | 6868 | 53317 | 464977% | 20＜x≦30 | 203 | 1103 | 0 | 153 | 1459 | 14802%
| 30＜x≦40 | 2703 | 16221 | 0 | 3359 | 22283 | 194330% | 30＜x≦40 | 83 | 465 | 0 | 77 | 625 | 6341%
| 40＜x≦50 | 1373 | 7856 | 0 | 1832 | 11061 | 96463% | 40＜x≦50 | 55 | 250 | 0 | 37 | 342 | 3470%
| 50＜x≦60 | 672 | 4018 | 0 | 1216 | 5906 | 51506% | 50＜x≦60 | 15 | 122 | 0 | 36 | 173 | 1755%
| 60＜x≦90 | 786 | 4681 | 0 | 1142 | 6609 | 57637% | 60＜x≦90 | 30 | 188 | 0 | 25 | 243 | 2465%
| 90＜x≦120 | 219 | 1488 | 0 | 496 | 2203 | 19212% | 90＜x≦120 | 7 | 70 | 0 | 13 | 90 | 913%
| 120＜x≦160 | 92 | 594 | 0 | 159 | 845 | 7369% | 120＜x≦160 | 5 | 45 | 0 | 6 | 56 | 568.1%
| 160＜x | 127 | 651 | 0 | 187 | 965 | 8416% | 160＜x | 9 | 46 | 0 | 8 | 63 | 639.1%
| 合計 | 146848 | 508413 | 0 | 57204 | 712465 | 6213398% | 合計 | 5358 | 21042 | 0 | 2007 | 28407 | 288189%
| 平均値 | 8.9666 | 11.5712 | 0 | 16.9545 | 11.4666 |  | 平均値 | 8.5316 | 9.8944 | 0 | 13.0045 | 9.8571
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 | [6 empty] | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 | [5 empty] | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法
|  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合 |  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 2 | 11 | 0 | 3 | 16 | 125.1% | x≦5 | 579 | 2407 | 0 | 215 | 3201 | 33589%
| 5＜x≦10 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 172% | 5＜x≦10 | 219 | 1077 | 0 | 93 | 1389 | 14575%
| 10＜x≦15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 46.91% | 10＜x≦15 | 96 | 501 | 0 | 42 | 639 | 6705%
| 15＜x≦20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23.45% | 15＜x≦20 | 45 | 273 | 0 | 43 | 361 | 3788%
| 20＜x≦30 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46.91% | 20＜x≦30 | 29 | 288 | 0 | 39 | 356 | 3736%
| 30＜x≦40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 46.91% | 30＜x≦40 | 9 | 132 | 0 | 16 | 157 | 1647%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 7 | 48 | 0 | 7 | 62 | 650.6%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 1 | 30 | 0 | 12 | 43 | 451.2%
| 60＜x≦90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.818% | 60＜x≦90 | 0 | 34 | 0 | 8 | 42 | 440.7%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 2 | 15 | 0 | 3 | 20 | 209.9%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 94.44%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 73.45%
| 合計 | 7 | 47 | 0 | 6 | 60 | 469.1% | 合計 | 989 | 4817 | 0 | 480 | 6286 | 65961%
| 平均値 | 10.7143 | 12.766 | 0 | 15.4167 | 12.7917 |  | 平均値 | 7.0551 | 9.6969 | 0 | 12.9531 | 9.5299
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 | [6 empty] | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 | [5 empty] | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法
|  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合 |  | 消毒前 |  | 消毒後 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 1 | 24 | 0 | 4 | 29 | 122.3% | x≦5 | 1733 | 3565 | 0 | 131 | 5429 | 43646%
| 5＜x≦10 | 1 | 48 | 0 | 2 | 51 | 215% | 5＜x≦10 | 657 | 1868 | 0 | 92 | 2617 | 21039%
| 10＜x≦15 | 0 | 22 | 0 | 3 | 25 | 105.4% | 10＜x≦15 | 238 | 989 | 0 | 51 | 1278 | 10274%
| 15＜x≦20 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 | 96.98% | 15＜x≦20 | 143 | 599 | 0 | 40 | 782 | 6287%
| 20＜x≦30 | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 | 71.68% | 20＜x≦30 | 118 | 665 | 0 | 56 | 839 | 6745%
| 30＜x≦40 | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 | 59.03% | 30＜x≦40 | 69 | 361 | 0 | 17 | 447 | 3594%
| 40＜x≦50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 46.38% | 40＜x≦50 | 36 | 194 | 0 | 15 | 245 | 1970%
| 50＜x≦60 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25.3% | 50＜x≦60 | 23 | 111 | 0 | 20 | 154 | 1238%
| 60＜x≦90 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 21.08% | 60＜x≦90 | 23 | 133 | 0 | 11 | 167 | 1343%
| 90＜x≦120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21.08% | 90＜x≦120 | 12 | 63 | 0 | 5 | 80 | 643.2%
| 120＜x≦160 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16.87% | 120＜x≦160 | 1 | 28 | 0 | 3 | 32 | 257.3%
| 160＜x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.216% | 160＜x | 4 | 30 | 0 | 5 | 39 | 313.5%
| 合計 | 2 | 173 | 0 | 16 | 191 | 805.3% | 合計 | 3057 | 8606 | 0 | 446 | 12109 | 97350%
| 平均値 | 5 | 24.263 | 0 | 20.1562 | 23.7173 |  | 平均値 | 8.7512 | 13.3828 | 0 | 19.4955 | 12.4387

## H21.3の配布資料30.31
第１０章 浄化槽法第7条及び第11条検査におけるＢＯＤ検査結果 （平成19年4月1日～平成20年3月31日）
(1)浄化槽法第7条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 13187 | 41944 | 55131 | 36.45% | x≦5 | 276 | 874 | 1150 | 40.95%
| 5＜x≦10 | 7922 | 29062 | 36984 | 24.45% | 5＜x≦10 | 150 | 468 | 618 | 22.01%
| 10＜x≦15 | 3335 | 14287 | 17622 | 11.65% | 10＜x≦15 | 57 | 214 | 271 | 9.651%
| 15＜x≦20 | 1929 | 10139 | 12068 | 7.98% | 15＜x≦20 | 33 | 179 | 212 | 7.55%
| 20＜x≦30 | 1829 | 10537 | 12366 | 8.177% | 20＜x≦30 | 36 | 167 | 203 | 7.229%
| 30＜x≦40 | 744 | 4904 | 5648 | 3.735% | 30＜x≦40 | 17 | 82 | 99 | 3.526%
| 40＜x≦50 | 381 | 3152 | 3533 | 2.336% | 40＜x≦50 | 8 | 70 | 78 | 2.778%
| 50＜x≦60 | 249 | 1895 | 2144 | 1.418% | 50＜x≦60 | 3 | 36 | 39 | 1.389%
| 60＜x≦90 | 351 | 2643 | 2994 | 1.98% | 60＜x≦90 | 11 | 48 | 59 | 2.101%
| 90＜x≦120 | 132 | 1218 | 1350 | 0.8927% | 90＜x≦120 | 1 | 31 | 32 | 1.14%
| 120＜x≦160 | 71 | 590 | 661 | 0.4371% | 120＜x≦160 | 2 | 14 | 16 | 0.5698%
| 160＜x | 84 | 648 | 732 | 0.484% | 160＜x | 4 | 27 | 31 | 1.104%
| 合計 | 30214 | 121019 | 151233 | 100% | 合計 | 598 | 2210 | 2808 | 100%
| 平均値 | 11.0544 | 15.4717 | 14.5892 |  | 平均値 | 11.6639 | 16.6572 | 15.5938
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 1 | 0 | 1 | 50% | x≦5 | 0 | 2 | 2 | 9.091%
| 5＜x≦10 | 1 | 0 | 1 | 50% | 5＜x≦10 | 0 | 5 | 5 | 22.73%
| 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10＜x≦15 | 0 | 3 | 3 | 13.64%
| 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15＜x≦20 | 0 | 1 | 1 | 4.545%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 2 | 2 | 9.091%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 5 | 5 | 22.73%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 1 | 1 | 4.545%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 3 | 3 | 13.64%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 2 | 0 | 2 | 100% | 合計 | 0 | 22 | 22 | 100%
| 平均値 | 5 | 0 | 5 |  | 平均値 | 0 | 26.9318 | 26.9318
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 0 | 0 | 0 | 0% | x≦5 | 0 | 1 | 1 | 16.67%
| 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5＜x≦10 | 0 | 1 | 1 | 16.67%
| 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10＜x≦15 | 0 | 1 | 1 | 16.67%
| 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15＜x≦20 | 0 | 1 | 1 | 16.67%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 2 | 2 | 33.33%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | 6 | 6 | 100%
| 平均値 | 0 | 0 | 0 |  | 平均値 | 0 | 15 | 15
(2)浄化槽法第11条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 67243 | 188068 | 255311 | 38.96% | x≦5 | 2631 | 10520 | 13151 | 49.81%
| 5＜x≦10 | 41882 | 136847 | 178729 | 27.28% | 5＜x≦10 | 1527 | 4850 | 6377 | 24.16%
| 10＜x≦15 | 16337 | 67315 | 83652 | 12.77% | 10＜x≦15 | 520 | 2120 | 2640 | 10%
| 15＜x≦20 | 8474 | 41165 | 49639 | 7.575% | 15＜x≦20 | 273 | 1263 | 1536 | 5.818%
| 20＜x≦30 | 6940 | 39509 | 46449 | 7.089% | 20＜x≦30 | 203 | 1103 | 1306 | 4.947%
| 30＜x≦40 | 2703 | 16221 | 18924 | 2.888% | 30＜x≦40 | 83 | 465 | 548 | 2.076%
| 40＜x≦50 | 1373 | 7856 | 9229 | 1.408% | 40＜x≦50 | 55 | 250 | 305 | 1.155%
| 50＜x≦60 | 672 | 4018 | 4690 | 0.7157% | 50＜x≦60 | 15 | 122 | 137 | 0.5189%
| 60＜x≦90 | 786 | 4681 | 5467 | 0.8343% | 60＜x≦90 | 30 | 188 | 218 | 0.8258%
| 90＜x≦120 | 219 | 1488 | 1707 | 0.2605% | 90＜x≦120 | 7 | 70 | 77 | 0.2917%
| 120＜x≦160 | 92 | 594 | 686 | 0.1047% | 120＜x≦160 | 5 | 45 | 50 | 0.1894%
| 160＜x | 127 | 651 | 778 | 0.1187% | 160＜x | 9 | 46 | 55 | 0.2083%
| 合計 | 146848 | 508413 | 655261 | 100% | 合計 | 5358 | 21042 | 26400 | 100%
| 平均値 | 8.9666 | 11.5712 | 10.9875 |  | 平均値 | 8.5316 | 9.8944 | 9.6178
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 2 | 11 | 13 | 24.07% | x≦5 | 579 | 2407 | 2986 | 51.43%
| 5＜x≦10 | 1 | 21 | 22 | 40.74% | 5＜x≦10 | 219 | 1077 | 1296 | 22.32%
| 10＜x≦15 | 3 | 3 | 6 | 11.11% | 10＜x≦15 | 96 | 501 | 597 | 10.28%
| 15＜x≦20 | 0 | 3 | 3 | 5.556% | 15＜x≦20 | 45 | 273 | 318 | 5.477%
| 20＜x≦30 | 1 | 3 | 4 | 7.407% | 20＜x≦30 | 29 | 288 | 317 | 5.46%
| 30＜x≦40 | 0 | 5 | 5 | 9.259% | 30＜x≦40 | 9 | 132 | 141 | 2.429%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 7 | 48 | 55 | 0.9473%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 1 | 30 | 31 | 0.5339%
| 60＜x≦90 | 0 | 1 | 1 | 1.852% | 60＜x≦90 | 0 | 34 | 34 | 0.5856%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 2 | 15 | 17 | 0.2928%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 2 | 5 | 7 | 0.1206%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 7 | 7 | 0.1206%
| 合計 | 7 | 47 | 54 | 100% | 合計 | 989 | 4817 | 5806 | 100%
| 平均値 | 10.7143 | 12.766 | 12.5 |  | 平均値 | 7.0551 | 9.6969 | 9.2469
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合 |  | ATU添加有り | ATU添加無し | 合計 | 割合
| x≦5 | 1 | 24 | 25 | 14.29% | x≦5 | 1733 | 3565 | 5298 | 45.43%
| 5＜x≦10 | 1 | 48 | 49 | 28% | 5＜x≦10 | 657 | 1868 | 2525 | 21.65%
| 10＜x≦15 | 0 | 22 | 22 | 12.57% | 10＜x≦15 | 238 | 989 | 1227 | 10.52%
| 15＜x≦20 | 0 | 21 | 21 | 12% | 15＜x≦20 | 143 | 599 | 742 | 6.362%
| 20＜x≦30 | 0 | 16 | 16 | 9.143% | 20＜x≦30 | 118 | 665 | 783 | 6.714%
| 30＜x≦40 | 0 | 12 | 12 | 6.857% | 30＜x≦40 | 69 | 361 | 430 | 3.687%
| 40＜x≦50 | 0 | 11 | 11 | 6.286% | 40＜x≦50 | 36 | 194 | 230 | 1.972%
| 50＜x≦60 | 0 | 5 | 5 | 2.857% | 50＜x≦60 | 23 | 111 | 134 | 1.149%
| 60＜x≦90 | 0 | 4 | 4 | 2.286% | 60＜x≦90 | 23 | 133 | 156 | 1.338%
| 90＜x≦120 | 0 | 5 | 5 | 2.857% | 90＜x≦120 | 12 | 63 | 75 | 0.6431%
| 120＜x≦160 | 0 | 4 | 4 | 2.286% | 120＜x≦160 | 1 | 28 | 29 | 0.2486%
| 160＜x | 0 | 1 | 1 | 0.5714% | 160＜x | 4 | 30 | 34 | 0.2915%
| 合計 | 2 | 173 | 175 | 100% | 合計 | 3057 | 8606 | 11663 | 100%
| 平均値 | 5 | 24.263 | 24.0429 |  | 平均値 | 8.7512 | 13.3828 | 12.1688