## 30.31
第１０章 浄化槽法第7条及び第11条検査におけるＢＯＤ検査結果 （平成20年4月1日～平成21年3月31日）
(1)浄化槽法第7条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 9738 | 61366 | 71104 | 41.34% | x≦5 | 136 | 1792 | 1928 | 49.25%
| 5＜x≦10 | 6133 | 36083 | 42216 | 24.54% | 5＜x≦10 | 81 | 791 | 872 | 22.27%
| 10＜x≦15 | 2673 | 16735 | 19408 | 11.28% | 10＜x≦15 | 26 | 295 | 321 | 8.199%
| 15＜x≦20 | 1549 | 10835 | 12384 | 7.2% | 15＜x≦20 | 17 | 222 | 239 | 6.105%
| 20＜x≦30 | 1447 | 10018 | 11465 | 6.666% | 20＜x≦30 | 14 | 199 | 213 | 5.441%
| 30＜x≦40 | 464 | 4810 | 5274 | 3.066% | 30＜x≦40 | 8 | 108 | 116 | 2.963%
| 40＜x≦50 | 293 | 2830 | 3123 | 1.816% | 40＜x≦50 | 4 | 70 | 74 | 1.89%
| 50＜x≦60 | 244 | 2212 | 2456 | 1.428% | 50＜x≦60 | 0 | 41 | 41 | 1.047%
| 60＜x≦90 | 232 | 2195 | 2427 | 1.411% | 60＜x≦90 | 3 | 48 | 51 | 1.303%
| 90＜x≦120 | 101 | 928 | 1029 | 0.5982% | 90＜x≦120 | 1 | 21 | 22 | 0.5619%
| 120＜x≦160 | 32 | 472 | 504 | 0.293% | 120＜x≦160 | 1 | 14 | 15 | 0.3831%
| 160＜x | 83 | 532 | 615 | 0.3575% | 160＜x | 0 | 23 | 23 | 0.5875%
| 合計 | 22989 | 149016 | 172005 | 100% | 合計 | 291 | 3624 | 3915 | 100%
| 平均値 | 11.1204 | 12.7766 | 12.5552 |  | 平均値 | 9.7938 | 12.0281 | 11.8621
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 0 | 0 | 0% | x≦5 | 0 | 1 | 1 | 50%
| 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 1 | 1 | 50%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 2 | 2 | 100%
| 平均値 | 0 | 0 | 0 |  | 平均値 | 0 | 38.75 | 38.75
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 1 | 1 | 100% | x≦5 | 0 | 3 | 3 | 100%
| 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 合計 | 0 | 3 | 3 | 100%
| 平均値 | 0 | 2.5 | 0 |  | 平均値 | 0 | 2.5 | 2.5
(2)浄化槽法第11条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 42068 | 243677 | 285745 | 37.28% | x≦5 | 1505 | 12830 | 14335 | 49.62%
| 5＜x≦10 | 27706 | 179969 | 207675 | 27.09% | 5＜x≦10 | 1132 | 5746 | 6878 | 23.81%
| 10＜x≦15 | 11281 | 90843 | 102124 | 13.32% | 10＜x≦15 | 356 | 2525 | 2881 | 9.973%
| 15＜x≦20 | 6079 | 54393 | 60472 | 7.889% | 15＜x≦20 | 177 | 1549 | 1726 | 5.975%
| 20＜x≦30 | 5248 | 52088 | 57336 | 7.48% | 20＜x≦30 | 123 | 1398 | 1521 | 5.265%
| 30＜x≦40 | 2058 | 21785 | 23843 | 3.11% | 30＜x≦40 | 39 | 537 | 576 | 1.994%
| 40＜x≦50 | 980 | 10839 | 11819 | 1.542% | 40＜x≦50 | 15 | 310 | 325 | 1.125%
| 50＜x≦60 | 594 | 5639 | 6233 | 0.8131% | 50＜x≦60 | 13 | 155 | 168 | 0.5816%
| 60＜x≦90 | 584 | 6607 | 7191 | 0.9381% | 60＜x≦90 | 21 | 234 | 255 | 0.8828%
| 90＜x≦120 | 185 | 2107 | 2292 | 0.299% | 90＜x≦120 | 7 | 93 | 100 | 0.3462%
| 120＜x≦160 | 74 | 795 | 869 | 0.1134% | 120＜x≦160 | 9 | 42 | 51 | 0.1766%
| 160＜x | 76 | 876 | 952 | 0.1242% | 160＜x | 5 | 66 | 71 | 0.2458%
| 合計 | 96933 | 669618 | 766551 | 100% | 合計 | 3402 | 25485 | 28887 | 100%
| 平均値 | 9.5541 | 11.7637 | 11.4843 |  | 平均値 | 8.8183 | 9.9594 | 9.825
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 20 | 20 | 42.55% | x≦5 | 257 | 2734 | 2991 | 50.77%
| 5＜x≦10 | 0 | 14 | 14 | 29.79% | 5＜x≦10 | 150 | 1185 | 1335 | 22.66%
| 10＜x≦15 | 0 | 5 | 5 | 10.64% | 10＜x≦15 | 45 | 539 | 584 | 9.913%
| 15＜x≦20 | 0 | 1 | 1 | 2.128% | 15＜x≦20 | 23 | 321 | 344 | 5.839%
| 20＜x≦30 | 0 | 2 | 2 | 4.255% | 20＜x≦30 | 21 | 306 | 327 | 5.551%
| 30＜x≦40 | 0 | 3 | 3 | 6.383% | 30＜x≦40 | 5 | 132 | 137 | 2.326%
| 40＜x≦50 | 0 | 1 | 1 | 2.128% | 40＜x≦50 | 3 | 56 | 59 | 1.002%
| 50＜x≦60 | 0 | 1 | 1 | 2.128% | 50＜x≦60 | 2 | 42 | 44 | 0.7469%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 1 | 40 | 41 | 0.696%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 1 | 14 | 15 | 0.2546%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 1 | 6 | 7 | 0.1188%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 7 | 7 | 0.1188%
| 合計 | 0 | 47 | 47 | 100% | 合計 | 509 | 5382 | 5891 | 100%
| 平均値 | 0 | 10.4255 | 10.4255 |  | 平均値 | 7.8536 | 9.5889 | 9.439
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 31 | 31 | 17.71% | x≦5 | 582 | 4431 | 5013 | 43.3%
| 5＜x≦10 | 0 | 44 | 44 | 25.14% | 5＜x≦10 | 363 | 2194 | 2557 | 22.08%
| 10＜x≦15 | 0 | 22 | 22 | 12.57% | 10＜x≦15 | 157 | 1141 | 1298 | 11.21%
| 15＜x≦20 | 0 | 26 | 26 | 14.86% | 15＜x≦20 | 66 | 744 | 810 | 6.996%
| 20＜x≦30 | 0 | 20 | 20 | 11.43% | 20＜x≦30 | 62 | 776 | 838 | 7.238%
| 30＜x≦40 | 0 | 11 | 11 | 6.286% | 30＜x≦40 | 38 | 387 | 425 | 3.671%
| 40＜x≦50 | 0 | 6 | 6 | 3.429% | 40＜x≦50 | 12 | 210 | 222 | 1.917%
| 50＜x≦60 | 0 | 6 | 6 | 3.429% | 50＜x≦60 | 7 | 110 | 117 | 1.011%
| 60＜x≦90 | 0 | 4 | 4 | 2.286% | 60＜x≦90 | 10 | 162 | 172 | 1.486%
| 90＜x≦120 | 0 | 1 | 1 | 0.5714% | 90＜x≦120 | 6 | 56 | 62 | 0.5355%
| 120＜x≦160 | 0 | 1 | 1 | 0.5714% | 120＜x≦160 | 1 | 32 | 33 | 0.285%
| 160＜x | 0 | 3 | 3 | 1.714% | 160＜x | 2 | 29 | 31 | 0.2677%
| 合計 | 0 | 175 | 175 | 100% | 合計 | 1306 | 10272 | 11578 | 100%
| 平均値 | 0 | 20.8429 | 20.8429 |  | 平均値 | 9.9081 | 12.6957 | 12.3812