## 30,31
第１０章 浄化槽法第7条及び第11条検査におけるＢＯＤ検査結果 （平成23年4月1日～平成24年3月31日）
(1)浄化槽法第7条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 6265 | 40810 | 47075 | 38.6% | x≦5 | 70 | 578 | 648 | 31.67%
| 5＜x≦10 | 4493 | 28008 | 32501 | 26.65% | 5＜x≦10 | 62 | 334 | 396 | 19.35%
| 10＜x≦15 | 1408 | 12788 | 14196 | 11.64% | 10＜x≦15 | 32 | 203 | 235 | 11.49%
| 15＜x≦20 | 669 | 8170 | 8839 | 7.248% | 15＜x≦20 | 16 | 164 | 180 | 8.798%
| 20＜x≦30 | 536 | 7665 | 8201 | 6.725% | 20＜x≦30 | 10 | 177 | 187 | 9.14%
| 30＜x≦40 | 198 | 3676 | 3874 | 3.177% | 30＜x≦40 | 6 | 112 | 118 | 5.767%
| 40＜x≦50 | 97 | 2080 | 2177 | 1.785% | 40＜x≦50 | 1 | 70 | 71 | 3.47%
| 50＜x≦60 | 78 | 1249 | 1327 | 1.088% | 50＜x≦60 | 1 | 51 | 52 | 2.542%
| 60＜x≦90 | 78 | 1892 | 1970 | 1.615% | 60＜x≦90 | 1 | 71 | 72 | 3.519%
| 90＜x≦120 | 27 | 846 | 873 | 0.7158% | 90＜x≦120 | 1 | 29 | 30 | 1.466%
| 120＜x≦160 | 19 | 401 | 420 | 0.3444% | 120＜x≦160 | 1 | 21 | 22 | 1.075%
| 160＜x | 28 | 472 | 500 | 0.41% | 160＜x | 1 | 34 | 35 | 1.711%
| 合計 | 13896 | 108057 | 121953 | 100% | 合計 | 202 | 1844 | 2046 | 100%
| 平均値 | 8.8858 | 13.5103 | 12.9833 |  | 平均値 | 11.6832 | 21.913 | 20.903
(2)浄化槽法第11条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 54311 | 353133 | 407444 | 36.58% | x≦5 | 1704 | 15592 | 17296 | 48.26%
| 5＜x≦10 | 36240 | 266862 | 303102 | 27.21% | 5＜x≦10 | 1251 | 7160 | 8411 | 23.47%
| 10＜x≦15 | 12031 | 133436 | 145467 | 13.06% | 10＜x≦15 | 365 | 3293 | 3658 | 10.21%
| 15＜x≦20 | 7031 | 84563 | 91594 | 8.223% | 15＜x≦20 | 191 | 2042 | 2233 | 6.23%
| 20＜x≦30 | 5901 | 79697 | 85598 | 7.684% | 20＜x≦30 | 147 | 1831 | 1978 | 5.519%
| 30＜x≦40 | 2206 | 33243 | 35449 | 3.182% | 30＜x≦40 | 68 | 851 | 919 | 2.564%
| 40＜x≦50 | 1061 | 16581 | 17642 | 1.584% | 40＜x≦50 | 30 | 410 | 440 | 1.228%
| 50＜x≦60 | 647 | 8815 | 9462 | 0.8494% | 50＜x≦60 | 16 | 220 | 236 | 0.6584%
| 60＜x≦90 | 674 | 10332 | 11006 | 0.988% | 60＜x≦90 | 22 | 325 | 347 | 0.9681%
| 90＜x≦120 | 226 | 3562 | 3788 | 0.3401% | 90＜x≦120 | 14 | 134 | 148 | 0.4129%
| 120＜x≦160 | 84 | 1435 | 1519 | 0.1364% | 120＜x≦160 | 6 | 66 | 72 | 0.2009%
| 160＜x | 115 | 1745 | 1860 | 0.167% | 160＜x | 7 | 97 | 104 | 0.2902%
| 合計 | 120527 | 993404 | 1113931 | 100% | 合計 | 3821 | 32021 | 35842 | 100%
| 平均値 | 9.0728 | 12.128 | 11.7974 |  | 平均値 | 9.137 | 10.5834 | 10.4292
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 349 | 349 | 46.04% | x≦5 | 316 | 3442 | 3758 | 49.9%
| 5＜x≦10 | 0 | 201 | 201 | 26.52% | 5＜x≦10 | 160 | 1486 | 1646 | 21.86%
| 10＜x≦15 | 0 | 87 | 87 | 11.48% | 10＜x≦15 | 53 | 725 | 778 | 10.33%
| 15＜x≦20 | 0 | 51 | 51 | 6.728% | 15＜x≦20 | 13 | 443 | 456 | 6.055%
| 20＜x≦30 | 0 | 38 | 38 | 5.013% | 20＜x≦30 | 24 | 426 | 450 | 5.975%
| 30＜x≦40 | 0 | 14 | 14 | 1.847% | 30＜x≦40 | 4 | 167 | 171 | 2.271%
| 40＜x≦50 | 0 | 6 | 6 | 0.7916% | 40＜x≦50 | 3 | 89 | 92 | 1.222%
| 50＜x≦60 | 0 | 8 | 8 | 1.055% | 50＜x≦60 | 4 | 42 | 46 | 0.6108%
| 60＜x≦90 | 0 | 2 | 2 | 0.2639% | 60＜x≦90 | 1 | 78 | 79 | 1.049%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 1 | 26 | 27 | 0.3585%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 11 | 11 | 0.1461%
| 160＜x | 0 | 2 | 2 | 0.2639% | 160＜x | 4 | 13 | 17 | 0.2257%
| 合計 | 0 | 758 | 758 | 100% | 合計 | 583 | 6948 | 7531 | 100%
| 平均値 | 0 | 9.2084 | 9.2084 |  | 平均値 | 8.2247 | 10.3015 | 10.1408
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 78 | 78 | 27.96% | x≦5 | 1089 | 5313 | 6402 | 44.42%
| 5＜x≦10 | 0 | 74 | 74 | 26.52% | 5＜x≦10 | 507 | 2659 | 3166 | 21.97%
| 10＜x≦15 | 0 | 39 | 39 | 13.98% | 10＜x≦15 | 195 | 1284 | 1479 | 10.26%
| 15＜x≦20 | 0 | 26 | 26 | 9.319% | 15＜x≦20 | 88 | 869 | 957 | 6.641%
| 20＜x≦30 | 0 | 26 | 26 | 9.319% | 20＜x≦30 | 102 | 907 | 1009 | 7.002%
| 30＜x≦40 | 0 | 12 | 12 | 4.301% | 30＜x≦40 | 49 | 459 | 508 | 3.525%
| 40＜x≦50 | 0 | 5 | 5 | 1.792% | 40＜x≦50 | 23 | 271 | 294 | 2.04%
| 50＜x≦60 | 0 | 5 | 5 | 1.792% | 50＜x≦60 | 20 | 166 | 186 | 1.291%
| 60＜x≦90 | 0 | 8 | 8 | 2.867% | 60＜x≦90 | 12 | 203 | 215 | 1.492%
| 90＜x≦120 | 0 | 4 | 4 | 1.434% | 90＜x≦120 | 11 | 80 | 91 | 0.6315%
| 120＜x≦160 | 0 | 1 | 1 | 0.3584% | 120＜x≦160 | 0 | 41 | 41 | 0.2845%
| 160＜x | 0 | 1 | 1 | 0.3584% | 160＜x | 4 | 59 | 63 | 0.4372%
| 合計 | 0 | 279 | 279 | 100% | 合計 | 2100 | 12311 | 14411 | 100%
| 平均値 | 0 | 16.4247 | 16.4247 |  | 平均値 | 9.3321 | 13.2688 | 12.6952