工事業者（震災編）

図２－７－２(1)　詳細確認・応急処置用チェックシートの例（1枚目）

工事業者（震災編）

図２－７－２(2)　詳細確認・応急処置用チェックシートの例（2枚目）

表２－７－１　災害復旧・復興において工事業者が他主体に働きかける項目

工事業者（震災編）

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 表２－７－２③に基づき「復旧工事」を実施した後、その内容について住民、指定検査機関、浄化槽業界団体に報告する。 |

表２－７－２　災害復旧・復興において他主体が工事業者に働きかける項目

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ② | 指定検査機関は、被災後の法定検査について、平常使用に復旧した浄化槽については、「応急処置」や「復旧工事」等、復旧に向けた取り組みの結果を相互に確認するため、これらに携わった工事業者等に対して法定検査の結果を共有する。 |
|  | ③ | 保守点検業者は、「詳細確認」ならびに「応急処置」において被災前と同様な機能の回復には大規模な改修が必要と判断された場合（水流により地面が削られて浄化槽本体の露出、浮上、流出、破損あるいは配管が露出する等）は、「復旧工事」を行うよう工事業者に伝達する。 |