浄化槽業界団体（水害編）

図３－４－８(1)　詳細確認・応急処置用チェックシートの例（1枚目）

浄化槽業界団体（水害編）

図３－４－８(2)　詳細確認・応急処置用チェックシートの例（2枚目）

表３－４－１　浄化槽業界団体における検討・実施事項

浄化槽業界団体（水害編）

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 自ら被災した場合に、その被害を最小限に抑え、業務を継続または可及的速やかに再開させるための事業継続計画（BCP:Business Continuity Plan）を策定する。 |
|  | ② | 緊急時における連絡網の作成等、機関内外の連絡体制を確立しておく。 |
|  | ③ | 被災した浄化槽への応急対策に用いる資材等を備蓄し、転倒・浸水しないよう保管する。 |
|  | ④ | 発災時に浄化槽の被害調査でどのような情報を収集すべきなのか、災害応急対策や災害復旧・復興のタイミングで何を実施するのか、各主体間で共有すべき情報の内容について検討し明確にする。 |
|  | ⑤ | 地方公共団体等との間で協定を締結した場合、協定どおりに実行できるかどうか締結後も定期的に訓練・検証する。 |

表３－４－２　災害予防において浄化槽業界団体が他主体に働きかける項目

浄化槽業界団体（水害編）

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 必要に応じて地方公共団体あるいは指定検査機関等と協定を締結する等、災害時における浄化槽の被害状況の把握や、応急処置・復旧への協力等に関する連絡網の作成等、情報伝達の体制を確立し、これに基づいた情報伝達を行う等、定期的に内容を確認する。 |
|  | ② | 災害発生時において円滑に対応するため、地方公共団体、指定検査機関、保守点検業者、清掃業者等を交え、連絡網を用いた情報伝達を定期的に行う等、定期的な訓練の実施について検討するとともに内容を確認する。 |
|  | ③ | 会員企業（保守点検業者や清掃業者、工事業者等）に対し、本マニュアルの周知を図る。 |
|  | ④ | 会員企業（保守点検業者や清掃業者、工事業者等）に対し、前述１）④で検討した、発災時の浄化槽被害調査において確認すべき項目について伝達する。 |
|  | ⑤ | 発災時に浄化槽の応急対策や復旧に必要な物資（代替ブロワ、薬筒、消毒剤、マンホール蓋、その他の消耗品）について保守点検業者等の所有数を把握し、全体としてどの程度の量数が確保できているのかを把握し、地方公共団体に伝達する。 |
|  | ⑥ | 被災した浄化槽における被害状況の把握や応急処置、ならびに復旧等の対応に要する車両について、都道府県知事または都道府県公安委員会に対して緊急通行車両としての事前登録のため、必要に応じて届け出を行う。 |

表３－４－３　災害予防において他主体が浄化槽業界団体に働きかける項目

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ⑦ | 表３－４－２①と同様に、地方公共団体や指定検査機関は浄化槽業界団体と協定を締結する。 |
|  | ⑧ | 保守点検業者は発災時に浄化槽の応急対策や復旧に必要な物資（代替ブロワ、薬筒、消毒剤、マンホール蓋、その他の消耗品）の所有数について伝達する。 |
|  | ⑨ | 地方公共団体は、台風接近中など、豪雨災害の発生が想定される段階で浄化槽業界団体や指定検査機関に対し災害対応に協力可能な状況にあるか確認する。 |

表３－４－４　災害応急対策（状況確認）において浄化槽業界団体が他主体に働きかける項目

浄化槽業界団体（水害編）

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 地方公共団体に対し、被災した浄化槽の対応方法についてメール等で情報共有する。 |
|  | ② | 保守点検業者より受けた浄化槽被害（「状況確認」）に関する情報（表３－４－５⑦）を整理し、地方公共団体や指定検査機関と共有する。 |
|  | ③ | 保守点検業者に対し、表３－４－５⑥に基づき仮設トイレの設置状況や住民の避難状況に関する情報伝達を行う。 |

表３－４－５　災害応急対策（状況確認）において他主体が浄化槽業界団体に働きかける項目

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ④ | 地方公共団体は災害協定に基づき、浄化槽業界団体に対して被災浄化槽への技術的な支援を要請する。 |
|  | ⑤ | 地方公共団体は浄化槽が被害を受けた、あるいは受けていると考えられる区域についての情報を浄化槽業界団体に提供する。 |
|  | ⑥ | 地方公共団体は浄化槽業界団体に対し、仮設トイレの設置状況や住民の避難状況に関する情報伝達を行う。 |
|  | ⑦ | 保守点検業者は住民より連絡を受けた「状況確認」の内容を浄化槽業界団体に報告する。 |

表３－４－６　災害応急対策（詳細確認・応急処置）において浄化槽業界団体が他主体に働きかける項目

浄化槽業界団体（水害編）

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 保守点検業者より報告を受けた「詳細確認」ならびに「応急処置」の内容と結果（表３－４－７④）について整理し、地方公共団体および指定検査機関へ、可及的速やかに報告する。 |
|  | ② | 保守点検業者に対し、表３－４－７③における仮設トイレの設置状況や住民の避難状況に関する追加の情報伝達を行う。 |

表３－４－７　災害応急対策（詳細確認・応急処置）において他主体が浄化槽業界団体に働きかける項目

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ③ | 地方公共団体は浄化槽業界団体に対し、仮設トイレの設置状況や住民の避難状況に関する追加の情報伝達を行う。 |
|  | ④ | 保守点検業者は、「詳細確認」ならびに「応急処置」において被災前と同様な機能の回復には大規模な改修が必要と判断された場合（水流により地面が削られて浄化槽本体の露出、浮上、流出、破損あるいは配管が露出する等）は、その旨を浄化槽業界団体に伝達する。 |

表３－４－８　応急処置に用いる工具・資材の一例

表３－４－９　災害復旧・復興において浄化槽業界団体が他主体に働きかける項目

浄化槽業界団体（水害編）

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 保守点検業者、清掃業者、工事業者より得られた浄化槽被害の情報（表３－４－10③～⑤）について整理し、地方公共団体および指定検査機関と共有する。 |

表３－４－10　災害復旧・復興において他主体が浄化槽業界団体に働きかける項目

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ② | 指定検査機関は、被災後の法定検査について、平常使用に復旧した浄化槽については、「応急処置」や「復旧工事」等、復旧に向けた取り組みの結果を相互に確認するため、これらに携わった浄化槽業界団体等に対して法定検査の結果を共有する。 |
|  | ③ | 保守点検業者は「応急処置」を行った場合、その内容を浄化槽業界団体に報告する。 |
|  | ④ | 清掃業界は、清掃の結果、初めて槽内の破損状況等が明らかとなった場合には、その状況について適宜写真を撮影し、浄化槽業界団体等に報告する。 |
|  | ⑤ | 工事業者は「復旧工事」が実施された後、その内容について、浄化槽業界団体に報告する。 |