## トップメニュー
農業集落排水施設と浄化槽の整備コスト比較
Ver3.0
家 屋 間 限 界 距 離 の 算 出
農業集落排水と浄化槽の整備コスト比較

## 条件(家屋)
家屋間限界距離の算出
１．条件
| Ｎ：世帯数（世帯） |  |  |  | 汚水量
| Ｌ：管渠延長（ｍ） |  |  |  | 日最大:Ｑ | 0.3 |  | ｍ3/(日･人)
| 世帯人員数 | 3 | 人/世帯 |  | 日平均:Ｑ1 | 0.225 |  | ｍ3/(日･人)
| Ｑ：日最大汚水量 Ｑ1：日平均汚水量 |  |  |  | 計画人口：Ｘ＝3.0*Ｎ 人
費用関数
|  |  | 建 設 費 |  |  | 維 持 管 理 費 |  |  |  | 摘 要
| 浄化槽 |  | 104.3 |  | 万円/基 | 7.7 |  | 万円/(年･基) |  | 7 | 人槽
| 農業集落排水施設 | 処理場 | 227.12*Ｘ0.6663 万円 |  |  | 3.7811*Ｘ0.6835 万円/年
|  | 管きょ |  | 5.6 | *Ｌ 万円 | 31 |  | 円/(年・ｍ)
| 標準耐用年数 |  |  |  |  | 標準耐用年数(年) |  | 費用比率 | 浄 化 槽 |  | 費用比率（％）
|  | 浄 化 槽 |  |  | 躯 体 | 40 |  |  | 本 体 |  | 55
[5 empty] | 機械設備 | 7 |  |  | 付属機器設備類 |  | 5
[9 empty] | 設置工事 |  | 40
[6 empty] | 標準耐用年数(年) |  |  | 農業集落排水施設費用 |  | 費用比率（％）
|  | 農業集落排水施設 | 処理場 |  | 土木建築物 | 50 |  |  | 土木建築物 |  | 50
[5 empty] | 機械電気設備 | 15 |  |  | 機械電気設備 |  | 50
|  |  | 管きょ |  |  | 50
２．計算式
農業集落排水施設の建設費用／標準耐用年数 ＋ 農業集落排水施設の維持管理費用
＝浄化槽の建設費用／標準耐用年数 ＋ 浄化槽の維持管理費用・・・・①
① 500人以下
| 式の左辺 | ＝(227.12×(3.0×Ｎ） |  | 0.6663 | /50×0.50
|  | ＋(227.12×(3.0×Ｎ） |  | 0.6663 | ＋1.97×(3.0×Ｎ)
|  | ＋5.6×Ｌ／50＋0.0031×Ｌ | [9 empty] | 計算値
| 式の右辺 | ＝(104.3×Ｎ)／40×(0.55＋0.40)＋(104.3×Ｎ)／7×0.05＋7.7×Ｎ | [9 empty] | -177.7903 | -20.4637 | 0.1151
| 上記式より、 | Ｌ＝-177.7903×Ｎ |  | 0.6663 | -69.6074×Ｎ | 0.6835＋ | 94.8925×Ｎ |  |  |  |  | -69.6074 | -8.0118
[12 empty] | 94.8925 | 10.9221
0
① 500人以上
| 式の左辺 | ＝(227.12×(3.0×Ｎ） |  | 0.546 | /50×0.50
|  | ＋(227.12×(3.0×Ｎ） |  | 0.546 | ＋1.97×(3.0×Ｎ) | [5 empty] | 0.845
|  | ＋5.6×Ｌ／50＋0.0031×Ｌ | [9 empty] | 計算値
| 式の右辺 | ＝(104.3×Ｎ)／40×(0.55＋0.40)＋(104.3×Ｎ)／7×0.05＋7.7×Ｎ | [9 empty] | -177.7903 | -20.4637 | 0.1151
| 上記式より、 | Ｌ＝-177.7903×Ｎ |  | 0.546 | -69.6074×Ｎ | 0.845＋ | 94.8925×Ｎ0.0000 |  |  |  |  | -69.6074 | -8.0118
[12 empty] | 94.8925 | 10.9221
0

## データ表(家屋)
新規データ入力＝１ 入力データ使用＝２ |  |  | 2
３．入力データ表
（１）共通条件
項 目 | 単 位 | 入力データ | 標準値
世帯人員数 | 人/世帯 | 3 | 3 |  |  |  | 3.0
汚水量 日最大：Ｑ | ｍ3/(日・人) | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.300
日平均：Ｑ1 | ｍ3/(日・人) | 0.225 | 0.225 |  |  |  | 0.225
（２）農業集落排水施設
項 目 |  |  | 単 位 | 入力データ | 標準値
[5 empty] | （最小値） | （最大値）
処理場 | 標準耐用年数 | 土木建築物 | 年 | 50 | 50 | 70 | 50
|  | 機械電気設備 | 年 | 15 | 15 | 35 | 15
| 費用比率 | 土木建築物 | ％ | 50 | 50 |  | 50
|  | 機械電気設備 | ％ | 50 | 50 |  | 50
管きょ | 建 設 費 |  | 万円/ｍ | 5.6 | 5.6 |  | 5.6
| 維持管理費 |  | 円/(年・ｍ) | 31 | 31 |  | 31
| 標準耐用年数 |  | 年 | 50 | 50 | 120 | 50
（３）浄化槽
項 目 |  | 単 位 | 入力データ | 標準値
人槽規模 |  | 人槽 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7
建 設 費 |  | 万円/基 | 104.3 | 83.7 | 104.3 | 137.5 | 104.3
維持管理費 | 保守点検費用 | 円/(年・基) | 29300 | 28200 | 29300 | 31800 | 29,300
| 清掃費用 | 円/(年・基) | 31400 | 24200 | 31400 | 42000 | 31,400
| 法定検査費用 | 円/(年・基) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5,200
| その他（電気代） | 円/(年・基) | 11000 | 7400 | 11000 | 17000 | 11,000
| 維持管理費計 | 円/(年・基) | 77000 | 65000 | 77000 | 96000 | 77,000
項 目 |  | 単 位 | 入力データ | 標準値
|  |  |  | （最小値） | （最大値）
標準耐用年数 | 躯 体 | 年 | 40 | 30 | 50 |  | 40
| 機器設備 | 年 | 7 | 7 | 15 |  | 7
費用比率 | 本 体 | ％ | 55 | 55 |  |  | 55
| 付属機器設備類 | ％ | 5 | 5 |  |  | 5
| 設置工事 | ％ | 40 | 40 |  |  | 40

## 結果(家屋)
４．家屋間限界距離の算出結果
処理対象 |  | 管きょ | 家屋間 | 処理対象 |  | 管きょ | 家屋間
人 口 | 世帯数 | 総延長の | 限界距離 | 人 口 | 世帯数 | 総延長の | 限界距離
|  | 限界距離 |  |  |  | 限界距離
（人） | （世帯） | （ｍ） | （ｍ） | （人） | （世帯） | （ｍ） | （ｍ） | ① |  | ①
30 | 10 | ─ | ─ | 810 | 270 | 13950 | 51.7 | -288 | -163 | 11841 | 13950 | 100 | 300 | 29.2
45 | 15 | ─ | ─ | 840 | 280 | 14577 | 52.1 | -229 | -43 | 12408 | 14577 | 200 | 600 | 48.2
60 | 20 | ─ | ─ | 870 | 290 | 15206 | 52.4 | -134 | 110 | 12979 | 15206 | 300 | 900 | 52.8
75 | 25 | ─ | ─ | 900 | 300 | 15838 | 52.8 | -14 | 285 | 13552 | 15838 | 400 | 1,200 | 55.7
90 | 30 | 123 | 4.1 | 1050 | 350 | 19031 | 54.4 | 123 | 475 | 16460 | 19031 | 500 | 1,500 | 57.7
120 | 40 | 439 | 11 | 1200 | 400 | 22273 | 55.7 | 439 | 892 | 19428 | 22273 | 600 | 1,800 | 59.3
150 | 50 | 795 | 15.9 | 1350 | 450 | 25555 | 56.8 | 795 | 1342 | 22446 | 25555 | 700 | 2,100 | 60.6
180 | 60 | 1180 | 19.7 | 1500 | 500 | 28872 | 57.7 | 1180 | 1817 | 25508 | 28872 | 800 | 2,400 | 61.6
210 | 70 | 1588 | 22.7 | 1650 | 550 | 32220 | 58.6 | 1588 | 2312 | 28607 | 32220 | 900 | 2,700 | 62.5
240 | 80 | 2016 | 25.2 | 1800 | 600 | 35596 | 59.3 | 2016 | 2823 | 38928 | 35596 | 1000 | 3,000 | 63.3
270 | 90 | 2459 | 27.3 | 1950 | 650 | 38995 | 60 | 2459 | 3347 | 42504 | 38995 | 1100 | 3,300 | 64.0
300 | 100 | 2916 | 29.2 | 2100 | 700 | 42416 | 60.6 | 2916 | 3883 | 46096 | 42416 | 1200 | 3,600 | 64.6
330 | 110 | 3384 | 30.8 | 2250 | 750 | 45857 | 61.1 | 3384 | 4428 | 49704 | 45857 | 1300 | 3,900 | 65.1
360 | 120 | 3863 | 32.2 | 2400 | 800 | 49316 | 61.6 | 3863 | 4983 | 53325 | 49316 | 1400 | 4,200 | 65.6
390 | 130 | 4352 | 33.5 | 2550 | 850 | 52792 | 62.1 | 4352 | 5545 | 56959 | 52792 | 1500 | 4,500 | 66.1
420 | 140 | 4849 | 34.6 | 2700 | 900 | 56283 | 62.5 | 4849 | 6114 | 60605 | 56283
450 | 150 | 5354 | 35.7 | 2850 | 950 | 59789 | 62.9 | 5354 | 6690 | 64262 | 59789
480 | 160 | 5866 | 36.7 | 3000 | 1000 | 63308 | 63.3 | 5866 | 7271 | 67929 | 63308
510 | 170 | 7858 | 46.2 | 3150 | 1050 | 66840 | 63.7 | 6384 | 7858 | 71606 | 66840
540 | 180 | 8450 | 46.9 | 3300 | 1100 | 70384 | 64 | 6909 | 8450 | 75293 | 70384
570 | 190 | 9046 | 47.6 | 3450 | 1150 | 73939 | 64.3 | 7438 | 9046 | 78988 | 73939
600 | 200 | 9646 | 48.2 | 3600 | 1200 | 77504 | 64.6 | 7974 | 9646 | 82691 | 77504
630 | 210 | 10251 | 48.8 | 3750 | 1250 | 81079 | 64.9 | 8514 | 10251 | 86401 | 81079
660 | 220 | 10859 | 49.4 | 3900 | 1300 | 84664 | 65.1 | 9058 | 10859 | 90119 | 84664
690 | 230 | 11471 | 49.9 | 4050 | 1350 | 88258 | 65.4 | 9607 | 11471 | 93844 | 88258
720 | 240 | 12086 | 50.4 | 4200 | 1400 | 91861 | 65.6 | 10160 | 12086 | 97576 | 91861
750 | 250 | 12705 | 50.8 | 4350 | 1450 | 95472 | 65.8 | 10717 | 12705 | 101314 | 95472
780 | 260 | 13326 | 51.3 | 4500 | 1500 | 99091 | 66.1 | 11277 | 13326 | 105059 | 99091

## 条件
農業集落排水施設と浄化槽の財政比較
１．条 件
(1)条 件
|  | 対象区域名 | 0
|  | 世帯人員数 | 3 | 人/世帯 整備済浄化槽世帯数 |  | 50 | 世帯（世帯数の内数） | 財政検討期間 | 35 | 年間
|  | 世帯数 | 300 | 世帯 | 日平均汚水量 | 0.225 | ｍ3/(日・人) | 起債利率 | 2 | ％
|  | 処理対象人口 | 900 | 人 | 日最大汚水量 | 0.3 | ｍ3/(日・人) | 農集使用料単価 | 150 | 円／ｍ3
|  | 家屋間距離 | 20 | ｍ／世帯 | 補助対象割合 | 66.7 | ％ | 浄化槽使用料単価 | 150 | 円／ｍ3
|  | 管渠延長 | 6000 | ｍ みなし浄化槽撤去世帯数 |  | 150 | 世帯 | みなし浄化槽撤去費 | 90000 | 円／世帯
[5 empty] | くみ取り便所世帯数 | 100 | 世帯
(2)費用関数 |  |  |  | 建 設 費 |  | 維 持 管 理 費 |  | 摘 要
|  | 浄 化 槽 |  | 137.5 | 万円/基 | 9.6 | 万円/(年・基) | 10 | 人槽
|  | 農業集落排水施設 | 処理場 | 227.12*Ｘ0.6663 万円 |  | 3.7811*Ｘ0.6835 万円/年
|  |  | 管きょ | 5.6 | *Ｌ 万円 | 31 | 円/(年・ｍ)
|  |  | ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 920 | 万円/基 | 22 | 万円/(年・基)
|  |  | ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ基数 | 0 | 基
(3)費 用 |  |  |  | 建設費 (千円) |  | 維持管理費 | (千円/年)
|  | 浄 化 槽 |  | 343750 |  | 28800
|  | 農業集落排水施設 | 処理場 | 21119 | 計 | 395 | 計 |  |  |  | 21119 | 21119
|  |  | 管きょ | 336000 | 357119 | 186 | 581
|  |  | ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 0 |  | 0
|  |  |  | 機械電気設備費 | 更新費用 | 更新年数 | 機械電気設備費の | 摘 要
|  |  |  | (千円) | (千円/年) | (年) | 建設費における比率
|  | 浄 化 槽 |  | 17188 | 2455 | 7 | 5% | ブロワー
|  | 農業集落排水施設 | 処理場 | 10560 | 704 | 15 | 50%
|  |  | ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 15 | 100%
|  |  | 計 | 10560 | 704 | ─ | ─
(4)財 源 |  |  | 農業集落排水施設 |  | 浄 化 槽 |  | 浄化槽
|  |  |  | 市町村設置型 | 個別排水 | 個人設置型 | 市町村設置型：浄化槽市町村整備推進事業
|  | 国 費 | 0.3335 | 0.3333 | － | 0.1333
|  | 起 債 | 0.6165 | 0.5667 | 0.6 | － | 個別排水：個別排水処理施設整備事業（総務省交付税措置）
|  | 分 担 金 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | －
|  | 市町村費 | － | － | 0.3 | 0.2667 | 個人設置型：浄化槽設置整備事業
|  | 個人負担 | － | － | － | 0.6
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1
(5)年度別建設計画及び水洗化率 | [6 empty] | 単位：％
|  | 年 度 | 農業集落排水施設 |  |  | 浄 化 槽
|  |  | 事業費比率からの割合 |  |  | 整備割合 | 水洗化率
|  |  | 管きょ整備等 | 処理場整備等 | 水洗化率
|  | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20
|  | 2 | 10 | 0 | 0 | 40 | 40
|  | 3 | 10 | 10 | 0 | 60 | 60
|  | 4 | 10 | 30 | 0 | 80 | 80
|  | 5 | 10 | 30 | 0 | 100 | 100
|  | 6 | 10 | 30 | 10 | 0 | 100
|  | 7 | 10 | 0 | 30 | 0 | 100
|  | 8 | 10 | 0 | 60 | 0 | 100
|  | 9 | 10 | 0 | 80 | 0 | 100
|  | 10 | 10 | 0 | 90 | 0 | 100
|  | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | 16 | ─ | ─ | 100 | ─ | ─

## データ表
| ２．データ入力表 | 財政検討期間 | 35 | 年間（浄化槽） | 対象地域名 |  |  | 35
|  |  | 40 | 年間（農業集落排水施設） |  |  |  | 40
(1) 共通条件
| 項 目 | 単 位 | 入力データ | 標準値
| 世帯人員数 | 人/世帯 | 3 | 3 | 対象人員(人) |  | 900 | 3.0
| 世帯数 | 世帯 | 300 |  |  |  |  | 300
| 家屋間距離 | ｍ/世帯 | 20 | 20 | 世帯数のうち、 |  |  | 20.0
| 汚水量 日最大：Ｑ | ｍ3/(日・人) | 0.3 | 0.3 | 整備済浄化槽世帯数(世帯) |  | 50 | 0.300 | 50
| 日平均：Ｑ1 | ｍ3/(日・人) | 0.225 | 0.225 | (参考)みなし浄化槽世帯数(世帯) |  | 150 | 0.225 | 150
| 起債利率 | ％ | 2 | 2 | (参考)くみ取り便所世帯数(世帯) |  | 100 | 2.00 | 100
| 補助対象割合 | ％ | 66.7 |  |  |  |  | 66.7
| 償還年数 | 年 | 30 | 30 |  |  |  | 30
| 据置年数 | 年 | 5 | 5 |  |  |  | 5
(2) 農業集落排水施設
| 項 目 |  |  | 単 位 | 入力データ | 標準値
[6 empty] | （最小値） | （最大値）
| ① 処理場 | 標準耐用年数 | 土木建築物 | 年 | 50 | 50 | 70 | 50
|  |  | 機械電気設備 | 年 | 15 | 15 | 35 | 15
|  | 費用比率 | 土木建築物 | ％ | 50 | 50 |  | 50
|  |  | 機械電気設備 | ％ | 50 | 50 |  | 50
| ② 管きょ | 建設費 |  | 万円/ｍ | 5.6 | 5.6 |  | 5.6
|  | 維持管理費 |  | 円/(年・ｍ) | 31 | 31 |  | 31
|  | 標準耐用年数 |  | 年 | 50 | 50 | 120 | 50
| ③ マンホールポンプ | 建設費 |  | 万円/基 | 920 | 920 |  | 920
| （ＭＰ） | 維持管理費 |  | 万円/(年・基) | 22 | 22 |  | 22
|  | ＭＰ基数 |  | 基 | 0 | 0 |  | 0
|  | 標準耐用年数 | 土 木 | 年 | 50 | 50 | 70 | 50
|  |  | 機械電気設備 | 年 | 15 | 15 | 35 | 15
|  | 費用比率 | 土 木 | ％ | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 機械電気設備 | ％ | 100 | 100 |  | 100
| ④ 農集使用料単価 |  |  | 円/ｍ3 | 150 | 150 |  | 150
(3) 浄化槽
| 項 目 |  | 単 位 | 入力データ | 標準値
| ① 人槽規模 |  | 人槽 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10
| ② 建設費 |  | 万円/基 | 137.5 | 83.7 | 104.3 | 137.5 | 137.5
| ③ 維持管理費 | 保守点検費用 | 円/(年・基) | 31800 | 28200 | 29300 | 31800 | 31,800
|  | 清掃費用 | 円/(年・基) | 42000 | 24200 | 31400 | 42000 | 42,000
|  | 法定検査費用 | 円/(年・基) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5,200
|  | その他（電気代） | 円/(年・基) | 17000 | 7400 | 11000 | 17000 | 17,000
|  | 維持管理費計 | 円/(年・基) | 96000 | 65000 | 77000 | 96000 | 96,000
| 項 目 |  | 単 位 | 入力データ | 標準値
[5 empty] | （最小値） | （最大値）
| ④ 標準耐用年数 | 躯 体 | 年 | 40 | 30 | 50 |  | 40
|  | 機械設備 | 年 | 7 | 7 | 15 |  | 7
| ⑤ 費用比率 | 本 体 | ％ | 55 | 55 |  |  | 55
|  | 付属機器設備類 | ％ | 5 | 5 |  |  | 5
|  | 設備工事 | ％ | 40 | 40 |  |  | 40
| ⑥ 浄化槽使用料単価 |  | 円/m3 | 150 | 150 |  |  | 150
| ⑦ みなし浄化槽撤去費 |  | 円/基 | 90000 | 90000 |  |  | 90,000
| ⑧ 汚泥処分費 |  | 円/(年・人) | 1620 | 1620 |  |  | 1,620
(4) 財 源
|  | 農業集落排水施設 | 浄 化 槽
|  |  | 市町村設置型 | 個別排水 | 個人設置型
| 国 費 | 0.3335 | 0.3333 | － | 0.1333
| 起 債 | 0.6165 | 0.5667 | 0.6 | －
| 分 担 金 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | － |  |  |  | 10 | 10
| 市町村費 | － | － | 0.3 | 0.2667
| 個人負担 | － | － | － | 0.6
| 浄化槽 | 市町村設置型：浄化槽市町村整備推進事業
個別排水：個別排水処理施設整備事業（総務省交付税措置）
個人設置型：浄化槽設置整備事業 市町村費には県費を含む。
(5)年度別建設計画と水洗化率（％）
| ① 入力データ |  |  |  | 単位：％
| 農業集落排水施設 | 年 度 | 事業費比率からの割合 |  | 水洗化率
|  |  | 管きょ | 処 理 場 | （累計）
|  | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
|  | 2 | 10 |  |  |  |  | 10
|  | 3 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10
|  | 4 | 10 | 30 |  |  |  | 10 | 30
|  | 5 | 10 | 30 |  |  |  | 10 | 30
|  | 6 | 10 | 30 | 10 |  |  | 10 | 30 | 10
|  | 7 | 10 |  | 30 |  |  | 10 |  | 30
|  | 8 | 10 |  | 60 |  |  | 10 |  | 60
|  | 9 | 10 |  | 80 |  |  | 10 |  | 80
|  | 10 | 10 |  | 90 |  |  | 10 |  | 90
|  | 11 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 12 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 13 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 14 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 15 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 16 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100
浄化槽 10年整備
単位：％
| 浄 化 槽 | 年 度 | 整備割合 | 水洗化率（累計）
|  | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 20
|  | 2 | 20 | 40 |  |  |  | 20 | 40
|  | 3 | 20 | 60 |  |  |  | 20 | 60
|  | 4 | 20 | 80 |  |  |  | 20 | 80
|  | 5 | 20 | 100 |  |  |  | 20 | 100
|  | 6 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 7 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 8 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 9 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 10 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 11 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 12 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 13 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 14 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | 15 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100
| ② 小規模 | 1,000人規模 | 1,999人以下
下水道 1期 10年整備
| 農業集落排水施設 | 年 度 | 管 渠 | 処 理 場 | 水洗化率（累計）
|  | 1 | 0.1 | 0 | 0
|  | 2 | 0.1 | 0 | 0
|  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0
|  | 4 | 0.1 | 0.3 | 0
|  | 5 | 0.1 | 0.3 | 0
|  | 6 | 0.1 | 0.3 | 0
|  | 7 | 0.1 | 0 | 0.1
|  | 8 | 0.1 | 0 | 0.3
|  | 9 | 0.1 | 0 | 0.6
|  | 10 | 0.1 | 0 | 0.9
|  | 11 |  |  | 1
|  |  | 1 | 1
浄化槽 5年整備
| 浄 化 槽 | 年 度 | 水洗化率 | 水洗化率（累計）
|  | 1 | 0.2 | 0.2
|  | 2 | 0.2 | 0.4
|  | 3 | 0.2 | 0.6
|  | 4 | 0.2 | 0.8
|  | 5 | 0.2 | 1
|  | 6 | 0 | 1
|  | 7 | 0 | 1
|  | 8 | 0 | 1
|  | 9 | 0 | 1
|  | 10 | 0 | 1
| ③ 中規模 | 5,000人規模 | 2,000人以上
下水道 2期 15年整備
| 農業集落排水施設 | 年 度 | 管 渠 | 処 理 場 | 水洗化率（累計）
|  | 1 | 0.07 | 0 | 0
|  | 2 | 0.07 | 0 | 0
|  | 3 | 0.07 | 0.05 | 0
|  | 4 | 0.07 | 0.15 | 0
|  | 5 | 0.07 | 0.15 | 0
|  | 6 | 0.07 | 0.15 | 0
|  | 7 | 0.07 | 0 | 0.1
|  | 8 | 0.07 | 0 | 0.2
|  | 9 | 0.07 | 0 | 0.3
|  | 10 | 0.07 | 0.05 | 0.4
|  | 11 | 0.06 | 0.15 | 0.5
|  | 12 | 0.06 | 0.15 | 0.6
|  | 13 | 0.06 | 0.15 | 0.7
|  | 14 | 0.06 | 0 | 0.8
|  | 15 | 0.06 | 0 | 0.9
|  | 16 |  |  | 1
|  |  | 1 | 1
浄化槽 10年整備
| 浄 化 槽 | 年 度 | 水洗化率 | 水洗化率（累計）
|  | 1 | 0.1 | 0.1
|  | 2 | 0.1 | 0.2
|  | 3 | 0.1 | 0.3
|  | 4 | 0.1 | 0.4
|  | 5 | 0.1 | 0.5
|  | 6 | 0.1 | 0.6
|  | 7 | 0.1 | 0.7
|  | 8 | 0.1 | 0.8
|  | 9 | 0.1 | 0.9
|  | 10 | 0.1 | 1
|  | 11 | 0 | 1
|  | 12 | 0 | 1
|  | 13 | 0 | 1
|  | 14 | 0 | 1
|  | 15 | 0 | 1
６．印刷
| 印刷項目 | 印刷する
0 | 条件
0 | データ表
0 | 農業集落排水施設の財政
0 | 農業集落排水施設起債償還
0 | 農業集落排水施設維持管理費
0 | 農業集落排水施設の使用料、受益
0 | 農業集落排水施設処理の集計
0 | 浄化槽の財政
0 | 浄化槽の起債償還
0 | 浄化槽の維持管理費
0 | 概要結果
0 | 詳細結果
0 | すべて印刷

## 農集財政検討
３．農業集落排水施設 |  |  |  | 0
(1) 農業集落排水施設の建設費用 |  |  |  | 0
起債の利率： | 2 | ％ | 国庫補助率： | 0.3335
|  |  | 起債充当率： | 0.6165
|  |  | 分担金比率： | 0.05
年度別建設計画（10年） | [8 empty] | 対象地区名
|  | 建設費用 |  | 整備費比率からの割合 |  | 財 源 内 訳
年 度 | 管きょ | 処理場 | 合 計 | 管きょ | 処理場 | 国 費 | 起 債 | 市町村費 | 合 計
受益者負担等
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | （％） | （％） | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円)
初年度 | 33.6 | 0 | 33.6 | 10 | 0 | 11.21 | 20.71 | 1.68 | 33.6 | 1 | 1
２ | 33.6 | 0 | 33.6 | 10 | 0 | 11.21 | 20.71 | 1.68 | 33.6 | 2 | 2
３ | 33.6 | 2.11 | 35.71 | 10 | 10 | 11.91 | 22.02 | 1.78 | 35.71 | 3 | 3
４ | 33.6 | 6.34 | 39.94 | 10 | 30 | 13.32 | 24.62 | 2 | 39.94 | 4 | 4
５ | 33.6 | 6.34 | 39.94 | 10 | 30 | 13.32 | 24.62 | 2 | 39.94 | 5 | 5
６ | 33.6 | 6.34 | 39.94 | 10 | 30 | 13.32 | 24.62 | 2 | 39.94 | 6 | 6
７ | 33.6 | 0 | 33.6 | 10 | 0 | 11.21 | 20.71 | 1.68 | 33.6 | 7 | 7
８ | 33.6 | 0 | 33.6 | 10 | 0 | 11.21 | 20.71 | 1.68 | 33.6 | 8 | 8
９ | 33.6 | 0 | 33.6 | 10 | 0 | 11.21 | 20.71 | 1.68 | 33.6 | 9 | 9
１０ | 33.6 | 0 | 33.6 | 10 | 0 | 11.21 | 20.71 | 1.68 | 33.6 | 10 | 10
１１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
１２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
１３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
１４ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
１５ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
合計 | 336 | 21.13 | 357.13 | 100 | 100 | 119.13 | 220.14 | 17.86 | 357.13 |  | 10

## 農集起債・維持管理
(2) 農業集落排水施設の起債元利償還額算定表 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | (3) 農業集落排水施設の維持管理費用 |  |  |  | 0 |  |  | 4.768 | (4) 集合処理の使用料金及び受益者負担金 | [6 empty] | 0
[22 empty] | 管路延長 | 6000 | ｍ |  | 3.418
|  | r= | 2 | ％の場合 | [17 empty] | 処理人口 | 900 | 人 |  | 1.639
[26 empty] | 0.535 | [8 empty] | 対象地区名
[16 empty] | 対象地区名 | [8 empty] | 対象地区名 | 10.36 | 使用料収入額については、以下の考え方で算出する。また、受益者負担金は0円とする。
(建設期間 10年) |  | （R= | 0.025513 | ） | 償還期間 | 30 | 年 | 据置期間 | 5 | 年(rの期間) | 元金償還期間の期数 |  | 50 | 回(Rの期間) |  | 単位：百万円 |  |  | (建設期間 10年) | [5 empty] | 単位：百万円 | -0.526 | 使用料収入額(百万円/年)＝有収水量(百万ｍ3/年)×使用料金単価(円/ｍ3)
有収水量(百万ｍ3/年)＝処理水量(千ｍ3/年)×有収率(90%とする)×1/1000
| 初年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | ５年度 | ６年度 | ７年度 | ８年度 | ９年度 | １０年度 | １１年度 | １２年度 | １３年度 | １４年度 | １５年度 |  |  |  |  | 管きょ |  |  | 処 理 場 |  | 維持管理費 |  |  |  | 使用料金について |  |  | 受益者負担金 |  | 一人当り | 世帯当り
年度 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 合 計 |  |  | 年度 | 管きょ延長 | 維持管理費 | 整備率 | 処理対象人口 | 維持管理費 | 合計 |  | 年度 | 処理水量 | 有収水量 | 使用料単価 | 使用料収入 | 面整備 | 負担金 | 使用料金 | 使用料金
| 20.71 | 20.71 | 22.02 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.14 |  |  |  | （ｍ） | （百万円） | （％） | （人） | （百万円） | （百万円） |  |  | （千ｍ3/年） | （百万m3/年） | (円／ｍ3) | （百万円/年） | (ha) | （百万円/年） | （千円／年） | （千円／年）
初年度 | 0.21 | [14 empty] | 0.21 | 10 | 0 | 初年度 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初年度 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0
２ | 0.41 | ２年度: 0.21 | 0.62 | 20 | 0 | ２ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ２ | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0
３ | 0.41 | ２年度: 0.41; ３年度: 0.22 | 1.04 | 30 | 0 | ３ | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ３ | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0
４ | 0.41 | ２年度: 0.41; ３年度: 0.44; ４年度: 0.25 | 1.51 | 40 | 0 | ４ | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ４ | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0
５ | 0.41 | ２年度: 0.41; ３年度: 0.44; ４年度: 0.49; ５年度: 0.25 | 2 | 50 | 0 | ５ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ５ | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0
６ | 0.74 | ２年度: 0.41; ３年度: 0.44; ４年度: 0.49; ５年度: 0.49; ６年度: 0.25 | 2.82 | 60 | 10 | ６ | 3600 | 0.11 | 10 | 90 | 0.883 | 0.993 | 27 | ６ | 7.39 | 0.01 | 150 | 1.5 |  |  | 16.667 | 50.001
７ | 1.06 | ２年度: 0.74; ３年度: 0.44; ４年度: 0.49; ５年度: 0.49; ６年度: 0.49; ７年度: 0.21 | 3.92 | 70 | 30 | ７ | 4200 | 0.13 | 30 | 270 | 2.233 | 2.363 | 81 | ７ | 22.17 | 0.02 | 150 | 3 |  |  | 11.087 | 33.261
８ | 1.06 | ２年度: 1.06; ３年度: 0.78; ４年度: 0.49; ５年度: 0.49; ６年度: 0.49; ７年度: 0.41; ８年度: 0.21 | 4.99 | 80 | 60 | ８ | 4800 | 0.15 | 60 | 540 | 4.012 | 4.162 | 162 | ８ | 44.35 | 0.04 | 150 | 6 |  |  | 11.087 | 33.261
９ | 1.06 | ２年度: 1.06; ３年度: 1.12; ４年度: 0.87; ５年度: 0.49; ６年度: 0.49; ７年度: 0.41; ８年度: 0.41; ９年度: 0.21 | 6.12 | 90 | 80 | ９ | 5400 | 0.17 | 80 | 720 | 5.116 | 5.286 | 216 | ９ | 59.13 | 0.05 | 150 | 7.5 |  |  | 11.087 | 33.261
１０ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.21 | [5 empty] | 7.3 | 100 | 90 | １０ | 6000 | 0.19 | 90 | 810 | 5.651 | 5.841 | 243 | １０ | 66.52 | 0.06 | 150 | 9 |  |  | 11.087 | 33.261
１１ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 0.87 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 |  |  |  |  | 8.27 | 100 | 100 | １１ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | １１ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
１２ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.74 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 |  |  |  | 8.99 | 100 | 100 | １２ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | １２ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
１３ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 0.74 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.64 | 100 | 100 | １３ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | １３ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
１４ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 0.74 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.29 | 100 | 100 | １４ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | １４ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
１５ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 100 | 100 | １５ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | １５ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
１６ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | １６ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | １６ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
１７ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | １７ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | １７ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
１８ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | １８ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | １８ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
１９ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | １９ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | １９ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２０ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２０ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２０ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２１ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２１ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２１ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２２ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２２ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２２ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２３ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２３ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２３ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２４ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２４ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２４ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２５ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２５ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２５ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２６ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２６ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２６ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２７ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２７ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２７ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２８ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２８ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２８ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
２９ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ２９ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ２９ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３０ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ３０ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３０ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３１ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ３１ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３１ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３２ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ３２ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３２ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３３ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ３３ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３３ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３４ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ３４ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３４ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３５ | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 100 | 100 | ３５ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３５ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３６ | 0.53 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 100 | 100 | ３６ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３６ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３７ | 0 | 0.53 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 100 | 100 | ３７ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３７ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３８ | 0 | 0 | 0.56 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 100 | 100 | ３８ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３８ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
３９ | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 100 | 100 | ３９ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ３９ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４０ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 100 | 100 | ４０ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４０ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 100 | 100 | ４１ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４１ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 100 | 100 | ４２ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４２ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 100 | 100 | ４３ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４３ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４４ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 100 | 100 | ４４ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４４ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４５ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 100 | 100 | ４５ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４５ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４６ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ４６ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４６ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４７ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ４７ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４７ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４８ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ４８ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４８ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
４９ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ４９ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ４９ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５０ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５０ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５０ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５１ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５１ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５２ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５２ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５３ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５３ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５４ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５４ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５４ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５５ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５５ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５５ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５６ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５６ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５６ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５７ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５７ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５７ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５８ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５８ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５８ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
５９ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ５９ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ５９ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６０ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６０ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６０ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６１ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６１ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６２ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６２ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６３ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６３ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６４ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６４ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６４ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６５ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６５ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６５ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６６ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６６ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６６ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６７ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６７ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６７ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６８ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６８ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６８ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
６９ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ６９ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ６９ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
７０ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ７０ | 6000 | 0.19 | 100 | 900 | 6.177 | 6.367 | 270 | ７０ | 73.91 | 0.07 | 150 | 10.5 |  |  | 11.087 | 33.261
合 計 | 33.86 | 33.86 | 35.8 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.71 |  |  | 合 計 | － | 8.35 | － | － | 264.975 | 273.325 |  | 合 計 |  | 2.98 |  | 447 |  |  | － | －
1/2利子 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１利子 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/2利子+1/2元利 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
元利 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/2元利 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
据置期間 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
返済期間 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
償還期間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## 農集排集計
(5) 農業集落排水施設の集計 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 対象地区名
単位:百万円
[9 empty] | 交付税を |  | 単年度 |  |  | 残存 | 減価償却
年度 | 起債償還 | 維持管理費 | 小計 | 使用料単価 | 使用料収入 | 収支 | 累積収支 | 交付税 | 歳入に含む | 累計 | 建設 | 資産 | 減価償却 | 資本費 | 含む
|  |  | (Ａ) | (円／ｍ3) | (Ｂ) | (B)－(A) |  | 措置 | 収支 |  | 単独費 |  |  |  | 単年度収支
初年度 | 0.21 | 0 | 0.21 | 150 | 0 | -0.21 | -0.21 | 0.09 | -0.12 | -0.12 | 1.68 |  |  |  | -0.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
２ | 0.62 | 0 | 0.62 | 150 | 0 | -0.62 | -0.83 | 0.28 | -0.34 | -0.46 | 1.68 |  |  |  | -0.34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
３ | 1.04 | 0 | 1.04 | 150 | 0 | -1.04 | -1.87 | 0.47 | -0.57 | -1.03 | 1.78 |  |  |  | -0.57 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
４ | 1.51 | 0 | 1.51 | 150 | 0 | -1.51 | -3.38 | 0.68 | -0.83 | -1.86 | 2 |  |  |  | -0.83 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0
５ | 2 | 0 | 2 | 150 | 0 | -2 | -5.38 | 0.9 | -1.1 | -2.96 | 2 |  |  |  | -1.1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0
６ | 2.82 | 0.993 | 3.813 | 150 | 1.11 | -2.703 | -8.083 | 1.27 | -1.433 | -4.393 | 2 |  |  |  | -1.433 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5.841
７ | 3.92 | 2.363 | 6.283 | 150 | 3.33 | -2.953 | -11.036 | 1.76 | -1.193 | -5.586 | 1.68 |  |  |  | -1.193 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6.367
８ | 4.99 | 4.162 | 9.152 | 150 | 6.65 | -2.502 | -13.538 | 2.25 | -0.252 | -5.838 | 1.68 |  |  |  | -0.252 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6.367
９ | 6.12 | 5.286 | 11.406 | 150 | 8.87 | -2.536 | -16.074 | 2.75 | 0.214 | -5.624 | 1.68 |  |  |  | 0.214 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6.367
１０ | 7.3 | 5.841 | 13.141 | 150 | 9.98 | -3.161 | -19.235 | 3.29 | 0.129 | -5.495 | 1.68 |  |  |  | 0.129 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5.841
１１ | 8.27 | 6.367 | 14.637 | 150 | 11.09 | -3.547 | -22.782 | 3.72 | 0.173 | -5.322 | 0 |  |  |  | 0.173 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6.367
１２ | 8.99 | 6.367 | 15.357 | 150 | 11.09 | -4.267 | -27.049 | 4.05 | -0.217 | -5.539 | 0 |  |  |  | -0.217 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6.367
１３ | 9.64 | 6.367 | 16.007 | 150 | 11.09 | -4.917 | -31.966 | 4.34 | -0.577 | -6.116 | 0 |  |  |  | -0.577 | 13 | 13 | 1 | 1 | 6.367
１４ | 10.29 | 6.367 | 16.657 | 150 | 11.09 | -5.567 | -37.533 | 4.63 | -0.937 | -7.053 | 0 |  |  |  | -0.937 | 14 | 14 | 1 | 1 | 6.367
１５ | 10.94 | 6.367 | 17.307 | 150 | 11.09 | -6.217 | -43.75 | 4.92 | -1.297 | -8.35 | 0 |  |  |  | -1.297 | 15 | 15 | 1 | 1 | 6.367
１６ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -50.287 | 5.07 | -1.467 | -9.817 |  |  |  |  | -1.467 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6.367
１７ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -56.824 | 5.07 | -1.467 | -11.284 |  |  |  |  | -1.467 | 17 | 17 | 1 | 1 | 6.367
１８ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -63.361 | 5.07 | -1.467 | -12.751 |  |  |  |  | -1.467 | 18 | 18 | 1 | 1 | 6.367
１９ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -69.898 | 5.07 | -1.467 | -14.218 |  |  |  |  | -1.467 | 19 | 19 | 1 | 1 | 6.367
２０ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -76.435 | 5.07 | -1.467 | -15.685 |  |  |  |  | -1.467 | 20 | 20 | 1 | 1 | 6.367
２１ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -82.972 | 5.07 | -1.467 | -17.152 |  |  |  |  | -1.467 | 21 | 21 | 1 | 1 | 6.367
２２ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -89.509 | 5.07 | -1.467 | -18.619 |  |  |  |  | -1.467 | 22 | 22 | 1 | 1 | 6.367
２３ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -96.046 | 5.07 | -1.467 | -20.086 |  |  |  |  | -1.467 | 23 | 23 | 1 | 1 | 6.367
２４ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -102.583 | 5.07 | -1.467 | -21.553 |  |  |  |  | -1.467 | 24 | 24 | 1 | 1 | 6.367
２５ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -109.12 | 5.07 | -1.467 | -23.02 |  |  |  |  | -1.467 | 25 | 25 | 1 | 1 | 6.367
２６ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -115.657 | 5.07 | -1.467 | -24.487 |  |  |  |  | -1.467 | 26 | 26 | 1 | 1 | 6.367
２７ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -122.194 | 5.07 | -1.467 | -25.954 |  |  |  |  | -1.467 | 27 | 27 | 1 | 1 | 6.367
２８ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -128.731 | 5.07 | -1.467 | -27.421 |  |  |  |  | -1.467 | 28 | 28 | 1 | 1 | 6.367
２９ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -135.268 | 5.07 | -1.467 | -28.888 |  |  |  |  | -1.467 | 29 | 29 | 1 | 1 | 6.367
３０ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -141.805 | 5.07 | -1.467 | -30.355 |  |  |  |  | -1.467 | 30 | 30 | 1 | 1 | 6.367
３１ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -148.342 | 5.07 | -1.467 | -31.822 |  |  |  |  | -1.467 | 31 | 31 | 1 | 1 | 6.367
３２ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -154.879 | 5.07 | -1.467 | -33.289 |  |  |  |  | -1.467 | 32 | 32 | 1 | 1 | 6.367
３３ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -161.416 | 5.07 | -1.467 | -34.756 |  |  |  |  | -1.467 | 33 | 33 | 1 | 1 | 6.367
３４ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -167.953 | 5.07 | -1.467 | -36.223 |  |  |  |  | -1.467 | 34 | 34 | 1 | 1 | 6.367
３５ | 11.26 | 6.367 | 17.627 | 150 | 11.09 | -6.537 | -174.49 | 5.07 | -1.467 | -37.69 |  |  |  |  | -1.467 | 35 | 35 | 1 | 1 | 6.367
３６ | 10.73 | 6.367 | 17.097 | 150 | 11.09 | -6.007 | -180.497 | 4.83 | -1.177 | -38.867 |  |  |  |  | -1.177 | 36 | 36 | 0 | 1 | 6.367
３７ | 9.67 | 6.367 | 16.037 | 150 | 11.09 | -4.947 | -185.444 | 4.35 | -0.597 | -39.464 |  |  |  |  | -0.597 | 37 | 37 | 0 | 1 | 6.367
３８ | 8.58 | 6.367 | 14.947 | 150 | 11.09 | -3.857 | -189.301 | 3.86 | 0.003 | -39.461 |  |  |  |  | 0.003 | 38 | 38 | 0 | 1 | 6.367
３９ | 7.39 | 6.367 | 13.757 | 150 | 11.09 | -2.667 | -191.968 | 3.33 | 0.663 | -38.798 |  |  |  |  | 0.663 | 39 | 39 | 0 | 1 | 6.367
４０ | 6.13 | 6.367 | 12.497 | 150 | 11.09 | -1.407 | -193.375 | 2.76 | 1.353 | -37.445 |  |  |  |  | 1.353 | 40 | 40 | 0 | 1 | 6.367
４１ | 4.87 | 6.367 | 11.237 | 150 | 11.09 | -0.147 | -193.522 | 2.19 | 2.043 | -35.402 |  |  |  |  | 2.043 | 41 | 41 | 0 | 0 | 6.367
４２ | 3.71 | 6.367 | 10.077 | 150 | 11.09 | 1.013 | -192.509 | 1.67 | 2.683 | -32.719 |  |  |  |  | 2.683 | 42 | 42 | 0 | 0 | 6.367
４３ | 2.65 | 6.367 | 9.017 | 150 | 11.09 | 2.073 | -190.436 | 1.19 | 3.263 | -29.456 |  |  |  |  | 3.263 | 43 | 43 | 0 | 0 | 6.367
４４ | 1.59 | 6.367 | 7.957 | 150 | 11.09 | 3.133 | -187.303 | 0.72 | 3.853 | -25.603 |  |  |  |  | 3.853 | 44 | 44 | 0 | 0 | 6.367
４５ | 0.53 | 6.367 | 6.897 | 150 | 11.09 | 4.193 | -183.11 | 0.24 | 4.433 | -21.17 |  |  |  |  | 4.433 | 45 | 45 | 0 | 0 | 6.367
４６ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -178.387 | 0 | 4.723 | -16.447 |  |  |  |  | 4.723 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.367
４７ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -173.664 | 0 | 4.723 | -11.724 |  |  |  |  | 4.723 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.367
４８ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -168.941 | 0 | 4.723 | -7.001 |  |  |  |  | 4.723 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.367
４９ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -164.218 | 0 | 4.723 | -2.278 |  |  |  |  | 4.723 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５０ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -159.495 | 0 | 4.723 | 2.445 |  |  |  |  | 4.723 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５１ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -154.772 | 0 | 4.723 | 7.168 |  |  |  |  | 4.723 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５２ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -150.049 | 0 | 4.723 | 11.891 |  |  |  |  | 4.723 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５３ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -145.326 | 0 | 4.723 | 16.614 |  |  |  |  | 4.723 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５４ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -140.603 | 0 | 4.723 | 21.337 |  |  |  |  | 4.723 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５５ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -135.88 | 0 | 4.723 | 26.06 |  |  |  |  | 4.723 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５６ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -131.157 | 0 | 4.723 | 30.783 |  |  |  |  | 4.723 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５７ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -126.434 | 0 | 4.723 | 35.506 |  |  |  |  | 4.723 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５８ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -121.711 | 0 | 4.723 | 40.229 |  |  |  |  | 4.723 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.367
５９ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -116.988 | 0 | 4.723 | 44.952 |  |  |  |  | 4.723 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６０ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -112.265 | 0 | 4.723 | 49.675 |  |  |  |  | 4.723 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６１ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -107.542 | 0 | 4.723 | 54.398 |  |  |  |  | 4.723 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６２ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -102.819 | 0 | 4.723 | 59.121 |  |  |  |  | 4.723 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６３ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -98.096 | 0 | 4.723 | 63.844 |  |  |  |  | 4.723 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６４ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -93.373 | 0 | 4.723 | 68.567 |  |  |  |  | 4.723 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６５ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -88.65 | 0 | 4.723 | 73.29 |  |  |  |  | 4.723 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６６ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -83.927 | 0 | 4.723 | 78.013 |  |  |  |  | 4.723 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６７ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -79.204 | 0 | 4.723 | 82.736 |  |  |  |  | 4.723 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６８ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -74.481 | 0 | 4.723 | 87.459 |  |  |  |  | 4.723 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.367
６９ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -69.758 | 0 | 4.723 | 92.182 |  |  |  |  | 4.723 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.367
７０ | 0 | 6.367 | 6.367 | 150 | 11.09 | 4.723 | -65.035 | 0 | 4.723 | 96.905 |  |  |  |  | 4.723 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.367
合 計 | 359.71 | 400.665 | 760.375 | － | 695.34 | -65.035 | － | 161.94 | 96.905 | － |  |  |  |  | 96.905 |  | 45 | 35 | 40 | 412.803
35年目 | 303.86 | 177.82 | 481.68 |  | 307.19 | -174.49 |  | 136.8 | -37.69 | [5 empty] | -37.69 |  |  |  |  | 189.958 | 12.138
40年目 | 346.36 | 209.655 | 556.015 |  | 362.64 | -193.375 |  | 155.93 | -37.445 | [10 empty] | 221.793 | 12.138
-1.467

## 浄化槽財政検討
４．浄化槽
(1) 浄化槽の建設費用
対象地区名
| ａ．市町村設置型 | (参考)個排 | ｂ．個人設置型
国庫補助率 | 0.3333 | － | 0.1333
起債充当率 | 0.5667 | 60% | －
分担金比率 | 0.1 | 10% | －
町費 | － | 30% | 0.2667
個人負担 | － | － | 0.6
年 度 | 整備費用 |  | 内 訳
|  |  | 浄化槽市町村整備推進事業 |  |  | (参考)個別排水処理施設整備事業 |  |  | 浄化槽設置整備事業
|  |  | (市町村設置型） |  |  | (総務省交付税措置） |  |  | （個人設置型）
[5 empty] | 市町村費 |  | 市町村費
| 整備割合 | 整備費用 | 国費 | 起債 | 受益者負担等 | 起債 | (交付税措置) | 分担金 | 国,県費 | 市町村費 | 個人負担
| （％） | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円)
初年度 | 20 | 68.75 | 22.91 | 38.96 | 6.88 | 41.25 | 20.63 | 6.87 | 9.16 | 18.34 | 41.25 | 1 | 1
２ | 20 | 68.75 | 22.91 | 38.96 | 6.88 | 41.25 | 20.63 | 6.87 | 9.16 | 18.34 | 41.25 | 2 | 2
３ | 20 | 68.75 | 22.91 | 38.96 | 6.88 | 41.25 | 20.63 | 6.87 | 9.16 | 18.34 | 41.25 | 3 | 3
４ | 20 | 68.75 | 22.91 | 38.96 | 6.88 | 41.25 | 20.63 | 6.87 | 9.16 | 18.34 | 41.25 | 4 | 4
５ | 20 | 68.75 | 22.91 | 38.96 | 6.88 | 41.25 | 20.63 | 6.87 | 9.16 | 18.34 | 41.25 | 5 | 5
６ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
７ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
８ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
９ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
１０ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
１１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
１２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
１３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
１４ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
１５ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
合計 | 100 | 343.75 | 114.55 | 194.8 | 34.4 | 206.25 | 103.15 | 34.35 | 45.8 | 91.7 | 206.25 |  | 5
整備済浄化槽世帯数 |  | 50 | 世帯 | （参考）単独処理浄化槽撤去世帯数 |  |  | 150 | 世帯
整備浄化槽世帯数 |  | 250 | 世帯 | 単独処理浄化槽撤去費 |  |  | 90000 | 円/世帯
世帯数 |  | 300 | 世帯 | 単独処理浄化槽撤去費（計） |  |  | 13500 | 千円

## 浄化槽起債
(2) 浄化槽の起債元利償還額算定表 | [5 empty] | 0
浄化槽市町村整備推進事業 | [15 empty] | 対象地区名
浄化槽市町村整備推進事業 |  |  | r= | 2 | ％の場合
(建設期間 5年) |  |  | （R= | 0.025513 | ） | [10 empty] | ［百万円］
| 初年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | ５年度 | ６年度 | ７年度 | ８年度 | ９年度 | １０年度 | １１年度 | １２年度 | １３年度 | １４年度 | １５年度
年 度 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 起債額 | 合 計
| 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8
初年度 | 0.39 | [14 empty] | 0.39
２ | 0.78 | ２年度: 0.39 | 1.17
３ | 0.78 | ２年度: 0.78; （R= ３年度: 0.39 | 1.95
４ | 0.78 | ２年度: 0.78; （R= ３年度: 0.78; 0.025513 ４年度: 0.39 | 2.73
５ | 0.78 | ２年度: 0.78; （R= ３年度: 0.78; 0.025513 ４年度: 0.78; ） ５年度: 0.39 | 3.51
６ | 1.38 | ２年度: 0.78; （R= ３年度: 0.78; 0.025513 ４年度: 0.78; ） ５年度: 0.78; ） ６年度: 0 | 4.5
７ | 1.99 | ２年度: 1.38; （R= ３年度: 0.78; 0.025513 ４年度: 0.78; ） ５年度: 0.78; ） ６年度: 0; ） ７年度: 0 | 5.71
８ | 1.99 | ２年度: 1.99; （R= ３年度: 1.38; 0.025513 ４年度: 0.78; ） ５年度: 0.78; ） ６年度: 0; ） ７年度: 0; ） ８年度: 0 | 6.92
９ | 1.99 | ２年度: 1.99; （R= ３年度: 1.99; 0.025513 ４年度: 1.38; ） ５年度: 0.78; ） ６年度: 0; ） ７年度: 0; ） ８年度: 0; ） ９年度: 0 | 8.13
１０ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.34
１１ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.95
１２ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.95
１３ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.95
１４ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.95
１５ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
１６ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
１７ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
１８ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
１９ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２０ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２１ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２２ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２３ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２４ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２５ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２６ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２７ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２８ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
２９ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
３０ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
３１ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
３２ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
３３ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
３４ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
３５ | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
３６ | 0.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95
３７ | 0 | 0.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96
３８ | 0 | 0 | 0.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97
３９ | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98
４０ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
４１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４４ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４５ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４６ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４７ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４８ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４９ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５０ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５４ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５５ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５６ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５７ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５８ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５９ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６０ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６４ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６５ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６６ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６７ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６８ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６９ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
７０ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.95
| 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8
1/2利子 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１利子 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/2利子+1/2元利 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
元利 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/2元利 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
据置期間 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
返済期間 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
償還期間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## 浄化槽集計
| (3) 浄化槽の維持管理費用 |  |  |  |  | (4) 浄化槽の集計
[5 empty] | 対象地区名 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 対象地区名
| 浄化槽市町村整備推進事業 | [5 empty] | 浄化槽市町村整備推進事業 | [7 empty] | 単位:百万円
[8 empty] | 管理運営費 |  | 使用料収入 |  |  |  |  | 交付税を
| 年度 | 整備割合 | 世帯数 | 処理対象人口 | 維持管理費 | 年度 | 起債償還 | 維持管理費 | 小計 | 使用料単価 | 使用料収入 | 収支 | 累積収支 | 交付税 | 歳入に含む
|  | （％） | （世帯） | （人） | （百万円） |  |  |  | (Ａ) | (円／ｍ3) | (Ｂ) | (B)－(A) |  | 措置 | 収支
20 | 初年度 | 20 | 60 | 180 | 5.76 | 初年度 | 0.39 | 5.76 | 6.15 | 150 | 2.22 | -3.93 | -3.93 | 0.2 | -3.73 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | ２ | 40 | 120 | 360 | 11.52 | ２ | 1.17 | 11.52 | 12.69 | 150 | 4.43 | -8.26 | -12.19 | 0.59 | -7.67 | 2 | 2 | 1 | 1
60 | ３ | 60 | 180 | 540 | 17.28 | ３ | 1.95 | 17.28 | 19.23 | 150 | 6.65 | -12.58 | -24.77 | 0.98 | -11.6 | 3 | 3 | 1 | 1
80 | ４ | 80 | 240 | 720 | 23.04 | ４ | 2.73 | 23.04 | 25.77 | 150 | 8.87 | -16.9 | -41.67 | 1.37 | -15.53 | 4 | 4 | 1 | 1
100 | ５ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５ | 3.51 | 28.8 | 32.31 | 150 | 11.09 | -21.22 | -62.89 | 1.76 | -19.46 | 5 | 5 | 1 | 1
0 | ６ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６ | 4.5 | 28.8 | 33.3 | 150 | 11.09 | -22.21 | -85.1 | 2.25 | -19.96 | 6 | 6 | 1 | 1
0 | ７ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ７ | 5.71 | 28.8 | 34.51 | 150 | 11.09 | -23.42 | -108.52 | 2.86 | -20.56 | 7 | 7 | 1 | 1
0 | ８ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ８ | 6.92 | 28.8 | 35.72 | 150 | 11.09 | -24.63 | -133.15 | 3.46 | -21.17 | 8 | 8 | 1 | 1
0 | ９ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ９ | 8.13 | 28.8 | 36.93 | 150 | 11.09 | -25.84 | -158.99 | 4.07 | -21.77 | 9 | 9 | 1 | 1
0 | １０ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １０ | 9.34 | 28.8 | 38.14 | 150 | 11.09 | -27.05 | -186.04 | 4.67 | -22.38 | 10 | 10 | 1 | 1
0 | １１ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １１ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -213.7 | 4.98 | -22.68 | 11 | 11 | 1 | 1
0 | １２ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １２ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -241.36 | 4.98 | -22.68 | 12 | 12 | 1 | 1
0 | １３ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １３ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -269.02 | 4.98 | -22.68 | 13 | 13 | 1 | 1
0 | １４ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １４ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -296.68 | 4.98 | -22.68 | 14 | 14 | 1 | 1
0 | １５ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １５ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -324.34 | 4.98 | -22.68 | 15 | 15 | 1 | 1
| １６ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １６ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -352 | 4.98 | -22.68 | 16 | 16 | 1 | 1
0 | １７ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １７ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -379.66 | 4.98 | -22.68 | 17 | 17 | 1 | 1
0 | １８ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １８ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -407.32 | 4.98 | -22.68 | 18 | 18 | 1 | 1
0 | １９ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | １９ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -434.98 | 4.98 | -22.68 | 19 | 19 | 1 | 1
0 | ２０ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２０ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -462.64 | 4.98 | -22.68 | 20 | 20 | 1 | 1
0 | ２１ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２１ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -490.3 | 4.98 | -22.68 | 21 | 21 | 1 | 1
0 | ２２ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２２ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -517.96 | 4.98 | -22.68 | 22 | 22 | 1 | 1
0 | ２３ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２３ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -545.62 | 4.98 | -22.68 | 23 | 23 | 1 | 1
0 | ２４ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２４ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -573.28 | 4.98 | -22.68 | 24 | 24 | 1 | 1
0 | ２５ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２５ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -600.94 | 4.98 | -22.68 | 25 | 25 | 1 | 1
0 | ２６ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２６ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -628.6 | 4.98 | -22.68 | 26 | 26 | 1 | 1
0 | ２７ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２７ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -656.26 | 4.98 | -22.68 | 27 | 27 | 1 | 1
0 | ２８ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２８ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -683.92 | 4.98 | -22.68 | 28 | 28 | 1 | 1
0 | ２９ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ２９ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -711.58 | 4.98 | -22.68 | 29 | 29 | 1 | 1
0 | ３０ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３０ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -739.24 | 4.98 | -22.68 | 30 | 30 | 1 | 1
0 | ３１ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３１ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -766.9 | 4.98 | -22.68 | 31 | 31 | 1 | 1
0 | ３２ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３２ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -794.56 | 4.98 | -22.68 | 32 | 32 | 1 | 1
0 | ３３ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３３ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -822.22 | 4.98 | -22.68 | 33 | 33 | 1 | 1
0 | ３４ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３４ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -849.88 | 4.98 | -22.68 | 34 | 34 | 1 | 1
0 | ３５ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３５ | 9.95 | 28.8 | 38.75 | 150 | 11.09 | -27.66 | -877.54 | 4.98 | -22.68 | 35 | 35 | 1 | 1
0 | ３６ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３６ | 8.95 | 28.8 | 37.75 | 150 | 11.09 | -26.66 | -904.2 | 4.48 | -22.18 | 36 | 36 | 0 | 1
0 | ３７ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３７ | 6.96 | 28.8 | 35.76 | 150 | 11.09 | -24.67 | -928.87 | 3.48 | -21.19 | 37 | 37 | 0 | 1
0 | ３８ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３８ | 4.97 | 28.8 | 33.77 | 150 | 11.09 | -22.68 | -951.55 | 2.49 | -20.19 | 38 | 38 | 0 | 1
0 | ３９ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ３９ | 2.98 | 28.8 | 31.78 | 150 | 11.09 | -20.69 | -972.24 | 1.49 | -19.2 | 39 | 39 | 0 | 1
0 | ４０ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４０ | 0.99 | 28.8 | 29.79 | 150 | 11.09 | -18.7 | -990.94 | 0.5 | -18.2 | 40 | 40 | 0 | 1
0 | ４１ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４１ | 0 | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1008.65 | 0 | -17.71 | 41 | 0 | 0 | 0
0 | ４２ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４２ | 0 | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1026.36 | 0 | -17.71 | 42 | 0 | 0 | 0
0 | ４３ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４３ | 0 | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1044.07 | 0 | -17.71 | 43 | 0 | 0 | 0
0 | ４４ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４４ | 0 | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1061.78 | 0 | -17.71 | 44 | 0 | 0 | 0
0 | ４５ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４５ | 0 | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1079.49 | 0 | -17.71 | 45 | 0 | 0 | 0
0 | ４６ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４６ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1097.2 | 0 | -17.71 | 46 | 0 | 0 | 0
0 | ４７ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４７ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1114.91 | 0 | -17.71 | 47 | 0 | 0 | 0
0 | ４８ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４８ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1132.62 | 0 | -17.71 | 48 | 0 | 0 | 0
0 | ４９ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ４９ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1150.33 | 0 | -17.71 | 49 | 0 | 0 | 0
0 | ５０ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５０ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1168.04 | 0 | -17.71 | 50 | 0 | 0 | 0
0 | ５１ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５１ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1185.75 | 0 | -17.71 | 51 | 0 | 0 | 0
0 | ５２ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５２ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1203.46 | 0 | -17.71 | 52 | 0 | 0 | 0
0 | ５３ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５３ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1221.17 | 0 | -17.71 | 53 | 0 | 0 | 0
0 | ５４ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５４ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1238.88 | 0 | -17.71 | 54 | 0 | 0 | 0
0 | ５５ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５５ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1256.59 | 0 | -17.71 | 55 | 0 | 0 | 0
0 | ５６ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５６ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1274.3 | 0 | -17.71 | 56 | 0 | 0 | 0
0 | ５７ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５７ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1292.01 | 0 | -17.71 | 57 | 0 | 0 | 0
0 | ５８ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５８ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1309.72 | 0 | -17.71 | 58 | 0 | 0 | 0
0 | ５９ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ５９ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1327.43 | 0 | -17.71 | 59 | 0 | 0 | 0
0 | ６０ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６０ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1345.14 | 0 | -17.71 | 60 | 0 | 0 | 0
0 | ６１ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６１ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1362.85 | 0 | -17.71 | 61 | 0 | 0 | 0
0 | ６２ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６２ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1380.56 | 0 | -17.71 | 62 | 0 | 0 | 0
0 | ６３ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６３ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1398.27 | 0 | -17.71 | 63 | 0 | 0 | 0
0 | ６４ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６４ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1415.98 | 0 | -17.71 | 64 | 0 | 0 | 0
0 | ６５ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６５ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1433.69 | 0 | -17.71 | 65 | 0 | 0 | 0
0 | ６６ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６６ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1451.4 | 0 | -17.71 | 66 | 0 | 0 | 0
0 | ６７ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６７ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1469.11 | 0 | -17.71 | 67 | 0 | 0 | 0
0 | ６８ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６８ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1486.82 | 0 | -17.71 | 68 | 0 | 0 | 0
0 | ６９ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ６９ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1504.53 | 0 | -17.71 | 69 | 0 | 0 | 0
0 | ７０ | 100 | 300 | 900 | 28.8 | ７０ |  | 28.8 | 28.8 | 150 | 11.09 | -17.71 | -1522.24 | 0 | -17.71 | 70 | 0 | 0 | 0
| 合 計 | － | － | － | 1958.4 | 合 計 | 317.95 | 1958.4 | 2276.35 | － | 754.11 | -1522.24 | － | 159.15 | -1363.09 |  | 40 | 35 | 40
| 35年目 |  |  |  | 950.4 | 35年目 | 293.1 | 950.4 | 1243.5 |  | 365.96 | -877.54 |  | 146.71 | -730.83
[6 empty] | 40年目 | 317.95 | 1094.4 | 1412.35 |  | 421.41 | -990.94 |  | 159.15 | -831.79

## 概要結果
５．財政比較結果(概要）
対象地区名
(単位：百万円)
0
| 農業集落排水 | 浄 化 槽 |  | 摘 要
|  | 市町村設置型 | 個人設置型
建 設 費 | 357.1 | 343.75 | 343.75 |  | 357.1 | 343.8 |  | 343.8
[5 empty] | 582.3 | 1,312.2 |  | 1,019.1
管 理 費 | 582.26 | 1312.2 | 1019.1 |  | 939.4 | 1,656.0 | 農業集落排水 | 1,362.9
合 計 | 939.36 | 1655.95 | 1362.85 | 農業集落排水

## 詳細結果
５．財政比較検討結果
対象地区名
(単位：百万円)
|  | 農業集落 | 浄 化 槽 |  | 算出方法
|  | 排水施設 | 市町村設置型 | 個人設置型
１．建設費収支
建設費 | 計 | 357.1 | 343.75 | 343.75
| ① 国 費 | 119.1 | 114.6 | 45.8
| ② 起 債 | 220.1 | 194.8 | 91.7
| ③ 住民(分担金) | 17.9 | 34.4 | 206.3
| 小 計 | 357.1 | 343.75 | 343.75
２．起債償還金及び維持管理費収支
維持管理費における供用開始から起債償還終了時間での期間の収支 （事業開始からは農業集落排水40年間、浄化槽35年間とする。） |  |  |  |  | －
起債償還金 | ④ 起債償還金 | 346.36 | 293.1 | － | 年率2.00%
及び | ⑤ 維持管理費 | 235.9 | 1019.1 | 1019.1 | －
維持管理費 | 小 計 | 582.26 | 1312.2 | 1019.1 | －
負担区分 | ⑥ 交付税措置 | 155.9 | 146.6 | － | ※２
| ⑦ 市町村費(公費) | 119.17 | 799.64 | － | ④＋⑤－⑥－⑧
| ⑧ 使用料(私費) | 307.19 | 365.96 | 1019.1 | ※３
| 小 計 | 582.26 | 1312.2 | 1019.1
建設費、起債償還金及び維持管理費
における起債償還終了時までの合計 |  | 719.26 | 1461.2 | 1362.9 | Ａ＋Ｂ
※１ 市町村費
※２ 交付税措置：集落排水施設 ④×0.45 浄化槽(市町村設置型) ④×0.50
※３ 住民(使用料等) 集落排水施設 財政検討期間の使用料収入(3.(5)の欄外合計を参照)
浄化槽(市町村設置型) 財政検討期間の使用料収入(4.(4)の欄外合計を参照)
(注）個人設置型の場合、設置者(住民)に対し、⑧が別途必要となる。なお、維持管理費には補修費を含む。
（参考）みなし浄化槽撤去基数 |  | 150 | 基
みなし浄化槽撤去総費用 |  | 13500 | 千円
※１
Ａ
Ｂ