## 焼却
焼却施設（溶融施設含む）
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設設置者（法人にあっては法人名） | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化量 |  |  | 焼却対象廃棄物 |  | 施設の種類 |  | 処理方式 | 炉型式 | 処理能力 | 炉数 | 使用開始年度 | 余熱利用の状況 | 余熱利用量（仕様値・公称値） |  | 余熱利用量（実績値） |  | 発電能力 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 灰処理設備の有無 |  | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果 | [6 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量 |  | リユース・リペア機能の有無 | リユース・リペアする場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容
[7 empty] | 資源物回収 | 燃料ガス回収 | 生産量・搬出量の別 | [10 empty] | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 発電能力 | 発電効率（実績値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格（夏） |  | 売電価格（冬） |  | （受電） | （売電） | （焼却灰） | （飛灰） |  |  |  |  | 合計 | 紙・布類 | ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値) |  |  | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[11 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [16 empty] | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | [24 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | （t/年度） | （t/年度） | （㎥/年度） | [7 empty] | (t/日) |  |  |  | (MＪ) | （MJ） | (MＪ) | （MJ） | (kW) | (％) | (MWh) | (MWh) | （MWｈ/年） MWｈ/年 | （円/年） | (円/kWh) 円/kWh | （円/kWh) 円/kWh | （円/kWh） 円/kWh | (円/kWh） 円/kWh | [7 empty] | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） |  | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
高知県 | 39201 |  | 高知市 |  | 高知市清掃工場 | 107622 | 11645 |  | 搬出量 | 可燃ごみ,粗大ごみ,ごみ処理残渣,し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 600 | 3 | 2001 | 場内温水,場内蒸気,発電（場内利用）,場外温水,発電（場外利用） | 767657341 | 200765434 |  |  | 9000 | 16.5 | 49629 |  | 29454 | 313327783 |  |  |  |  | 四国電力株式会社 | ㈱エネット | その他 | その他 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 52.01 | 15.05 | 10.57 | 14.35 | 1.29 | 6.73 | 0.14 | 100 | 46.74 | 45.15 | 8.11 | 0 | 8489 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39304 |  | 安田町 |  | 安田町清掃センター | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 8 | 1 | 1984 | 無し | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | なし |  | 無し | 無し | 直営 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39386 |  | いの町 |  | 吾北塵芥処理場 | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | 固定床式 | バッチ運転 | 4 | 2 | 1997 | 無し | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 無し | 無し | 委託 |  | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39412 |  | 四万十町 |  | クリーンセンター銀河 | 6203 | 927 |  | 搬出量 | 可燃ごみ,粗大ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 25 | 2 | 2002 | 無し | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 四国電力株式会社 |  | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 50.16 | 27.35 | 11.57 | 8.37 | 0.84 | 1.71 | 126 | 100 | 43.02 | 50.01 | 6.97 | 10045 | 8340 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39823 |  | 高吾北広域町村事務組合 |  | 高吾北清掃センター | 6927 | 0 |  | 搬出量 | 可燃ごみ,粗大ごみ,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 40 | 2 | 1993 | 場内温水 | 21473 |  | 20133 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 四国電力株式会社 |  | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 51.4 | 18.3 | 19.4 | 0.3 | 2.4 | 8.2 | 258.5 | 100 | 51.9 | 41.9 | 6.2 | 6583 | 6978 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39840 |  | 香南清掃組合 |  | 香南清掃組合ごみ処理施設 | 25286 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 160 | 2 | 1991 | 場内温水,その他 | 381 |  | 381 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 四国電力 |  | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 61.3 | 19.7 | 5.1 | 6.6 | 1.4 | 5.9 | 92.5 | 100 | 52.8 | 42.4 | 4.8 | 6125 | 8875 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39844 |  | 幡多広域市町村圏事務組合 |  | 幡多クリーンセンター | 32648 | 5315 |  | 搬出量 | 可燃ごみ,混合（未分別ごみ）,粗大ごみ,その他,ごみ処理残渣,し尿処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | シャフト式 | 全連続運転 | 140 | 2 | 2002 | 場内温水,発電（場内利用） | 78592109 |  | 78592109 |  | 1890 | 12 | 8587 |  | 1523 | 12797161 | 8 | 8 | 8 | 8 | 四国電力㈱ | 四国電力㈱ | 無し | その他 | 委託 |  | 有り | 92 | 100 | 47.9 | 22.7 | 8.8 | 12.7 | 6.2 | 1.7 | 158 | 100 | 52.2 | 41.4 | 6.4 | 6500 | 7433 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39855 |  | 芸東衛生組合 |  | 芸東衛生組合佐喜浜クリーンセンター | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 120 | 2 | 1982 | 無し | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 四国電力（株） |  | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 | 廃止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0
高知県 | 39865 |  | 仁淀川中央清掃事務組合 |  | 仁淀川中央清掃事務組合清掃工場 | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,不燃ごみ |  | 焼却 |  | 固定床式 | バッチ運転 | 30 | 2 | 1976 | 無し | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 四国電力 |  | 無し | 無し | 委託 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39871 |  | 嶺北広域行政事務組合 |  | 嶺北広域清掃センター | 2875 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 16 | 1 | 1996 | 無し | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 四国電力㈱ |  | その他 | セメント固化,薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 59.4 | 32.1 | 2.6 | 4.9 | 0 | 1 | 110 | 100 | 54.6 | 40 | 5.4 | 6175 | 7765 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39873 |  | 安芸広域市町村圏事務組合 |  | 安芸広域メルトセンター | 17453 | 2035 |  | 生産量 | 可燃ごみ,粗大ごみ,ごみ処理残渣,し尿処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | シャフト式 | 全連続運転 | 80 | 2 | 2006 | 場内温水,発電（場内利用）,発電（場外利用） | 3732480 | 0 | 3483648 |  | 1700 | 14 | 6092 | 668 | 667 | 5610030 | 8 | 8 | 8 | 8 | 四国電力㈱ | 四国電力㈱ | 無し | 無し | 委託 |  | 無し |  | 100 | 52.7 | 20.1 | 6 | 1.6 | 9.1 | 10.5 | 179 | 100 | 39.2 | 47.2 | 13.6 | 7910 | 9043 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39880 |  | 高知中央西部焼却処理事務組合 |  | 北原クリーンセンター | 17103 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ,ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 120 | 2 | 2001 | 場内温水,場外温水 | 1883 | 1674 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 四国電力株式会社 |  | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 有り | 76 | 100 | 66.3 | 21.7 | 8.3 | 2.1 | 0.4 | 1.2 | 102.75 | 100 | 44.3 | 49.5 | 6.2 | 9040 | 10955 | 無し |  | 0 | 0

## 粗大
粗大ごみ処理施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設設置者（法人にあっては法人名） | 施設名 | 年間処理量 | 資源回収量 |  | 処理対象廃棄物 |  | 処理方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペア機能の有無 | リユース・リペアする場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容
[8 empty] | 資源化物の区分 | [12 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | その他（具体的） | [10 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | (t/年度) | (t/年度) |  |  |  |  | (t/日) | [5 empty] | （％） |  | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
高知県 | 39205 |  | 土佐市 |  | 土佐市北原クリーンセンター粗大ごみ処理施設 | 1113 | 242 | 搬出量 | 粗大ごみ,不燃ごみ,資源ごみ |  | 併用 | 10 | 1998 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39205 |  | 土佐市 |  | 土佐市一般廃棄物最終処分場粗大ごみ圧縮機 | 22 | 22 | 搬出量 | 粗大ごみ,資源ごみ |  | 圧縮 | 3 | 1988 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39823 |  | 高吾北広域町村事務組合 |  | 高吾北清掃センター粗大ごみ処理施設 | 647 | 198 | 搬出量 | 粗大ごみ,不燃ごみ |  | 併用 | 10 | 1993 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39844 |  | 幡多広域市町村圏事務組合 |  | 幡多クリーンセンター | 961 | 171 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | 破砕 | 5 | 2002 | 委託 |  | 四国電力㈱ | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39848 |  | 幡多中央環境施設組合 |  | 幡多中央環境施設組合幡多中央環境センター | 26 | 26 | 回収量 | 資源ごみ |  | 併用 | 10 | 1991 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39871 |  | 嶺北広域行政事務組合 |  | 嶺北広域清掃センター粗大ゴミ処理工場 | 251 | 124 | 回収量 | 粗大ごみ |  | 併用 | 6 | 1996 | 直営 |  | 四国電力㈱ | 無し |  | 無し |  | 0 | 0

## 資源化
資源化等を行う施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設設置者（法人にあっては法人名） | 施設名 | 年間処理量 | 資源回収量 |  |  | 搬出量 |  | 在庫量 |  | 施設区分 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容 |  | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペア機能の有無 | リユース・リペアする場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容
[9 empty] | 搬出量・在庫量の別（民間） | [18 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[16 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [9 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | (t/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | [5 empty] | (t/日) | [5 empty] | （％） |  | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
高知県 | 39201 |  | 高知市 |  | 高知市菖蒲谷プラスチック減容工場 | 3795 | 3573 |  |  | 3573 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | ペットボトル,プラスチック |  | 圧縮・梱包,その他 |  | 27 | 1990 | 委託 |  | 四国電力株式会社 | 有り | 100 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39203 |  | 安芸市 |  | 安芸市リサイクルプラザ | 1276 | 1122 |  |  | 1276 |  | 0 |  | リサイクルプラザ | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,布類,不燃ごみ,粗大ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 18.2 | 2000 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 有り | 99.999 | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39206 |  | 須崎市 |  | 須崎市クリーンセンター横浪 | 958 | 401 |  |  | 401 |  |  |  | リサイクルプラザ | 金属類,ガラス類,ペットボトル,プラスチック,可燃ごみ,不燃ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 6.2 | 2004 | 直営 |  | 四国電力 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39208 |  | 宿毛市 |  | 宿毛市不燃物処理施設 | 59 | 59 |  |  | 57 |  | 29 |  | ストックヤード | 金属類 |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 20 | 1982 | 委託 |  | 四国電力 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39209 |  | 土佐清水市 |  | 土佐清水市リサイクルセンター | 135 | 135 |  |  | 67 |  | 42 |  | リサイクルセンター（補助金） | 金属類,ガラス類 |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 4 | 1999 | 直営 |  | 四国電力 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39210 |  | 四万十市 |  | 西土佐ごみ処理場 | 154 | 154 |  |  | 154 |  |  |  | ストックヤード | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,布類,粗大ごみ |  | 選別,その他 |  | 9 | 1975 | 委託 |  | 四国電力 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39302 |  | 奈半利町 |  | 奈半利町クリーンセンター不燃物処理施設 | 72 | 72 | 0 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | ストックヤード,その他 | 金属類,可燃ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 16 | 1988 | 直営 |  | 四国電力 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39307 |  | 芸西村 |  | 芸西村堆肥センター | [8 empty] | ごみ堆肥化施設 | し尿,家庭系生ごみ,汚泥 |  | ごみ堆肥化 |  | 6 | 1982 | 直営 | 廃止 |  | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39386 |  | いの町 |  | 吾北塵芥処理場 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | その他 | 金属類 |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 1 | 1997 | 委託 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39401 |  | 中土佐町 |  | 中土佐町ストックヤード施設 | 287 | 287 |  |  | 287 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,布類 |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 2 | 2003 | 委託 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39401 |  | 中土佐町 |  | 中土佐町適正処理困難物積替保管施設 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | その他 | プラスチック,その他 |  | 選別 |  | 1 | 2004 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39405 |  | 檮原町 |  | 梼原町土づくりセンター | 958 | 961 | [6 empty] | ごみ堆肥化施設 | し尿,家庭系生ごみ,事業系生ごみ |  | ごみ堆肥化 |  | 4 | 1994 | 委託 |  | 四国電力 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39412 |  | 四万十町 |  | クリーンセンター銀河 | 954 | 954 |  |  | 927 |  |  |  | ストックヤード | 紙類,金属類,ガラス類,ペットボトル,プラスチック,布類,不燃ごみ,粗大ごみ |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 6 | 2002 | 委託 |  | 四国電力（株） | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39823 |  | 高吾北広域町村事務組合 |  | 高吾北清掃センター資源ごみ選別施設 | 528 | 225 |  |  | 225 |  | 0 |  | その他 | 紙類,金属類,ガラス類,ペットボトル,布類,不燃ごみ,その他 |  | 選別,圧縮・梱包,その他 |  | 10 | 1995 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39844 |  | 幡多広域市町村圏事務組合 |  | 幡多クリーンセンターリサイクルプラザ | 1151 | 1138 |  |  | 1138 |  | 13 |  | リサイクルプラザ | 紙類,その他資源ごみ,ペットボトル |  | 選別,圧縮・梱包,その他 |  | 19 | 2003 | 直営 |  | 四国電力㈱ | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39855 |  | 芸東衛生組合 |  | 芸東衛生組合廃プラ減容施設 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 容器包装リサイクル推進施設 | プラスチック |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 4 | 1997 | 直営 | 休止 | 四国電力（株） | 無し |  | 無し | 0 | 0 | 0
高知県 | 39855 |  | 芸東衛生組合 |  | 芸東衛生組合佐喜浜リサイクルセンター | 993 | 1054 |  |  | 993 |  | 10 |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類,金属類,ガラス類,ペットボトル,布類 |  | 選別,圧縮・梱包,その他 |  | 5 | 1983 | 直営 |  | 四国電力（株） | 無し |  | 無し | 0 | 0 | 0
高知県 | 39865 |  | 仁淀川中央清掃事務組合 |  | 仁淀川中央清掃事務組合不燃物処理施設 | 354 | 287 |  |  | 274 |  | 3 |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類,ガラス類 |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 8 | 1976 | 委託 |  | 四国電力 | 無し |  | 無し |  | 0 | 0
高知県 | 39871 |  | 嶺北広域行政事務組合 |  | 嶺北広域清掃センター資源化処理工場 | 246 | 193 |  |  | 193 |  |  |  | その他 | 金属類,ガラス類 |  | 選別,圧縮・梱包 |  | 6 | 1996 | 直営 |  | 四国電力㈱ | 無し |  | 無し |  | 0 | 0

## 燃料化
ごみ燃料化施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設設置者（法人にあっては法人名） | 施設名 | 年間処理量 |  | 生成物保管量 |  | 生成物生産量 |  | 生成物搬出量 |  | 燃料化量（民間） |  |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 | 燃料供給先の確保状況 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 発電能力 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 分析対象 | ごみ組成分析結果 | [6 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量
[25 empty] | 発電能力 | 発電効率（実績値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格（夏） |  | 売電価格（冬） |  | （受電） | （売電） |  |  |  | 合計 | 紙・布類 | ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値)
[16 empty] | 生産量・排出量の別 |  | その他（具体的） | [12 empty] | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
[6 empty] | (t/年度) | (㎥/年) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  | (kW) | (％) | (MWh) | (MWh) | （MWｈ/年） MWｈ/年 | （MWｈ/年） MWｈ/年 | 円/kWh 円/kWh | 円/kWh 円/kWh | 円/kWh 円/kWh | 円/kWh 円/kWh |  |  |  | （％） |  | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg）
高知県 | 39853 |  | 津野山広域事務組合 |  | 津野山広域事務組合クリーンセンター四万十 | 1040 |  | 7 |  | 521 |  | 525 |  |  |  |  | 可燃ごみ |  | 固形燃料化（RDF） | 燃料用 | 6 | 1998 | 直営 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 四国電力 |  | 無し |  | 処理対象ごみ | 100 | 47.5 | 31 | 2.1 | 16.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高知県 | 39854 |  | 高幡東部清掃組合 |  | ごみ固形燃料化施設 | 8712 |  | 18 |  | 4674 |  | 4656 |  |  |  |  | 可燃ごみ,生ごみ（厨芥類） |  | 固形燃料化（RDF） | 燃料用 | 53 | 2002 | 直営 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 四国電力㈱ |  | 無し |  | 処理対象ごみ | 100 | 58.1 | 25.8 | 4.8 | 6.8 | 2.2 | 2.3 | 143.5 | 100 | 58.2 | 35.9 | 5.9 | 5308 | 6133

## その他
その他の施設[ごみの中間処理施設]
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設設置者（法人にあっては法人名） | 施設名 | 年間処理量 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容 |  | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[8 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[6 empty] | (t/年度) |  |  |  |  | (t/日) | [5 empty] | （％）

## 保管
保管施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 年間保管量 | 施設区分 | 保管対象廃棄物 | 保管分類数 | 屋内面積 | 屋外面積 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 |  | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
契約電力会社名
[5 empty] | (t/年度) |  |  |  | (m2) | (m2) | [5 empty] | （％）
高知県 | 39201 |  | 高知市 | 高知市再生資源処理センター | 4269 | ストックヤード | 金属類,ガラス類,その他 | 5 | 2585 | 4023 | 1976 | 委託 |  | 四国電力株式会社 | 無し
高知県 | 39201 |  | 高知市 | 高知市菖蒲谷プラスチック減容工場 | 3573 | 容器包装リサイクル推進施設 | ペットボトル,プラスチック | 2 | 230 | 200 | 1990 | 委託 |  | 四国電力株式会社 | 有り | 100
高知県 | 39201 |  | 高知市 | 春野清掃センター | 21 | その他 | 金属類,その他 | 5 | 0 | 125 | 1997 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し
高知県 | 39201 |  | 高知市 | 春野ストックヤード | 2 | ストックヤード | 紙類,ガラス類,布類,その他 | 4 | 894 | 0 | 1999 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し
高知県 | 39203 |  | 安芸市 | 安芸市リサイクルプラザ | 1276 | ストックヤード | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,布類 | 10 | 136 | 786 | 2000 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 有り | 99.999
高知県 | 39205 |  | 土佐市 | 土佐市北原クリーンセンター | 1385 | ストックヤード | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,プラスチック,布類 | 10 | 306 | 169 | 1998 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し
高知県 | 39206 |  | 須崎市 | 須崎市ホコラストックヤード | 401 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類,金属類,ガラス類,ペットボトル | 8 | 135 | 0 | 2004 | 直営 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39208 |  | 宿毛市 | 宿毛市不燃物処理施設 | 59 | ストックヤード | 金属類 | 2 | 0 | 75 | 1982 | 委託 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39208 |  | 宿毛市 | 宿毛市環境管理センター | 134 | ストックヤード | ガラス類 | 3 | 0 | 67 | 1996 | 委託 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39209 |  | 土佐清水市 | 土佐清水市リサイクルセンター | 135 | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類,ガラス類 | 5 | 65 | 84 | 1999 | 直営 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39209 |  | 土佐清水市 | 土佐清水市ストックヤード | 5 | ストックヤード | プラスチック,その他 | 2 | 240 | 0 | 2003 | 直営 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39209 |  | 土佐清水市 | 土佐清水市廃蛍光灯保管施設 | 2 | ストックヤード | その他 | 1 | 100 | 0 | 1989 | 直営 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39211 |  | 香南市 | 香南ストックヤード | 234 | ストックヤード | ガラス類,ペットボトル,プラスチック | 5 | 339 | 0 | 2001 | 一部委託 |  | 四国電力(株) | 無し
高知県 | 39305 |  | 北川村 | 北川村長山ゴミ処理場 | 0 | その他 | 紙類,布類 | 2 | 18 | 0 | 1999 | 委託 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39307 |  | 芸西村 | 芸西村ストックヤード | 279 | ストックヤード | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,布類 | 6 | 88 | 0 | 2007 | 委託 |  | 四国電力株式会社 | 無し
高知県 | 39386 |  | いの町 | 吾北塵芥処理場 | 128 | その他 | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,プラスチック,布類 | 6 | 139 | 20 | 1997 | 委託 |  |  | 無し
高知県 | 39401 |  | 中土佐町 | 中土佐町栂ノ川空き缶ストックヤード | 0 | その他 | 金属類 | 2 | 48 | 0 | 1999 | 直営 | 能力変更 | 四国電力株式会社 | 無し
高知県 | 39411 |  | 津野町 | 津野町最終処分場保管施設 | 256 | その他 | 金属類,ガラス類,プラスチック,布類,その他 | 5 | 0 | 300 | 1998 | 委託 |  | 四国電力株式会社 | 無し
高知県 | 39412 |  | 四万十町 | クりーンセンター銀河 | 874 | ストックヤード | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,布類 | 14 | 417 | 0 | 2002 | 委託 |  | 四国電力（株） | 無し
高知県 | 39424 |  | 大月町 | 大月町環境クリーンセンター | 49 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル | 4 | 60 | 150 | 1999 | 委託 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39424 |  | 大月町 | 大月町清掃センター | 24 | ストックヤード | 金属類 | 1 | 30 | 60 | 1983 | 一部委託 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39823 |  | 高吾北広域町村事務組合 | 高吾北清掃センター資源ごみストックヤード | 889 | ストックヤード | 紙類,布類,その他 | 5 | 1005 | 70 | 1999 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し
高知県 | 39844 |  | 幡多広域市町村圏事務組合 | 幡多クリーンセンターリサイクルプラザ | 271 | ストックヤード | 紙類,ペットボトル | 4 | 65 | 0 | 2003 | 直営 |  | 四国電力㈱ | 無し
高知県 | 39848 |  | 幡多中央環境施設組合 | 幡多中央環境施設組合ストックヤード | 172 | ストックヤード | 金属類,ガラス類 | 7 | 188 | 0 | 1999 | 直営 |  | 四国電力株式会社 | 無し
高知県 | 39855 |  | 芸東衛生組合 | 芸東衛生組合廃プラ減容施設 | 0 | 容器包装リサイクル推進施設 | ペットボトル | 1 | 124 | 0 | 1998 | 直営 | 休止 | 四国電力（株） | 無し
高知県 | 39855 |  | 芸東衛生組合 | 芸東衛生組合佐喜浜リサイクルセンター | 1054 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類,金属類,ガラス類,布類 | 4 | 90 | 75 | 1997 | 直営 |  | 四国電力（株） | 無し
高知県 | 39865 |  | 仁淀川中央清掃事務組合 | 仁淀川中央清掃事務組合施設 | 244 | ストックヤード | 金属類,ガラス類 | 5 | 24 | 60 | 1997 | 委託 |  | 四国電力 | 無し
高知県 | 39871 |  | 嶺北広域行政事務組合 | 嶺北広域清掃センターストックヤード | 246 | ストックヤード | 金属類 | 2 | 138 | 0 | 1996 | 直営 |  | 四国電力㈱ | 無し
高知県 | 39878 |  | 中芸広域連合 | 中芸広域連合リサイクルセンター | 316 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類,金属類,ガラス類,その他資源ごみ,ペットボトル,プラスチック | 12 | 200 | 99 | 2001 | 一部委託 |  | 四国電力(株) | 無し

## 最終
最終処分場
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設設置者（法人にあっては法人名） | 施設名 | 埋立容量 （覆土を含む） | 埋立量 （覆土を含まない） | 残余容量 | 処理対象廃棄物 | 埋立場所 | 埋立開始年度 | 埋立地面積 | 全体容積 | 埋立終了年度 | 遮水の方式 | 浸出水の処理 | 運転管理体制 | 処分場の現状 | 施設の改廃 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造の管理状況 |  |  | 水質管理状況 | [5 empty] | メタン回収の有無 | メタン回収をしている場合
[24 empty] | 水位管理 | 覆土施工 | ガス抜き管の計画的施工状況 | 処理前BOD濃度 | 処理後BOD濃度 | 処理前COD濃度 | 処理後COD濃度 | 処理前TN濃度 | 処理後TN濃度 |  | メタンガス回収量 | メタンガス濃度 | メタンガス発熱量 | メタンガスの利用 | 発電量
[6 empty] | (㎥/年度) | (ｔ/年度) | (㎥) |  |  |  | (m2) | (㎥) | [8 empty] | （％） |  |  |  |  | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） |  | （㎥／年） | （％） | （kJ/㎥N） |  | （kWh/年）
高知県 | 39201 |  | 高知市 |  | 高知市三里最終処分場 | 2425 | 2064 | 134216 | 不燃ごみ,その他,溶融スラグ | 山間 | 1985 | 63300 | 698000 | 2030 | 底部遮水工,表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 2.2 | 0.2 | 10 | 7.1 | 14 | 2.3 | 回収していない
高知県 | 39201 |  | 高知市 |  | 高知市春野最終処分場 | 0 | 0 | 8242 | 不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣,粗大ごみ | 山間 | 1990 | 6000 | 34000 | 2008 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒あり）,消毒 | 直営 | 埋立終了 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3 | 2.7 | 回収していない
高知県 | 39203 |  | 安芸市 |  | 安芸市一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 18577 | 焼却残渣（主灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1995 | 12500 | 48000 | 2015 | 底部遮水工,表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 1.33 | 1.43 | 回収していない
高知県 | 39204 |  | 南国市 |  | 南国市一般廃棄物最終処分場 | 1680 | 432 | 66790 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2002 | 16300 | 83000 | 2016 | 底部遮水工 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 四国電力 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない | 0.7 | 0.5 | 3 | 1.1 | 3.1 | 2.1 | 回収していない
高知県 | 39205 |  | 土佐市 |  | 土佐市一般廃棄物最終処分場 | 1491 | 1275 | 89432 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1994 | 15000 | 122000 | 2017 | 原地盤利用,底部遮水工 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒なし）,砂ろ過,消毒,活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.79 | 0.79 | 2.69 | 2.69 | 5.2 | 4.5 | 回収していない
高知県 | 39206 |  | 須崎市 |  | 須崎市廃棄物埋立処分場 | 1925 | 592 | 71552 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1973 | 33930 | 319000 | 2018 | 底部遮水工,鉛直遮水工 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,膜処理,キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 四国電力 | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 11.9 | 0.5 | 9.5 | 4.8 | 8.4 | 9.1 | 回収していない
高知県 | 39208 |  | 宿毛市 |  | 宿毛市環境管理センター | 996 | 656 | 70842 | 不燃ごみ,粗大ごみ | 山間 | 1996 | 13700 | 115000 | 2010 | 底部遮水工,その他遮水 | 生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 四国電力 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.6 |  | 4.3 |  | 0.82 | 回収していない
高知県 | 39208 |  | 宿毛市 |  | 宿毛市母島不燃物処理場 | 0 | 0 | 400 | 不燃ごみ | 山間 | 1990 | 760 | 1700 | 2010 | 遮水なし | 処理なし | 一部委託 | 埋立中 |  |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | [6 empty] | 回収していない
高知県 | 39209 |  | 土佐清水市 |  | 土佐清水市不燃物処理センター | 149 | 125 | 21169 | 不燃ごみ,その他,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1989 | 13600 | 114707 | 2013 | 原地盤利用 | 砂ろ過,消毒,活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 四国電力 | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 2.6 | 0.5 | 3.6 | 3 |  | 6.1 | 回収していない
高知県 | 39211 |  | 香南市 |  | 西佐古一般廃棄物処分場 | 0 | 0 | 464 | 不燃ごみ,粗大ごみ | 平地 | 1971 | 1381 | 5320 | 2018 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 | 休止 | 四国電力(株) | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
高知県 | 39212 |  | 香美市 |  | 香美市立一般廃棄物処理場 | 0 | 0 | 14343 | 不燃ごみ,粗大ごみ | 山間 | 1970 | 9000 | 54000 | 2013 | 遮水なし | 処理なし | 一部委託 | 埋立中 |  | 四国電力株式会社 | 無し | 0 | その他埋立構造 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1.8 |  | 0.76 | 回収していない
高知県 | 39302 |  | 奈半利町 |  | 奈半利町茄子谷廃棄物処分場 | 47 | 89 | 5316 | 不燃ごみ,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1990 | 4500 | 20528 | 2050 | 底部遮水工 | 凝集沈殿 | 直営 | 埋立中 | 移管 | 四国電力 | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 3 | 1.1 | 0.37 | 0.19 | 回収していない
高知県 | 39303 |  | 田野町 |  | 田野町築地不燃物処理場 | 100 | 261 | 4400 | 不燃ごみ,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2001 | 960 | 7000 | 2015 | 底部遮水工 | 砂ろ過,消毒,活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | なし | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 | 100 | 0.5 | 100 | 6.2 |  | 15.2 | 回収していない
高知県 | 39304 |  | 安田町 |  | 安田町不燃物埋立処分地 | 0 | 0 | 81538 | 不燃ごみ | 山間 | 1980 | 8462 | 90000 | 2016 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 | 休止 | なし | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.5 |  | 5.6 |  | 0.1 |  | 回収していない
高知県 | 39305 |  | 北川村 |  | 北川村長山ゴミ処理場 | 0 | 0 | 35 | その他 | 山間 | 1971 | 5850 | 17550 | 2008 | 遮水なし | 処理なし | 委託 | 埋立終了 | 廃止 | 四国電力 | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
高知県 | 39306 |  | 馬路村 |  | 馬路村処分場 | 0 | 0 | 21831.7 | 焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,粗大ごみ | 山間 | 1988 | 3225 | 32250 | 1998 | 遮水なし | 処理なし | 委託 | 埋立終了 |  | - | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 回収していない
高知県 | 39307 |  | 芸西村 |  | 芸西村竹薮埋立処分地 | 6 | 6 | 40 | 不燃ごみ,破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 1984 | 1840 | 2470 | 2010 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
高知県 | 39364 |  | 大川村 |  | 大川村朝谷最終処分場 |  |  | 395 | その他 | 山間 | 1993 | 800 | 500 | 2009 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 | 休止 |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
高知県 | 39386 |  | いの町 |  | いの町八田廃棄物処分場 | 0 | 0 | 3509 | 粗大ごみ | 平地 | 1975 | 5000 | 12500 | 2001 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
高知県 | 39401 |  | 中土佐町 |  | 中土佐町七浦不燃物埋立処理場 | 28 | 14 | 3549 | 不燃ごみ | 山間 | 1995 | 4600 | 24000 | 2010 | 遮水なし | 処理なし | 一部委託 | 埋立中 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 0.93 |  | 6.08 |  | 0.58 | 回収していない
高知県 | 39401 |  | 中土佐町 |  | 中土佐町栂ノ川不燃物埋立処理場 | 3 | 2 | 573 | 不燃ごみ | 山間 | 1987 | 800 | 5600 | 2010 | 遮水なし | 処理なし | 一部委託 | 埋立中 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 0.05 |  | 1.27 |  | 0.16 | 回収していない
高知県 | 39402 |  | 佐川町 |  | 佐川町大田川埋立地 |  |  |  | その他 | 山間 | 1974 | 2000 | 12000 | 1999 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 0 | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
高知県 | 39411 |  | 津野町 |  | 津野町最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ,粗大ごみ | 平地 | 1976 | 3239 | 12000 | 1998 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない
高知県 | 39412 |  | 四万十町 |  | クリーンセンター銀河 | 512 | 512 | 7190 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰） | 平地 | 2002 | 2100 | 12700 | 2021 | 覆蓋（屋根） | 生物処理（脱窒なし）,砂ろ過,活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 四国電力（株） | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | 0 | 10 | 回収していない
高知県 | 39424 |  | 大月町 |  | 大月町環境クリーンセンター | 500 | 94 | 10606 | 焼却残渣（主灰）,溶融飛灰,不燃ごみ,焼却残渣（飛灰）,粗大ごみ | 山間 | 1999 | 7000 | 21000 | 2013 | 底部遮水工 | 凝集沈殿,生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 四国電力 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 回収していない
高知県 | 39823 |  | 高吾北広域町村事務組合 |  | 高吾北広域町村事務組合高吾北処理センター | 1088 | 1088 | 5900 | 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2002 | 2400 | 19000 | 2017 | 底部遮水工,覆蓋（屋根）,その他遮水 | 生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 四国電力株式会社 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 0.3 | 0 | 5.2 | 3.25 | 10.3 | 7.63 | 回収していない
高知県 | 39855 |  | 芸東衛生組合 |  | 芸東衛生組合室津埋立地 | 0 | 99 | 360 | 不燃ごみ | 山間 | 1996 | 4700 | 19800 | 2013 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 休止中 | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 1.6 |  | 5.6 |  | 0.95 | 回収していない
高知県 | 39871 |  | 嶺北広域行政事務組合 |  | 嶺北広域一般廃棄物最終処分場 | 470 | 610 | 2210 | 焼却残渣（主灰）,その他,焼却残渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2001 | 3200 | 16000 | 2014 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒あり）,砂ろ過,消毒,活性炭処理,キレート処理 | 直営 | 埋立中 |  | 四国電力㈱ | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 110 | 0.6 | 186 | 1.8 | 未測定 | 12 | 回収していない

## し尿
し尿処理施設・汚泥再生処理センター
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設設置者（法人にあっては法人名） | 施設名 | 年間処理量 |  |  |  | 資源化量 |  |  | 脱水汚泥の直接埋立 |  | 脱水汚泥の焼却 |  | 処理方式 | [5 empty] | メタン発酵の場合 |  |  | 処理能力 | 処理能力 （有機性廃棄物） | 資源化能力 | 計画メタンガス量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名
[6 empty] | し尿 | 浄化槽汚泥 | 有機性廃棄物 | その他 | 堆肥等の固形物 | メタンガス | 資源化物量の区分 | 直接埋立の有無 | 埋立量 | 焼却の有無 | 焼却量 | 汚水処理 |  | 汚泥処理 |  | 資源化処理 |  | ガス生産量 | ガス発熱量 | ガス利用方法
[18 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[6 empty] | (kl/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (㎥／年度) |  |  | （t/年度) |  | （t/年度) | [6 empty] | （㎥/年度） | （kJ/㎥N） |  | (kL/日) | (t/日) | (t/日) | (㎥/日)
高知県 | 39201 |  | 高知市 |  | 高知市東部環境センター | 23747 | 82641 | 0 | 0 | 661 | 0 | 排出量・売却量 | 無し |  | 施設外焼却 | 3515 | 標脱 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 390 | 390 | 0 | 0 | 1984 | 一部委託 |  | 四国電力株式会社
高知県 | 39203 |  | 安芸市 |  | 安芸市汚泥再生処理センター清浄苑 | 8331 | 1425 |  |  | 18 |  | 生産量 | 無し |  | 施設内焼却 | 380 | 高負荷,膜分離 |  | 脱水,乾燥,焼却 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0.1 | 0 | 2004 | 委託 |  | 四国電力株式会社
高知県 | 39204 |  | 南国市 |  | 南国市環境センター | 15543 | 11785 |  |  | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設内焼却 | 1037 | 高負荷 |  | 脱水,乾燥,焼却 |  | その他 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 委託 |  | 四国電力
高知県 | 39209 |  | 土佐清水市 |  | 土佐清水市衛生センター | 9179 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し | 0 | 焼却無し |  | 高負荷,膜分離 |  | 脱水,乾燥,その他 |  | その他 |  |  |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 委託 |  | 四国電力
高知県 | 39210 |  | 四万十市 |  | 衛生センター中村 | 10289 | 10825 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 施設内焼却 | 18 | 標脱 |  | 脱水,乾燥,焼却 |  | その他 |  |  |  |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 委託 |  | 四国電力(株)
高知県 | 39210 |  | 四万十市 |  | クリーンセンター西土佐 | 1746 | 1176 | 0 | 0 | 0 |  |  | 無し |  | 施設外焼却 | 17 | 高負荷 |  | 脱水,乾燥 |  | その他 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 委託 |  | 四国電力
高知県 | 39210 |  | 四万十市 |  | 四万十市有機物供給施設 | 4.6 | 493.7 |  |  | 760 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | その他 |  | その他 |  | その他 |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 1991 | 一部委託 |  | 四国電力
高知県 | 39411 |  | 津野町 |  | 津野町高度し尿処理施設 | 388 | 1120 |  |  | 25 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | その他 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0.01 | 0 | 1997 | 委託 |  | 四国電力株式会社
高知県 | 39412 |  | 四万十町 |  | 若井グリーンセンター | 11057 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設内焼却 | 82 | 標脱 |  | 脱水,焼却 |  | その他 |  |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 直営 |  | 四国電力（株）
高知県 | 39428 |  | 黒潮町 |  | 黒潮町衛生センター | 7074 | 3841 | [5 empty] | 無し |  | 施設外焼却 | 315 | 高負荷,膜分離,その他 |  | 脱水 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 一部委託 |  | 四国電力
高知県 | 39820 |  | 香南香美衛生組合 |  | 香南香美衛生組合衛生センター | 19171 | 17267 |  |  | 150 |  | 排出量・売却量 | 無し |  | 施設内焼却 | 1193 | 標脱 |  | 脱水,乾燥,焼却 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0.41 | 0 | 1988 | 直営 |  | 四国電力株式会社
高知県 | 39822 |  | 仁淀川下流衛生事務組合 |  | 衛生センター | 16917 | 24201 |  |  | 234 |  | 排出量・売却量 | 無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 120 | 0 | 1 | 0 | 1999 | 直営 |  | 四国電力
高知県 | 39823 |  | 高吾北広域町村事務組合 |  | 高吾北広域町村事務組合高吾北衛生センター | 9358 | 6648 |  |  | 374 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 嫌気 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  | 所内利用（熱利用） | 47 | 0 | 2 | 177 | 1966 | 直営 |  | 四国電力株式会社
高知県 | 39854 |  | 高幡東部清掃組合 |  | し尿処理施設 | 10459 | 8309 |  |  | 148 |  | 生産量 | 無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | 脱水,乾燥 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0.5 | 0 | 1990 | 直営 |  | 四国電力㈱
高知県 | 39855 |  | 芸東衛生組合 |  | 芸東衛生組合室戸清浄園 | 4972 | 2466 |  |  | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設内焼却 | 419 | 好希釈 |  | 脱水,焼却 |  | その他 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 委託 |  | 四国電力（株）
高知県 | 39855 |  | 芸東衛生組合 |  | 芸東衛生組合相間衛生センター | 3296 | 1232 |  |  | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設内焼却 | 128 | 好希釈 |  | 脱水,焼却 |  | その他 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 委託 |  | 四国電力（株）
高知県 | 39867 |  | 幡多西部消防組合 |  | 幡西衛生処理センター | 11236 | 7130 |  |  | 739 |  |  | 無し |  | 施設外焼却 | 739 | 標脱 |  | 脱水 |  | 助燃剤製造 |  |  |  |  | 62 |  | 3 |  | 2006 | 一部委託 |  | 四国電力株式会社
高知県 | 39871 |  | 嶺北広域行政事務組合 |  | 嶺北衛生センター | 6499 | 3486 |  |  | 0 | 0 |  | 無し |  | 施設内焼却 | 543 | 標脱 |  | 脱水,乾燥,焼却 |  | その他 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 直営 |  | 四国電力㈱
高知県 | 39878 |  | 中芸広域連合 |  | 中芸広域連合衛生センター | 5792 | 3855 |  | 18 |  |  |  | 無し |  | 施設内焼却 | 18.6 | 高負荷,膜分離 |  | 焼却 | [6 empty] | 25 |  |  |  | 1996 | 直営 |  | 四国電力（株）

## コミプラ
コミュニティプラント
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 汚水処理量 | 処理方法 | 計画最大汚水量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名
[5 empty] | (㎥/年度) |  | (㎥/日)
高知県 | 39201 |  | 高知市 | 高知市春野町平和団地下水道汚水処理施設 | 129653 | 長時間ばっ気 | 860 | 1978 | 委託 |  | 四国電力株式会社

## リユース・リペア施設
リユース・リペア施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名 | 年間処理量 | 設置場所 | 面積 | 使用開始年度 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名
[9 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[9 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | （ｔ／年度） |  | （㎡） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）