## 焼却
焼却施設（溶融施設含む）
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化量 |  |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 |  | 処理方式 | 炉型式 | 施設全体の処理能力 | 炉数 | 使用開始年度 | 余熱利用の状況 | 余熱利用量（仕様値・公称値） |  | 余熱利用量（実績値） |  | 発電能力 |  |  |  | 灰処理設備の有無 |  | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果（乾ベース） | [6 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量 |  | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[6 empty] | 資源化物回収 | 発生ガス回収 | 生産量・搬出量の別 | [10 empty] | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 発電能力 | 発電効率（仕様値・公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | （焼却灰） | （飛灰） |  |  |  |  | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値) | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [34 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | （t/年度） | （t/年度） | （㎥/年度） | [7 empty] | (t/日) |  |  |  | (MＪ) | （MJ） | (MＪ) | （MJ） | (kW) | (％) | (MWh) | (MWh) | [5 empty] | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
長野県 | 20201 | 20-201-01-001 | 長野市 | 長野市清掃センター焼却施設 | 90869.03 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 450 | 3 | 1982 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 発電（場外利用） | 185729520 | 163689360 | 把握していない | 把握していない | 1450 | 3.34 | 12260 | 0 | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 60.6 | 19.9 | 3.5 | 11.9 | 2.6 | 1.5 | 181 | 100 | 43.9 | 50 | 6.1 | 8301 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 201072 | 20-1-201-01-001
長野県 | 20207 | 20-207-01-001 | 須坂市 | 須坂市清掃センター | 11340 | 0 |  |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 50 | 2 | 1979 | 場内温水 | 計測していない |  | 計測していない | [5 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 51.3 | 20.8 | 10.2 | 8.5 | 6.4 | 2.8 | 162.5 | 100 | 44.2 | 46.3 | 9.5 | 7600 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 201078 | 20-1-207-01-001
長野県 | 20208 | 20-208-01-001 | 小諸市 | クリーンヒルこもろ | 6707 | 0 |  |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 24 | 1 | 2015 | 場内温水 | 10333872 | 0 | 10333872 | [5 empty] | 無し | 無し | 委託 |  | 無し |  | 100 | 55.6 | 28 | 6 | 3.2 | 2 | 5.2 | 124 | 100 | 31.1 | 62 | 6.9 | 10917 | 13800 | [29 empty] | 機能なし | 201079 | 20-1-208-01-001
長野県 | 20212 | 20-212-01-001 | 大町市 | 大町市環境プラント | 7184 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | 流動床式 | 全連続運転 | 69 | 2 | 1988 | 無し | [8 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 28.2 | 21.7 | 23.4 | 19.9 | 1.8 | 5 | 159 | 100 | 47.4 | 47.3 | 5.3 | 7723 | 7848 | [29 empty] | 機能なし | 201082 | 20-1-212-01-001
長野県 | 20303 | 20-303-01-001 | 小海町 | 小海町草刈久保焼却施設 | 485 | 0 |  |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | 固定床式 | バッチ運転 | 1.98 | 1 | 2003 | 無し | [8 empty] | 無し | 無し | 委託 |  | 無し |  | 100 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 5 | 90 | 5 | 4500 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 201089 | 20-1-303-01-001
長野県 | 20304 | 20-304-01-001 | 川上村 | 川上村営ゴミ処理場 | 533 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | その他 | バッチ運転 | 1.59 | 1 | 2002 | 無し | [8 empty] | 無し | 無し | 委託 |  | 無し |  | 100 | 70 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 201090 | 20-1-304-01-001
長野県 | 20813 | 20-813-01-001 | 川西保健衛生施設組合 | 川西保健衛生施設組合川西清掃センター | 4461 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | その他 | バッチ運転 | 20 | 2 | 1981 | 無し | [8 empty] | その他 | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 60.2 | 10.1 | 2.7 | 24 | 0.2 | 2.8 | 0 | 100 | 58.3 | 37.3 | 4.4 | 5023 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 202036 | 20-2-019-01-001
長野県 | 20821 | 20-821-01-001 | 葛尾組合 | 葛尾組合焼却施設 | 18447 | 0 |  |  | 可燃ごみ, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 80 | 2 | 1979 | 無し | [8 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 51.2 | 27.2 | 2.6 | 14.4 | 1.1 | 3.5 | 0 | 100 | 48.1 | 46.4 | 5.5 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 202037 | 20-2-007-01-001
長野県 | 20845 | 20-845-01-001 | 佐久市・北佐久郡環境施設組合 | 佐久市・北佐久郡環境施設組合ごみ焼却施設（仮称） |  |  |  |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 110 | 2 | 2020 | [11 empty] | 委託 | 新設（建設中） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 202041 | 20-2-041-01-001
長野県 | 20848 | 20-848-01-001 | 長野広域連合 | ながの環境エネルギーセンター |  |  |  |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 405 | 3 | 2018 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水 |  |  |  |  | 7910 | 20.3 |  |  | 溶融処理, 無し | 薬剤処理, 溶融処理, 無し | 委託 | 新設（建設中） | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 機能なし | 202042 | 20-2-042-01-001
長野県 | 20848 | 20-848-01-002 | 長野広域連合 | (仮称)長野広域連合Ｂ焼却施設 |  |  |  |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 100 | 2 | 2021 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用） | [8 empty] | 溶融処理, 無し | 薬剤処理, 無し | 委託 | 新設（建設中） | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 202042 | 20-2-042-01-002
長野県 | 20849 | 20-849-01-001 | 湖周行政事務組合 | 諏訪湖周クリーンセンター | 28986 | 1949 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 110 | 2 | 2016 | 発電（場内利用）, 発電（場外利用） |  |  |  |  | 2050 | 14 | 14626 | 4492 | 無し | 無し | 委託 |  | 無し |  | 100 | 45.3 | 25.9 | 9.8 | 9.5 | 2 | 7.5 | 113.4 | 100 | 44.9 | 48.3 | 6.8 | 7899 | 7899 | [29 empty] | 機能なし | 202043 | 20-2-008-01-001
長野県 | 20860 | 20-860-01-001 | 穂高広域施設組合 | 穂高クリーンセンターごみ焼却施設 | 32293 | 80 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | 150 | 3 | 1994 | 場内温水, 場外温水 | 25468800 | 23270800 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 51 | 24.4 | 10.4 | 9.4 | 2.7 | 2.1 | 125 | 100 | 49 | 46.3 | 4.7 | 7490 | 9420 | [29 empty] | 機能なし | 202045 | 20-2-025-01-001
長野県 | 20893 | 20-893-01-001 | 北アルプス広域連合 | 北アルプスエコパーク | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 40 | 2 | 2018 | 場内温水 | 3370000 | 0 | [6 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 | 新設（建設中） | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 202050 | 20-2-031-01-001
長野県 | 20905 | 20-905-01-001 | 佐久市・軽井沢町清掃施設組合 | 佐久クリーンセンター | 23449 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | 流動床式 | 全連続運転 | 120 | 2 | 1984 | 場内温水, 場外温水 | 21130000 | 7871840 | 1443150 | 970150 |  |  |  |  | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 58.5 | 13.4 | 7.4 | 17.5 | 0.6 | 2.6 | 194 | 100 | 54.7 | 41.2 | 4.1 | 6383 | 7423 | [29 empty] | 機能なし | 202051 | 20-2-010-01-001
長野県 | 20920 | 20-920-01-001 | 北部衛生施設組合 | 北部衛生施設組合北部衛生クリーンセンター | 3966 | 0 |  |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 30 | 2 | 1997 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 58.1 | 10.1 | 7.4 | 20.9 | 2.9 | 0.6 | 110 | 100 | 35.7 | 55.8 | 8.5 | 9400 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 202052 | 20-2-027-01-001
長野県 | 20927 | 20-927-01-002 | 木曽広域連合 | 木曽広域連合木曽クリーンセンター（新） | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 24 | 2 | 2018 | 場内温水 | 1487640 | [7 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 | 新設（建設中） | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 202053 | 20-2-053-01-002
長野県 | 20928 | 20-928-01-001 | 南信州広域連合 | 南信州広域連合桐林クリーンセンター | 9869 | 353 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | 93 | 2 | 2003 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水 | 18090240 | 1596000 | 14595840 | 1056720 | 780 | 6.1 | 3693 | 0 | 溶融処理 | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 | 休止 | 無し |  | 100 | 81.4 | 9.3 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 193 | 100 | 35.5 | 58.4 | 6.1 | 9712 | 10716 |  | 8518 | ○ |  | 124 |  |  |  | ○ |  | 3121 | ○ |  | 1269 | [12 empty] | ○ |  | 4004 | 展示, 譲渡 | 202054 | 20-2-022-01-001
長野県 | 20928 | 20-928-01-002 | 南信州広域連合 | 南信州広域連合稲葉クリーンセンター | 16963 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 93 | 2 | 2017 | 場内蒸気, 発電（場外利用） | 3522400 | 0 | 9668697 | 0 | 1280 | 14.15 | 3323 | 0 | 無し | 薬剤処理 | 委託 | 新設（新規稼働） | 無し |  | 100 | 59 | 22.8 | 9.4 | 5.2 | 0.8 | 2.8 | 135.5 | 100 | 44.4 | 51.5 | 4.1 | 10525 | 8600 |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | [14 empty] | ○ |  |  | 機能なし | 202054 | 20-2-022-01-001
長野県 | 20933 | 20-933-01-001 | 上伊那広域連合 | 上伊那広域連合クリーンセンターたつの | 4485 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 30 | 2 | 1993 | 場内温水 | 323392 |  | 47078 | [5 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 53.7 | 5.5 | 11.5 | 18.1 | 5.7 | 5.5 | 274.3 | 100 | 62.3 | 30.6 | 7.1 | 4200 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 202055 | 20-2-013-01-001
長野県 | 20933 | 20-933-01-002 | 上伊那広域連合 | 上伊那広域連合伊那中央清掃センター | 26158 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 120 | 2 | 1988 | 無し | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 72.7 | 8.6 | 8.5 | 5.6 | 1.1 | 3.5 | 183.3 | 100 | 47.8 | 45.9 | 6.3 | 7765 | 7988 | [29 empty] | 機能なし | 202055 | 20-2-013-01-002
長野県 | 20933 | 20-933-01-003 | 上伊那広域連合 | 上伊那クリーンセンター | 0 | 0 |  |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | 118 | 2 | 2019 | 発電（場内利用） |  |  |  |  | 1990 | 18.3 |  |  | 無し | 薬剤処理 | 委託 | 新設（建設中） | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 202055 | 20-2-055-01-003
長野県 | 20940 | 20-940-01-001 | 上田地域広域連合 | 上田地域広域連合上田クリーンセンター | 28982 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 200 | 2 | 1986 | 場内温水 | 不明回答不可 |  | 2163796 | [5 empty] | セメント固化 | セメント固化 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 30.6 | 6 | 13.8 | 42.8 | 0.7 | 6.1 | 261.7 | 100 | 67.5 | 28.9 | 3.6 | 5862 | 3733 | [29 empty] | 機能なし | 202057 | 20-2-014-01-001
長野県 | 20940 | 20-940-01-002 | 上田地域広域連合 | 上田地域広域連合丸子クリーンセンター | 6303 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 40 | 2 | 1992 | 場内温水 | 不明回答不可 |  | 1188116 | [5 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 63.6 | 5.5 | 4.2 | 24.5 | 0.8 | 1.4 | 187.5 | 100 | 50.6 | 45.6 | 3.8 | 5946 | 9425 | [29 empty] | 機能なし | 202057 | 20-2-014-01-002
長野県 | 20940 | 20-940-01-003 | 上田地域広域連合 | 上田地域広域連合東部クリーンセンター | 3658 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | 30 | 2 | 1993 | 場内温水 | 不明回答不可 |  | 528581 | [5 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 63.1 | 6.8 | 3.7 | 24.4 | 2 | 0 | 172.8 | 100 | 50.6 | 45.6 | 3.8 | 5443 | 7225 | [29 empty] | 機能なし | 202057 | 20-2-014-01-003
長野県 | 20942 | 20-942-01-001 | 岳北広域行政組合 | エコパーク寒川 | 7531 | 0 |  |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 35 | 2 | 2009 | 場内温水 | 11236000 |  | 11236000 | [5 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 49.8 | 26.2 | 10.3 | 6.6 | 2.5 | 4.6 | 183.8 | 100 | 41.5 | 51.5 | 7 | 8770 | 10423 | [29 empty] | 機能なし | 202058 | 20-2-006-01-001
長野県 | 20949 | 20-949-01-001 | 北信保健衛生施設組合 | 東山クリーンセンター | 20564 | 996 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 130 | 2 | 1998 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水, 発電（場外利用） | 68650929 | 61299198 | 6274729 | 3634597 | 890 | 7.41 | 5541.55 | 0 | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 51.1 | 15.8 | 15.8 | 12.1 | 3.8 | 1.4 | 125 | 100 | 45.7 | 46.5 | 7.8 | 7600 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 202059 | 20-2-026-01-001
長野県 | 20960 | 20-960-01-001 | 松塩地区広域施設組合 | 松本クリーンセンター(可燃処理施設) | 97119 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | 450 | 3 | 1998 | 場内温水, 発電（場内利用）, 場外温水, 発電（場外利用） | 213360000 | 42000000 | 210145000 | 27710000 | 6000 | 14.6 | 39934 | 4702 | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 49.4 | 21.6 | 15.5 | 8.4 | 1.5 | 3.6 | 166 | 100 | 44.7 | 49.7 | 5.6 | 8230 | 10090 | [29 empty] | 機能なし | 202060 | 20-2-012-01-001
長野県 | 20988 | 20-988-01-001 | 白馬山麓環境施設組合 | 白馬山麓清掃センター | 3556 | 0 |  |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | 30 | 1 | 1985 | 場内温水 | 1340640 |  | 415209 | [5 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 38.3 | 20 | 10.1 | 21.6 | 6.8 | 3.2 | 326 | 100 | 60.5 | 31.7 | 7.8 | 4458 | 7278 | [29 empty] | 機能なし | 202063 | 20-2-024-01-001
長野県 | 20990 | 20-990-01-001 | 諏訪南行政事務組合 | 諏訪南行政事務組合諏訪南清掃センター | 21944 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | 100 | 2 | 1997 | 場内温水 | 4187 |  | 4187 | [5 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 56.3 | 24.1 | 8.7 | 7 | 0.9 | 3 | 135 | 100 | 42.4 | 53.3 | 4.3 | 8978 | 11282 | [29 empty] | 機能なし | 202064 | 20-2-016-01-001

## 粗大
粗大ごみ処理施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  | 処理対象廃棄物 |  | 処理方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[7 empty] | 資源化物の区分 | [10 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[9 empty] | その他（具体的） | [8 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | (t/年度) | (t/年度) |  |  |  |  | (t/日) |  |  |  |  | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
長野県 | 20207 | 20-207-02-001 | 須坂市 | 須坂市粗大ごみ処理施設 | 407 | 44 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | 併用 | 28 | 1988 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 201078 | 20-1-207-02-001
長野県 | 20208 | 20-208-02-001 | 小諸市 | クリーンヒルこもろ | 90 | 107.21 | 回収量 | 粗大ごみ |  | 破砕 | 3.4 | 2015 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 201079 | 20-1-208-02-001
長野県 | 20321 | 20-321-02-001 | 軽井沢町 | 軽井沢町じん芥処理場 | 722 | 215 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | 併用 | 10 | 1999 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 201162 | 20-1-321-02-001
長野県 | 20813 | 20-813-02-001 | 川西保健衛生施設組合 | 川西保健衛生施設組合川西一般廃棄物最終処分場 | 62 | 17 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | 破砕 | 2.6 | 2001 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 202036 | 20-2-019-02-001
長野県 | 20933 | 20-933-02-001 | 上伊那広域連合 | クリーンセンター八乙女 | 3890 | 467 | 回収量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | 併用 | 40 | 1991 | 直営 | 移管 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 202055 | 20-2-055-02-001
長野県 | 20960 | 20-960-02-001 | 松塩地区広域施設組合 | 松本クリーンセンター(リサイクルプラザ) | 2164 | 118 | 回収量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | 併用 | 35 | 1998 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 202060 | 20-2-012-02-001
長野県 | 20965 | 20-965-02-001 | 南諏衛生施設組合 | 南諏衛生施設組合南諏衛生センター | 851 | 621 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | 併用 | 10 | 1990 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 202075 | 20-2-023-02-001

## 資源化
資源化等を行う施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  |  | 搬出量 |  | 在庫量 |  | 施設区分 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容ごとの処理能力 | [5 empty] | 施設全体の処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容 | 施設概要情報の 公表の可否
[8 empty] | 搬出量・在庫量の別（民間） | [20 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[15 empty] | その他（具体的） | 選別 | 圧縮・梱包 | ごみ堆肥化 | ごみ飼料化 | その他 | その他具体的に | [7 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | (t/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  |  |  | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） |  | (t/日) |  |  |  |  | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
長野県 | 20201 | 20-201-03-001 | 長野市 | 長野市清掃センタープラスチック製容器包装圧縮梱包施設 | 3955.24 | 3823.89 |  |  | 3823.89 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | ペットボトル, プラスチック |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2004 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201072 | 20-1-201-03-001
長野県 | 20201 | 20-201-03-002 | 長野市 | 長野市清掃センター資源化施設 | 9072.61 | 9072.61 |  |  | 4306.84 |  |  |  | リサイクルプラザ | 金属類, ガラス類, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 1996 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201072 | 20-1-201-03-002
長野県 | 20201 | 20-201-03-003 | 長野市 | 犀峡コンポストセンター | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ごみ堆肥化施設 | 汚泥 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 13 | 2000 | 直営 | 休止 | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201072 | 20-1-201-03-003
長野県 | 20202 | 20-202-03-001 | 松本市 | 松本市四賀有機センター | 7083 | 1413 | 3110 |  | 1486 | 3270 | 758 | 1687 | ごみ堆肥化施設 | その他 |  | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1999 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201212 | 20-1-202-03-001
長野県 | 20203 | 20-203-03-001 | 上田市 | 上田市不燃物処理資源化施設 | 2149 | 1542 |  |  | 1542 |  |  |  | その他 | 金属類, ガラス類, プラスチック, 不燃ごみ |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 1985 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201213 | 20-1-203-03-001
長野県 | 20208 | 20-208-03-001 | 小諸市 | クリーンヒルこもろ | 467.54 | 414.05 | 15091.4 |  | 405.98 | 14777.28 | 8.07 | 314.12 | リサイクルセンター（交付金） | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 剪定枝, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | 2015 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201079 | 20-1-208-03-001
長野県 | 20214 | 20-214-03-001 | 茅野市 | 茅野市不燃物処理場 | 492 | 492 |  |  | 492 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類, その他資源ごみ, プラスチック, 布類, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 破砕 | 15 | 1979 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201218 | 20-1-214-03-001
長野県 | 20214 | 20-214-03-002 | 茅野市 | 茅野市美サイクルセンター | 898 | 898 |  |  | 898 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, ガラス類, ペットボトル |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 1998 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201218 | 20-1-214-03-002
長野県 | 20217 | 20-217-03-001 | 佐久市 | 佐久市堆肥製産センター | 1335 | 267 |  |  | 277 |  | 0 |  | ごみ堆肥化施設 | し尿, 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ, その他 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 13 | 2001 | 委託 |  | 有り | 58.11 | [30 empty] | 機能なし |  | 201220 | 20-1-217-03-001
長野県 | 20219 | 20-219-03-001 | 東御市 | 東御市不燃物処理施設 | 373 | 373 |  |  | 373 |  |  |  | その他 | 金属類, 不燃ごみ |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 1978 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201221 | 20-1-219-03-001
長野県 | 20219 | 20-219-03-002 | 東御市 | 東御市生ごみリサイクル施設 | 140 | 140 | [6 empty] | ごみ堆肥化施設 | 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ |  | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 |  | 4.1 | 2017 | 委託 | 新設（新規稼働） | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201221 | 20-1-219-03-002
長野県 | 20309 | 20-309-03-001 | 佐久穂町 | 佐久穂町廃棄物処理施設(不燃) | 94 | 63 | [6 empty] | リサイクルプラザ | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, 不燃ごみ |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1979 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201226 | 20-1-309-03-001
長野県 | 20321 | 20-321-03-001 | 軽井沢町 | 軽井沢町じん芥処理場 | 823 | 823 |  |  | 823 |  |  |  | その他 | 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ビンの破砕 | 8 | 1984 | 直営 |  | 無し |  | 166 |  | 480 | ○ |  | 15 | ○ |  | 5 | ○ |  | 200 | ○ |  | 20 | ○ |  | 10 |  |  |  | ○ |  | 150 | ○ |  | 30 | ○ |  | 50 | 展示, 譲渡 |  | 201162 | 20-1-321-03-001
長野県 | 20350 | 20-350-03-001 | 長和町 | 長和町生ごみ堆肥化処理施設 | 81 | 81 | [6 empty] | ごみ堆肥化施設 | 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0.68 | 2012 | 委託 | 能力変更 | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201230 | 20-1-350-03-001
長野県 | 20361 | 20-361-03-001 | 下諏訪町 | 下諏訪町清掃センター | 673 | 673 |  |  | 673 |  |  |  | その他 | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 剪定枝, 不燃ごみ |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 1976 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201231 | 20-1-361-03-001
長野県 | 20361 | 20-361-03-002 | 下諏訪町 | 下諏訪町生ごみリサイクルセンター | 158 | 158 |  |  | 158 |  |  |  | ストックヤード | 家庭系生ごみ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | ストックのみ | 0.5 | 2016 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201231 | 20-1-361-03-002
長野県 | 20452 | 20-452-03-001 | 筑北村 | 筑北村坂井高品質堆肥製造施設 | 6659 | 1360 |  |  | 1208 |  | 152 |  | ごみ堆肥化施設 | 事業系生ごみ, 汚泥 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 20 | 1998 | 委託 |  | 有り | 3.9 | [30 empty] | 機能なし |  | 201262 | 20-1-452-03-001
長野県 | 20543 | 20-543-03-001 | 高山村 | 高山村地力増進施設 | 2051 | 1829 |  |  | 614 |  | 102 |  | ごみ堆肥化施設 | 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ |  | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 |  | 14.6 | 1982 | 直営 |  | 有り | 12 | [30 empty] | 機能なし |  | 201269 | 20-1-543-03-001
長野県 | 20562 | 20-562-03-001 | 木島平村 | 木島平村有機センター | 11618 | 2077 |  |  | 2077 |  |  |  | ごみ堆肥化施設 | その他 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 30 | 2001 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201270 | 20-1-562-03-001
長野県 | 20583 | 20-583-03-001 | 信濃町 | 枡形不燃物最終処分場 | 136 | 136 |  |  | 136 |  |  |  | ストックヤード | 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック, 粗大ごみ, その他 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 1980 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 201272 | 20-1-583-03-001
長野県 | 20813 | 20-813-03-001 | 川西保健衛生施設組合 | 川西保健衛生施設組合川西清掃センター(不燃物処理施設) | 93 | 54 | [6 empty] | その他 | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, 不燃ごみ |  | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 1981 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202036 | 20-2-019-03-001
長野県 | 20821 | 20-821-03-001 | 葛尾組合 | 葛尾組合プラスチック等ストックヤード | 941 | 941 |  |  | 941 |  |  |  | ストックヤード | ガラス類, ペットボトル, プラスチック |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 2003 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202037 | 20-2-007-03-001
長野県 | 20821 | 20-821-03-002 | 葛尾組合 | 葛尾組合不燃物処理場 | 597 | 280 |  |  | 280 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 金属類, 不燃ごみ |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1971 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202037 | 20-2-007-03-002
長野県 | 20860 | 20-860-03-001 | 穂高広域施設組合 | 穂高クリーンセンター不燃物処理施設 | 299 | 155 |  |  | 155 |  | 0 | 0 | その他 | 金属類, ガラス類, 不燃ごみ |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1987 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202045 | 20-2-025-03-001
長野県 | 20927 | 20-927-03-001 | 木曽広域連合 | 木曽広域連合木曽クリーンセンター粗大ごみ処理施設 | 442 | 159 |  |  | 159 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 金属類, ガラス類, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1993 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202053 | 20-2-028-03-001
長野県 | 20933 | 20-933-03-001 | 上伊那広域連合 | 廃棄物循環型社会基盤施設（ストックヤード） | 1003 | 1003 |  |  | 1003 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） | 金属類, ガラス類, ペットボトル |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 空き缶 1ｔ/日 びん 3トン/日 | 6 | 1999 | 直営 | 移管 | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202055 | 20-2-055-03-001
長野県 | 20942 | 20-942-03-001 | 岳北広域行政組合 | エコパーク寒川 | 477 | 213 |  |  | 213 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, 不燃ごみ, 粗大ごみ, 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 2009 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202058 | 20-2-006-03-001
長野県 | 20949 | 20-949-03-001 | 北信保健衛生施設組合 | 不燃物処理センター | 356 | 297 |  |  | 297 |  |  |  | ストックヤード | 金属類, 粗大ごみ |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 1981 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202059 | 20-2-026-03-001
長野県 | 20960 | 20-960-03-001 | 松塩地区広域施設組合 | 松本クリーンセンター(容器包装プラスチックリサイクル施設) | 848 | 795 |  |  | 795 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | プラスチック |  | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2005 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202060 | 20-2-012-03-001
長野県 | 20988 | 20-988-03-001 | 白馬山麓環境施設組合 | 白馬山麓清掃センター | 485 | 229 |  |  | 229 |  |  |  | その他 | 不燃ごみ |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1985 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  | 202063 | 20-2-024-03-001
長野県 | 20997 | 20-997-03-001 | 下伊那南部総合事務組合 | 南部ストックヤード | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 | ストックヤード | 粗大ごみ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 家具、衣類 | 1 | 2011 | 直営 |  | 無し |  | 30 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [17 empty] | 譲渡 |  | 202086 | 20-2-005-03-001

## 燃料化
ごみ燃料化施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 |  | 生成物保管量 |  | 生成物生産量 |  | 生成物搬出量 |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 | 生成物供給先の確保状況 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 発電の場合 |  |  |  | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果 | [7 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量 |  | 施設概要情報の 公表の可否
[21 empty] | 発電能力 | 発電効率（公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） |  |  | 分析対象 | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値)
その他（具体的）
[5 empty] | (t/年度) | (㎥/年) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  |  |  |  | (t/日) |  |  |  | (ｋW) | (％) | （MWｈ/年） | （MWｈ/年） |  | （％） |  | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg）

## その他
その他の施設[ごみの中間処理施設]
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容 |  | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[7 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[5 empty] | (t/年度) |  |  |  |  | (t/日) |  |  |  |  | （％）
長野県 | 20940 | 20-940-05-001 | 上田地域広域連合 | 上田地域広域連合上田クリーンセンター灰固形化施設 | 3047 | その他 |  | その他 |  | 20 | 1996 | 一部委託 |  | 無し |  | 202057 | 20-2-014-05-001

## 保管
保管施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間保管量 | 施設区分 | 処理対象廃棄物 | 保管分類数 | 屋内面積 | 屋外面積 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[5 empty] | (t/年度) |  |  |  | (m2) | (m2) |  |  |  |  | （％）
長野県 | 20201 | 20-201-06-001 | 長野市 | 長野市清掃センターストックヤード | 20.9 | ストックヤード | その他 | 22 | 497 | 2074 | 2006 | 直営 |  | 無し |  | 201072 | 20-1-201-06-001
長野県 | 20201 | 20-201-06-002 | 長野市 | 長野市清掃センター紙資源置き場 | 118.41 | ストックヤード | 紙類 | 3 | 90 | 0 | 2003 | 直営 |  | 無し |  | 201072 | 20-1-201-06-002
長野県 | 20201 | 20-201-06-003 | 長野市 | 長野市清掃センター剪定枝ストックヤード | 436.71 | ストックヤード | その他 | 1 | 0 | 147 | 2009 | 直営 |  | 無し |  | 201072 | 20-1-201-06-003
長野県 | 20202 | 20-202-06-001 | 松本市 | 松本市リサイクルセンター | 2127 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類, その他 | 20 | 1370 | 10746 | 2008 | 委託 |  | 無し |  | 201212 | 20-1-202-06-001
長野県 | 20207 | 20-207-06-001 | 須坂市 | 須坂市ストックヤード | 872 | ストックヤード | ガラス類, ペットボトル, プラスチック, その他 | 6 | 526 | 347 | 1986 | 委託 |  | 無し |  | 201078 | 20-1-207-06-001
長野県 | 20208 | 20-208-06-001 | 小諸市 | クリーンヒルこもろ | 338.17 | ストックヤード | 紙類, 金属類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | 13 | 209.4 | 0 | 2015 | 委託 |  | 無し |  | 201079 | 20-1-208-06-002
長野県 | 20212 | 20-212-06-001 | 大町市 | 大町市環境プラントリサイクルパーク | 1398 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック | 13 | 314 | 0 | 2000 | 直営 |  | 無し |  | 201082 | 20-1-212-06-001
長野県 | 20214 | 20-214-06-001 | 茅野市 | 茅野市美サイクルセンター | 917 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル | 4 | 465 | 354 | 1998 | 委託 |  | 無し |  | 201218 | 20-1-214-06-001
長野県 | 20217 | 20-217-06-001 | 佐久市 | 佐久市うな沢第2最終処分場 | 1182 | 容器包装リサイクル推進施設 | プラスチック | 1 | 170 | 23041 | 2004 | 委託 |  | 無し |  | 201220 | 20-1-217-06-001
長野県 | 20220 | 20-220-06-001 | 安曇野市 | 安曇野市豊科リサイクルセンター | 286.525 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | 15 | 992 | 5288 | 2005 | 直営 |  | 無し |  | 201377 | 20-1-220-06-001
長野県 | 20220 | 20-220-06-002 | 安曇野市 | 安曇野市穂高リサイクルセンター | 228.42 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | 15 | 216 | 324 | 1999 | 直営 |  | 無し |  | 201377 | 20-1-220-06-002
長野県 | 20220 | 20-220-06-003 | 安曇野市 | 安曇野市明科リサイクルセンター | 101.47 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | 15 | 95 | 256 | 2000 | 直営 |  | 無し |  | 201377 | 20-1-220-06-003
長野県 | 20303 | 20-303-06-001 | 小海町 | 小海町草刈久保保管施設 | 281 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック, 布類 | 6 | 312 | 100 | 1998 | 委託 |  | 無し |  | 201089 | 20-1-303-06-001
長野県 | 20323 | 20-323-06-001 | 御代田町 | 御代田町ストックヤード | 509 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | 9 | 269 | 206 | 1996 | 一部委託 |  | 無し |  | 201381 | 20-1-323-06-001
長野県 | 20404 | 20-404-06-001 | 阿南町 | 阿南町ストックヤード | 34 | ストックヤード | 金属類, ガラス類 | 4 | 36 | 0 | 1997 | 直営 |  | 無し |  | 201393 | 20-1-404-06-001
長野県 | 20407 | 20-407-06-001 | 阿智村 | 阿智村ストックヤード | 35 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル | 5 | 90 | 0 | 1998 | 直営 |  | 無し |  | 201394 | 20-1-407-06-001
長野県 | 20409 | 20-409-06-001 | 平谷村 | 平谷村ストックヤード | 26 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック | 9 | 220 | 220 | 1998 | 直営 |  | 無し |  | 201395 | 20-1-409-06-001
長野県 | 20417 | 20-417-06-001 | 大鹿村 | 大鹿村ストックヤード №1 | 2 | ストックヤード | ペットボトル | 1 | 18 | 0 | 1998 | 直営 |  | 無し |  | 201403 | 20-1-417-06-001
長野県 | 20417 | 20-417-06-002 | 大鹿村 | 大鹿村ストックヤード №2 | 59 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, プラスチック | 4 | 14 | 0 | 2014 | 直営 |  | 無し |  | 201403 | 20-1-417-06-002
長野県 | 20813 | 20-813-06-001 | 川西保健衛生施設組合 | 川西保健衛生施設組合川西清掃センター | 19 | その他 | 金属類 | 2 | 3 | 30 | 1996 | 直営 |  | 無し |  | 202036 | 20-2-019-06-001
長野県 | 20821 | 20-821-06-001 | 葛尾組合 | 葛尾組合資源物ストックヤード | 941 | ストックヤード | ガラス類, ペットボトル, プラスチック | 6 | 205 | 0 | 1997 | 委託 |  | 無し |  | 202037 | 20-2-007-06-001
長野県 | 20860 | 20-860-06-001 | 穂高広域施設組合 | 穂高クリーンセンター不燃物処理施設缶類置場 | 235 | ストックヤード | 金属類, ガラス類 | 2 | 796 | 0 | 1995 | 直営 |  | 無し |  | 202045 | 20-2-025-06-001
長野県 | 20927 | 20-927-06-001 | 木曽広域連合 | 木曽広域連合木曽クリーンセンターリサイクル広場 | 639 | ストックヤード | 紙類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | 7 | 288 | 180 | 2001 | 直営 |  | 無し |  | 202053 | 20-2-028-06-001
長野県 | 20927 | 20-927-06-002 | 木曽広域連合 | 木曽広域連合南部クリーンセンターリサイクルストックヤード | 502 | ストックヤード | 紙類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック | 5 | 199 | 2755 | 2006 | 直営 |  | 無し |  | 202053 | 20-2-028-06-002
長野県 | 20942 | 20-942-06-001 | 岳北広域行政組合 | エコパーク寒川 | 309 | ストックヤード | ガラス類, ペットボトル | 4 | 338 | 0 | 2009 | 委託 |  | 無し |  | 202058 | 20-2-006-06-001
長野県 | 20960 | 20-960-06-001 | 松塩地区広域施設組合 | 松本クリーンセンター(容器包装プラスチックリサイクル施設) | 795 | ストックヤード | プラスチック | 1 | 33 | 0 | 2005 | 委託 |  | 無し |  | 202060 | 20-2-012-06-001
長野県 | 20960 | 20-960-06-002 | 松塩地区広域施設組合 | 塩尻クリーンセンター(中継施設) | 647 | ストックヤード | その他 | 3 | 922.3 | 1270.5 | 2012 | 直営 |  | 無し |  | 202060 | 20-2-012-06-002

## 最終
最終処分場
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 調査対象年度の埋立容量 （覆土を含む） | 調査対象年度の埋立量 （覆土を含まない） | 残余容量 | 処理対象廃棄物 | 埋立場所 | 埋立開始年度 | 埋立地面積 | 施設全体容量 | 埋立終了年度 | 遮水の方式 | 浸出液の処理 | 運転管理体制 | 処分場の現状 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 最終処分場の構造 |  | 覆土施工の状況 | ガス抜き管の計画的施工状況 | 水質管理状況 | [5 empty] | メタン回収有無 | メタン回収をしている場合
[22 empty] | 保有水等集排水管の水位管理 |  |  | 処理前BOD濃度 | 処理後BOD濃度 | 処理前COD濃度 | 処理後COD濃度 | 処理前TN濃度 | 処理後TN濃度 |  | メタンガス回収量 | メタンガス濃度 | メタンガス発熱量 | メタンガスの利用 | 発電量
[5 empty] | (㎥/年度) | (ｔ/年度) | (㎥) |  |  |  | (m2) | (㎥) | [7 empty] | （％） |  |  |  |  | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） |  | （㎥／年） | （％） | （kJ/㎥N） |  | （kWh/年）
長野県 | 20201 | 20-201-07-001 | 長野市 | 長野市不燃物最終処分場天狗沢埋立地 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1992 | 24000 | 285000 | 2012 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 | 14 | 1.1 | 14 | 6.5 | 34 | 7.4 | 回収していない | [5 empty] | 201072 | 20-1-201-07-001
長野県 | 20201 | 20-201-07-002 | 長野市 | 長野市小松原最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 1979 | 130330 | 411030 | 1997 | 原地盤利用 | 他施設での処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 45 | 1.1 | 22 | 6.5 | 16 | 7.4 | 回収していない | [5 empty] | 201072 | 20-1-201-07-002
長野県 | 20202 | 20-202-07-001 | 松本市 | 松本市エコトピア山田 | 5087 | 6069.5 | 334859 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 1987 | 67300 | 745000 | 2026 | 原地盤利用, 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 下水道放流 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 16.2 |  | 34.7 |  | 24.3 |  | 回収していない | [5 empty] | 201212 | 20-1-202-07-001
長野県 | 20202 | 20-202-07-002 | 松本市 | 松本市奈川一般廃棄物最終処分場 | 540 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 2003 | 1000 | 1800 | 2016 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 消毒, 活性炭処理, 膜処理 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 12.5 | 0.4 | 31.3 | 6 | 13.2 | 6.6 | 回収していない | [5 empty] | 201212 | 20-1-202-07-002
長野県 | 20202 | 20-202-07-003 | 松本市 | 松本市安曇最終処分場 | 685 | 780 | 1384 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1999 | 1750 | 5100 | 2020 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.5 |  | 1.6 |  | 4.5 | 回収していない | [5 empty] | 201212 | 20-1-202-07-003
長野県 | 20203 | 20-203-07-001 | 上田市 | 上田市下室賀最終処分場 | 722 | 867 | 7183 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 1996 | 25000 | 100000 | 2024 | 底部遮水工, 表面遮水工（キャッピング） | 他施設での処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  |  | 10 |  | 18 |  | 8.2 | 回収していない | [5 empty] | 201213 | 20-1-203-07-001
長野県 | 20203 | 20-203-07-002 | 上田市 | 武石廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 平地 | 1977 | 1835 | 6000 | 1999 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 回収していない | [5 empty] | 201213 | 20-1-203-07-002
長野県 | 20204 | 20-204-07-001 | 岡谷市 | 岡谷市樋沢一般廃棄物最終処分場 | 144 | 123 | 14976 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 2000 | 16300 | 61104 | 2054 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 下水道放流 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 2 | 2.8 | 19 | 6.2 | 33 | 11 | 回収していない | [5 empty] | 201373 | 20-1-204-07-001
長野県 | 20204 | 20-204-07-002 | 岡谷市 | 岡谷市樋沢一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 1981 | 18073 | 141113 | 1999 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 下水道放流 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 一部延長を行っていない | [6 empty] | 回収していない | [5 empty] | 201373 | 20-1-204-07-002
長野県 | 20205 | 20-205-07-002 | 飯田市 | 飯田市最終処分場 | 2766 | 2566 | 90805 | 焼却残渣（主灰）, 溶融飛灰, 不燃ごみ, その他, 粗大ごみ | 山間 | 2009 | 13800 | 126670 | 2023 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, キレート処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 15 | 1.2 | 44 | 15 | 23 | 3.4 | 回収していない | [5 empty] | 201215 | 20-1-205-07-002
長野県 | 20206 | 20-206-07-001 | 諏訪市 | 諏訪市大曲最終処分場(新施設) | 10080 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 1999 | 16400 | 38731 | 2016 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, キレート処理, 下水道放流 | 委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3 | 回収していない | [5 empty] | 201149 | 20-1-206-07-001
長野県 | 20208 | 20-208-07-001 | 小諸市 | 小諸市野火附廃棄物埋立処分場(第2期) | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 山間 | 1989 | 12000 | 111900 | 2004 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 1.5 |  | 6.5 |  | 20 | 回収していない | [5 empty] | 201079 | 20-1-208-07-001
長野県 | 20208 | 20-208-07-002 | 小諸市 | 小諸市野火附廃棄物埋立処分場(第1期) | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 山間 | 1986 | 10670 | 63370 | 1988 | 遮水なし | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  |  | 1.5 |  | 6.5 |  | 20 | 回収していない | [5 empty] | 201079 | 20-1-208-07-002
長野県 | 20208 | 20-208-07-003 | 小諸市 | 小諸市野火附埋立処理場(第3期) | 0 | 0 | 12498 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 2004 | 5400 | 29000 | 2024 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 1.5 |  | 6.5 |  | 20 | 回収していない | [5 empty] | 201079 | 20-1-208-07-003
長野県 | 20209 | 20-209-07-001 | 伊那市 | 伊那市横山不燃物処理場 | 0 | 0 | 12251 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1971 | 10092 | 149820 | 2017 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 | 休止 | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.5 |  | 3.2 |  | ＜1 |  | 回収していない | [5 empty] | 201150 | 20-1-209-07-001
長野県 | 20212 | 20-212-07-001 | 大町市 | 大町市グリーンパーク | 966 | 894 | 22400 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 1997 | 28100 | 53300 | 2026 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない | 1.3 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 3.1 | 2.4 | 回収していない | [5 empty] | 201082 | 20-1-212-07-001
長野県 | 20214 | 20-214-07-001 | 茅野市 | 茅野市最終処分場 | 2500 | 2500 | 8587 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1994 | 4300 | 34840 | 2017 | 底部遮水工 | 砂ろ過, 活性炭処理, キレート処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 6.5 | 0.5 | 7.6 | 1 | 13 | 3.8 | 回収していない | [5 empty] | 201218 | 20-1-214-07-001
長野県 | 20217 | 20-217-07-001 | 佐久市 | 佐久市宇とう南沢処理場 | 70 | 70 | 47627 | 不燃ごみ | 平地 | 1979 | 30240 | 241920 | 2012 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 8.8 | 8.8 | 回収していない | [5 empty] | 201220 | 20-1-217-07-001
長野県 | 20217 | 20-217-07-002 | 佐久市 | 佐久市うな沢最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ | 平地 | 1985 | 27600 | 187000 | 2003 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 消毒, 活性炭処理, 膜処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 61 | 0.6 | 30 | 1.2 | 45 | 5.5 | 回収していない | [5 empty] | 201220 | 20-1-217-07-002
長野県 | 20217 | 20-217-07-003 | 佐久市 | 佐久市うな沢第2最終処分場 | 1093 | 1659 | 78830 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ | 平地 | 2003 | 11200 | 148000 | 2019 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 消毒, 活性炭処理, 膜処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 61 | 0.6 | 30 | 1.2 | 45 | 5.5 | 回収していない | [5 empty] | 201220 | 20-1-217-07-003
長野県 | 20217 | 20-217-07-004 | 佐久市 | 佐久市つらなし一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ | 山間 | 1986 | 8397 | 56000 | 2001 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒あり） | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 5.8 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | - | - | 回収していない | [5 empty] | 201220 | 20-1-217-07-004
長野県 | 20219 | 20-219-07-001 | 東御市 | 東御市一般廃棄物最終処分場 | 1599 | 366 | 10824 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 1996 | 5045 | 23786 | 2039 | 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.6 |  | 8 |  | 20 | 回収していない | [5 empty] | 201221 | 20-1-219-07-001
長野県 | 20220 | 20-220-07-001 | 安曇野市 | 安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場 | 703.87 | 357.55 | 3443.43 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ | 平地 | 1997 | 4000 | 23000 | 2019 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 把握していない | 2.8 | 把握していない | 7 | 把握していない | 把握していない | 回収していない | [5 empty] | 201377 | 20-1-220-07-001
長野県 | 20220 | 20-220-07-002 | 安曇野市 | 安曇野市小岩岳不燃物処分場 | 56.35 | 85.326 | 2044.65 | 不燃ごみ | 平地 | 1988 | 2350 | 11750 | 2017 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 回収していない | [5 empty] | 201377 | 20-1-220-07-002
長野県 | 20220 | 20-220-07-003 | 安曇野市 | 三郷村最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 平地 | 1984 | 3000 | 12000 | 1999 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 浸出水処理施設なし | 回収していない | [5 empty] | 201377 | 20-1-220-07-003
長野県 | 20303 | 20-303-07-001 | 小海町 | 小海町草刈久保最終処分場 | 808 | 485 | 4639 | 不燃ごみ, その他 | 山間 | 1987 | 20510 | 82695 | 2017 | 底部遮水工 | 活性炭処理, 膜処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 50 | 3.7 | 120 | 71 | 180 | 70 | 回収していない | [5 empty] | 201089 | 20-1-303-07-001
長野県 | 20304 | 20-304-07-001 | 川上村 | 川上村営ゴミ処理場 | 50 | 25 | 14258 | 不燃ごみ, その他, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1982 | 6743 | 42255 | 2015 | 遮水なし | 生物処理（脱窒なし） | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  |  | 1.1 |  | 5 |  | 5.1 | 回収していない | [5 empty] | 201090 | 20-1-304-07-001
長野県 | 20305 | 20-305-07-001 | 南牧村 | 南牧村一般廃棄物最終処分場 | 127 | 41 | 86 | 不燃ごみ | 山間 | 1997 | 780 | 2420 | 2020 | 底部遮水工 | 膜処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.26 | 回収していない | [5 empty] | 201422 | 20-1-305-07-001
長野県 | 20309 | 20-309-07-001 | 佐久穂町 | 佐久穂町八郡最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1979 | 2500 | 30000 | 1999 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 | 休止 | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 回収していない | [5 empty] | 201226 | 20-1-309-07-001
長野県 | 20323 | 20-323-07-001 | 御代田町 | 御代田町久保沢一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 粗大ごみ | 山間 | 1985 | 5796 | 33028 | 1996 | 遮水なし | 処理なし | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.12 |  | 回収していない | [5 empty] | 201381 | 20-1-323-07-001
長野県 | 20323 | 20-323-07-002 | 御代田町 | 御代田町井戸沢一般廃棄物最終処分場 | 9 | 87 | 10070 | 不燃ごみ, 粗大ごみ | 山間 | 1996 | 5560 | 30670 | 2043 | 底部遮水工 | 砂ろ過, キレート処理, 下水道放流 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 1 |  | 8.1 |  | 1.6 | 回収していない | [5 empty] | 201381 | 20-1-323-07-002
長野県 | 20350 | 20-350-07-001 | 長和町 | 長和町一般廃棄物処理場 | 1 | 1 | 6466 | 資源ごみ, 不燃ごみ, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 平地 | 1986 | 7220 | 25320 | 2013 | 表面遮水工（キャッピング） | 他施設での処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.8 |  | 1.5 | 回収していない | [5 empty] | 201230 | 20-1-350-07-001
長野県 | 20350 | 20-350-07-002 | 長和町 | 長和町唐沢山危険物処理場 | 1 | 1 | 553 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1975 | 624 | 6636 | 2016 | 遮水なし | 処理なし | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 | 回収していない | [5 empty] | 201230 | 20-1-350-07-002
長野県 | 20361 | 20-361-07-001 | 下諏訪町 | 下諏訪町砥沢埋立地 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1972 | 1432 | 29797 | 1995 | 遮水なし | 凝集沈殿 | 直営 | 埋立終了 | 休止 | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 0.5未満 |  | 0.9 |  | 0.02 | 回収していない | [5 empty] | 201231 | 20-1-361-07-001
長野県 | 20382 | 20-382-07-001 | 辰野町 | 辰野町最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰） | 平地 | 1978 | 7699 | 38495 | 1996 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 | 休止 | 無し |  | 嫌気性埋立構造 | [9 empty] | 回収していない | [5 empty] | 201428 | 20-1-382-07-001
長野県 | 20383 | 20-383-07-001 | 箕輪町 | 箕輪町八乙女危険物処理場 | 0 | 0 | 0 | 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 1981 | 3546 | 13600 | 1994 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 | 休止 | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 201429 | 20-1-383-07-001
長野県 | 20386 | 20-386-07-001 | 中川村 | 中川村一般廃棄物処理場 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 山間 | 1978 | 6000 | 24500 | 1998 | 遮水なし | 処理なし | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 201432 | 20-1-386-07-001
長野県 | 20402 | 20-402-07-001 | 松川町 | 松川町生田一般廃棄物最終処分場 | 46 | 48 | 7644 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ | 山間 | 1996 | 5000 | 21000 | 2040 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり） | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1.5 | 0.7 |  | 1.8 | 2.2 | 0.63 | 回収していない | [5 empty] | 201434 | 20-1-402-07-001
長野県 | 20403 | 20-403-07-001 | 高森町 | 高森町山吹垣外一般廃棄物埋立処分場 | 64.86 | 47 | 6925 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ | 山間 | 1994 | 2970 | 14060 | 2034 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  | 中間覆土 |  | <0.5 | <0.5 | 3 | 2.1 | 7.7 | 9.4 | 回収していない | [5 empty] | 201435 | 20-1-403-07-001
長野県 | 20404 | 20-404-07-001 | 阿南町 | 阿南町不燃物処理場 | 306 | 93 | 108199 | 不燃ごみ | 山間 | 1997 | 13689 | 120135 | 2025 | 底部遮水工 | 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.8 |  |  |  | 2.8 | 回収していない | [5 empty] | 201393 | 20-1-404-07-001
長野県 | 20411 | 20-411-07-001 | 下條村 | 下條村一般廃棄物(不燃物)最終処分場 | 86 | 73 | 2483 | 不燃ごみ, 溶融スラグ, 粗大ごみ | 山間 | 1987 | 1850 | 9190 | 2020 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | <0.5 |  | 1.3 |  | 8.9 |  | 回収していない | [5 empty] | 201437 | 20-1-411-07-001
長野県 | 20412 | 20-412-07-001 | 売木村 | 売木村村有埋立地 | 0 | 0 | 32 | 不燃ごみ | 山間 | 1978 | 300 | 900 | 2020 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  |  | 処理なし |  | 処理なし |  | 処理なし | 回収していない | [5 empty] | 201438 | 20-1-412-07-001
長野県 | 20414 | 20-414-07-001 | 泰阜村 | 泰阜村不燃物処理場 | 40 | 40 | 10172 | 不燃ごみ | 山間 | 1981 | 900 | 19200 | 2020 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 6.8 | 6.8 | 1 | 1 | 回収していない | [5 empty] | 201440 | 20-1-414-07-001
長野県 | 20415 | 20-415-07-001 | 喬木村 | 喬木村一般廃棄物処分場 | 86 | 45 | 5428 | 焼却残渣（主灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1997 | 3100 | 7428 | 2036 | 底部遮水工 | 砂ろ過, キレート処理, 下水道放流 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 9.1 | 2.2 | 37 | 5.7 |  | 4.2 | 回収していない | [5 empty] | 201441 | 20-1-415-07-001
長野県 | 20416 | 20-416-07-001 | 豊丘村 | 豊丘村北の沢最終処分場 | 58 | 21 | 2140 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ | 山間 | 2004 | 1430 | 5270 | 2027 | 底部遮水工, 覆蓋（屋根） | 砂ろ過, 消毒, 下水道放流 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 2.3 | 1.2 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 4 | 回収していない | [5 empty] | 201442 | 20-1-416-07-001
長野県 | 20417 | 20-417-07-001 | 大鹿村 | 大鹿村一般廃棄物最終処分場 | 112 | 25 | 1001 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 溶融スラグ | 山間 | 2001 | 1488 | 3200 | 2028 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 消毒 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 回収していない | [5 empty] | 201403 | 20-1-417-07-001
長野県 | 20423 | 20-423-07-001 | 南木曽町 | 南木曽町中山ガラス類埋立場 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 山間 | 1984 | 2806 | 6880 | 2010 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  | 最終覆土のみ |  | 0.5 |  | 4 |  | 0.57 |  | 回収していない | [5 empty] | 201444 | 20-1-423-07-001
長野県 | 20450 | 20-450-07-001 | 山形村 | 山形村一般廃棄物最終処分場(サンクスBB第1期施設) | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 平地 | 1998 | 800 | 2660 | 2005 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 覆蓋（屋根） | 凝集沈殿, 下水道放流 | 委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | [6 empty] | 回収していない | [5 empty] | 201451 | 20-1-450-07-001
長野県 | 20450 | 20-450-07-002 | 山形村 | 山形村危険物埋立場 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 平地 | 1968 | 800 | 4000 | 1999 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 | [9 empty] | 回収していない | [5 empty] | 201451 | 20-1-450-07-002
長野県 | 20450 | 20-450-07-003 | 山形村 | 山形村一般廃棄物最終処分場(サンクスBB第2期施設) | 43 | 38 | 1554 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 平地 | 2005 | 692 | 3460 | 2033 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 覆蓋（屋根） | 凝集沈殿, 下水道放流 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | [6 empty] | 回収していない | [5 empty] | 201451 | 20-1-450-07-003
長野県 | 20583 | 20-583-07-001 | 信濃町 | 枡形不燃物最終処分場 | 176 | 50 | 2384 | 不燃ごみ | 山間 | 1980 | 8028 | 21320 | 2027 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  | 中間覆土 | [7 empty] | 回収していない | [5 empty] | 201272 | 20-1-583-07-001
長野県 | 20813 | 20-813-07-001 | 川西保健衛生施設組合 | 川西保健衛生施設組合川西一般廃棄物最終処分場 | 580 | 530 | 5034 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 山間 | 1993 | 6700 | 36900 | 2018 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 消毒, 促進酸化処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.7 | 0.6 | 11.6 | 11 |  | 22 | 回収していない | [5 empty] | 202036 | 20-2-019-07-001
長野県 | 20848 | 20-848-07-001 | 長野広域連合 | 長野広域連合一般廃棄物最終処分場 |  |  |  | その他, 焼却残渣（飛灰）, 溶融スラグ | 山間 | 2020 | 16700 | 85000 | 2035 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 下水道放流 |  | 埋立前 | 新設（建設中） | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土, 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | [6 empty] | 回収していない | [5 empty] | 202042 | 20-2-848-07-001
長野県 | 20927 | 20-927-07-001 | 木曽広域連合 | 木曽広域連合木曽クリーンセンター最終処分場 | 16 | 16 | 1718 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1971 | 1600 | 16000 | 2040 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 回収していない | [5 empty] | 202053 | 20-2-028-07-001
長野県 | 20933 | 20-933-07-001 | 上伊那広域連合 | クリーンセンター八乙女最終処分場 | 0 | 0 | 43900 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1993 | 9060 | 72900 | 2042 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 | 移管 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7.4 | 7.1 | 回収していない | [5 empty] | 202055 | 20-2-933-07-001
長野県 | 20942 | 20-942-07-001 | 岳北広域行政組合 | 岳北広域行政組合岳北クリーンセンター最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1985 | 12125 | 57484 | 2009 | 遮水なし | 処理なし | 委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.5 |  | 1.9 |  | 0.2 |  | 回収していない | [5 empty] | 202058 | 20-2-006-07-001
長野県 | 20942 | 20-942-07-002 | 岳北広域行政組合 | 岳北広域行政組合最終処分場 | 1070 | 1012 | 11524 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 2009 | 5400 | 22000 | 2023 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.5 |  | 1.3 |  | 1.3 | 回収していない | [5 empty] | 202058 | 20-2-006-07-002
長野県 | 20949 | 20-949-07-001 | 北信保健衛生施設組合 | 北信保健衛生施設組合最終処分場 | 1267 | 1363 | 62175 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 2004 | 7970 | 85600 | 2040 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 消毒, 活性炭処理, 膜処理, キレート処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 8.5 | 1.2 | 14.6 | 5.9 | 15 | 14 | 回収していない | [5 empty] | 202059 | 20-2-026-07-001
長野県 | 20949 | 20-949-07-002 | 北信保健衛生施設組合 | 大俣埋立地 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 平地 | 1991 | 9198 | 47888 | 2000 | 原地盤利用, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 消毒, 活性炭処理, 膜処理, キレート処理 | 直営 | 埋立終了 | 休止 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 一部延長を行っていない | 8.5 | 1.2 | 14.6 | 5.9 | 15 | 14 | 回収していない | [5 empty] | 202059 | 20-2-026-07-002
長野県 | 20960 | 20-960-07-001 | 松塩地区広域施設組合 | 新最終処分場 | 1462 | 1430 | 22362 | 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | 2006 | 7380 | 42000 | 2020 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, キレート処理, 下水道放流 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 59 | non | 149 | non | 73 | non | 回収していない | [5 empty] | 202060 | 20-2-012-07-001
長野県 | 20965 | 20-965-07-001 | 南諏衛生施設組合 | 南諏衛生施設組合南諏衛生センター | 177 | 156 | 8138 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1995 | 6400 | 26500 | 2025 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 250 | 0.9 | 100 | 4.8 | 100 | 5.3 | 回収していない | [5 empty] | 202075 | 20-2-023-07-001
長野県 | 20965 | 20-965-07-002 | 南諏衛生施設組合 | 南諏衛生施設組合南諏衛生センター | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 1977 | 3000 | 10000 | 1994 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 250 | 0.7 | 100 | 4.4 | 100 | 6.9 | 回収していない | [5 empty] | 202075 | 20-2-023-07-002

## し尿
し尿処理施設・汚泥再生処理センター
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 |  |  |  | 資源化物量 |  |  | 脱水汚泥の直接埋立 |  | 脱水汚泥の焼却 |  | 処理方式 | [5 empty] | メタン発酵の場合 |  |  | 処理能力 | 処理能力 （有機性廃棄物） | 資源化能力 | 計画メタンガス（バイオガス）量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[5 empty] | し尿 | 浄化槽汚泥 | 有機性廃棄物 | その他 | 堆肥等の固形物 | メタンガス | 資源化物量の区分 | 直接埋立の有無 | 埋立量 | 焼却の有無 | 焼却量 | 汚水処理 |  | 汚泥処理 |  | 資源化処理 |  | メタンガス生産量 | メタンガス発熱量 | メタンガス利用方法
[17 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[5 empty] | (kl/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (㎥／年度) |  |  | （t/年度) |  | （t/年度) | [6 empty] | （㎥/年度） | （kJ/㎥N） |  | (kL/日) | (t/日) | (t/日) | (㎥/日)
長野県 | 20201 | 20-201-08-001 | 長野市 | 長野市衛生センター | 13338.9 | 5523.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 直営 |  | 201072 | 20-1-201-08-001
長野県 | 20201 | 20-201-08-002 | 長野市 | 犀峡衛生センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 膜分離 |  | 脱水, 乾燥, 焼却 | [6 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 直営 | 休止 | 201072 | 20-1-201-08-002
長野県 | 20212 | 20-212-08-001 | 大町市 | 大町市クリーンプラント | 5193 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 536 | 膜分離 |  | 脱水, 乾燥, 焼却 | [6 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 委託 |  | 201082 | 20-1-212-08-001
長野県 | 20813 | 20-813-08-001 | 川西保健衛生施設組合 | 川西保健衛生施設組合川西衛生センター | 5436 | 2550 | 0 | 0 | 1907 |  | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 128 | 標脱 |  | その他 |  | 堆肥化, 炭化 |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 直営 |  | 202036 | 20-2-019-08-001
長野県 | 20830 | 20-830-08-001 | 浅麓環境施設組合 | 浅麓環境施設組合浅麓汚泥再生処理センター | 10992 | 14786 | 8550 | 0 | 505 | 615864 | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | 脱水 |  | メタン発酵, 堆肥化 |  | 615864 | 24.4 | 所内利用（発電利用）, 所内利用（熱利用） | 123 | 52 | 3869 | 3512 | 2006 | 一部委託 |  | 202103 | 20-2-020-08-001
長野県 | 20831 | 20-831-08-001 | 千曲衛生施設組合 | 千曲衛生センター | 21711 | 9000 |  |  | 227 |  | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水, 乾燥 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 310 | 0 | 1.64 | 0 | 1993 | 直営 |  | 202102 | 20-2-018-08-001
長野県 | 20838 | 20-838-08-001 | 佐久平環境衛生組合 | 佐久平環境衛生センター | 12694 | 12322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 303 | 標脱 |  | 脱水, 乾燥, 焼却 |  | その他 |  |  |  |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 委託 |  | 202099 | 20-2-011-08-001
長野県 | 20851 | 20-851-08-001 | 東筑摩郡筑北保健衛生施設組合 | 筑北クリーンセンター | 848 | 1017 |  | 521 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 164 | 高負荷 |  | 脱水, 乾燥, 焼却 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 直営 |  | 202081 | 20-2-021-08-001
長野県 | 20860 | 20-860-08-001 | 穂高広域施設組合 | 穂高クリーンセンターし尿処理施設 | 8994 | 5805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 829 | 標脱 |  | 脱水 |  |  |  | 0 | 0 |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 委託 |  | 202045 | 20-2-025-08-001
長野県 | 20875 | 20-875-08-001 | 湖北行政事務組合 | 湖北衛生センター | 2431 | 411 |  |  | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 直営 |  | 202100 | 20-2-009-08-001
長野県 | 20878 | 20-878-08-001 | 諏訪市・茅野市衛生施設組合 | 諏訪市・茅野市衛生施設組合中央アメニティパーク | 5303 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 下水投入 |  | その他 |  | その他 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 委託 |  | 202096 | 20-2-015-08-001
長野県 | 20880 | 20-880-08-001 | 伊那中央行政組合 | 伊那中央行政組合伊那中央衛生センター | 12198 | 15221 |  |  | 1312 |  | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 好気 |  | 脱水, 乾燥 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 200 | 0 | 8 | 0 | 1980 | 直営 |  | 202084 | 20-2-001-08-001
長野県 | 20882 | 20-882-08-001 | 伊南行政組合 | 伊南行政組合伊南衛生センター | 5688 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | 脱水 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 直営 |  | 202073 | 20-2-002-08-001
長野県 | 20920 | 20-920-08-001 | 北部衛生施設組合 | 北部衛生施設組合北部衛生センター | 3725 | 1662 |  |  | 0 |  |  | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 193 | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水, 焼却 | [6 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 直営 |  | 202052 | 20-2-027-08-001
長野県 | 20927 | 20-927-08-001 | 木曽広域連合 | 環境センター | 4870 | 8311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | 脱水 | [6 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 一部委託 |  | 202053 | 20-2-028-08-001
長野県 | 20928 | 20-928-08-001 | 南信州広域連合 | 南信州広域連合飯田竜水園 | 10048 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水 | [6 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 直営 |  | 202054 | 20-2-022-08-001
長野県 | 20936 | 20-936-08-001 | 須高行政事務組合 | 須高衛生センター | 7385.6 | 1503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 下水投入, 一次処理 |  | その他 |  |  |  | 0 | 0 |  | 157 | 0 | 2 | 0 | 1986 | 委託 | 休止 | 202074 | 20-2-017-08-001
長野県 | 20940 | 20-940-08-001 | 上田地域広域連合 | 上田地域広域連合清浄園 | 13607 | 14751 |  |  | 28 |  | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 1085 | 標脱 |  | 焼却 |  | その他 |  |  |  |  | 280 | 0 | 2 | 0 | 1997 | 直営 |  | 202057 | 20-2-014-08-001
長野県 | 20942 | 20-942-08-001 | 岳北広域行政組合 | 岳北広域行政組合グリーンパークみゆき野 | 1689 | 473 |  | 1440 | 0 |  |  | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 146 | 高負荷 |  | 脱水, 乾燥, 焼却 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 35 | 0.05 | 0.1 | 0 | 2000 | 委託 |  | 202058 | 20-2-006-08-001
長野県 | 20949 | 20-949-08-001 | 北信保健衛生施設組合 | 豊田衛生センター | 5848 | 3207 |  |  | 298 |  | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  | 堆肥化 |  |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 委託 |  | 202059 | 20-2-026-08-001
長野県 | 20960 | 20-960-08-001 | 松塩地区広域施設組合 | あずさセンター(し尿処理施設) | 5604 | 4302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 501.7 | 高負荷 |  | 脱水, その他 |  | 助燃剤製造, その他 |  | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 委託 |  | 202060 | 20-2-012-08-001
長野県 | 20965 | 20-965-08-001 | 南諏衛生施設組合 | 南諏衛生施設組合南諏衛生センター | 3461 | 812 |  | 510 | 0 |  |  | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 10 | 高負荷, 膜分離 |  | 乾燥, 焼却 | [6 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 委託 |  | 202075 | 20-2-023-08-001
長野県 | 20971 | 20-971-08-001 | 下伊那郡西部衛生施設組合 | 汚泥再生処理センターくりーんひる西部 | 739 | 1725 | 228 |  |  | 24919 | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 207 | 好気, 高負荷, 膜分離 |  | 脱水 |  | メタン発酵 |  | 24919 |  | 所内利用（発電利用） | 16 | 8 | 0 | 400 | 2000 | 直営 |  | 202085 | 20-2-004-08-001
長野県 | 20988 | 20-988-08-001 | 白馬山麓環境施設組合 | クリーンコスモ姫川 | 1684 | 2404 |  |  | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 164 | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水 |  | その他 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 委託 |  | 202063 | 20-2-024-08-001
長野県 | 20997 | 20-997-08-001 | 下伊那南部総合事務組合 | 下伊那南部総合事務組合泰阜クリーンセンター | 1096 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 243 | 高負荷, 膜分離 |  | 焼却 |  | その他 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 直営 |  | 202086 | 20-2-005-08-001

## コミプラ
コミュニティプラント
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 汚水処理量 | 処理方法 | 計画最大汚水量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[5 empty] | (㎥/年度) |  | (㎥/日)
長野県 | 20217 | 20-217-09-001 | 佐久市 | 佐久市平井地区地域し尿処理施設 | 18618 | 回分式活性汚泥 | 105 | 1994 | 委託 |  | 201220 | 20-1-217-09-001
長野県 | 20219 | 20-219-09-001 | 東御市 | 寺坂住宅団地コミュニティ-・プラント | 22156 | 長時間ばっ気 | 88 | 1995 | 委託 |  | 201221 | 20-1-219-09-001
長野県 | 20219 | 20-219-09-002 | 東御市 | 山崎地区コミュニティ-・プラント処理施設 | 18140 | 長時間ばっ気 | 85 | 1993 | 委託 |  | 201221 | 20-1-219-09-002
長野県 | 20219 | 20-219-09-003 | 東御市 | 白樺池コミュニティー・プラント処理施設 | 8377 | 接触ばっ気 | 120 | 2001 | 委託 |  | 201221 | 20-1-219-09-003
長野県 | 20305 | 20-305-09-001 | 南牧村 | 南牧村川平西地区コミニティプラント | 4224 | 接触ばっ気 | 46 | 1998 | 委託 |  | 201422 | 20-1-305-09-001
長野県 | 20324 | 20-324-09-001 | 立科町 | 藤沢コミュニティプラント | 15299 | 回分式活性汚泥 | 126 | 1993 | 委託 |  | 201483 | 20-1-324-09-001

## リユース・リペア施設
リユース・リペア施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 設置場所 | 面積 | 使用開始年度 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[9 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[9 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | （ｔ／年度） |  | （㎡） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
長野県 | 20201 | 20-201-10-001 | 長野市 | 長野市清掃センターリフレッシュプラザ | 0 | 廃棄物処理施設に隣接した独立棟（プレハブ造等含む） | 542 | 1996 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | [17 empty] | ○ |  |  | 修理, 展示, 販売, 譲渡 | 委託 |  | 201072 | 20-1-201-10-001
長野県 | 20350 | 20-350-10-001 | 長和町 | 美化センターながわ | 0.1 | 廃棄物処理施設内 | 46 | 2007 |  | 100 | ○ |  | 5 |  |  |  | ○ |  | 20 | ○ |  | 10 | ○ |  | 5 |  |  |  | ○ |  | 20 | ○ |  | 20 | ○ |  | 20 | 展示, 販売 | 委託 |  | 201230 | 20-1-350-10-001

## 堆肥化
堆肥化施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 一次発酵槽におけるエアレーション設備の運転状況 | 脱臭の方法 | 堆肥化施設への搬入量 | [9 empty] | 一次発酵槽の堆肥化方式 | 切り返しの間隔 | 撹拌の間隔 |  | 一次発酵槽における発酵期間 | 二次発酵槽の有無
[7 empty] | コンポスト主原料 | [7 empty] | 副資材
[7 empty] | 厨芥類（生活系） | 厨芥類（事業系） | 剪定枝 | し尿・浄化槽汚泥 | 動植物性残さ（産業廃棄物） | 動物のふん尿（産業廃棄物） | 下水汚泥（産業廃棄物） | その他 | 木くず、おがくず、もみがら、落ち葉 | その他 |  |  |  | or 1日
[7 empty] | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) |  | (日に1回) | (日に1回) | (回) | (日)
長野県 | 20201 | 20-201-11-001 | 長野市 | 犀峡コンポストセンター | 停止中 | 設備なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 密閉方式 | [5 empty] | 201072 | 20-1-201-11-001
長野県 | 20202 | 20-202-11-001 | 松本市 | 松本市四賀有機センター | 堆肥化時は常時運転 | 生物脱臭法 |  | 1 |  |  |  | 7083 |  |  | 51 | 419 | 撹拌方式 |  |  |  | 30 | 有り | 201212 | 20-1-202-11-001
長野県 | 20217 | 20-217-11-001 | 佐久市 | 佐久市堆肥生産センター | 堆肥化時は常時運転 | 水洗法, 生物脱臭法 | 490 | 236 |  |  | 96 | 228 |  |  | 41 | 244 | 撹拌方式 | 1 | 1 |  | 20 | 有り | 201220 | 20-1-217-11-001
長野県 | 20219 | 20-219-11-001 | 東御市 | 東御市生ごみリサイクル施設 | 堆肥化時は常時運転 | 薬液処理法, 生物脱臭法 | 83 | 57 | [8 empty] | 密閉方式 |  |  |  | 7.5 | 有り | 201221 | 20-1-219-11-001
長野県 | 20350 | 20-350-11-001 | 長和町 | 長和町生ごみ堆肥化処理施設 | 堆肥化時は常時運転 | 設備なし | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 密閉方式 | 15 | 15 |  | 7 | 有り | 201230 | 20-1-350-11-001
長野県 | 20452 | 20-452-11-001 | 筑北村 | 筑北村坂井高品質堆肥製造施設 | 堆肥化時は常時運転 | 吸着法 |  |  |  | 51 | 4677 |  |  |  | 209 |  | 撹拌方式 |  |  | 1～3 | 16 | 有り | 201262 | 20-1-452-11-001
長野県 | 20543 | 20-543-11-001 | 高山村 | 高山村地力増進施設 | 堆肥化時は常時運転 | 生物脱臭法 | 213 | 38 |  |  |  | 1508 |  |  | 292 |  | 撹拌方式 | 1 | 1 |  | 95 | 無し | 201269 | 20-1-543-11-001
長野県 | 20562 | 20-562-11-001 | 木島平村 | 木島平村有機センター | 堆肥化時は常時運転 | 水洗法, 薬液処理法 | [5 empty] | 5382 |  |  | 6236 |  | 堆積方式 | 6 | 6 |  | 12 | 有り | 201270 | 20-1-562-11-001