## 焼却
焼却施設（溶融施設含む）
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化量 |  |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 |  | 処理方式 | 炉型式 | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 炉数 | 使用開始年度 | 余熱利用の状況 | 余熱利用量（仕様値・公称値） |  | 余熱利用量（実績値） |  | 発電能力 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 売電において活用している制度 |  |  |  | 売電の配分割合の方法 | [7 empty] | 灰処理設備の有無 |  | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果（乾ベース） | [6 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量 |  | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[40 empty] | 経費に充当 |  |  | 基金に積立 |  |  | その他
[6 empty] | 資源化物回収 | 発生ガス回収 | 生産量・搬出量の別 | [11 empty] | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 発電能力 | 発電効率（仕様値・公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格(単価) |  |  |  | （受電） | （売電） | ＦＩＴ | ＲＰＳ | その他 |  |  | 充当後の分担金の計算方法 |  |  | 活用内容 |  |  | 具体的な方法 | （焼却灰） | （飛灰） |  |  |  |  | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値) | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [17 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間 | [5 empty] | 具体的な制度名 |  |  | その他の 計算方法 |  |  | その他の 活用内容 | [22 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | （t/年度） | （t/年度） | （㎥/年度） | [8 empty] | (t/日) |  |  |  | (MＪ) | （MJ） | (MＪ) | （MJ） | (kW) | (％) | (MWh) | (MWh) | （MWｈ/年） MWｈ/年 | （円/年） | (円/kWh) 円/kWh | （円/kWh) 円/kWh | （円/kWh） 円/kWh | (円/kWh） 円/kWh | [19 empty] | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
宮城県 | 04100 | 0410001 | 仙台市 | 葛岡工場 | 119342 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 600 | 2 | 1995 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 313173504 | 86421888 | 212206137 | 8082590 | 11600 | 19 | 55449.9 | 5705.2 | 37637.4 | 444546989 |  |  | 11.2 | 10.4 | （株）エネット | ミツウロコグリーンエネルギー（株） |  | ○ | [10 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 45.4 | 17.6 | 5.6 | 29.8 | 1.1 | 0.5 | 124 | 100 | 44.93 | 47.91 | 7.16 | 7900 | 9500 | [29 empty] | 機能なし | 04-1-100-01-001
宮城県 | 04100 | 0410002 | 仙台市 | 今泉工場 | 60298 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 600 | 3 | 1985 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 107349984 | 9737280 | 47399915.5 | 1748055.3 | 3500 | 7.7 | 11963.92 | 499.97 | 5216.957 | 64350340 |  | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 株式会社エネット | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |  | ○ | [10 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 53.5 | 22.6 | 3.5 | 16.3 | 2.4 | 1.7 | 120 | 100 | 45.2 | 49.3 | 5.5 | 8600 | 9836 | [29 empty] | 機能なし | 04-1-100-01-002
宮城県 | 04100 | 0410003 | 仙台市 | 松森工場 | 143176 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 600 | 3 | 2005 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水, 発電（場外利用） | 76608000 | 67200000 | 31531974 | 11539454 | 17500 | 13 | 62118 | 1550 | 32626 | 479797642 | 18.7 | 13.53 | 11.81 | 9.76 | 丸紅新電力(株)・エネット | 東北電力(株)・日立造船（株） | ○ | [11 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 45.9 | 28.9 | 15.2 | 7.1 | 2 | 0.9 | 134 | 100 | 42.8 | 50.2 | 7 | 8400 | 10200 | [29 empty] | 機能なし | 04-1-100-01-003
宮城県 | 04203 | 0410005 | 塩竈市 | 塩竈市清掃工場 | 20095 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 90 | 1 | 1976 | 無し | [28 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 52.3 | 29.5 | 6.5 | 9.3 | 0.8 | 1.6 | 134 | 100 | 49.4 | 5.3 | 45.3 | 7285 | 9298 | [29 empty] | 機能なし | 04-1-203-01-001
宮城県 | 04205 | 0410006 | 気仙沼市 | 気仙沼市ごみ焼却場 | 17481 | 64 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 162 | 2 | 1995 | 場内温水, 場外温水 | 22579200 | 19756800 | [12 empty] | 東北電力株式会社 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 38.1 | 35.3 | 11.7 | 8.4 | 4 | 2.5 | 141.6 | 100 | 38.8 | 54.3 | 6.9 | 9258 | 11325 | [29 empty] | 機能なし | 04-1-205-01-001
宮城県 | 04212 | 0410135 | 登米市 | 登米市環境事業所クリーンセンター（新） | 19288 | 10 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, 不燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 70 | 2 | 2019 | 場内温水, 発電（場内利用） | 201110 |  |  |  | 700 | 10.4 | 5478 |  | 659 | 12324661 | 18.7 |  |  |  | テプコカスタマーサービス㈱ | 東北電力㈱ | [12 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 50.3 | 33.1 | 10.2 | 4.9 | 0.8 | 0.7 | 125 | 100 | 44.2 | 5.8 | 50 | 8098 | 10378 | [29 empty] | 機能なし | 04-1-212-01-002
宮城県 | 04213 | 0410008 | 栗原市 | 栗原市クリーンセンター可燃ごみ処理施設 | 16344 | 2 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | ⑥その他公設公営 | 80 | 2 | 1989 | 無し | [14 empty] | 東北電力 | [13 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 58.5 | 24.3 | 2.8 | 8.7 | 2.7 | 3 | 150.3 | 100 | 39 | 53.8 | 7.2 | 10275 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 04-1-213-01-001
宮城県 | 04867 | 0410140 | 黒川地域行政事務組合 | 環境管理センター | 14166 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 50 | 2 | 2018 | 場内温水 | 9269279.04 | [13 empty] | 東北電力㈱ | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 36.3 | 28.9 | 7.4 | 21.4 | 2.5 | 3.5 | 136 | 100 | 45.8 | 47.3 | 6.9 | 7758 | 8311 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-003-01-001
宮城県 | 04869 | 0410011 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 亘理清掃センター | 0 | 0 |  |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 75 | 2 | 1993 | 無し | [14 empty] | 東北電力 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-007-01-001
宮城県 | 04869 | 0410037 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 岩沼東部環境センター | 47727 | 1414 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 157 | 2 | 2016 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 発電（場外利用） | 不明 |  | 不明 |  | 1990 | 13.69 | 14603 | 0 | 8458 | 112778783 | 18.7 | 8.305 | 8.305 | 8.305 | 東北電力 | 東北電力 | ○ | [11 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 47.1 | 29.5 | 11.2 | 9.1 | 1 | 2.1 | 150 | 100 | 45.2 | 5.5 | 49.3 | 8146 | 9897 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-007-01-003
宮城県 | 04872 | 0410012 | 宮城東部衛生処理組合 | 宮城東部衛生処理センターごみ焼却施設 | 40184 | 0 |  |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 180 | 2 | 1994 | 場内温水, その他 | 不明 |  | 不明 | [11 empty] | 東北電力株式会社 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 39.4 | 22.1 | 12.1 | 19.7 | 1.1 | 5.6 | 156.2 | 100 | 47.2 | 47.2 | 5.6 | 7715 | 8108 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-002-01-001
宮城県 | 04928 | 0410013 | 石巻地区広域行政事務組合 | 石巻広域クリーンセンター | 58890 | 338 |  | 資源化物生産量 | 可燃ごみ |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 230 | 2 | 2002 | 場内蒸気, 発電（場内利用） | 156945600 |  | 142498860 |  | 2700 | 13 | 16975 |  | 4985 | 71667204 | 17 | 11.47 | 11.33 | 8.19 | 株式会社エネット | 株式会社エネット | ○ |  |  |  | ○ | ①ごみ量割 | [6 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 委託 |  | 有り | 99.968 | 100 | 40.3 | 28.3 | 7.2 | 19.3 | 0.9 | 4 | 152.8 | 100 | 46.2 | 48.5 | 5.3 | 7970 | 8355 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-004-01-001
宮城県 | 04932 | 0410045 | 仙南地域広域行政事務組合 | 仙南地域広域行政事務組合仙南クリーンセンター | 46089 | 4205 |  | 資源化物生産量 | 可燃ごみ, 資源ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ⑧DBO（公設民営） | 200 | 2 | 2017 | 発電（場内利用） |  |  |  |  | 3200 | 13.8 | 21764 | 0 | 10766 | 156978335 | B単価：18.70 非B単価：8.30 |  |  |  | 株式会社エネット | 東北電力株式会社 | ○ |  |  |  | ○ | ③均等割+ごみ量割 | [6 empty] | 無し | 薬剤処理, 溶融処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 44.1 | 23.4 | 17.9 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 0 | 100 | 41.7 | 48.8 | 9.5 | 9493 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-005-01-003
宮城県 | 04936 | 0410019 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域東部クリーンセンター | 25824 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 96 | 2 | 1991 | 場内温水 | 74865 |  | 0 | [11 empty] | 東北電力株式会社 | [13 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 45.6 | 33.7 | 10 | 7.7 | 2.2 | 0.8 | 93 | 100 | 46.3 | 47.5 | 6.2 | 7775 | 9670 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-006-01-001
宮城県 | 04936 | 0410016 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域西部加美クリーンセンター | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 45 | 1 | 1983 | 無し | 0 |  | 0 | [25 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-006-01-002
宮城県 | 04936 | 0410017 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域西部玉造クリーンセンター | 5812 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 40 | 2 | 1989 | 場内温水 | 26389 |  | 0 | [11 empty] | 東北電力株式会社 | [13 empty] | その他 | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 48.1 | 27.5 | 13 | 5.7 | 4.7 | 1 | 539 | 100 | 45 | 47.5 | 7.5 | 7808 | 9838 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-006-01-003
宮城県 | 04936 | 0410018 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域中央クリーンセンター | 30333 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 120 | 2 | 1988 | 無し | 0 |  | 0 | [11 empty] | 東北電力株式会社 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 36.4 | 30.3 | 11.9 | 17.6 | 1 | 2.8 | 133.75 | 100 | 45.1 | 49.3 | 5.6 | 8138 | 8514 | [29 empty] | 機能なし | 04-2-006-01-004

## 粗大
粗大ごみ処理施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  | 処理対象廃棄物 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[7 empty] | 資源化物の区分 | [11 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[9 empty] | その他（具体的） | [9 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | (t/年度) | (t/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  |  | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
宮城県 | 04100 | 0410056 | 仙台市 | 葛岡粗大ごみ処理施設 | 19826 | 2754 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 140 | 1995 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-1-100-02-001
宮城県 | 04100 | 0410057 | 仙台市 | 今泉粗大ごみ処理施設 | 11822 | 99.21 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 120 | 1986 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-1-100-02-002
宮城県 | 04205 | 0410059 | 気仙沼市 | 気仙沼市粗大ごみ処理場 | 2475 | 951 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 併用 | 39 | 1995 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-1-205-02-001
宮城県 | 04212 | 0410136 | 登米市 | 登米市環境事業所クリーンセンター（新） | 3622 | 629 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 16 | 2019 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-1-212-02-002
宮城県 | 04213 | 0410065 | 栗原市 | 栗原市クリーンセンター粗大ごみ処理施設 | 1952 | 283 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ⑥その他公設公営 | 併用 | 50 | 1979 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-1-213-02-001
宮城県 | 04216 | 0410066 | 富谷市 | 富谷市清掃センター粗大ごみ処理施設 | 1494 | 151 | 搬出量 | 粗大ごみ, 資源ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 併用 | 16 | 1995 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-1-216-02-001
宮城県 | 04867 | 0410068 | 黒川地域行政事務組合 | 環境管理センター | 1230 | 581 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 併用 | 20 | 1997 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-2-003-02-001
宮城県 | 04869 | 0410069 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 亘理清掃センター | 425 | 345 | 搬出量 | 粗大ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 13 | 1993 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-2-007-02-001
宮城県 | 04869 | 0410058 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 岩沼東部環境センター | 2917 | 808 | 搬出量 | 粗大ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 7 | 2016 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-2-007-02-003
宮城県 | 04872 | 0410070 | 宮城東部衛生処理組合 | 宮城東部衛生処理センター粗大ごみ処理施設 | 2150 | 198 | 回収量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 破砕 | 30 | 1982 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-2-002-02-001
宮城県 | 04932 | 0410075 | 仙南地域広域行政事務組合 | 仙南地域広域行政事務組合仙南リサイクルセンター | 469 |  |  | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 50 | 1989 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 04-2-005-02-001
宮城県 | 04936 | 0410137 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域リサイクルセンター | 4797 | 2759 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 併用 | 31.3 | 2019 | 直営 |  | 無し |  | 127 |  | 18 | ○ |  | 18 | [21 empty] | ○ |  |  | 展示, 譲渡 | 04-2-006-02-002

## 資源化
資源化等を行う施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  |  | 搬出量 |  | 在庫量 |  | 施設区分 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容ごとの処理能力 | [5 empty] | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容 | 一次発酵槽におけるエアレーション設備の運転状況 | 脱臭の方法 | 堆肥化施設への搬入量 | [9 empty] | 一次発酵槽の堆肥化方式 | 切り返しの間隔 | 撹拌の間隔 |  | 一次発酵槽における発酵期間 | 二次発酵槽の有無
[8 empty] | 搬出量・在庫量の別（民間） | [21 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他 | [5 empty] | コンポスト主原料 | [7 empty] | 副資材
[15 empty] | その他（具体的） | 選別 | 圧縮・梱包 | ごみ堆肥化 | ごみ飼料化 | その他 | その他具体的に | [8 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 |  |  |  | 厨芥類（生活系） | 厨芥類（事業系） | 剪定枝 | し尿・浄化槽汚泥 | 動植物性残さ（産業廃棄物） | 動物のふん尿（産業廃棄物） | 下水汚泥（産業廃棄物） | その他 | 木くず、おがくず、もみがら、落ち葉 | その他 |  |  |  | or 1日
[5 empty] | (t/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  |  |  | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） |  |  | (t/日) |  |  |  |  | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  |  |  | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) |  | (日に1回) | (日に1回) | (回) | (日)
宮城県 | 04100 | 0410079 | 仙台市 | 松森資源化センター | 8301 | 5872 |  |  | 5872 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 70 | 1992 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-100-03-001
宮城県 | 04100 | 0410080 | 仙台市 | 葛岡資源化センター | 13926 | 9113 |  |  | 9113 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 70 | 1995 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-100-03-002
宮城県 | 04100 | 0410081 | 仙台市 | 仙台市堆肥化センター | 1330 | 203 |  |  | 199 |  | 123 |  | ごみ堆肥化施設 | 剪定枝, 事業系生ごみ, 汚泥, その他 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 25 | 2002 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 堆肥化の進行状況に応じて運転 | 吸着法, 生物脱臭法 | 0 | 762 | 184 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 撹拌方式 |  |  | 1 | 42 | 無し | 04-1-100-03-003
宮城県 | 04203 | 0410085 | 塩竈市 | 伊保石リサイクルセンター | 2987 | 2692 |  |  | 2987 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, 布類 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 4 | 2001 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-203-03-001
宮城県 | 04203 | 0410086 | 塩竈市 | 新浜リサイクルセンター | 503 | 356 |  |  | 356 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | プラスチック |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 8 | 2001 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-203-03-002
宮城県 | 04212 | 0410088 | 登米市 | 資源化共同施設(登米リサイクル事業協同組合) | 1626 | 1626 |  |  | 1626 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック, 布類 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | ⑩PFI-BTO（民設民営） | 10 | 1997 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-212-03-001
宮城県 | 04214 | 0410090 | 東松島市 | 矢本リサイクルセンター | 1549 | 1502 |  |  | 1502 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類, 不燃ごみ, その他 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 紙類は収集運搬で搬入 | ③DB（公設公営、運転委託） | 5 | 1995 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-214-03-001
宮城県 | 04214 | 0410089 | 東松島市 | 鳴瀬一般廃棄物最終処分場分別処理施設 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, 布類, 不燃ごみ, その他 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 5 | 1992 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-214-03-002
宮城県 | 04214 | 0410092 | 東松島市 | 矢本一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | ストックヤード | 金属類, ガラス類 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ⑤DBM（公設公営） | 14 | 1982 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-214-03-003
宮城県 | 04214 | 0410091 | 東松島市 | 鳴瀬一般廃棄物最終処分場 | 775 | 257 |  |  | 257 |  |  |  | ストックヤード | 金属類, その他資源ごみ, プラスチック, 粗大ごみ |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ⑤DBM（公設公営） | 11 | 1992 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-214-03-004
宮城県 | 04216 | 0410093 | 富谷市 | 富谷市清掃センター | 810 | 266 |  |  | 266 |  |  |  | その他 | ガラス類, 不燃ごみ |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ①DB（公設公営、直営） | 5 | 1986 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-216-03-001
宮城県 | 04581 | 0410095 | 女川町 | 女川町資源選別施設 | 784 | 297 |  |  | 297 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 剪定枝, 不燃ごみ, 粗大ごみ, その他 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | ⑥その他公設公営 | 7.44 | 2002 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-581-03-001
宮城県 | 04606 | 0410096 | 南三陸町 | 南三陸町クリーンセンター | 556 | 556 |  |  | 556 |  |  |  | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 破砕 | ③DB（公設公営、運転委託） | 10 | 1983 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-1-606-03-001
宮城県 | 04867 | 0410099 | 黒川地域行政事務組合 | 環境管理センター | 420 | 326 | [6 empty] | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, ペットボトル, プラスチック |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | ①DB（公設公営、直営） | 4.5 | 1997 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-2-003-03-001
宮城県 | 04869 | 0410101 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 亘理清掃センター | 1920 | 1565 |  |  | 1528 |  | 37 |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類, その他 |  | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 10.9 | 1993 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-2-007-03-001
宮城県 | 04869 | 0410087 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 岩沼清掃センター | 1692 | 1656 |  |  | 1651 |  | 5 |  | ストックヤード | 紙類, ガラス類, その他資源ごみ, 布類 |  | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 9.4 | 1998 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-2-007-03-002
宮城県 | 04869 | 0410102 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 岩沼東部環境センター | 5380 | 4565 |  |  | 4498 |  | 67 |  | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 |  | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 15.8 | 2016 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-2-007-03-004
宮城県 | 04872 | 0410103 | 宮城東部衛生処理組合 | 宮城東部衛生処理センター資源物分別施設 | 5227 | 4255 | [6 empty] | その他 | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック |  | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 19 | 1990 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04-2-002-03-001

## 燃料化
ごみ燃料化施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 |  | 生成物保管量 |  | 生成物生産量 |  | 生成物搬出量 |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 | 生成物供給先の確保状況 | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 発電の場合 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果 | [7 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量
[22 empty] | 発電能力 | 発電効率（公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格（単価） |  |  |  | （受電） | （売電） |  |  | 分析対象 | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値)
[14 empty] | その他（具体的） | [13 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間
[5 empty] | (t/年度) | (㎥/年) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  | (ｋW) | (％) | （MWｈ/年） | （MWｈ/年） | （MWｈ/年） |  | （円/kWh） | （円/kWh） | （円/kWh） | （円/kWh） |  |  |  | （％） |  | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg）

## その他
その他の施設[ごみの中間処理施設]
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[7 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[5 empty] | (t/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  |  | （％）
宮城県 | 04606 | 0410104 | 南三陸町 | 南三陸町クリーンセンター(中継施設) | 556 | 可燃ごみ |  | その他 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 0 | 1983 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-606-05-001

## 保管
保管施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間保管量 | 施設区分 | 処理対象廃棄物 | ごみ処理事業実施方式 | 保管分類数 | 屋内面積 | 屋外面積 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[5 empty] | (t/年度) |  |  |  |  | (m2) | (m2) |  |  |  |  | （％）
宮城県 | 04202 | 0410107 | 石巻市 | 石巻市雄勝一般廃棄物処理場 | 443 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, 布類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 4 | 312 | 0 | 1998 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-202-06-001
宮城県 | 04202 | 0410108 | 石巻市 | 石巻市河南資源回収センター | 575 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, 布類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 4 | 99 | 120 | 1999 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-202-06-002
宮城県 | 04202 | 0410110 | 石巻市 | 石巻市牡鹿クリーンセンター | 88 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 3 | 24 | 120 | 2001 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-202-06-003
宮城県 | 04203 | 0410111 | 塩竈市 | 伊保石リサイクルセンター | 356 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, 布類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1 | 111 | 72 | 1990 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-203-06-001
宮城県 | 04203 | 0410112 | 塩竈市 | 新浜リサイクルセンター | 356 | 容器包装リサイクル推進施設 | プラスチック | ③DB（公設公営、運転委託） | 1 | 98 | 1 | 2001 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-203-06-002
宮城県 | 04203 | 0410114 | 塩竈市 | 宮城リサイクルセンター | 153 | 容器包装リサイクル推進施設 | ペットボトル | ⑬PFI-RO（民設民営） | 1 | 320 | 1 | 2005 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-203-06-003
宮城県 | 04205 | 0410115 | 気仙沼市 | 気仙沼市ペットボトル処理施設 | 245 | ストックヤード | ペットボトル, その他 | ⑧DBO（公設民営） | 1 | 162 | 164 | 1998 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-205-06-001
宮城県 | 04214 | 0410118 | 東松島市 | 矢本リサイクルセンター | 1545 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類, その他 | ③DB（公設公営、運転委託） | 15 | 139 | 919 | 1995 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-214-06-001
宮城県 | 04214 | 0410119 | 東松島市 | 鳴瀬一般廃棄物最終処分場分別処理施設 | 0 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類, その他 | ③DB（公設公営、運転委託） | 7 | 308 | 300 | 1992 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-214-06-002
宮城県 | 04216 | 0410120 | 富谷市 | 富谷市清掃センターストックヤード | 1043 | ストックヤード | 紙類, ガラス類, 布類 | ①DB（公設公営、直営） | 6 | 72 | 0 | 1995 | 直営 |  | 無し |  | 04-1-216-06-001
宮城県 | 04581 | 0410121 | 女川町 | 女川町クリーンセンター | 297 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | ⑥その他公設公営 | 11 | 101 | 245 | 1997 | 一部委託 |  | 無し |  | 04-1-581-06-001
宮城県 | 04606 | 0410122 | 南三陸町 | 南三陸町ストックヤード | 556 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 18 | 151 | 96 | 1999 | 委託 |  | 無し |  | 04-1-606-06-001
宮城県 | 04867 | 0410123 | 黒川地域行政事務組合 | 環境管理センター | 942 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック | ①DB（公設公営、直営） | 11 | 298 | 48 | 1997 | 直営 |  | 無し |  | 04-2-003-06-001
宮城県 | 04869 | 0410127 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 岩沼東部環境センター | 1291 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | ③DB（公設公営、運転委託） | 23 | 106 | 0 | 2016 | 委託 |  | 無し |  | 04-2-007-06-004
宮城県 | 04869 | 0410125 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 岩沼清掃センター | 96 | ストックヤード | 紙類, 布類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 5 | 156 | 0 | 2006 | 委託 |  | 無し |  | 04-2-007-06-002
宮城県 | 04869 | 0410126 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 亘理清掃センター | 766 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類, その他 | ③DB（公設公営、運転委託） | 19 | 204 | 30 | 1997 | 委託 |  | 無し |  | 04-2-007-06-003
宮城県 | 04872 | 0410128 | 宮城東部衛生処理組合 | 宮城東部衛生処理センター資源物分別施設 | 2880 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック | ③DB（公設公営、運転委託） | 9 | 54 | 102 | 1994 | 委託 |  | 無し |  | 04-2-002-06-001
宮城県 | 04932 | 0410129 | 仙南地域広域行政事務組合 | 仙南地域広域行政事務組合仙南リサイクルセンター | 4487 | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック | ③DB（公設公営、運転委託） | 5 | 164 | 0 | 1989 | 委託 |  | 無し |  | 04-2-005-06-001
宮城県 | 04936 | 0410138 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域リサイクルセンター | 2619 | ストックヤード | 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック | ①DB（公設公営、直営） | 11 | 186 | 0 | 2019 | 直営 |  | 無し |  | 04-2-006-06-001

## 最終
最終処分場
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 調査対象年度の埋立容量 （覆土を含む） | 調査対象年度の埋立量 （覆土を含まない） | 残余容量 | 処理対象廃棄物 | 埋立場所 | ごみ処理事業実施方式 | 埋立開始年度 | 埋立地面積 | 施設全体容量 | 埋立終了年度 | 遮水の方式 | 浸出液の処理 | 運転管理体制 | 処分場の現状 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 最終処分場の構造 |  | 覆土施工の状況 | ガス抜き管の計画的施工状況 | 水質管理状況 | [5 empty] | メタン回収有無 | メタン回収をしている場合
[23 empty] | 保有水等集排水管の水位管理 |  |  | 処理前BOD濃度 | 処理後BOD濃度 | 処理前COD濃度 | 処理後COD濃度 | 処理前TN濃度 | 処理後TN濃度 |  | メタンガス回収量 | メタンガス濃度 | メタンガス発熱量 | メタンガスの利用 | 発電量
[5 empty] | (㎥/年度) | (ｔ/年度) | (㎥) |  |  |  |  | (m2) | (㎥) | [7 empty] | （％） |  |  |  |  | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） |  | （㎥／年） | （％） | （kJ/㎥N） |  | （kWh/年）
宮城県 | 04100 | 0430002 | 仙台市 | 石積埋立処分場 | 42438 | 50317 | 4153319 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1986 | 348400 | 6412000 | 未定 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, 下水道放流 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 250 | 20 | 250 | 20 | 200 | 10 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-100-07-001
宮城県 | 04100 | 0430001 | 仙台市 | 延寿埋立処分場 | 0 | 0 | 9842 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1982 | 64260 | 491100 | 2000 | 原地盤利用 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 他施設での処理, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立中 | 休止 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 200 | 20 | 100 | 20 | 5 | 4 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-100-07-002
宮城県 | 04202 | 0430015 | 石巻市 | 石巻市雄勝一般廃棄物最終処分場 | 108 | 0 | 600 | 溶融飛灰, 不燃ごみ, 溶融スラグ, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1995 | 3580 | 20700 | 2016 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 0.6 | 9.5 | 4.5 | 14 | 10.4 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-202-07-001
宮城県 | 04202 | 0430008 | 石巻市 | 石巻市河南一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 溶融飛灰, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 溶融スラグ, 粗大ごみ | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1995 | 14200 | 51600 | 2019 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 41 | 4 | 20 | 10 | 17 | 14 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-202-07-002
宮城県 | 04202 | 0430005 | 石巻市 | 石巻市牡鹿一般廃棄物最終処分場 | 226 | 0 | 780 | 焼却残渣（主灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 2002 | 1460 | 4640 | 2017 | 底部遮水工, 覆蓋（屋根） | 凝集沈殿, 活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.8 | 0.7 | 4.5 | 1.8 | 11 | 1.3 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-202-07-003
宮城県 | 04202 | 0430010 | 石巻市 | 石巻市一般廃棄物最終処分場 | 5700 | 5540 | 35000 | 溶融飛灰, 不燃ごみ, 溶融スラグ, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1996 | 36000 | 270700 | 2022 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 有り | 82.8 | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 21.6 | 3.2 | 36 | 7.4 | 51 | 18 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-202-07-004
宮城県 | 04202 | 0430014 | 石巻市 | 石巻市河北地区一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 溶融飛灰, 焼却残渣（飛灰）, 溶融スラグ, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 2000 | 8000 | 33910 | 2013 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 79.1 | 11.1 | 46.6 | 25.4 | 48.8 | 31 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-202-07-005
宮城県 | 04202 | 0430129 | 石巻市 | （仮称）新石巻市一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 187000 | 溶融飛灰, 不燃ごみ, 溶融スラグ, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 選択して下さい | 2023 | 18800 | 187000 | 2037 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 消毒, 活性炭処理, 膜処理, キレート処理 | 直営 | 埋立前 | 新設（建設中） | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-202-07-006
宮城県 | 04203 | 0430022 | 塩竈市 | 塩竈市廃棄物埋立処分場 | 1841 | 1381 | 8682 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1989 | 32630 | 266700 | 2023 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 2.5 | 0.7 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 39 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-203-07-001
宮城県 | 04205 | 0430025 | 気仙沼市 | 気仙沼市大曲一般廃棄物最終処分場 | 3004 | 2815 | 26134 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1989 | 24400 | 168000 | 2023 | 原地盤利用, 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 消毒 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土, 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 4.3 | 1.3 | 8.9 | 5.4 | 11.1 | 10.2 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-205-07-001
宮城県 | 04205 | 0430130 | 気仙沼市 | （仮称）新一般廃棄物最終処分場 |  |  | 80000 |  | 山間 | 選択して下さい | 2023 | 9100 | 80000 | [5 empty] | 新設（建設中） | [18 empty] | 04-1-205-07-002
宮城県 | 04212 | 0430040 | 登米市 | 登米市環境事業所クリーンセンター 第1最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1990 | 15900 | 112000 | 2017 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 63.7 | 15 | 31.7 | 16 |  | 26.27 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-212-07-001
宮城県 | 04212 | 0430042 | 登米市 | 登米市環境事業所クリーンセンター 第2最終処分場 | 3050 | 2432 | 90384 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2016 | 12365 | 100000 | 2031 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 12.4 | 3.8 | 22.1 | 9.3 |  | 12.27 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-212-07-002
宮城県 | 04213 | 0430043 | 栗原市 | 栗原市最終処分場 | 3427 | 2399 | 29836 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ⑥その他公設公営 | 1999 | 11000 | 91000 | 2031 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 4.5 | 0.7 | 36 | 11 | 21.3 | 2.2 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-213-07-001
宮城県 | 04213 | 0430045 | 栗原市 | 栗原市最終処分場(安定型) | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ⑥その他公設公営 | 1973 | 14578 | 170000 | 1999 | 遮水なし | 活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  |  | 9.2 |  | 10.4 |  | 未測定 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-213-07-002
宮城県 | 04214 | 0430048 | 東松島市 | 東松島市一般廃棄物最終処分場 | 1384.4 | 1384.4 | 21235 | 溶融飛灰, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ⑥その他公設公営 | 2007 | 9279 | 38002 | 2022 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.6 | 0.6 | 3 | 2.2 |  | 2.5 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-214-07-001
宮城県 | 04214 | 0430052 | 東松島市 | 矢本一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 溶融飛灰, その他, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ⑥その他公設公営 | 1982 | 19750 | 135000 | 2006 | 底部遮水工 | 消毒 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 1.2 | 1.1 | 4.4 | 4.2 |  | 3.2 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-214-07-002
宮城県 | 04214 | 0430049 | 東松島市 | 鳴瀬一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 0 | 溶融飛灰, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 山間 | ⑥その他公設公営 | 1992 | 4641 | 15000 | 2010 | 底部遮水工 | 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 3.4 |  | 3.2 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-214-07-003
宮城県 | 04215 | 0430058 | 大崎市 | 大崎市屏風岩最終処分場 | 0 | 0 | 0 | その他 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1973 | 19834 | 28875 | 2048 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.8 |  | 3.3 |  | 測定無し |  | 回収していない | [5 empty] | 04-1-215-07-001
宮城県 | 04215 | 0430057 | 大崎市 | 大崎市木通沢最終処分場 | 0 | 0 | 0 | その他 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1973 | 19000 | 100000 | 2014 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.5 |  | 3.3 |  | 測定無し |  | 回収していない | [5 empty] | 04-1-215-07-002
宮城県 | 04445 | 0430076 | 加美町 | 加美町青木原一般廃棄物最終処分場 | 73 | 91 | 23613 | その他 | 山間 | ⑤DBM（公設公営） | 1966 | 36220 | 54946 | 2040 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  |  | 1 |  | 3.4 |  | 0.17 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-445-07-001
宮城県 | 04581 | 0430081 | 女川町 | 女川町一般廃棄物最終処分場 | 277 | 363 | 20470 | 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 溶融スラグ, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 2002 | 6100 | 31000 | 2049 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 8 | 回収していない | [5 empty] | 04-1-581-07-001
宮城県 | 04867 | 0430090 | 黒川地域行政事務組合 | 一般廃棄物最終処分場 | 2237 | 2586 | 43539 | 焼却残渣（主灰）, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 2001 | 15100 | 90000 | 2028 | その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 81.67 | 3.5 | 71.75 | 17.83 | 39.17 | 25.84 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-003-07-001
宮城県 | 04869 | 0430092 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 岩沼一般廃棄物最終処分場 | 221 | 181 | 17884 | 焼却残渣（主灰）, その他, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 1996 | 19880 | 119865 | 2020 | その他遮水 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 9 | 0.7 | 19 | 11 | 20 | 9.8 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-007-07-001
宮城県 | 04869 | 0430093 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 亘理一般廃棄物最終処分場 | 0 | 0 | 3460 | 焼却残渣（主灰）, その他, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 1995 | 9530 | 52900 | 2014 | 原地盤利用, その他遮水 | 生物処理（脱窒あり）, 消毒 | 委託 | 埋立終了 | 休止 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 4.8 | 0.9 | 11 | 7.6 | 6 | 5.3 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-007-07-002
宮城県 | 04872 | 0430095 | 宮城東部衛生処理組合 | 宮城東部衛生処理センターごみ埋立施設 | 0 | 0 | 7232 | 焼却残渣（主灰）, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1988 | 16800 | 202800 | 2016 | 底部遮水工, その他遮水 | 他施設での処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っている | 7 | 0.5 | 11.8 | 4.8 | 7.2 | 0.1 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-002-07-001
宮城県 | 04872 | 0430128 | 宮城東部衛生処理組合 | 宮城東部衛生処理センターごみ埋立施設 | 7049 | 117 | 71123 | 焼却残渣（主灰）, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 2004 | 16000 | 197600 | 2026 | 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, キレート処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っている | 7 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-002-07-002
宮城県 | 04932 | 0430104 | 仙南地域広域行政事務組合 | 仙南地域広域行政事務組合仙南最終処分場 | 2759 | 2468 | 25162 | 溶融飛灰 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1997 | 26690 | 194040 | 2035 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 覆蓋（屋根）, 表面遮水工（キャッピング） | 他施設での処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0.64 | 0.64 | 1.46 | 1.46 | 0.99 | 0.99 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-005-07-001
宮城県 | 04936 | 0430115 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域中央最終処理センター | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 選択して下さい | 1996 | 15148 | 70892 | 2014 | 底部遮水工, その他遮水 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っている | 7.3 | 0.7 | 8.7 | 4.1 | 9.8 | 1未満 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-006-07-001
宮城県 | 04936 | 0430116 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 選択して下さい | 1996 | 9200 | 53500 | 2013 | 底部遮水工, その他遮水 | 生物処理（脱窒なし） | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 43.5 | 2.04 | 24.25 | 6.99 | 17 | 17.67 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-006-07-002
宮城県 | 04936 | 0430111 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域一般廃棄物最終処分場 | 1050 | 914 | 25485 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | 選択して下さい | 1997 | 9522 | 75000 | 2017 | 底部遮水工, その他遮水 | 砂ろ過, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 2.1 | 0.2 | 4.9 | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-006-07-003
宮城県 | 04936 | 0430113 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域西部環境美化センター | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 選択して下さい | 1995 | 7850 | 54200 | 2014 | 底部遮水工, その他遮水 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 23.72 | 1.11 | 45.25 | 5.59 | 96.42 | 2.67 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-006-07-004
宮城県 | 04936 | 0430114 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域大日向クリーンパーク | 8438 | 8397 | 84060 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | 選択して下さい | 2014 | 20000 | 135200 | 2029 | 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない | 6.6 | 0.5未満 | 1.4 | 1.4 | 20 | 1未満 | 回収していない | [5 empty] | 04-2-006-07-005

## し尿
し尿処理施設・汚泥再生処理センター
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 |  |  |  | 資源化物量 | [6 empty] | 脱水汚泥の直接埋立 |  | 脱水汚泥の焼却 |  | 処理方式 |  |  |  | メタン発酵の場合 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 処理能力 （有機性廃棄物） | 資源化能力 | 計画メタンガス（バイオガス）量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[5 empty] | し尿 | 浄化槽汚泥 | 有機性廃棄物 | その他 | メタン発酵 | 堆肥化 | リン回収 | 助燃剤製造 | 炭化 | その他 | 資源化物量の区分 | 直接埋立の有無 | 埋立量 | 焼却の有無 | 焼却量 | 汚水処理 |  | 汚泥処理 |  | メタンガス発熱量 | メタンガス利用方法
[21 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[5 empty] | (kl/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (kl/年度) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) |  |  | （t/年度) |  | （t/年度) |  |  |  |  | （kJ/㎥N） |  |  | (kL/日) | (t/日) | (t/日) | (㎥/日)
宮城県 | 04100 | 0420001 | 仙台市 | 南蒲生環境センター | 11021 | 11407 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 |  | 下水投入, 一次処理 |  | 脱水 |  | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 160 | 2.85 | 2.85 | 0 | 1990 | 委託 |  | 04-1-100-08-001
宮城県 | 04205 | 0420002 | 気仙沼市 | 気仙沼市し尿処理場 | 21514 | 18293 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | その他 |  | 脱水 |  | 0 |  | ①DB（公設公営、直営） | 130 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 一部委託 |  | 04-1-205-08-001
宮城県 | 04212 | 0420003 | 登米市 | 登米市環境事業所衛生センター | 21707 | 21691 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水, 乾燥 |  | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 128 | 0 | 1.5 | 0 | 2010 | 委託 |  | 04-1-212-08-001
宮城県 | 04213 | 0420004 | 栗原市 | 栗原市衛生センター | 22958 | 12573 |  |  | 0 | 623.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 582.738 | 標脱 |  | 脱水, 乾燥, 焼却 |  | 0 |  | ⑥その他公設公営 | 160 | 0 | 8 | 0 | 1987 | 一部委託 |  | 04-1-213-08-001
宮城県 | 04606 | 0420005 | 南三陸町 | 南三陸町衛生センター | 3474 | 7161 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 23 | 標脱, 焼却 |  | 脱水, 乾燥 |  | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 30 | 3 | 1 | 0 | 1988 | 委託 |  | 04-1-606-08-001
宮城県 | 04867 | 0420006 | 黒川地域行政事務組合 | 環境衛生センター | 4994 | 9858 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 248 | 標脱 |  | 脱水, 乾燥, 焼却 |  | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 60 | 36 | 24 | 0 | 1981 | 委託 |  | 04-2-003-08-001
宮城県 | 04869 | 0420007 | 亘理名取共立衛生処理組合 | 浄化センター | 5226 | 13135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 130 | 高負荷 |  | 焼却 |  | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 113 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 委託 |  | 04-2-007-08-001
宮城県 | 04928 | 0420008 | 石巻地区広域行政事務組合 | 石巻広域東部衛生センター | 9864 | 15339.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 440 | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水, 焼却 |  | 0 |  | ①DB（公設公営、直営） | 150 | 0 | 0.47 | 0 | 1995 | 直営 |  | 04-2-004-08-001
宮城県 | 04928 | 0420009 | 石巻地区広域行政事務組合 | 石巻広域西部衛生センター | 7491.6 | 19306.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 271 | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水, 焼却 |  | 0 |  | ①DB（公設公営、直営） | 150 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 直営 |  | 04-2-004-08-002
宮城県 | 04932 | 0420010 | 仙南地域広域行政事務組合 | 仙南地域広域行政事務組合柴田衛生センター | 15311 | 15078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 982 | 高負荷 |  | 脱水 |  | 0 |  | ①DB（公設公営、直営） | 110 | 0 | 2 | 0 | 1985 | 直営 |  | 04-2-005-08-001
宮城県 | 04932 | 0420011 | 仙南地域広域行政事務組合 | 仙南地域広域行政事務組合角田衛生センター | 6449 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 450 | 高負荷 |  | 脱水 |  | 0 |  | ①DB（公設公営、直営） | 68 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 直営 |  | 04-2-005-08-002
宮城県 | 04936 | 0420012 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域中央桜ノ目衛生センター | 27330 | 20888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 1558.45 | 高負荷 |  | 脱水, 焼却 |  | 0 |  | 選択して下さい | 150 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 直営 |  | 04-2-006-08-001
宮城県 | 04936 | 0420013 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域中央師山衛生センター | 12905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 209.72 | 標脱 |  | 脱水, 焼却 |  | 0 |  | 選択して下さい | 50 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 委託 |  | 04-2-006-08-002
宮城県 | 04936 | 0420015 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域六の国汚泥再生処理センター | 18263 | 10272 | 40 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 605 | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水, 乾燥, 焼却 |  | 35700 | 所内利用（熱利用）, 所内利用（その他） | 選択して下さい | 105 | 1 | 1 | 486 | 2003 | 委託 |  | 04-2-006-08-003
宮城県 | 04936 | 0420016 | 大崎地域広域行政事務組合 | 大崎広域東部汚泥再生処理センター | 19945 | 17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  | 0 |  | 選択して下さい | 139 | 0 | 9 | 0 | 2011 | 委託 |  | 04-2-006-08-004
宮城県 | 04966 | 0420017 | 塩釜地区消防事務組合 | 塩釜地区環境センター | 5999 | 3183 |  |  | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | 脱水, 乾燥 |  | 0 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 95 | 0 | 1 | 0 | 1999 | 委託 |  | 04-2-001-08-001

## コミプラ
コミュニティプラント
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 汚水処理量 | 処理方法 | ごみ処理事業実施方式 | 計画最大汚水量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[5 empty] | (㎥/年度) |  |  | (㎥/日)
宮城県 | 04215 | 0420073 | 大崎市 | 大崎市古川大西団地汚水処理場 | 4567 | 長時間ばっ気 | ①DB（公設公営、直営） | 180 | 1974 | 委託 |  | 04-1-215-09-001
宮城県 | 04505 | 0420079 | 美里町 | 美里町彫堂団地汚水処理場 | 34762 | 長時間ばっ気 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 200 | 1973 | 委託 |  | 04-1-505-09-001
宮城県 | 04505 | 0420080 | 美里町 | 美里町峯山住宅団地汚水処理場 | 157485 | 長時間ばっ気 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 740 | 1977 | 委託 |  | 04-1-505-09-002
宮城県 | 04505 | 0420081 | 美里町 | 美里町山前住宅団地汚水処理場 | 52836 | 長時間ばっ気 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 400 | 1977 | 委託 |  | 04-1-505-09-003

## リユース・リペア施設
リユース・リペア施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 設置場所 | ごみ処理事業実施方式 | 面積 | 使用開始年度 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[10 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | （ｔ／年度） |  |  | （㎡） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等）
宮城県 | 04100 | 0410133 | 仙台市 | 葛岡リサイクルプラザ | 36 | 廃棄物処理施設に隣接した独立棟（プレハブ造等含む） | ①DB（公設公営、直営） | 3123 | 1995 | 36 | 61696 | ○ | 22 | 859 |  |  |  | ○ | 14 | 29531 | ○ |  | 31306 |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○ |  |  | 修理, 展示, 譲渡 | 直営 |  | 04-1-100-10-001
宮城県 | 04100 | 0410134 | 仙台市 | 今泉リサイクルプラザ | 15 | 廃棄物処理施設に隣接した独立棟（プレハブ造等含む） | ①DB（公設公営、直営） | 595 | 2001 | 15 | 29939 | ○ | 8 | 424 |  |  |  | ○ | 7 | 23091 | ○ |  | 6424 | [12 empty] | ○ |  |  | 修理, 展示, 譲渡 | 直営 |  | 04-1-100-10-002