## 焼却
焼却施設（溶融施設含む）
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 | 資源化量 |  |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 |  | 処理方式 | 炉型式 | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 炉数 | 使用開始年度 | 余熱利用の状況 | 余熱利用量（仕様値・公称値） |  | 余熱利用量（実績値） |  | 発電能力 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 売電において活用している制度 |  |  |  | 売電の配分割合の方法 | [7 empty] | 灰処理設備の有無 |  | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果（乾ベース） | [6 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量 |  | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[41 empty] | 経費に充当 |  |  | 基金に積立 |  |  | その他
[7 empty] | 資源化物回収 | 発生ガス回収 | 生産量・搬出量の別 | [11 empty] | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 発電能力 | 発電効率（仕様値・公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格(単価) |  |  |  | （受電） | （売電） | ＦＩＴ | ＲＰＳ | その他 |  |  | 充当後の分担金の計算方法 |  |  | 活用内容 |  |  | 具体的な方法 | （焼却灰） | （飛灰） |  |  |  |  | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値) | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[11 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [17 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間 | [5 empty] | 具体的な制度名 |  |  | その他の 計算方法 |  |  | その他の 活用内容 | [22 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | （t/年度） | （t/年度） | （㎥/年度） | [8 empty] | (t/日) |  |  |  | (MＪ) | （MJ） | (MＪ) | （MJ） | (kW) | (％) | (MWh) | (MWh) | （MWｈ/年） | （円/年） | (円/kWh) | （円/kWh) | （円/kWh） | (円/kWh） | [19 empty] | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | PRSコード
熊本県 | 43100 | 4310191 | 熊本市 | 西部環境工場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 79749 | 270 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑧DBO（公設民営） | 280 | 2 | 2015 | 場内温水, 発電（場内利用）, 場外温水, 発電（場外利用） | 16218000 | 16218000 | 6701890 | 6701890 | 5980 | 20.57 | 43950 | 1035.09 | [20 empty] | その他 | 薬剤処理 | 委託 |  | 有り | 95 | 100 | 39.2 | 25.1 | 24.7 | 4.3 | 2 | 4.7 | 130.81 | 100 | 46.7 | 47.9 | 5.4 | 7876 | 9645 | [29 empty] | 機能なし | 43-1-100-01-003
熊本県 | 43100 | 4310002 | 熊本市 | 東部環境工場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 137093 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 600 | 2 | 1994 | 場内温水, 発電（場内利用）, 場外温水, 発電（場外利用） | 46421760 | 46421760 |  |  | 10500 | 14.9 | 62386 | 144.22 | 45107 | 424367208 |  | 13.03 | 9.23 | 7.25 | スマートエナジー熊本㈱ | スマートエナジー熊本㈱ | [12 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 有り | 97 | 100 | 46.4 | 24.325 | 19.3583 | 3.8 | 4.1833 | 1.9333 | 113 | 100 | 48.75 | 45.45 | 5.8 | 0 | 8904 | [29 empty] | 機能なし | 43-1-100-01-002
熊本県 | 43202 | 4310186 | 八代市 | 八代市環境センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 32952 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑧DBO（公設民営） | 134 | 2 | 2018 | 発電（場内利用）, 場外温水 | 4320000 | 4320000 | 521830 | 521830 | 2880 | 20.2 | 17067 | 0 | [20 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 49.4 | 26.9 | 7.7 | 12.4 | 0.8 | 2.8 | 110 | 100 | 46 | 49.1 | 4.9 | 8079 | 10263 | [29 empty] | 機能なし | 43-1-202-01-003
熊本県 | 43208 | 4310190 | 山鹿市 | 山鹿市環境センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 12572 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, その他, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 46 | 2 | 2019 | 場内温水 | 2508800 | [13 empty] | 九州電力株式会社 | [13 empty] | その他 | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 51.6 | 27.3 | 6.2 | 11.5 | 0.6 | 2.8 | 197.5 | 100 | 52.7 | 43.9 | 3.4 | 0 | 8363 | [29 empty] | 機能なし | 43-1-208-01-001
熊本県 | 43215 | 4310005 | 天草市 | 牛深クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 4105 | 0 |  |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 36 | 2 | 1992 | 無し | [28 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 50.7 | 21.4 | 8.1 | 15.6 | 2.8 | 1.4 | 152.5 | 100 | 54.3 | 40.3 | 5.4 | 6232 | 6232 | [29 empty] | 機能なし | 43-1-215-01-001
熊本県 | 43215 | 4310006 | 天草市 | 御所浦クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 478 | 0 |  |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 10 | 1 | 1992 | 無し | [28 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 47.7 | 23.7 | 9.9 | 17.5 | 0 | 1.2 | 119.5 | 100 | 57.8 | 38.2 | 4 | 5734 | 5734 | [29 empty] | 機能なし | 43-1-215-01-002
熊本県 | 43215 | 4310007 | 天草市 | 西天草クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1709 | 0 |  |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 17 | 2 | 1995 | 無し | [28 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 55.7 | 23.1 | 4.8 | 13.9 | 0.8 | 1.7 | 145 | 100 | 56.2 | 38.1 | 5.7 | 5761 | 5761 | [29 empty] | 機能なし | 43-1-215-01-003
熊本県 | 43447 | 4310008 | 山都町 | 小峰クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2930 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 20 | 2 | 1990 | 場内温水 | 17552 |  | 16118 | [25 empty] | 無し | セメント固化 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 55.4 | 40.3 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 108 | 100 | 50.2 | 47.5 | 2.3 | 7707 | 7675 | [29 empty] | 機能なし | 43-1-447-01-001
熊本県 | 43854 | 4310187 | 菊池環境保全組合 | 菊池環境工場 クリーンの森合志 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 43171 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑧DBO（公設民営） | 170 | 2 | 2021 | 発電（場内利用） |  |  |  |  | 2800 | 18.01 | 21214 |  | 15602 | 195459905 | 17 |  | 4.59 | 3.68 | 九州電力 | 日立造船株式会社 | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | 薬剤処理 | セメント固化, 薬剤処理 | 委託 | 新設（新規稼働） | 無し |  | 100 | 52.6 | 23.39 | 9.9 | 9.24 | 0.86 | 4.01 | 129 | 100 | 43 | 52 | 5 | 8791 | 10658 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-004-01-002
熊本県 | 43937 | 4310010 | 御船町甲佐町衛生施設組合 | 御船甲佐クリーンセンター | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 7181 | 943 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 48 | 2 | 1990 | 無し | [28 empty] | 無し | その他 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 48.7 | 26.9 | 4.9 | 13.9 | 1.4 | 4.2 | 185.3 | 100 | 51.6 | 44 | 4.4 | 6997.5 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-007-01-001
熊本県 | 43949 | 4310011 | 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合 | 益城クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 14084 | 1137 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 80 | 2 | 1989 | 場内温水 | 1693440 | [13 empty] | 九州電力 | [13 empty] | 薬剤処理 | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 45.6 | 23.1 | 21.7 | 5.7 | 2.9 | 1 | 144.3 | 100 | 53.1 | 42.9 | 4 | 6745 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-003-01-001
熊本県 | 43974 | 4310013 | 八代生活環境事務組合 | クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 3009 | 168 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 44 | 2 | 1999 | 場内温水 | 1709120 | [13 empty] | 九州電力(株) | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 41.6 | 26.2 | 14.5 | 10.3 | 1.1 | 6.3 | 163.25 | 100 | 55.5 | 38.5 | 6 | 5858 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-013-01-001
熊本県 | 43986 | 4310052 | 人吉球磨広域行政組合 | 人吉球磨クリーンプラザ(焼却施設) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 20576 | 2092 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, その他, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 90 | 2 | 2002 | 場内温水 | 4696138 | [13 empty] | 九州電力株式会社 | [13 empty] | その他 | その他 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 56.2 | 27.3 | 3.9 | 8.9 | 1.7 | 2 | 262 | 100 | 46 | 50.3 | 3.7 | 8310 | 8948 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-010-01-001
熊本県 | 43991 | 4310015 | 有明広域行政事務組合 | 東部環境センター | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 13079 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 98 | 2 | 1999 | 場内温水, 発電（場内利用）, 場外温水 | 7526400 | 5644800 | 0 | 0 | 208 | 3.01 | 1138 | 0 | 0 | [5 empty] | 九州電力株式会社 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 25.1 | 33.5 | 12.7 | 22.3 | 4.7 | 1.7 | 219 | 100 | 44.8 | 41.8 | 13.4 | 1820 | 7615 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-014-01-001
熊本県 | 43991 | 4310014 | 有明広域行政事務組合 | クリーンパークファイブ | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 10669 | 1095 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 50 | 2 | 2006 | 無し | [28 empty] | 溶融処理 | その他 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 30.2 | 32.9 | 14.6 | 16.7 | 3.3 | 2.3 | 215 | 100 | 47.9 | 46 | 6.1 | 7448 | 1780 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-014-01-002
熊本県 | 43993 | 4310016 | 水俣芦北広域行政事務組合 | 水俣芦北広域行政事務組合クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 7976 | 500 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ |  | ガス化溶融・改質 |  | シャフト式 | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 43 | 1 | 2002 | 場内温水 | 6189120 |  | 663120 | [11 empty] | 九州電力株式会社 | [13 empty] | 溶融処理 | 薬剤処理 | 委託 |  | 有り | 88 | 100 | 57.9 | 30 | 6.5 | 2.1 | 0.5 | 3 | 150 | 100 | 39.6 | 55.1 | 5.3 | 10100 | 9800 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-011-01-001
熊本県 | 43995 | 4310018 | 宇城広域連合 | 宇土清掃センターごみ処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 52 | 2 | 1997 | 無し | [14 empty] | 九州電力株式会社 | [13 empty] | 無し | 無し | 直営 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-002-01-001
熊本県 | 43995 | 4310017 | 宇城広域連合 | 宇城クリーンセンターごみ処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 25829 | 634 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 95 | 2 | 1998 | 場内温水, 場内蒸気 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 九州電気株式会社 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 46.5 | 23.3 | 12.4 | 14 | 2 | 1.8 | 172 | 100 | 63.9 | 32.3 | 3.8 | 1068 | 4478 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-002-01-002
熊本県 | 43998 | 4310057 | 天草広域連合 | 本渡地区清掃センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 17036 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | ⑥その他公設公営 | 93 | 3 | 2000 | 場内温水 | 1693440 |  | 0 | [11 empty] | 九州電力（株） | [13 empty] | その他 | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 57.5 | 16.9 | 10.5 | 12.3 | 1 | 1.8 | 173 | 100 | 47.6 | 46.4 | 6 | 7548 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-012-01-001
熊本県 | 43998 | 4310019 | 天草広域連合 | 松島地区清掃センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 7172 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ⑥その他公設公営 | 34 | 2 | 1996 | 場内温水 | 235200 |  | 0 | [11 empty] | 九州電力（株） | [13 empty] | その他 | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 53.2 | 25.9 | 3.3 | 15.7 | 0.6 | 1.3 | 141 | 100 | 53.8 | 42 | 4.2 | 6575 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 43-2-012-01-002

## 粗大
粗大ごみ処理施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  | 処理対象廃棄物 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[8 empty] | 資源化物の区分 | [11 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | その他（具体的） | [9 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | (t/年度) | (t/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  |  | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | PRSコード
熊本県 | 43205 | 4310062 | 水俣市 | 水俣市環境クリーンセンター(破砕機) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 439 | 138 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 16 | 1990 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-1-205-02-001
熊本県 | 43215 | 4310066 | 天草市 | 牛深クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 243 | 117 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 併用 | 10 | 1992 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-1-215-02-001
熊本県 | 43447 | 4310068 | 山都町 | 小峰クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 232 | 58 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 併用 | 6 | 1995 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-1-447-02-001
熊本県 | 43854 | 4310069 | 菊池環境保全組合 | 環境美化センター再資源化工場 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 1106 | 288 | 回収量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 併用 | 16.3 | 1998 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-2-004-02-001
熊本県 | 43937 | 4310070 | 御船町甲佐町衛生施設組合 | 御船甲佐クリーンセンター | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 214 | 166 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 破砕 | 4 | 1990 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-2-007-02-001
熊本県 | 43949 | 4310071 | 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合 | 益城クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 517 | 4 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 破砕 | 1 | 1989 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-2-003-02-001
熊本県 | 43954 | 4310073 | 山鹿植木広域行政事務組合 | 山鹿植木広域行政事務組合リサイクルプラザ | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2727 | 2583 | 搬出量 | 粗大ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 30 | 2003 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-2-008-02-001
熊本県 | 43986 | 4310079 | 人吉球磨広域行政組合 | 人吉球磨クリーンプラザ（リサイクル工場） | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2373 | 900 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 50 | 2002 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-2-010-02-001
熊本県 | 43991 | 4310082 | 有明広域行政事務組合 | 東部環境センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 685 | 685 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 破砕 | 16 | 1999 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-2-014-02-001
熊本県 | 43991 | 4310081 | 有明広域行政事務組合 | リサイクルプラザファイブ | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 524 | 524 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 混合（未分別）ごみ, 可燃ごみ |  | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 破砕 | 5 | 2006 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-2-014-02-002
熊本県 | 43998 | 4310077 | 天草広域連合 | 本渡地区清掃センター(不燃ごみ処理施設) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2658 |  |  | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ⑥その他公設公営 | 破砕 | 19 | 2000 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-2-012-02-001
熊本県 | 43998 | 4310076 | 天草広域連合 | 松島地区清掃センター(不燃ごみ処理施設) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 692 |  |  | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ⑥その他公設公営 | 破砕 | 8 | 1996 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 43-2-012-02-002

## 資源化
資源化等を行う施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  |  | 搬出量 |  | 在庫量 |  | 施設区分 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容ごとの処理能力 | [5 empty] | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容 | 一次発酵槽におけるエアレーション設備の運転状況 | 脱臭の方法 | 堆肥化施設への搬入量 | [9 empty] | 一次発酵槽の堆肥化方式 | 切り返しの間隔 | 撹拌の間隔 |  | 一次発酵槽における発酵期間 | 二次発酵槽の有無
[9 empty] | 搬出量・在庫量の別（民間） | [21 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他 | [5 empty] | コンポスト主原料 | [7 empty] | 副資材
[16 empty] | その他（具体的） | 選別 | 圧縮・梱包 | ごみ堆肥化 | ごみ飼料化 | その他 | その他具体的に | [8 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 |  |  |  | 厨芥類（生活系） | 厨芥類（事業系） | 剪定枝 | し尿・浄化槽汚泥 | 動植物性残さ（産業廃棄物） | 動物のふん尿（産業廃棄物） | 下水汚泥（産業廃棄物） | その他 | 木くず、おがくず、もみがら、落ち葉 | その他 |  |  |  | or 1日
[6 empty] | (t/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  |  |  | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） |  |  | (t/日) |  |  |  |  | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  |  |  | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) |  | (日に1回) | (日に1回) | (回) | (日) |  | PRSコード
熊本県 | 43100 | 4310192 | 熊本市 | 熊本市東部堆肥センター | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | その他 | 剪定枝 | [5 empty] | 16 | 破砕 | ⑨その他公設民営 | 16 | 2019 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-100-03-001
熊本県 | 43202 | 4310088 | 八代市 | 樹木、剪定くずリサイクル | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 590 | 590 |  |  | 590 |  |  |  | その他 | 剪定枝 | [5 empty] | 5 | 破砕 | ⑨その他公設民営 | 5 | 2003 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-202-03-002
熊本県 | 43202 | 4310188 | 八代市 | 八代市環境センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 4668 | 2798 |  |  | 2798 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 粗大ごみ |  | 4 |  |  |  | 14 | 破砕・保管 | ①DB（公設公営、直営） | 18 | 2018 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-202-03-003
熊本県 | 43205 | 4310089 | 水俣市 | 水俣市環境クリーンセンター(圧縮機) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 144 | 144 |  |  | 144 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | プラスチック |  |  | 1 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 1 | 2000 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-205-03-001
熊本県 | 43210 | 4310096 | 菊池市 | 菊池市リサイクルセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | ストックヤード | 金属類, ガラス類, 不燃ごみ, 粗大ごみ | [7 empty] | ①DB（公設公営、直営） | 24 | 1985 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-210-03-001
熊本県 | 43215 | 4310100 | 天草市 | 牛深リサイクル品保管庫 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 102 | 102 |  |  | 102 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 | その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック |  |  | 2 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 2 | 2004 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-215-03-001
熊本県 | 43215 | 4310101 | 天草市 | 西天草クリーンセンター不燃物処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 金属類, ペットボトル |  |  | 3 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 3 | 1995 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-215-03-002
熊本県 | 43215 | 4310099 | 天草市 | 御所浦クリーンセンター(施設内) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 17 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 金属類, ペットボトル |  |  | 3 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 3 | 1992 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-215-03-003
熊本県 | 43447 | 4310102 | 山都町 | 小峰クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 33 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | その他 | 金属類 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 10 | 1990 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-447-03-001
熊本県 | 43447 | 4310103 | 山都町 | 小峰クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 28 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | その他 | ペットボトル |  |  | 1 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 1 | 1999 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-447-03-002
熊本県 | 43482 | 4310106 | 芦北町 | 芦北町清掃センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 615 | 615 |  |  | 615 |  |  |  | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 剪定枝, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 5 | [5 empty] | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 5 | 2010 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-482-03-001
熊本県 | 43482 | 4310111 | 芦北町 | 芦北町清掃センター田浦事業所 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 41 | 41 |  |  | 41 |  | 0 |  | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 剪定枝, 不燃ごみ, 粗大ごみ, その他 |  | 2 | [5 empty] | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 2 | 1975 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-482-03-002
熊本県 | 43484 | 4310115 | 津奈木町 | 津奈木町ごみ処理場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 8.6 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | ストックヤード | その他資源ごみ |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 2 | 2017 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-1-484-03-001
熊本県 | 43514 | 4310189 | あさぎり町 | あさぎり町有機センター | ③廃棄物処理法第15条の２の５の規定に基づく届出施設 | 1874 | 249 |  |  | 249 |  | 0 |  | ごみ堆肥化施設 | 家庭系生ごみ, 事業系生ごみ |  |  |  | 38 |  |  |  | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 38.3 | 2012 | 委託 |  | 有り | 4.76 | 3376 | 249 | [25 empty] | ○ | 249 |  | 販売 | 堆肥化時は常時運転 | 生物脱臭法 | 130 | 119 |  |  | 1705 | 2616 | 665 |  |  |  | 堆積方式 | 1 |  |  | 60 | 有り | 43-1-514-03-001
熊本県 | 43531 | 4310116 | 苓北町 | 苓北町堆肥センター | ③廃棄物処理法第15条の２の５の規定に基づく届出施設 | 1534 | 1534 | [6 empty] | ごみ堆肥化施設 | 家庭系生ごみ, 汚泥 |  |  |  | 20 |  |  |  | ⑧DBO（公設民営） | 20 | 2001 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 堆肥化の進行状況に応じて運転, 設備なし | 水洗法, 吸着法, 薬液処理法, 燃焼法, 設備なし | 121 |  |  |  |  | 1117 | 300 |  | 770 |  | 撹拌方式 | 1 |  |  | 10 | 有り | 43-1-531-03-001
熊本県 | 43854 | 4310117 | 菊池環境保全組合 | 環境美化センター再資源化工場 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 4590 | 3744 |  |  | 3744 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 28 | 32 |  |  |  |  | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 27.7 | 1998 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-2-004-03-001
熊本県 | 43937 | 4310125 | 御船町甲佐町衛生施設組合 | 御船甲佐クリーンセンター | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 667 | 541 | [6 empty] | その他 | 金属類, その他資源ごみ, 布類, 不燃ごみ |  | 8 | 8 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 8 | 1990 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-2-007-03-001
熊本県 | 43949 | 4310129 | 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合 | 益城クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 199 | 170 | [6 empty] | その他 | 粗大ごみ |  | 15 | [5 empty] | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 6 | 1989 | 直営 |  | 有り | 81 | [30 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-2-003-03-001
熊本県 | 43949 | 4310127 | 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合 | 益城クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 214 | 65 | [6 empty] | その他 | 不燃ごみ |  | 15 | 6 |  |  |  |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 15 | 1989 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-2-003-03-002
熊本県 | 43974 | 4310136 | 八代生活環境事務組合 | クリーンセンター(リサイクルセンター) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 196 | 168 |  |  | 168 |  |  |  | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック, 布類, 不燃ごみ |  | 5 | 3 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 9 | 1999 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-2-013-03-001
熊本県 | 43985 | 4310138 | 阿蘇広域行政事務組合 | 滝美園クリーンセンター資源化施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | その他 | 金属類, ガラス類 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 5 | 1995 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-2-001-03-001
熊本県 | 43985 | 4310139 | 阿蘇広域行政事務組合 | 大阿蘇環境センター未来館リサイクルプラザ | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2520 | 1775 |  |  | 1775 |  |  |  | リサイクルプラザ | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 18 | 18 |  |  |  |  | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 36 | 2003 | 委託 |  | 無し |  | 80 |  | 1 | ○ |  | 1 | [24 empty] | 修理, 展示, 譲渡 | [18 empty] | 43-2-001-03-002
熊本県 | 43991 | 4310144 | 有明広域行政事務組合 | 東部環境センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | リサイクルプラザ | ペットボトル |  |  | 16 |  |  |  |  | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 16 | 1999 | 委託 |  | 無し |  | 187 |  | 2195 | ○ |  | 110 | ○ |  | 7 | ○ |  | 1143 | ○ |  | 565 | [12 empty] | ○ |  | 370 | 修理, 展示, 譲渡 | [18 empty] | 43-2-014-03-001
熊本県 | 43991 | 4310145 | 有明広域行政事務組合 | リサイクルプラザファイブ | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 168 | 168 |  |  | 168 |  |  |  | リサイクルプラザ | 紙類, ペットボトル |  |  | 2 |  |  |  |  | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 4.47 | 2006 | 直営 |  | 無し |  | 142 |  | 426 | ○ |  | 64 | ○ |  | 6 | ○ |  | 135 | ○ |  | 41 | [12 empty] | ○ |  | 180 | 修理, 展示, 譲渡 | [18 empty] | 43-2-014-03-002
熊本県 | 43995 | 4310146 | 宇城広域連合 | 宇城クリーンセンターリサイクルプラザ | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1281 | 634 |  |  | 634 |  |  |  | リサイクルプラザ | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 23 | [5 empty] | ①DB（公設公営、直営） | 23 | 1998 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-2-002-03-001
熊本県 | 43998 | 4310133 | 天草広域連合 | 本渡地区清掃センター(リサイクルセンター) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1869 | 1878 |  |  | 1878 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類 |  | 7 | 4 |  |  |  |  | ⑥その他公設公営 | 11 | 2001 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-2-012-03-001
熊本県 | 43998 | 4310134 | 天草広域連合 | 松島地区清掃センター(リサイクルセンター) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 626 | 633 |  |  | 633 |  |  |  | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類 |  | 9 | [5 empty] | ⑥その他公設公営 | 9 | 2001 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 43-2-012-03-002

## 燃料化
ごみ燃料化施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 |  | 生成物保管量 |  | 生成物生産量 |  | 生成物搬出量 |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 | 生成物供給先の確保状況 | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 発電の場合 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果 | [7 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量
[23 empty] | 発電能力 | 発電効率（公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格（単価） |  |  |  | （受電） | （売電） |  |  | 分析対象 | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値)
[15 empty] | その他（具体的） | [13 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間
[6 empty] | (t/年度) | (㎥/年) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  | (ｋW) | (％) | （MWｈ/年） | （MWｈ/年） | （MWｈ/年） | （円/年） | （円/kWh） | （円/kWh） | （円/kWh） | （円/kWh） |  |  |  | （％） |  | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） | PRSコード
熊本県 | 43210 | 4310147 | 菊池市 | エコ・ヴィレッジ旭 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 可燃ごみ |  | 固形燃料化（RDF） | 発電用, 燃料用 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 45 | 2004 | 一部委託 | [13 empty] | 無し |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43-1-210-04-001
熊本県 | 43985 | 4310148 | 阿蘇広域行政事務組合 | 大阿蘇環境センター未来館RDF施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 14271 |  |  |  | 8126 |  | 8126 |  | 可燃ごみ, 生ごみ（厨芥類）, 廃食用油, プラスチック類, 粗大ごみ |  | 固形燃料化（RDF） | 燃料用 | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 88 | 2002 | 委託 | [13 empty] | 無し |  | 処理対象ごみ | 100 | 48.2 | 31.7 | 5 | 11.5 | 2.8 | 0.8 | 140 | 100 | 45.5 | 46.5 | 8 | 7625 | 0 | 43-2-001-04-001

## その他
その他の施設[ごみの中間処理施設]
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[8 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[6 empty] | (t/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  |  | （％） | PRSコード

## 保管
保管施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間保管量 | 施設区分 | 処理対象廃棄物 | ごみ処理事業実施方式 | 保管分類数 | 屋内面積 | 屋外面積 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[6 empty] | (t/年度) |  |  |  |  | (m2) | (m2) |  |  |  |  | （％） | PRSコード
熊本県 | 43205 | 4310157 | 水俣市 | 水俣市環境クリーンセンター | ④容リ法施行規則第２条の規定に基づく保管施設 | 1124 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, プラスチック, 布類, その他 | ③DB（公設公営、運転委託） | 19 | 195 | 428 | 1993 | 委託 |  | 無し |  | 43-1-205-06-001
熊本県 | 43215 | 4310159 | 天草市 | 牛深ファジー倉庫 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 113 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ | ①DB（公設公営、直営） | 12 | 189 | 0 | 1992 | 直営 |  | 無し |  | 43-1-215-06-001
熊本県 | 43215 | 4310162 | 天草市 | 西天草クリーンセンタースットックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 159 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類 | ①DB（公設公営、直営） | 17 | 216 | 155 | 1995 | 直営 |  | 無し |  | 43-1-215-06-002
熊本県 | 43215 | 4310160 | 天草市 | 御所浦クリーンセンター(ストックヤード) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 106 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック, 布類 | ①DB（公設公営、直営） | 17 | 160 | 100 | 1998 | 委託 |  | 無し |  | 43-1-215-06-003
熊本県 | 43215 | 4310161 | 天草市 | 牛深リサイクル品保管庫 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 152 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, ペットボトル, プラスチック | ①DB（公設公営、直営） | 9 | 988 | 0 | 2004 | 直営 |  | 無し |  | 43-1-215-06-004
熊本県 | 43447 | 4310163 | 山都町 | 小峰クリーンセンター(ストックヤード) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 147 | ストックヤード | 紙類, ガラス類, ペットボトル | ①DB（公設公営、直営） | 5 | 30 | 60 | 1998 | 直営 |  | 無し |  | 43-1-447-06-001
熊本県 | 43447 | 4310164 | 山都町 | 小峰クリーンセンター(ストックヤード) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 198 | ストックヤード | 紙類 | ①DB（公設公営、直営） | 2 | 30 | 60 | 2009 | 直営 |  | 無し |  | 43-1-447-06-002
熊本県 | 43484 | 4310165 | 津奈木町 | 津奈木町ごみ処理場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 174 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | ①DB（公設公営、直営） | 8 | 120 | 400 | 2001 | 一部委託 |  | 無し |  | 43-1-484-06-001
熊本県 | 43854 | 4310166 | 菊池環境保全組合 | 環境美化センター再資源化工場 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 700 | ストックヤード | 紙類, 金属類, 布類 | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 5 | 156 | 0 | 1998 | 委託 |  | 無し |  | 43-2-004-06-001
熊本県 | 43937 | 4310167 | 御船町甲佐町衛生施設組合 | 御船甲佐クリーンセンターストックヤード | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 458 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック | ①DB（公設公営、直営） | 10 | 184 | 100 | 1999 | 直営 |  | 無し |  | 43-2-007-06-001
熊本県 | 43949 | 4310168 | 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合 | 益城クリーンセンター(スットクヤード) | ④容リ法施行規則第２条の規定に基づく保管施設 | 166 | ストックヤード | 紙類, ペットボトル | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 2 | 122 | 0 | 2004 | 直営 |  | 無し |  | 43-2-003-06-001
熊本県 | 43974 | 4310172 | 八代生活環境事務組合 | クリーンセンター(ストックヤード) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 168 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | ③DB（公設公営、運転委託） | 10 | 1286.9 | 0 | 1999 | 委託 |  | 無し |  | 43-2-013-06-001
熊本県 | 43986 | 4310173 | 人吉球磨広域行政組合 | 免田リサイクルステーション | ④容リ法施行規則第２条の規定に基づく保管施設 | 410 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 14 | 628 | 246 | 1995 | 委託 |  | 無し |  | 43-2-010-06-001
熊本県 | 43991 | 4310176 | 有明広域行政事務組合 | 東部環境センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 553 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, プラスチック, 布類 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 11 | 675 | 0 | 1999 | 委託 |  | 無し |  | 43-2-014-06-001
熊本県 | 43991 | 4310178 | 有明広域行政事務組合 | リサイクルプラザファイブ | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 503 | ストックヤード | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, 布類 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 6 | 802 | 0 | 2006 | 直営 |  | 無し |  | 43-2-014-06-002
熊本県 | 43995 | 4310179 | 宇城広域連合 | 宇城クリーンセンターストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 634 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類 | ①DB（公設公営、直営） | 20 | 800 | 400 | 1998 | 一部委託 |  | 無し |  | 43-2-002-06-001
熊本県 | 43998 | 4310170 | 天草広域連合 | 本渡地区清掃センター(ストックヤード) | ④容リ法施行規則第２条の規定に基づく保管施設 | 1878 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類 | ⑥その他公設公営 | 7 | 1735 | 1 | 2001 | 一部委託 |  | 無し |  | 43-2-012-06-001
熊本県 | 43998 | 4310171 | 天草広域連合 | 松島地区清掃センター(ストックヤード) | ④容リ法施行規則第２条の規定に基づく保管施設 | 633 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類 | ⑥その他公設公営 | 7 | 472 | 1 | 2001 | 一部委託 |  | 無し |  | 43-2-012-06-002

## 最終
最終処分場
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 調査対象年度の埋立容量（容積） （覆土を含む） | 調査対象年度の埋立量（重量） （覆土を含まない） | 残余容量 | 処理対象廃棄物 | 埋立場所 | ごみ処理事業実施方式 | 埋立開始年度 | 埋立地面積 | 施設全体容量 | 埋立終了年度 | 遮水の方式 | 浸出液の処理 | 運転管理体制 | 処分場の現状 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造の管理状況 |  |  | 水質管理状況 | [5 empty] | メタン回収有無 | メタン回収をしている場合
[24 empty] | 水位管理 | 覆土施工 | ガス抜き管の計画的施工状況 | 処理前BOD濃度 | 処理後BOD濃度 | 処理前COD濃度 | 処理後COD濃度 | 処理前TN濃度 | 処理後TN濃度 |  | メタンガス回収量 | メタンガス濃度 | メタンガス発熱量 | メタンガスの利用 | 発電量
[6 empty] | (㎥/年度) | (ｔ/年度) | (㎥) |  |  |  |  | (m2) | (㎥) | [7 empty] | （％） |  |  |  |  | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） |  | （㎥／年） | （％） | （kJ/㎥N） |  | （kWh/年） | PRSコード
熊本県 | 43100 | 4330002 | 熊本市 | 扇田環境センター(新埋立地) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 23788 | 29375 | 884571 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 2003 | 80100 | 1499700 | 2048 | 底部遮水工, 表面遮水工（キャッピング）, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 下水道放流 | 一部委託 | 埋立中 |  | 有り | 99 | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 20 | 6 | 24 | 14 | 76 | 6 | 回収していない | [5 empty] | 43-1-100-07-001
熊本県 | 43100 | 4330004 | 熊本市 | 扇田環境センター(旧埋立地) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1984 | 91600 | 1580000 | 2007 | 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 下水道放流 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない | 22 | 6 | 29 | 14 | 107 | 6 | 回収していない | [5 empty] | 43-1-100-07-002
熊本県 | 43204 | 4330014 | 荒尾市 | 荒尾市一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 468 | 360 | 18659 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 粗大ごみ | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1984 | 22000 | 131800 | 2065 | 原地盤利用, 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 回収していない | [5 empty] | 43-1-204-07-001
熊本県 | 43205 | 4330018 | 水俣市 | 水俣市岡山不燃物埋立処分地 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 952 | 626 | 34606 | 溶融飛灰, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1980 | 24500 | 127000 | 2032 | 原地盤利用, 底部遮水工 | 生物処理（脱窒なし）, 消毒, キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 回収していない | [5 empty] | 43-1-205-07-001
熊本県 | 43210 | 4330024 | 菊池市 | 菊池市一般廃棄物最終処分場(暫定施設) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 2500 | その他, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1997 | 1127 | 5000 | 2020 | 底部遮水工 | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 43-1-210-07-001
熊本県 | 43215 | 4330037 | 天草市 | 牛深一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 778 | 1066 | 7468 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1996 | 6600 | 43000 | 2023 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, その他遮水 | 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 1 |  | 4 |  | 7 | 回収していない | [5 empty] | 43-1-215-07-001
熊本県 | 43215 | 4330041 | 天草市 | 御所浦一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 海面 | ①DB（公設公営、直営） | 1984 | 2170 | 5956 | 2019 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  |  | 3 |  | 10 |  | 14 | 回収していない | [5 empty] | 43-1-215-07-002
熊本県 | 43854 | 4330055 | 菊池環境保全組合 | 環境美化センター楽善埋立処分場 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 4085 | 5703 | 20135 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 1998 | 16700 | 102200 | 2025 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 23 | 2.2 | 23 | 5.7 | 35.5 | 8.6 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-004-07-001
熊本県 | 43854 | 4330125 | 菊池環境保全組合 | 新最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 130000 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ⑧DBO（公設民営） | 2022 | 20300 | 130000 | 2042 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 覆蓋（屋根） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 消毒, 活性炭処理, 膜処理, キレート処理 | 委託 | 埋立前 | 新設（建設中） | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-004-07-002
熊本県 | 43954 | 4330075 | 山鹿植木広域行政事務組合 | 山鹿植木広域行政事務組合最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 粗大ごみ | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1985 | 19400 | 217100 | 1999 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 他施設での処理 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 26 |  | 11 |  | 23 |  | 回収していない | [5 empty] | 43-2-008-07-001
熊本県 | 43954 | 4330122 | 山鹿植木広域行政事務組合 | 山鹿植木広域行政事務組合最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 3699 | 3539 | 115977 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2000 | 23280 | 242020 | 2059 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土, 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-008-07-002
熊本県 | 43974 | 4330089 | 八代生活環境事務組合 | クリーンセンター(最終処分場) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 355 | 403 | 1941 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 2005 | 5499 | 19032 | 2023 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 覆蓋（屋根）, 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 消毒, 膜処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っている | 49 |  | 68 |  | 110 |  | 回収していない | [5 empty] | 43-2-013-07-001
熊本県 | 43974 | 4330087 | 八代生活環境事務組合 | クリーンセンター(最終処分場（Ａ）) | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 1985 | 6200 | 18230 | 2005 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 消毒, 膜処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 回収していない | [5 empty] | 43-2-013-07-002
熊本県 | 43974 | 4330088 | 八代生活環境事務組合 | クリーンセンター(最終処分場（Ｂ）) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 1975 | 2500 | 3750 | 1985 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 消毒, 膜処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 回収していない | [5 empty] | 43-2-013-07-003
熊本県 | 43985 | 4330093 | 阿蘇広域行政事務組合 | 中部最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 877 | 636 | 7371 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1991 | 6000 | 54000 | 2031 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 5.7 | 2.9 | 7.8 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-001-07-001
熊本県 | 43986 | 4330097 | 人吉球磨広域行政組合 | 深田最終処分場 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 103 | 79 | 29445 | その他, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1986 | 25700 | 95800 | 2050 | 原地盤利用, 表面遮水工（キャッピング） | 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-010-07-001
熊本県 | 43986 | 4330098 | 人吉球磨広域行政組合 | 人吉球磨クリーンプラザ(最終処分場) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 474 | 576 | 18563 | その他, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2002 | 6390 | 38300 | 2067 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 活性炭処理, 促進酸化処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-010-07-002
熊本県 | 43991 | 4330104 | 有明広域行政事務組合 | 第1最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 1990 | 6200 | 36670 | 2007 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 4.7 | 1 | 5 | 1 |  | 1.41 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-014-07-001
熊本県 | 43991 | 4330108 | 有明広域行政事務組合 | 東部環境センター最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2189 | 2142 | 19593 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 2000 | 7100 | 79500 | 2031 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 7 | 2 | 10 | 4 | 62 | 1 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-014-07-002
熊本県 | 43991 | 4330106 | 有明広域行政事務組合 | 第2最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 1991 | 4016 | 9983 | 2006 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 3 | 1 | 5.7 | 1 | 1 | 1 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-014-07-003
熊本県 | 43995 | 4330119 | 宇城広域連合 | 松山最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 7292 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1995 | 7490 | 42410 | 2022 | 原地盤利用, 表面遮水工（キャッピング） | 下水道放流 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-002-07-001
熊本県 | 43995 | 4330114 | 宇城広域連合 | 栗崎最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1995 | 4900 | 18200 | 2013 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立終了 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 一部延長を行っていない | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 10.95 | 10.95 | 回収していない | [5 empty] | 43-2-002-07-002

## し尿
し尿処理施設・汚泥再生処理センター
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 |  |  |  | 資源化物量 | [6 empty] | 脱水汚泥の直接埋立 |  | 脱水汚泥の焼却 |  | 処理方式 |  |  |  | メタン発酵の場合 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 処理能力 （有機性廃棄物） | 資源化能力 | 計画メタンガス（バイオガス）量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[6 empty] | し尿 | 浄化槽汚泥 | 有機性廃棄物 | その他 | メタン発酵 | 堆肥化 | リン回収 | 助燃剤製造 | 炭化 | その他 | 資源化物量の区分 | 直接埋立の有無 | 埋立量 | 焼却の有無 | 焼却量 | 汚水処理 |  | 汚泥処理 |  | メタンガス発熱量 | メタンガス利用方法
[22 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[6 empty] | (kl/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (kl/年度) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) |  |  | （t/年度) |  | （t/年度) |  |  |  |  | （kJ/㎥N） |  |  | (kL/日) | (t/日) | (t/日) | (㎥/日) |  |  |  | PRSコード
熊本県 | 43202 | 4320001 | 八代市 | 八代市衛生処理センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 6240 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 嫌気 |  | その他 |  | 40 | 所内利用（熱利用） | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 50 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 一部委託 |  | 43-1-202-08-001
熊本県 | 43202 | 4320002 | 八代市 | 八代市浄化槽汚泥処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 |  | 29425 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 1372 | 下水投入, 浄化槽専用 |  | 脱水 |  |  |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 96 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 一部委託 |  | 43-1-202-08-002
熊本県 | 43204 | 4320003 | 荒尾市 | 松ケ浦環境センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 15325 | 6337 | 0 | 0 | [7 empty] | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 嫌気, 好気, 高負荷, 膜分離, 下水投入 |  | 脱水, 乾燥 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 65 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 直営 |  | 43-1-204-08-001
熊本県 | 43208 | 4320005 | 山鹿市 | 山鹿市し尿前処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1082 | 6058 | 0 | 0 | [7 empty] | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | その他 |  | その他 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 30 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 委託 |  | 43-1-208-08-001
熊本県 | 43215 | 4320139 | 天草市 | 天草市汚泥再生処理センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 10360 | 25388 | [8 empty] | 資源化物の生産量 | 直接埋立有り | 11 | 施設外焼却 | 62 | 一次処理 |  | 脱水 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 92 | 0 | 3.4 | 0 | 2017 | 委託 |  | 43-1-215-08-004
熊本県 | 43447 | 4320009 | 山都町 | 千滝クリーンハウス | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 3574 | 11691 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 337 | 膜分離 |  | 乾燥 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 40 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 直営 |  | 43-1-447-08-001
熊本県 | 43531 | 4320010 | 苓北町 | 富岡浄化センターし尿等前処理施設 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 306 | 1431 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 下水投入 |  | 脱水 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 7 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 委託 |  | 43-1-531-08-001
熊本県 | 43857 | 4320011 | 御船地区衛生施設組合 | 環境クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 5767 | 12088 |  | 773 | [6 empty] | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 499 | 高負荷 |  | 脱水 |  |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 一部委託 |  | 43-2-006-08-001
熊本県 | 43935 | 4320012 | 上天草衛生施設組合 | 上天草衛生センター | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 9962.99 | 20910.12 | 33.52 |  |  | 347 |  |  |  |  | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 115 | 2 | 8 | 0 | 2005 | 直営 |  | 43-2-009-08-001
熊本県 | 43954 | 4320013 | 山鹿植木広域行政事務組合 | 山鹿植木広域行政事務組合山鹿衛生処理センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 3897 | 20353 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 746 | 標脱 |  | 脱水 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 92 | 0 | 4 | 0 | 1980 | 一部委託 |  | 43-2-008-08-001
熊本県 | 43974 | 4320014 | 八代生活環境事務組合 | 衛生センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 3447 | 8858 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 185 | 好気 |  | 脱水, 乾燥, 焼却, その他 |  |  |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 60 | 0 | 0.7 | 0 | 1978 | 一部委託 |  | 43-2-013-08-001
熊本県 | 43985 | 4320015 | 阿蘇広域行政事務組合 | 滝美園し尿処理場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1545 | 4350 | 0 | 0 | [6 empty] | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 18 | 0 | 1.2 | 0 | 1990 | 直営 |  | 43-2-001-08-001
熊本県 | 43985 | 4320016 | 阿蘇広域行政事務組合 | 衛生処理センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 好希釈 |  | 脱水 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 46 | 0 | 60 | 0 | 1968 | 直営 | 休止 | 43-2-001-08-002
熊本県 | 43985 | 4320017 | 阿蘇広域行政事務組合 | 大阿蘇環境センター蘇水館 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 4874 | 24355 | 0 | 0 |  | 192 |  |  |  |  | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 膜分離 |  | 脱水, 乾燥 |  |  |  | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 91 | 0 | 2 | 0 | 2006 | 委託 |  | 43-2-001-08-003
熊本県 | 43986 | 4320018 | 人吉球磨広域行政組合 | 汚泥再生処理センター(アクアパーク) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 10130 | 21672 |  | 2645 | [6 empty] | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水 |  |  |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 96 | 0 | 8 | 0 | 2007 | 一部委託 |  | 43-2-010-08-001
熊本県 | 43991 | 4320019 | 有明広域行政事務組合 | 第1衛生センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 9606 | 23298 | [8 empty] | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水, 乾燥 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 90 | 0 | 0.93 | 0 | 1995 | 委託 |  | 43-2-014-08-001
熊本県 | 43995 | 4320140 | 宇城広域連合 | 環境再生センターKIREKA | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 8021 | 28888.7 | 2400.9 | 0 |  |  |  | 814.61 |  |  | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷 |  | その他 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 98 | 83 | 1.6 | 0 | 2021 | 委託 | 新設（新規稼働） | 43-2-002-08-001
熊本県 | 43996 | 4320022 | 菊池広域連合 | クリーンセンター花房 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 5422 | 20377 |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 高負荷, 膜分離, その他 |  | 脱水, 乾燥, その他 |  |  |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 96 | 0 | 1 | 0 | 2006 | 委託 |  | 43-2-005-08-001

## コミプラ
コミュニティプラント
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 汚水処理量 | 処理方法 | ごみ処理事業実施方式 | 計画最大汚水量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[6 empty] | (㎥/年度) |  |  | (㎥/日) |  |  |  | PRSコード

## リユース・リペア施設
リユース・リペア施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 設置場所 | ごみ処理事業実施方式 | 面積 | 使用開始年度 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[10 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | （ｔ／年度） |  |  | （㎡） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  |  |  | PRSコード
熊本県 | 43991 | 4310180 | 有明広域行政事務組合 | 第1リサイクル工房 | 0 | その他 | ①DB（公設公営、直営） | 200 | 2011 |  | 117 | ○ |  | 110 | ○ |  | 7 | [21 empty] | 修理, 展示, 譲渡 | 一部委託 |  | 43-2-014-10-001
熊本県 | 43991 | 4310181 | 有明広域行政事務組合 | 第2リサイクル工房 | 0 | その他 | ①DB（公設公営、直営） | 200 | 2011 |  | 70 | ○ |  | 64 | ○ |  | 6 | [21 empty] | 修理, 展示, 譲渡 | 一部委託 |  | 43-2-014-10-002
熊本県 | 43995 | 4310182 | 宇城広域連合 | 宇城クリーンセンターリサイクルプラザ展示棟 | 0 | 廃棄物処理施設内 | ①DB（公設公営、直営） | 738 | 1998 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | [14 empty] | ○ |  |  | 展示 | 一部委託 |  | 43-2-002-10-001