## 焼却
焼却施設（溶融施設含む）
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 | 資源化量 |  |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 |  | 処理方式 | 炉型式 | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 炉数 | 使用開始年度 | 余熱利用の状況 | 余熱利用量（仕様値・公称値） |  | 余熱利用量（実績値） |  | 発電能力 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 売電において活用している制度 |  |  |  | 売電の配分割合の方法 | [7 empty] | 灰処理設備の有無 |  | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果（乾ベース） | [6 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量 |  | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[41 empty] | 経費に充当 |  |  | 基金に積立 |  |  | その他
[7 empty] | 資源化物回収 | 発生ガス回収 | 生産量・搬出量の別 | [11 empty] | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 発電能力 | 発電効率（仕様値・公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格(単価) |  |  |  | （受電） | （売電） | ＦＩＴ | ＲＰＳ | その他 |  |  | 充当後の分担金の計算方法 |  |  | 活用内容 |  |  | 具体的な方法 | （焼却灰） | （飛灰） |  |  |  |  | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値) | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[11 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [17 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間 | [5 empty] | 具体的な制度名 |  |  | その他の 計算方法 |  |  | その他の 活用内容 | [22 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | （t/年度） | （t/年度） | （㎥/年度） | [8 empty] | (t/日) |  |  |  | (MＪ) | （MJ） | (MＪ) | （MJ） | (kW) | (％) | (MWh) | (MWh) | （MWｈ/年） | （円/年） | (円/kWh) | （円/kWh) | （円/kWh） | (円/kWh） | [19 empty] | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | PRSコード
沖縄県 | 47207 | 4710001 | 石垣市 | 石垣市クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 15458 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ |  | 焼却 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 120 | 2 | 1997 | 無し | [28 empty] | セメント固化 | 無し | 委託 |  | 無し |  | 100 | 42.1 | 14.3 | 9.8 | 28.4 | 0.4 | 5 | 178 | 100 | 49.2 | 45.3 | 5.5 | 7290 | 7420 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-207-01-001
沖縄県 | 47208 | 4710002 | 浦添市 | 浦添市クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 30919 | 4265.74 |  | 資源化物生産量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 150 | 2 | 1982 | 無し | [28 empty] | セメント固化, 溶融処理 | 溶融処理, その他 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 50.6 | 29.1 | 5.3 | 11.9 | 1.9 | 1.2 | 122 | 100 | 46.5 | 53.5 | 0 | 8033 | 9456 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-208-01-001
沖縄県 | 47209 | 4710003 | 名護市 | 名護市環境センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 15904 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 40 | 2 | 1977 | 無し | [28 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-209-01-001
沖縄県 | 47214 | 4710030 | 宮古島市 | 宮古島市クリーンセンター（焼却棟） | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 17286 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, その他, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 63 | 2 | 2016 | 場内温水 | 84 |  | 84 | [25 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 68.4 | 22.2 | 4.3 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 100 | 35.5 | 60.2 | 4.3 | 10400 | 11700 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-214-01-002
沖縄県 | 47315 | 4710006 | 伊江村 | 伊江村E＆Cセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1376 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 7 | 1 | 2004 | 場内温水 | 84 |  | 84 | [11 empty] | 沖縄電力 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 62.35 | 21.675 | 1.325 | 10.65 | 2.4 | 1.6 | 150.4 | 100 | 41.1 | 52.7 | 6.2 | 88950 | 10301 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-315-01-001
沖縄県 | 47353 | 4710007 | 渡嘉敷村 | 渡嘉敷村クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 292 | 17 |  | 資源化物生産量 | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 4 | 1 | 1999 | 無し | [14 empty] | 沖縄電力株式会社 | [13 empty] | その他 | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 32.7 | 30 | 19.2 | 13.7 | 2.3 | 2.1 | 96.7 | 100 | 45.7 | 47.4 | 6.9 | 7780 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-353-01-001
沖縄県 | 47355 | 4710010 | 粟国村 | 美ら島あぐにクリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, その他 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 0 | 1 | 2004 | 無し | [14 empty] | 沖縄電力 | 無し | [12 empty] | 無し | 無し | 委託 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-355-01-001
沖縄県 | 47357 | 4710012 | 南大東村 | 南大東村クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 410 | 32 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 3 | 1 | 2000 | 無し | [14 empty] | 沖縄電力（（株） | [13 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 47.6 | 44.9 | 1 | 5.9 | 0.4 | 0.2 | 100 | 100 | 26.8 | 65.9 | 7.3 | 10560 | 11500 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-357-01-001
沖縄県 | 47358 | 4710013 | 北大東村 | 北大東村ごみ処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 104 | 13.94 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 資源ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 2 | 1 | 2001 | 無し | [28 empty] | 無し | 無し | 直営 |  | 無し |  | 100 | 58.3 | 26.7 | 1.3 | 10.8 | 1.6 | 1.3 | 107 | 100 | 35.3 | 55.3 | 9.4 | 9530 | 11800 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-358-01-001
沖縄県 | 47359 | 4710014 | 伊平屋村 | 伊平屋村クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 351 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 3 | 1 | 2005 | 無し | [28 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 57.2 | 24.3 | 6.2 | 3.3 | 7 | 2 | 0 | 100 | 16 | 71 | 13 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-359-01-001
沖縄県 | 47360 | 4710015 | 伊是名村 | 伊是名村ごみ処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 323 | 47 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 3 | 1 | 2011 | 無し | [28 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 63.4 | 22.2 | 1 | 12.6 | 0.3 | 0.5 | 122 | 100 | 44.7 | 49.7 | 5.6 | 8240 | 8235 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-360-01-001
沖縄県 | 47361 | 4710016 | 久米島町 | 久米島ニュークリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2771 | 0 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 20 | 2 | 1990 | 無し | [28 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 48.4 | 31.5 | 6.8 | 11.7 | 1.3 | 0.3 | 129 | 100 | 38.5 | 55.1 | 6.4 | 9410 | 11500 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-361-01-001
沖縄県 | 47375 | 4710017 | 多良間村 | クリーンセンターたらま | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 287 | 25 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 3 | 1 | 2001 | 無し | [14 empty] | 沖縄電力株式会社 |  |  |  | ○ | なし | [8 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 47-1-375-01-001
沖縄県 | 47382 | 4710164 | 与那国町 | 与那国町ごみ焼却施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 472.8 | 0 |  |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 5 | 1 | 2021 | 無し | [28 empty] | 薬剤処理 | 薬剤処理 | 委託 | 新設（新規稼働） | 無し |  | 100 | 11.3 | 4 | 3.3 | 19.2 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 機能なし
沖縄県 | 47803 | 4710018 | 倉浜衛生施設組合 | エコトピア池原 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 71766 | 3257 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 309 | 3 | 2010 | 場内温水, 発電（場内利用） | 17.5 |  | 18 |  | 6000 | 15 | 35339 | 631 | 19453 | 391933429 |  |  |  |  | シンエナジー株式会社 | 沖縄電力株式会社 | ○ |  |  |  | ○ | ⑤その他 | 均等割、人口割、搬入量割 | [5 empty] | 溶融処理 | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 49.8 | 28.1 | 10.8 | 8.6 | 1.7 | 1 | 95.4 | 100 | 40.2 | 54 | 5.8 | 11100 | 9160 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-004-01-001
沖縄県 | 47809 | 4710021 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | ごみ処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 7550 | 0 |  |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 40 | 2 | 1998 | 場内温水 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 沖縄電力（株） | [13 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 49.7 | 36.6 | 4.6 | 7.3 | 0.7 | 1.1 | 102.5 | 100 | 43.7 | 51 | 5.3 | 8510 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-012-01-001
沖縄県 | 47822 | 4710023 | 中城村北中城村清掃事務組合 | 中城青葉苑 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 12529 | 57 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 40 | 2 | 2003 | 場内温水 | 1693440 |  | 1693440 | [25 empty] | その他 | その他 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 50.4 | 26.5 | 8.4 | 9.3 | 3.9 | 1.5 | 136 | 100 | 49.2 | 43.8 | 7 | 7014 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-005-01-001
沖縄県 | 47825 | 4710161 | 金武地区消防衛生組合 | 金武地区消防衛生組合金武地区清掃センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 6805 | 0 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ⑥その他公設公営 | 38.3 | 2 | 2020 | 場内温水 | 112840 |  | 106795 | [25 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 39.8 | 36 | 10.6 | 6.3 | 4.3 | 3 | 108.8 | 100 | 41 | 51.4 | 7.6 | 8643 | 10398 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-001-01-001
沖縄県 | 47829 | 4710050 | 国頭地区行政事務組合 | やんばる環境センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 3157 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | バッチ運転 | ①DB（公設公営、直営） | 12 | 2 | 2016 | 無し | [14 empty] | 沖縄電力株式会社 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 47.8 | 33 | 6.9 | 7.2 | 2.6 | 2.5 | 168.75 | 100 | 40.4 | 52.9 | 6.7 | 8942.5 | 11160 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-002-01-001
沖縄県 | 47830 | 4710020 | 南部広域行政組合 | 糸豊環境美化センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 43406 | 762 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 不燃ごみ, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 200 | 2 | 1998 | 場内温水, 場内蒸気 | 77000 |  | 77000 | [25 empty] | 溶融処理 | セメント固化, 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 48.8 | 27.2 | 9.1 | 12.9 | 1 | 1 | 108.4 | 100 | 43.8 | 51.1 | 5.1 | 8535 | 0 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-013-01-001
沖縄県 | 47830 | 4710019 | 南部広域行政組合 | 東部環境美化センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 31108 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 98 | 2 | 1985 | 無し | [14 empty] | グローバルエンジニアリング,沖縄電力株式会社 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 52.4 | 25.3 | 4.3 | 11.1 | 1.7 | 5.2 | 144 | 100 | 45.7 | 48.6 | 5.7 | 9603 | 11625 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-013-01-002
沖縄県 | 47839 | 4710025 | 比謝川行政事務組合 | 環境美化センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 15903 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 70 | 2 | 1998 | 無し | [28 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 48.13 | 26.94 | 10.9 | 10.82 | 1.48 | 1.73 | 0 | 100 | 42.8 | 51.8 | 5.4 | 8680 | 10600 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-011-01-001
沖縄県 | 47840 | 4710026 | 中部北環境施設組合 | ごみ溶融施設 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 36404 | 2664 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | その他 |  | シャフト式 | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 166 | 2 | 2004 | 発電（場内利用） |  |  |  |  | 2300 | 12 | 12607 | 0 | 484 | 8364303 | 18.7 |  |  |  | 沖縄電力 | 沖縄電力、㈱グローバルエンジニアリング | ○ | [9 empty] | ○ | 全額組合収入として扱う | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 49.5 | 29.1 | 8.5 | 9.5 | 1.6 | 1.8 | 143.2 | 100 | 42 | 52.1 | 5.9 | 0 | 8758 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-007-01-001
沖縄県 | 47842 | 4710027 | 那覇市・南風原町環境施設組合 | 那覇・南風原クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 90922.06 | 3830.05 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 450 | 3 | 2006 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 発電（場外利用） | 295861440 | 41852160 | 167478903 | 0 | 8000 | 15.29 | 44474.29 | 832.62 | 23785.673 | 452688634 | 19.03 |  |  |  | シン・エナジー（株） | 沖縄ガスニューパワー（株） | ○ | [6 empty] | ○ | ①将来的に施設の更新や設備等の改修経費に充当する |  |  |  | 溶融処理 | セメント固化, 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 47 | 27 | 13 | 8 | 4 | 1 | 126 | 100 | 42 | 51 | 7 | 0 | 9989 | [29 empty] | 機能なし | 47-2-010-01-001

## 粗大
粗大ごみ処理施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  | 処理対象廃棄物 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[8 empty] | 資源化物の区分 | [11 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | その他（具体的） | [9 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | (t/年度) | (t/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  |  | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | PRSコード
沖縄県 | 47208 | 4710064 | 浦添市 | 浦添市クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1014 | 81 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 25 | 1982 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-1-208-02-001
沖縄県 | 47209 | 4710065 | 名護市 | 名護市粗大ごみ処理場(容器包装プラスチック・PETボトル中間処理施設) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2403 | 2403 | 回収量 | 資源ごみ |  | ⑧DBO（公設民営） | 圧縮 | 5 | 1999 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-1-209-02-001
沖縄県 | 47381 | 4710070 | 竹富町 | 竹富町リサイクルセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 65 |  |  | 粗大ごみ, 不燃ごみ, その他 |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 1.1 | 2006 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-1-381-02-001
沖縄県 | 47809 | 4710076 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | 粗大ごみ処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 176 | 156 | 搬出量 | 粗大ごみ, 資源ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 併用 | 15 | 1998 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-2-012-02-001
沖縄県 | 47825 | 4710160 | 金武地区消防衛生組合 | 金武地区消防衛生組合金武地区清掃センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 114 |  | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ⑥その他公設公営 | 破砕 | 5 | 2020 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-2-001-02-001
沖縄県 | 47830 | 4710074 | 南部広域行政組合 | 糸豊環境美化センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1189 | 762 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 併用 | 30 | 1998 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-2-013-02-001
沖縄県 | 47830 | 4710073 | 南部広域行政組合 | 東部環境美化センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 437 |  |  | 粗大ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 併用 | 1 | 2000 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-2-013-02-002
沖縄県 | 47830 | 4710077 | 南部広域行政組合 | 島尻環境美化センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 656 | 294 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 5 | 2003 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-2-013-02-003
沖縄県 | 47839 | 4710078 | 比謝川行政事務組合 | 環境美化センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1209 | 483 | 回収量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 破砕 | 13 | 1998 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-2-011-02-001
沖縄県 | 47842 | 4710079 | 那覇市・南風原町環境施設組合 | 那覇・南風原クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1810.27 | 1507.54 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 破砕 | 39 | 2006 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | 47-2-010-02-001

## 資源化
資源化等を行う施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  |  | 搬出量 |  | 在庫量 |  | 施設区分 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容ごとの処理能力 | [5 empty] | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容 | 一次発酵槽におけるエアレーション設備の運転状況 | 脱臭の方法 | 堆肥化施設への搬入量 | [9 empty] | 一次発酵槽の堆肥化方式 | 切り返しの間隔 | 撹拌の間隔 |  | 一次発酵槽における発酵期間 | 二次発酵槽の有無
[9 empty] | 搬出量・在庫量の別（民間） | [21 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他 | [5 empty] | コンポスト主原料 | [7 empty] | 副資材
[16 empty] | その他（具体的） | 選別 | 圧縮・梱包 | ごみ堆肥化 | ごみ飼料化 | その他 | その他具体的に | [8 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 |  |  |  | 厨芥類（生活系） | 厨芥類（事業系） | 剪定枝 | し尿・浄化槽汚泥 | 動植物性残さ（産業廃棄物） | 動物のふん尿（産業廃棄物） | 下水汚泥（産業廃棄物） | その他 | 木くず、おがくず、もみがら、落ち葉 | その他 |  |  |  | or 1日
[6 empty] | (t/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  |  |  | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） |  |  | (t/日) |  |  |  |  | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  |  |  | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) |  | (日に1回) | (日に1回) | (回) | (日) |  | PRSコード
沖縄県 | 47201 | 4710081 | 那覇市 | エコマール那覇リサイクル棟 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 5041 | 4620 |  |  | 4620 |  |  | 0 | リサイクルセンター（交付金） | 金属類, ガラス類, ペットボトル, 布類 | [7 empty] | ③DB（公設公営、運転委託） | 53 | 2011 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-1-201-03-001
沖縄県 | 47207 | 4710082 | 石垣市 | 石垣市ストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 3041 | 3041 |  |  | 3041 |  | 0 |  | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック |  |  | 13 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 13 | 1998 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-1-207-03-001
沖縄県 | 47208 | 4710084 | 浦添市 | 浦添市リサイクルプラザ | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2983 | 2612 |  |  | 2612 |  |  |  | リサイクルプラザ | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル |  | 40 | 40 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 40 | 1999 | 委託 |  | 無し |  | 170 |  | 79756 | ○ |  | 0 | ○ |  | 0 | ○ |  | 34097 | ○ |  | 5268 | [6 empty] | ○ |  | 19643 | ○ |  | 2793 | ○ |  | 17955 | 販売, 譲渡 | [18 empty] | 47-1-208-03-001
沖縄県 | 47209 | 4710085 | 名護市 | 名護市リサイクルセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 528 | 528 | [6 empty] | リサイクルセンター（補助金） | 金属類 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | ⑧DBO（公設民営） | 5 | 2007 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-1-209-03-001
沖縄県 | 47214 | 4710155 | 宮古島市 | 宮古島市クリーンセンター（リサイクル棟） | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 17286 | 1330 |  |  | 1330 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 可燃ごみ, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 6 | 3 |  |  | 5 | 粗大処理 | ③DB（公設公営、運転委託） | 11 | 2018 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-1-214-03-001
沖縄県 | 47329 | 4710090 | 西原町 | 西原町リサイクルヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1219 | 1219 |  |  | 1219 |  |  |  | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類, 剪定枝 |  |  |  | 6 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 5.6 | 2008 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-1-329-03-001
沖縄県 | 47354 | 4710093 | 座間味村 | 阿嘉島クリーンセンター | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 106 | 106 |  |  | 106 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 8 | 1998 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-1-354-03-001
沖縄県 | 47357 | 4710094 | 南大東村 | 南大東村資源ごみ保管場所 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | その他 | 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック |  |  | 8 |  |  | 1 | ペットポトル | ①DB（公設公営、直営） | 8 | 2000 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-1-357-03-001
沖縄県 | 47360 | 4710095 | 伊是名村 | 伊是名村ごみ処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） | 金属類, その他資源ごみ, ペットボトル |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 0.5 | 2011 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-1-360-03-001
沖縄県 | 47381 | 4710097 | 竹富町 | 竹富町リサイクルセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 189 | 189 |  |  | 189 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 2 | 2006 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-1-381-03-001
沖縄県 | 47803 | 4710098 | 倉浜衛生施設組合 | エコループ池原 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 14985 | 11716 |  |  | 11716 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 28 | 46 |  |  |  |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 82 | 2010 | 一部委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-2-004-03-001
沖縄県 | 47809 | 4710100 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | ストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 287 | 280 |  |  | 280 |  |  |  | ストックヤード | 紙類, ペットボトル, プラスチック, 布類 | [7 empty] | ①DB（公設公営、直営） | 1 | 2007 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-2-012-03-001
沖縄県 | 47822 | 4710104 | 中城村北中城村清掃事務組合 | 中城青葉苑 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1247 | 635 |  |  | 635 |  |  |  | リサイクルプラザ | 金属類, ガラス類, 不燃ごみ, 粗大ごみ | [5 empty] | 9 | 破砕・選別・圧縮 | ③DB（公設公営、運転委託） | 9 | 2003 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-2-005-03-001
沖縄県 | 47825 | 4710162 | 金武地区消防衛生組合 | 金武地区消防衛生組合金武地区清掃センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 246 | 225 |  |  | 225 |  |  |  | ストックヤード | 金属類, ペットボトル, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  |  | 1.3 |  |  |  |  | ⑨その他公設民営 | 1.3 | 2020 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-2-001-03-001
沖縄県 | 47829 | 4710157 | 国頭地区行政事務組合 | やんばる美化センター(リサイクルセンター) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 516 | 296 |  |  | 296 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） | 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック, 不燃ごみ, 粗大ごみ | [7 empty] | ①DB（公設公営、直営） | 4.8 | 2006 | 直営 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-2-002-03-001
沖縄県 | 47830 | 4710158 | 南部広域行政組合 | 東部環境美化センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 469 | 281 |  |  | 281 |  |  |  | その他 | 不燃ごみ |  | 1 | 10 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 10 | 1985 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-2-013-03-001
沖縄県 | 47840 | 4710159 | 中部北環境施設組合 | 中部北リサイクル | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 5191 | 3415 |  |  | 3415 |  |  |  | リサイクルプラザ | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, 布類, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 37 | 8.6 |  |  | 12 | 貯留 | ③DB（公設公営、運転委託） | 57 | 2004 | 委託 |  | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 47-2-007-03-001

## 燃料化
ごみ燃料化施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 |  | 生成物保管量 |  | 生成物生産量 |  | 生成物搬出量 |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 | 生成物供給先の確保状況 | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 発電の場合 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果 | [7 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量
[23 empty] | 発電能力 | 発電効率（公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格（単価） |  |  |  | （受電） | （売電） |  |  | 分析対象 | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値)
[15 empty] | その他（具体的） | [13 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間
[6 empty] | (t/年度) | (㎥/年) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  | (ｋW) | (％) | （MWｈ/年） | （MWｈ/年） | （MWｈ/年） | （円/年） | （円/kWh） | （円/kWh） | （円/kWh） | （円/kWh） |  |  |  | （％） |  | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） | PRSコード

## その他
その他の施設[ごみの中間処理施設]
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[8 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[6 empty] | (t/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  |  | （％） | PRSコード

## 保管
保管施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間保管量 | 施設区分 | 処理対象廃棄物 | ごみ処理事業実施方式 | 保管分類数 | 屋内面積 | 屋外面積 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[6 empty] | (t/年度) |  |  |  |  | (m2) | (m2) |  |  |  |  | （％） | PRSコード
沖縄県 | 47201 | 4710114 | 那覇市 | エコマール那覇リサイクル棟 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 12310 | ストックヤード | 金属類, ガラス類, ペットボトル, 布類 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 4 | 140.4 | 140 | 2011 | 委託 |  | 無し |  | 47-1-201-06-001
沖縄県 | 47207 | 4710115 | 石垣市 | 石垣市ストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 3041 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック | ③DB（公設公営、運転委託） | 5 | 120 | 100 | 1998 | 委託 |  | 無し |  | 47-1-207-06-001
沖縄県 | 47208 | 4710116 | 浦添市 | 浦添市リサイクルプラザ | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2612 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル | ③DB（公設公営、運転委託） | 7 | 549 | 0 | 1999 | 委託 |  | 無し |  | 47-1-208-06-001
沖縄県 | 47315 | 4710128 | 伊江村 | 伊江村E＆Cセンターストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 98 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル | ⑤DBM（公設公営） | 5 | 75 | 94 | 2004 | 直営 |  | 無し |  | 47-1-315-06-001
沖縄県 | 47329 | 4710131 | 西原町 | 西原町リサイクルヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1219 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, 布類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 7 | 150 | 2400 | 2008 | 委託 |  | 無し |  | 47-1-329-06-001
沖縄県 | 47353 | 4710132 | 渡嘉敷村 | 渡嘉敷村ストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 9 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | ①DB（公設公営、直営） | 3 | 200 | 208 | 1999 | 直営 |  | 無し |  | 47-1-353-06-001
沖縄県 | 47358 | 4710135 | 北大東村 | 北大東村ストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 13.94 | ストックヤード | 金属類, ペットボトル | ①DB（公設公営、直営） | 2 | 150 | 20 | 2002 | 直営 |  | 無し |  | 47-1-358-06-001
沖縄県 | 47359 | 4710136 | 伊平屋村 | 伊平屋村クリーンセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 201 | その他 | ペットボトル | ①DB（公設公営、直営） | 1 | 0 | 88 | 2006 | 直営 |  | 無し |  | 47-1-359-06-001
沖縄県 | 47361 | 4710137 | 久米島町 | 久米島町リサイクルセンター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 289 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類 | ①DB（公設公営、直営） | 7 | 360 | 173.4 | 2004 | 委託 |  | 無し |  | 47-1-361-06-001
沖縄県 | 47375 | 4710138 | 多良間村 | ストックヤード | ④容リ法施行規則第２条の規定に基づく保管施設 | 30 | ストックヤード | 金属類, その他資源ごみ, ペットボトル | ①DB（公設公営、直営） | 3 | 238 | 100 | 2002 | 直営 |  | 無し |  | 47-1-375-06-001
沖縄県 | 47803 | 4710143 | 倉浜衛生施設組合 | ストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 9585 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, その他 | ①DB（公設公営、直営） | 15 | 2232 | 67 | 2010 | 直営 |  | 無し |  | 47-2-004-06-001
沖縄県 | 47809 | 4710144 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | ストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 643 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック, 布類 | ①DB（公設公営、直営） | 5 | 600 | 600 | 2007 | 直営 |  | 無し |  | 47-2-012-06-001
沖縄県 | 47825 | 4710163 | 金武地区消防衛生組合 | 金武地区ストックヤード | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 663 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, その他 | ⑥その他公設公営 | 5 | 327.2 | 0 | 2020 | 委託 |  | 無し |  | 47-2-001-06-001
沖縄県 | 47829 | 4710149 | 国頭地区行政事務組合 | やんばる美化センター(ストックヤード) | ④容リ法施行規則第２条の規定に基づく保管施設 | 233 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル | ①DB（公設公営、直営） | 5 | 255 | 0 | 2006 | 直営 |  | 無し |  | 47-2-002-06-001
沖縄県 | 47830 | 4710145 | 南部広域行政組合 | 島尻環境美化センター | ④容リ法施行規則第２条の規定に基づく保管施設 | 1884 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 7 | 648 | 832 | 2000 | 委託 |  | 無し |  | 47-2-013-06-001
沖縄県 | 47839 | 4710152 | 比謝川行政事務組合 | 環境美化センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 727 | ストックヤード | ガラス類, ペットボトル | ①DB（公設公営、直営） | 3 | 247.5 | 81 | 1988 | 直営 |  | 無し |  | 47-2-011-06-001

## 最終
最終処分場
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 調査対象年度の埋立容量（容積） （覆土を含む） | 調査対象年度の埋立量（重量） （覆土を含まない） | 残余容量 | 処理対象廃棄物 | 埋立場所 | ごみ処理事業実施方式 | 埋立開始年度 | 埋立地面積 | 施設全体容量 | 埋立終了年度 | 遮水の方式 | 浸出液の処理 | 運転管理体制 | 処分場の現状 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造の管理状況 |  |  | 水質管理状況 | [5 empty] | メタン回収有無 | メタン回収をしている場合
[24 empty] | 水位管理 | 覆土施工 | ガス抜き管の計画的施工状況 | 処理前BOD濃度 | 処理後BOD濃度 | 処理前COD濃度 | 処理後COD濃度 | 処理前TN濃度 | 処理後TN濃度 |  | メタンガス回収量 | メタンガス濃度 | メタンガス発熱量 | メタンガスの利用 | 発電量
[6 empty] | (㎥/年度) | (ｔ/年度) | (㎥) |  |  |  |  | (m2) | (㎥) | [7 empty] | （％） |  |  |  |  | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） |  | （㎥／年） | （％） | （kJ/㎥N） |  | （kWh/年） | PRSコード
沖縄県 | 47201 | 4730001 | 那覇市 | 旧最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 可燃ごみ, 不燃ごみ, 粗大ごみ | 山間 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 1993 | 48000 | 900000 | 2007 | 底部遮水工 | 下水道放流 | 直営 | 埋立終了 | 休止 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | [6 empty] | 回収していない | [5 empty] | 47-1-201-07-001
沖縄県 | 47207 | 4730005 | 石垣市 | 石垣市最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 4047 | 2982.93 | 933.4 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, その他, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 平地 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1999 | 15200 | 140000 | 2023 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.5 |  | 6.1 |  | 12.8 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-207-07-001
沖縄県 | 47209 | 4730008 | 名護市 | 名護市一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1029 | 1029 | 26014 | 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ⑧DBO（公設民営） | 1995 | 20000 | 185000 | 2014 | 原地盤利用, 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.5 |  | 3.7 |  | 13.6 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-209-07-001
沖縄県 | 47214 | 4730017 | 宮古島市 | 一般廃棄物最終処分場(野田処分場) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2447 | 2506 | 23922 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 1994 | 10600 | 81000 | 2025 | その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 有り | 91 | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 一部延長を行っていない |  | 9 |  | 11 |  | 9 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-214-07-001
沖縄県 | 47214 | 4730016 | 宮古島市 | 一般廃棄物最終処分場(川満処分場) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 6658 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 1997 | 7000 | 52000 | 2020 | その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 | 休止 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 一部延長を行っていない |  | 3 |  | 8 |  | 5 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-214-07-002
沖縄県 | 47311 | 4730026 | 恩納村 | 恩納村一般廃棄物最終処分場 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 1360 | 1360 | 32627 | 溶融飛灰, 不燃ごみ, 粗大ごみ | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1991 | 12300 | 100000 | 2048 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 60 | 4 | 131 | 33 | 89 | 50 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-311-07-001
沖縄県 | 47315 | 4730029 | 伊江村 | 伊江村E＆Cセンター | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 489 | 429 | 43422 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 粗大ごみ | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 1991 | 25582 | 72400 | 2025 | 表面遮水工（キャッピング） | 生物処理（脱窒あり）, 消毒 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っている |  | 0.95 |  | 2.55 |  | 0.83 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-315-07-001
沖縄県 | 47353 | 4730035 | 渡嘉敷村 | 渡嘉敷村一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 84 | 84 | 12798 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 2002 | 3000 | 15000 | 2022 | 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.6 |  | 4.5 |  | 2 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-353-07-001
沖縄県 | 47355 | 4730039 | 粟国村 | 粟国村一般廃棄物最終処分場 | ③廃棄物処理法第15条の２の５の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 15000 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1999 | 6000 | 15000 | 2025 | 原地盤利用, 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 消毒 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-355-07-001
沖縄県 | 47357 | 4730042 | 南大東村 | 南大東村エコ・センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 102 | 312 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 粗大ごみ | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 2010 | 1330 | 4500 | 2027 | その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立前 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 |  | 1 |  | 1 |  | 79 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-357-07-001
沖縄県 | 47358 | 4730044 | 北大東村 | 北大東村最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 69 | 104 | 1023 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 2009 | 901.88 | 2000 | 2028 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 15.9 | 15.9 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-358-07-001
沖縄県 | 47360 | 4730049 | 伊是名村 | 伊是名村ごみ処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 88 | 70 | 9841 | 焼却残渣（主灰）, 可燃ごみ, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 粗大ごみ | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 2006 | 2500 | 11000 | 2021 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒なし）, 消毒, 活性炭処理, 膜処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 | 0.5 | 0.5 | 5.8 | 5 | 4.86 | 6.54 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-360-07-001
沖縄県 | 47361 | 4730052 | 久米島町 | 久米島町一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 595 | 522 | 13078 | 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 2004 | 5000 | 25000 | 2024 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  |  |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 | [6 empty] | 回収していない | [5 empty] | 47-1-361-07-001
沖縄県 | 47375 | 4730059 | 多良間村 | 一般廃棄物埋立処分施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 95 | 95 | 7862 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 2002 | 3000 | 10000 | 2040 | 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない |  | 0.5 |  | 4 |  | 1.95 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-375-07-001
沖縄県 | 47381 | 4730061 | 竹富町 | 竹富町一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 108 | 64 | 18333 | 焼却残渣（主灰）, 可燃ごみ, 不燃ごみ, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2006 | 4300 | 22000 | 2026 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.5 |  | 3.1 |  | 2.15 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-381-07-001
沖縄県 | 47382 | 4730065 | 与那国町 | 与那国町一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 503 | 503 | 4928 | 焼却残渣（主灰）, 可燃ごみ, 資源ごみ, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 平地 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 2007 | 3000 | 11000 | 2027 | 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.5 |  | 23.7 |  | 19.9 | 回収していない | [5 empty] | 47-1-382-07-001
沖縄県 | 47803 | 4730068 | 倉浜衛生施設組合 | 倉浜衛生施設組合一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 5307 | 6145 | 186455 | 焼却残渣（主灰）, 溶融飛灰, 焼却残渣（飛灰）, 溶融スラグ, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 1996 | 38000 | 400000 | 2018（埋め立て中） | 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 17.2 | 0.5 | 104 | 7.7 | 40.8 | 8.19 | 回収していない | [5 empty] | 47-2-004-07-001
沖縄県 | 47809 | 4730070 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | 一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 701 | 1293 | 54483 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2009 | 8800 | 67000 | 2024 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 他施設での処理, 活性炭処理, キレート処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 250 | 10 | 100 | 1 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 47-2-012-07-001
沖縄県 | 47829 | 4730073 | 国頭地区行政事務組合 | やんばる美化センター(埋立処分地施設) | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 989 | 598 | 29860 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 2006 | 7200 | 45000 | 2025 | 底部遮水工 | 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 23.2 | 1.3 | 20.6 | 1.2 | 10.4 | 3.68 | 回収していない | [5 empty] | 47-2-002-07-001
沖縄県 | 47830 | 4730075 | 南部広域行政組合 | 美らグリーン南城 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 5689 | 5685 | 9336 | 焼却残渣（主灰）, 溶融飛灰, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2018 | 2672 | 30560 | 2023 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 覆蓋（屋根） | 膜処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 | 140 | 1 | 530 | 1 | 184 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 47-2-013-07-001
沖縄県 | 47830 | 4730081 | 南部広域行政組合 | 美らグリーン南城 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 0 | 0 | 65219 | 焼却残渣（主灰）, 溶融飛灰, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2023 | 5295 | 65219 | 2033 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 覆蓋（屋根） | 膜処理 | 一部委託 | 埋立前 | 新設（建設中） | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 47-2-013-07-002
沖縄県 | 47839 | 4730079 | 比謝川行政事務組合 | 一般廃棄物最終処分場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 2058 | 2193 | 26069 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 2008 | 15650 | 155000 | 2022 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 6 | 0.5 | 10.3 | 4.7 | 8.92 | 8.91 | 回収していない | [5 empty] | 47-2-011-07-001
沖縄県 | 47842 | 4730080 | 那覇市・南風原町環境施設組合 | 那覇エコアイランド | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 3342.82 | 3701.46 | 50014 | 焼却残渣（主灰）, 溶融飛灰, 焼却残渣（飛灰）, 溶融スラグ, 破砕ごみ・処理残渣 | 海面 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2007 | 13000 | 107000 | 2031 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 14.6 | 1.7 | 17.9 | 13.2 | 9.9 | 9.23 | 回収していない | [5 empty] | 47-2-010-07-001

## し尿
し尿処理施設・汚泥再生処理センター
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 年間処理量 |  |  |  | 資源化物量 | [6 empty] | 脱水汚泥の直接埋立 |  | 脱水汚泥の焼却 |  | 処理方式 |  |  |  | メタン発酵の場合 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 処理能力 （有機性廃棄物） | 資源化能力 | 計画メタンガス（バイオガス）量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[6 empty] | し尿 | 浄化槽汚泥 | 有機性廃棄物 | その他 | メタン発酵 | 堆肥化 | リン回収 | 助燃剤製造 | 炭化 | その他 | 資源化物量の区分 | 直接埋立の有無 | 埋立量 | 焼却の有無 | 焼却量 | 汚水処理 |  | 汚泥処理 |  | メタンガス発熱量 | メタンガス利用方法
[22 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[6 empty] | (kl/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (kl/年度) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) |  |  | （t/年度) |  | （t/年度) |  |  |  |  | （kJ/㎥N） |  |  | (kL/日) | (t/日) | (t/日) | (㎥/日) |  |  |  | PRSコード
沖縄県 | 47207 | 4720002 | 石垣市 | 石垣市し尿処理場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 497 | 13115 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 嫌気 |  | 乾燥 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 25 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 委託 |  | 47-1-207-08-001
沖縄県 | 47209 | 4720003 | 名護市 | 名護市し尿処理場 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 5721 | 11444 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 好気 |  | 脱水 |  |  |  | ⑤DBM（公設公営） | 40 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 委託 |  | 47-1-209-08-001
沖縄県 | 47375 | 4720006 | 多良間村 | 多良間村し尿処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 313 | 27 | 0 | 0 | [7 empty] | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 好二段 |  | 脱水 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 3 | 0 | 0 | 0 | 1983 | 委託 |  | 47-1-375-08-001
沖縄県 | 47803 | 4720007 | 倉浜衛生施設組合 | 倉浜衛生施設組合宜野湾清水苑 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1122 | 6836 | 0 | 0 | [7 empty] | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 894 | 嫌気, 好気, その他 |  | 脱水 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 130 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 委託 |  | 47-2-004-08-001
沖縄県 | 47809 | 4720010 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | し尿処理施設 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 512 | 8034 | 0 | 0 | [7 empty] | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 167 | 嫌気 |  | 脱水, 焼却 |  |  | 所内利用（熱利用） | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 35 | 不明 | 不明 | 不明 | 1975 | 一部委託 |  | 47-2-012-08-001
沖縄県 | 47823 | 4720013 | 中部衛生施設組合 | 長尾苑 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 1412 | 23712 | [7 empty] | 1058 | 資源化物の生産量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  |  |  | ⑤DBM（公設公営） | 80 | 0 | 5 | 0 | 1980 | 委託 |  | 47-2-006-08-001
沖縄県 | 47830 | 4720009 | 南部広域行政組合 | 岡波苑 | ②廃棄物処理法第８条第１項の規定に基づく許可施設 | 701 | 15287 | [8 empty] | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 846 | 好二段, 標脱 |  | 脱水, 焼却 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 65 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 委託 |  | 47-2-013-08-001
沖縄県 | 47830 | 4720034 | 南部広域行政組合 | 汚泥再生処理センター | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 716 | 18580 |  | 38 | [7 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 1106 | 一次処理 |  | 脱水 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 107 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 委託 |  | 47-2-013-08-002
沖縄県 | 47830 | 4720011 | 南部広域行政組合 | 清澄苑 | ①廃棄物処理法第９条の３第１項の規定に基づく届出施設 | 77 | 10673 |  |  |  | 505 |  |  |  |  | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 6 | 好二段 |  | 脱水, その他 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 34 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 委託 |  | 47-2-013-08-003

## コミプラ
コミュニティプラント
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設設置時の届出・許可 | 汚水処理量 | 処理方法 | ごみ処理事業実施方式 | 計画最大汚水量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[6 empty] | (㎥/年度) |  |  | (㎥/日) |  |  |  | PRSコード

## リユース・リペア施設
リユース・リペア施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 年間処理量 | 設置場所 | ごみ処理事業実施方式 | 面積 | 使用開始年度 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容 | 運転管理体制 | 施設の改廃
[10 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[5 empty] | （ｔ／年度） |  |  | （㎡） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  |  |  | PRSコード