## 焼却
焼却施設（溶融施設含む）
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 年間処理量 | 資源化量 |  |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 |  | 処理方式 | 炉型式 | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 炉数 | 使用開始年度 | 余熱利用の状況 | 余熱利用量（仕様値・公称値） |  | 余熱利用量（実績値） |  | 発電能力 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 売電において活用している制度 |  |  |  | 売電の配分割合の方法 | [7 empty] | 灰処理設備の有無 |  | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果（乾ベース） | [6 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量 |  | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[41 empty] | 経費に充当 |  |  | 基金に積立 |  |  | その他
[7 empty] | 資源化物回収 | 発生ガス回収 | 生産量・搬出量の別 | [11 empty] | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 余熱利用量 | うち外部熱供給量 | 発電能力 | 発電効率（仕様値・公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格(単価) |  |  |  | （受電） | （売電） | ＦＩＴ | ＲＰＳ | その他 |  |  | 充当後の分担金の計算方法 |  |  | 活用内容 |  |  | 具体的な方法 | （焼却灰） | （飛灰） |  |  |  |  | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値) |  | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[11 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | [17 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間 | [5 empty] | 具体的な制度名 |  |  | その他の 計算方法 |  |  | その他の 活用内容 | [23 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | （t/年度） | （t/年度） | （㎥/年度） | [8 empty] | (t/日) |  |  |  | (MＪ) | （MJ） | (MＪ) | （MJ） | (kW) | (％) | (MWh) | (MWh) | （MWｈ/年） | （円/年） | (円/kWh) | （円/kWh) | （円/kWh） | (円/kWh） | [19 empty] | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | PRSコード
神奈川県 | 14100 | 1410002 | 横浜市 | 資源循環局金沢工場 | 横浜市金沢区幸浦二丁目7番地1 | 260165 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑥その他公設公営 | 1200 | 3 | 2001 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 309267667 | 236903347 | 38487901 | 29711510 | 35000 | 18.62 | 122766.64 | 31606.311 | 55255.549 | 760938680 |  | 13.45 | 12.81 | 12.17 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | ゼロワットパワー株式会社 |  |  | ○ | 該当なし | [8 empty] | 溶融処理 | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 51.48 | 19.94 | 7.42 | 12.62 | 1.39 | 7.15 | 160 | 100 | 48.36 | 46.84 | 4.8 | 9337 | 9143 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-100-01-001
神奈川県 | 14100 | 1410005 | 横浜市 | 資源循環局保土ケ谷工場 | 横浜市保土ｹ谷区狩場町355番地 | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑥その他公設公営 | 1200 | 3 | 1980 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 丸紅新電力株式会社 | [13 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-100-01-002
神奈川県 | 14100 | 1410004 | 横浜市 | 資源循環局都筑工場 | 横浜市都筑区平台27番1号 | 184044 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑥その他公設公営 | 1200 | 3 | 1984 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 274469204 | 181729905 | 43282309 | 17795128 | 13000 | 13.56 | 66247.28 | 1973.57 | 45046.968 | 620550995 |  | 13.45 | 12.81 | 12.17 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | ゼロワットパワー株式会社 |  |  | ○ | 該当なし | [8 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 49.37 | 21.95 | 7.67 | 14.14 | 1.81 | 5.06 | 140 | 100 | 46.25 | 49.03 | 4.72 | 10065 | 9945 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-100-01-003
神奈川県 | 14100 | 1410003 | 横浜市 | 資源循環局鶴見工場 | 横浜市鶴見区末広町1丁目15番地1 | 241968 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑥その他公設公営 | 1200 | 3 | 1995 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 443250057 | 345822556 | 19028410 | 11199957 | 22000 | 14.95 | 92214.93 | 26476.852 | 31771.934 | 484037178 |  | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 株式会社UPDATER |  |  | ○ | 該当なし | [8 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 51.56 | 23.26 | 5.52 | 12.23 | 1.53 | 5.9 | 130 | 100 | 42.91 | 52.84 | 4.25 | 11007 | 10948 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-100-01-004
神奈川県 | 14100 | 1410001 | 横浜市 | 資源循環局旭工場 | 横浜市旭区白根二丁目8番1号 | 122972 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑥その他公設公営 | 540 | 3 | 1999 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 90857894 | 56680042 | 26445234 | 13654831 | 9000 | 12.99 | 43272.55 | 2498.644 | 22969.556 | 317600038 |  | 12.57 | 12.57 | 12.57 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 東京瓦斯株式会社 |  |  | ○ | 該当なし | [8 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 51.06 | 21.66 | 7.02 | 14.11 | 1.75 | 4.4 | 140 | 100 | 44.7 | 51.33 | 3.97 | 10364 | 10478 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-100-01-005
神奈川県 | 14130 | 1410009 | 川崎市 | 浮島処理センター | 川崎市川崎区浮島町509-1 | 91661 | 0 | 0 |  | 混合（未分別）ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 900 | 3 | 1995 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 発電（場外利用） | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 9 | 26018 | 0 | [6 empty] | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 55.3 | 25.2 | 4 | 6.9 | 2.4 | 6.2 | 108 | 100 | 40.16 | 53.88 | 5.96 | 0 | 10892 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-130-01-001
神奈川県 | 14130 | 1410006 | 川崎市 | 王禅寺処理センター | 川崎市麻生区王禅寺1285 | 86702 | 0 | 0 |  | 混合（未分別）ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 450 | 3 | 2011 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 11721604 | 11721604 | 2600741 | 2600741 | 7500 | 9 | 49191 | 0 | [6 empty] | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 54.3 | 25.9 | 6.5 | 7.3 | 1.4 | 4.6 | 96.8 | 100 | 42.45 | 52.99 | 4.56 | 0 | 11358 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-130-01-003
神奈川県 | 14130 | 1410258 | 川崎市 | 橘処理センター | 川崎市高津区新作1丁目20番1号 | 138232 | 0 | 0 |  | 混合（未分別）ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 600 | 3 | 2023 | 発電（場内利用）, 発電（場外利用） | 29568000 | 29568000 | 9800797 | 9800797 | 14100 | 21.5 | 83581 | 0 | [6 empty] | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 50.8 | 24.1 | 7.1 | 9.4 | 2.3 | 6.3 | 107.7 | 100 | 44.2 | 50.3 | 5.5 | 0 | 9561 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-130-01-004
神奈川県 | 14150 | 1410011 | 相模原市 | 北清掃工場 | 相模原市緑区下九沢2074-2 | 62987 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 450 | 3 | 1991 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 24659433 | 9081734 | 24659433 | 9081734 | 2625 | 5 | 19246 | 0 | 9036 | 102015414 |  |  | 11 | 10 | ㈱エネット | ゼロワットパワー㈱ |  | ○ | [10 empty] | 溶融処理 | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 40.3 | 27 | 10.3 | 7.3 | 8.1 | 7 | 124 | 100 | 40.9 | 48.9 | 10.2 | 9993 | 9600 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-150-01-001
神奈川県 | 14150 | 1410010 | 相模原市 | 南清掃工場 | 神奈川県相模原市南区麻溝台1524-1 | 100832 | 1099 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 混合（未分別）ごみ, ごみ処理残渣 |  | ガス化溶融・改質 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 525 | 3 | 2010 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 80679600 | 48679320 | 48537000 | 26563000 | 10000 | 16 | 46983 | 0 | 20086 | 300743576 | 17 | 11 | 11 | 10 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | ゼロワットパワー株式会社 | ○ | [11 empty] | 溶融処理 | セメント固化, 薬剤処理, その他 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 45.1 | 20.6 | 5.1 | 25.3 | 1 | 2.9 | 117.5 | 100 | 40.6 | 53.8 | 5.6 | 10272 | 10810 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-150-01-002
神奈川県 | 14201 | 1410252 | 横須賀市 | 横須賀ごみ処理施設 | 横須賀市長坂5丁目1番1号 | 79203 | 6479 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, 不燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 360 | 3 | 2019 | 発電（場内利用）, 発電（場外利用） |  |  |  |  | 6600 | 18.6 | 33667 | [7 empty] | カナデビア株式会社 | [13 empty] | 無し | 無し | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 52.9 | 15.6 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 0.2 | 188 | 100 | 45 | 47.2 | 7.8 | 0 | 8497 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-201-01-002
神奈川県 | 14203 | 1410013 | 平塚市 | 環境事業センター | 平塚市大神3-15-1 | 68847 | 4417 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ⑧DBO（公設民営） | 315 | 3 | 2013 | 場内温水, 発電（場内利用）, 場外温水 | 41120233 | 10080000 | 12223000 | 1722711 | 5900 | 19 | 34212.19 | 0 | 23228.142 | 297584911 |  |  |  |  | 荏原環境プラント㈱ | 荏原環境プラント㈱ | ○ | [11 empty] | 無し | その他 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 42.6 | 28.4 | 12.3 | 7.5 | 1.6 | 7.6 | 0 | 100 | 52.6 | 42.9 | 4.5 | 6802 | 8313 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-203-01-001
神奈川県 | 14205 | 1410018 | 藤沢市 | 藤沢市北部環境事業所 | 藤沢市石川2168番地 | 67913 | 8271 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑧DBO（公設民営） | 300 | 2 | 2007 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 発電（場外利用） | 217450330 |  | 84670925 |  | 8440 | 21.8 | 39014 | 2312 | 26230 | 438256716 | 17 | 13 | 13 | 13 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | ○ | [11 empty] | 無し | 無し | 委託 |  | 無し |  | 100 | 44.4 | 13.8 | 12.1 | 22.5 | 3.9 | 3.3 | 243 | 100 | 42.4 | 45.8 | 11.8 | 8954 | 10725 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-205-01-001
神奈川県 | 14205 | 1410017 | 藤沢市 | 藤沢市石名坂環境事業所 | 神奈川県藤沢市本藤沢二丁目1番1号 | 19685 | 26 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ |  | 焼却 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 130 | 1 | 1984 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水, 発電（場外利用） | 2339560 | 0 | 2339560 | 0 | 2100 | 8 | 3592 | 0 | [6 empty] | 荏原環境プラント（株） | [13 empty] | 無し | その他 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 50.4 | 21.2 | 8.4 | 15.9 | 2.7 | 1.4 | 195 | 100 | 52 | 43.2 | 4.8 | 6833 | 7450 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-205-01-002
神奈川県 | 14206 | 1410019 | 小田原市 | 小田原市清掃工場 | 小田原市久野3768 | 12472 | 264 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 180 | 2 | 1979 | 場内温水, 場外温水 | 5500000 | 2302025 | 4593500 | 2296750 | [10 empty] | 東京電力エナジーパートナー(株) | [13 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 47.1 | 22.1 | 6.3 | 19.2 | 1.3 | 4 | 167.25 | 100 | 47.8 | 47.2 | 5 | 7680 | 8642.5 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-206-01-001
神奈川県 | 14206 | 1410051 | 小田原市 | 小田原市清掃工場 | 小田原市久野3768 | 32380 | 687 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 150 | 2 | 1991 | 場内温水, 場外温水 | 6500000 | 2720575 | 4593500 | 2296750 | [10 empty] | 東京電力エナジーパートナー(株) | [13 empty] | 無し | セメント固化, 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 47.1 | 22.1 | 6.3 | 19.2 | 1.3 | 4 | 167.25 | 100 | 47.8 | 47.2 | 5 | 7680 | 8642.5 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-206-01-002
神奈川県 | 14207 | 1410020 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市ごみ焼却処理施設 | 茅ヶ崎市萩園836番地 | 58894 | 15566 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, 不燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 360 | 3 | 1995 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水, 発電（場外利用） | 80246 | 55188 | 0 | 0 | 3000 | 12 | 18719 | 0 | 11515 | 126195829 |  | 11.5 | 10.81 | 9.1 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | アーバンエナジー株式会社 |  |  | ○ | 制度名なし（RPSは令和３年度で終了） | [8 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 43.5 | 19.6 | 19.1 | 7.6 | 3.5 | 6.7 | 147 | 100 | 51.9 | 42.23 | 5.87 | 6653 | 7253 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-207-01-001
神奈川県 | 14208 | 1410021 | 逗子市 | 逗子市清掃センターじん芥処理場 | 逗子市池子4-956 | 15804 | 1671 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ①DB（公設公営、直営） | 140 | 2 | 1981 | 場内温水 | 3670 | [13 empty] | コスモマーケティング株式会社 | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 直営 |  | 無し |  | 100 | 46.1 | 26.3 | 4.5 | 20.3 | 1.7 | 1.1 | 139 | 100 | 51.3 | 44.8 | 3.9 | 7155 | 9038 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-208-01-001
神奈川県 | 14212 | 1410022 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 厚木市金田1641-1 | 56238 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 327 | 3 | 1987 | 場内温水, 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外温水 | 95337 | 91738 | 0 | 0 | 1200 | 7 | 9251 | 0 | 484 | 3430587 | 0 | 9.5 | 7.7 | 5.7 | 荏原環境プラント㈱ | 荏原環境プラント㈱ |  | ○ | [10 empty] | 無し | セメント固化 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 42.1 | 20.5 | 2.3 | 33.2 | 1.9 | 0 | 155 | 100 | 58 | 37.6 | 4.4 | 7272 | 7435 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-212-01-001
神奈川県 | 14213 | 1410023 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 神奈川県大和市草柳三丁目12番地1 | 50988 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 資源ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 450 | 3 | 1993 | 場内蒸気, 発電（場内利用）, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 187562245 | 31456320 | 79060058.55 | 15923763.7 | 3100 | 13 | 17201.77 | 1910 | 7446.144 | 48984666 |  | 8.55 | 6.92 | 5.09 | 東京電力エナジーパートナー | 東京電力エナジーパートナー |  | ○ | [10 empty] | 薬剤処理 | セメント固化, 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 44.8 | 30.1 | 8.4 | 8.6 | 3.3 | 4.8 | 134 | 100 | 41.9 | 49.3 | 8.8 | 8230 | 9630 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-213-01-001
神奈川県 | 14217 | 1410024 | 南足柄市 | 南足柄市清掃工場 | 神奈川県南足柄市内山48-1 | 8508 | 0 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 73 | 2 | 1982 | 場内温水 | 823200 |  | 338100 | [11 empty] | しろくま電力㈱ | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 33 | 22.8 | 10.4 | 27 | 5.4 | 1.4 | 170 | 100 | 54.3 | 35.9 | 9.8 | 5368 | 7062 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-217-01-001
神奈川県 | 14382 | 1410027 | 箱根町 | 箱根町環境センター清掃第1プラントごみ処理施設 | 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯84番地 | 10198 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 135 | 2 | 1993 | 無し | [14 empty] | 東京電力エナジーパートナー（株） | [13 empty] | 無し | セメント固化 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 40.8 | 27.7 | 16.8 | 10.9 | 2.4 | 1.4 | 207.5 | 100 | 56.4 | 37.3 | 6.3 | 1343 | 1378 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-382-01-001
神奈川県 | 14401 | 1410028 | 愛川町 | 愛川町美化プラント | 愛川町三増1656番地2 | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | ⑥その他公設公営 | 56 | 2 | 1990 | 無し | [14 empty] | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | [13 empty] | セメント固化 | セメント固化 | 委託 | 休止 | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 機能なし | 14-1-401-01-001
神奈川県 | 14815 | 1410030 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | はだのクリーンセンター | 秦野市曽屋4624番地 | 53933 | 4469 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 200 | 2 | 2012 | 場内温水, 発電（場内利用）, 場外温水, 発電（場外利用） | 52496640 | 26880000 |  | 4163100 | 3820 | 19.65 | 25895 | 0 | [6 empty] | 東京電力エナジーパートナー㈱ | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 51.6 | 28.7 | 5.4 | 8.4 | 0.6 | 5.3 | 138.9 | 100 | 48.3 | 47.7 | 4 | 9434.2 | 7769.2 | [30 empty] | 機能なし | 14-2-002-01-002
神奈川県 | 14818 | 1410248 | 高座清掃施設組合 | 高座クリーンセンターじん芥処理施設 | 海老名市本郷1番地の1 | 64351 | 7455 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣, し尿処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑧DBO（公設民営） | 245 | 2 | 2019 | 発電（場内利用）, 場外温水, 場外蒸気, 発電（場外利用） | 14784000 | 14784000 | 4993400 | 4993400 | 4870 | 22 | 35292 | 927 | 25009 | 321361356 | 17 | 12 | 11 | 7 | 東京電力パワーグリッド（株） | 九電みらいエナジー（株） | ○ |  |  |  | ○ | ③均等割+ごみ量割 | [6 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 36.2 | 24.1 | 15.9 | 6 | 2.5 | 15.3 | 159 | 100 | 41.2 | 48 | 10.8 | 7990 | 9360 | [30 empty] | 機能なし | 14-2-001-01-003
神奈川県 | 14827 | 1410033 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原町真鶴町衛生組合湯河原美化センター | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2021-95 | 11635 | 0 | 0 | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 准連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 70 | 2 | 1997 | 場内温水 | 5644800 |  | 5644800 | [11 empty] | 東京電力エナジーパートナー（株） | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 39.6 | 24.4 | 12.7 | 14.4 | 3.7 | 5.2 | 120.5 | 100 | 49.6 | 41.6 | 8.8 | 6590 | 8295 | [30 empty] | 機能なし | 14-2-006-01-001
神奈川県 | 14829 | 1410034 | 足柄東部清掃組合 | 大井美化センター | 神奈川県足柄上郡大井町柳540 | 8492 | 115 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, 粗大ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 50 | 1 | 1984 | 無し | 0 |  | 0 | [11 empty] | 東京電力エナジーパートナー | [13 empty] | 無し | 薬剤処理 | 一部委託 |  | 無し |  | 100 | 51.5 | 18.4 | 15.8 | 11.5 | 1.8 | 1 | 0 | 100 | 54.2 | 40.5 | 5.3 | 6280 | 5850 | [30 empty] | 機能なし | 14-2-005-01-001
神奈川県 | 14837 | 1410035 | 足柄西部清掃組合 | 足柄西部環境センター | 神奈川県足柄上郡山北町山北3680 | 6114 | 12 |  | 資源化物搬出量 | 可燃ごみ, ごみ処理残渣 |  | 焼却 |  | 流動床式 | 准連続運転 | ③DB（公設公営、運転委託） | 50 | 2 | 1995 | 場内温水 | 1929000 | 1157000 | 1929000 | 1157000 | [10 empty] | 東京電力エナジーパートナー | [13 empty] | 無し | 薬剤処理, その他 | 委託 |  | 無し |  | 100 | 48.9 | 26 | 12.2 | 9.5 | 1.4 | 2 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248 | 7883 | [30 empty] | 機能なし | 14-2-004-01-001
神奈川県 | 14840 | 1410256 | 厚木愛甲環境施設組合 | あつあいクリーンセンター | 厚木市金田字新1610番1ほか | 0 | 0 | 0 |  | 可燃ごみ |  | 焼却 |  | ストーカ式（可動） | 全連続運転 | ⑧DBO（公設民営） | 226 | 2 | 2025 | 無し | [14 empty] | なし | [13 empty] | 無し | 無し | 委託 | 新設（建設中） | 無し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 機能なし | 14-2-007-01-001

## 粗大
粗大ごみ処理施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  | 処理対象廃棄物 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容
[8 empty] | 資源化物の区分 | [12 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[10 empty] | その他（具体的） | [10 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | (t/年度) | (t/年度) | [5 empty] | (t/日) | [5 empty] | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | PRSコード
神奈川県 | 14100 | 1410065 | 横浜市 | 鶴見資源化センター | 横浜市鶴見区末広町1-15-1 | 5047 | 0 |  | 粗大ごみ, 可燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 150 | 1995 | 委託 |  | 鶴見工場から受電 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-100-02-001
神奈川県 | 14100 | 1410067 | 横浜市 | 資源循環局保土ケ谷工場 | 横浜市保土ｹ谷区狩場町355番地 | 0 | 0 |  | 粗大ごみ, 可燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 38 | 1980 | 直営 | 休止 | ― | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-100-02-002
神奈川県 | 14100 | 1410066 | 横浜市 | 資源循環局都筑工場 | 横浜市都筑区平台27番1号 | 6313 | 0 |  | 粗大ごみ, 可燃ごみ |  | ⑥その他公設公営 | 破砕 | 37.5 | 1984 | 委託 |  | 都筑工場から受電 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-100-02-003
神奈川県 | 14100 | 1410068 | 横浜市 | 資源循環局旭工場 | 横浜市旭区白根二丁目8番1号 | 5017 | 0 |  | 粗大ごみ, 可燃ごみ |  | ⑥その他公設公営 | 破砕 | 37.5 | 1999 | 委託 |  | 旭工場から受電 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-100-02-004
神奈川県 | 14130 | 1410072 | 川崎市 | 浮島処理センター粗大ごみ処理施設 | 川崎市川崎区浮島町509-1 | 6707 |  |  | 粗大ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 50 | 1995 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-130-02-001
神奈川県 | 14130 | 1410069 | 川崎市 | 王禅寺処理センター資源化処理施設 | 川崎市麻生区王禅寺1285 | 6812 |  |  | 粗大ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 40 | 2016 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-130-02-003
神奈川県 | 14150 | 1410074 | 相模原市 | 北清掃工場粗大ごみ処理施設 | 相模原市緑区下九沢2074-2 | 3853 | 1020 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 破砕 | 85 | 1991 | 直営 |  | （株）エネット | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-150-02-001
神奈川県 | 14201 | 1410253 | 横須賀市 | 横須賀ごみ処理施設 | 横須賀市長坂5丁目1番1号 | 5135 | 787 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 30 | 2019 | 委託 |  | カナデビア株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-201-02-002
神奈川県 | 14203 | 1410077 | 平塚市 | 粗大ごみ破砕処理場 | 平塚市堤町3-5 | 4421 | 602 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 55 | 1989 | 委託 |  | （株）Ｕ－ＰＯＷＥＲ | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-203-02-001
神奈川県 | 14204 | 1410079 | 鎌倉市 | 鎌倉市今泉クリーンセンター | 鎌倉市今泉四丁目1番1号 | 0 | 0 |  | 粗大ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 破砕 | 50 | 1981 | 直営 |  | 株式会社エネット | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-204-02-001
神奈川県 | 14204 | 1410081 | 鎌倉市 | 鎌倉市名越クリーンセンター | 鎌倉市大町五丁目11番16号 | 232 |  |  | 粗大ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 破砕 | 50 | 1981 | 直営 |  | ゼロワットパワー株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-204-02-002
神奈川県 | 14204 | 1410078 | 鎌倉市 | 鎌倉市今泉クリーンセンター | 鎌倉市今泉四丁目1番1号 | 39 | 39 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 圧縮 | 50 | 1973 | 直営 |  | 株式会社エネット | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-204-02-003
神奈川県 | 14204 | 1410080 | 鎌倉市 | 鎌倉市名越クリーンセンター | 鎌倉市大町五丁目11番16号 | 49 | 49 | 搬出量 | 粗大ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 圧縮 | 50 | 1973 | 直営 |  | ゼロワットパワー株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-204-02-004
神奈川県 | 14205 | 1410082 | 藤沢市 | リサイクルプラザ藤沢 | 藤沢市桐原町23番地1 | 9776 | 1260.13 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ⑧DBO（公設民営） | 併用 | 71 | 2012 | 委託 |  | 東京電力 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-205-02-001
神奈川県 | 14206 | 1410085 | 小田原市 | 小田原市リサイクルセンター(不燃性粗大ごみ処理施設) | 小田原市久野3768 | 3238 | 3040 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 圧縮 | 30 | 1997 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー(株) | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-206-02-002
神奈川県 | 14207 | 1410088 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市粗大ごみ処理施設 | 茅ヶ崎市萩園836番地 | 5101 | 656 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 50 | 1977 | 委託 |  | なし | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-207-02-001
神奈川県 | 14208 | 1410089 | 逗子市 | 逗子市清掃センターじん芥処理場 | 逗子市池子4-956 | 739 | 145 | 回収量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 併用 | 30 | 1979 | 直営 |  | コスモマーケティング株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-208-02-001
神奈川県 | 14212 | 1410090 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 厚木市金田1641-1 | 1176 | 435 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 破砕 | 50 | 1987 | 直営 |  | 荏原環境プラント㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-212-02-001
神奈川県 | 14213 | 1410091 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 神奈川県大和市草柳三丁目12番地1 | 1809 | 812 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 併用 | 80 | 1993 | 一部委託 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-213-02-001
神奈川県 | 14217 | 1410093 | 南足柄市 | 南足柄市清掃工場 | 神奈川県南足柄市内山48-1 | 264 | 28 | 搬出量 | 粗大ごみ, 可燃ごみ |  | ①DB（公設公営、直営） | 破砕 | 10 | 1982 | 直営 |  | しろくま電力㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-217-02-001
神奈川県 | 14382 | 1410105 | 箱根町 | 箱根町環境センター清掃第1清掃プラント粗大ごみ処理施設 | 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯84番地 | 1580 | 210 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 可燃ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 30 | 1993 | 一部委託 |  | 東京電力エナジーパートナー（株） | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-382-02-001
神奈川県 | 14401 | 1410108 | 愛川町 | 愛川町美化プラント | 愛川町三増1656番地2 | 977 | 351 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ⑥その他公設公営 | 併用 | 15 | 1990 | 委託 |  | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-1-401-02-001
神奈川県 | 14815 | 1410111 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 伊勢原清掃工場 | 伊勢原市三ﾉ宮1918番地 | 18 | 18 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 圧縮 | 12 | 1972 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-2-002-02-001
神奈川県 | 14815 | 1410112 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 伊勢原清掃工場 | 伊勢原市三ﾉ宮1918番地 | 1673 | 1069 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 30 | 1979 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-2-002-02-002
神奈川県 | 14815 | 1410113 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 伊勢原清掃工場 | 伊勢原市三ﾉ宮1918番地 | 0 | 0 |  | 粗大ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 破砕 | 15 | 1985 | 委託 | 休止 | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-2-002-02-003
神奈川県 | 14818 | 1410249 | 高座清掃施設組合 | 高座クリーンセンターマテリアルリサイクル施設 | 海老名市本郷1番地の1 | 1795 | 232 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ |  | ⑧DBO（公設民営） | 破砕 | 14 | 2019 | 委託 |  | 東京電力パワーグリッド（株） | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-2-001-02-002
神奈川県 | 14827 | 1410118 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原町真鶴町衛生組合粗大ごみ処理施設 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2021-81 | 624 | 414 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 併用 | 24 | 1990 | 一部委託 |  | 東京電力エナジーパートナー（株） | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-2-006-02-001
神奈川県 | 14829 | 1410119 | 足柄東部清掃組合 | 中井美化センター | 神奈川県足柄上郡中井町岩倉490-1 | 334 | 239 | 回収量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 20 | 1984 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-2-005-02-001
神奈川県 | 14837 | 1410120 | 足柄西部清掃組合 | 足柄西部環境センター | 神奈川県足柄上郡山北町山北3680 | 255 | 128 | 搬出量 | 粗大ごみ, 不燃ごみ, 資源ごみ |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 併用 | 8 | 1995 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-2-004-02-001
神奈川県 | 14837 | 1410121 | 足柄西部清掃組合 | 足柄西部環境センター(切断式破砕設備) | 神奈川県足柄上郡山北町山北3680 | 24 | 0 |  | 粗大ごみ |  | ⑤DBM（公設公営） | 破砕 | 5 | 1995 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-2-004-02-002
神奈川県 | 14840 | 1410257 | 厚木愛甲環境施設組合 | あつあいクリーンセンター | 厚木市金田字新1610番1ほか |  |  |  | 粗大ごみ |  | ⑧DBO（公設民営） | 破砕 | 12 | 2025 | 委託 | 新設（建設中） | なし | 無し | [31 empty] | 機能なし | 14-2-007-02-001

## 資源化
資源化等を行う施設
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 年間処理量 | 資源化物回収量 |  |  | 搬出量 |  | 在庫量 |  | 施設区分 |  | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容ごとの処理能力 | [5 empty] | ごみ処理事業実施方式 | 施設全体の処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | リユース・リペアを行う場所の面積 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペア機能・内容 | 一次発酵槽におけるエアレーション設備の運転状況 | 脱臭の方法 | 堆肥化施設への搬入量 | [9 empty] | 一次発酵槽の堆肥化方式 | 切り返しの間隔 | 撹拌の間隔 |  | 一次発酵槽における発酵期間 | 二次発酵槽の有無
[9 empty] | 搬出量・在庫量の別（民間） | [23 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他 | [5 empty] | コンポスト主原料 | [7 empty] | 副資材
[15 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的） | 選別 | 圧縮・梱包 | ごみ堆肥化 | ごみ飼料化 | その他 | その他具体的に | [9 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 |  |  |  | 厨芥類（生活系） | 厨芥類（事業系） | 剪定枝 | し尿・浄化槽汚泥 | 動植物性残さ（産業廃棄物） | 動物のふん尿（産業廃棄物） | 下水汚泥（産業廃棄物） | その他 | 木くず、おがくず、もみがら、落ち葉 | その他 |  |  |  | or 1日
[6 empty] | (t/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) |  |  |  |  | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） | （t/日） |  |  | (t/日) | [5 empty] | （％） | （㎡） | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  |  |  | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) |  | (日に1回) | (日に1回) | (回) | (日) |  | PRSコード
神奈川県 | 14100 | 1410123 | 横浜市 | 戸塚資源選別センター | 横浜市戸塚区上矢部町1921-12 | 9226 | 8738 |  |  | 9226 |  |  |  | その他 | 缶・ビン・ペットボトル選別施設 | 金属類, ガラス類, ペットボトル |  | 60 | 60 |  |  |  |  | ⑧DBO（公設民営） | 60 | 1995 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-100-03-001
神奈川県 | 14100 | 1410124 | 横浜市 | 緑資源選別センター(B棟) | 横浜市緑区上山1-3-1 | 9257 | 8459 |  |  | 9257 |  |  |  | その他 | 缶・ビン・ペットボトル選別施設 | 金属類, ガラス類, ペットボトル |  | 35 | 35 |  |  |  |  | ⑧DBO（公設民営） | 35 | 1998 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-100-03-002
神奈川県 | 14100 | 1410122 | 横浜市 | 緑資源選別センター(A棟) | 横浜市緑区上山1-3-1 | 6611 | 6042 |  |  | 6611 |  |  |  | その他 | 缶・ビン・ペットボトル選別施設 | 金属類, ガラス類, ペットボトル |  | 25 | 25 |  |  |  |  | ⑧DBO（公設民営） | 25 | 1993 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-100-03-003
神奈川県 | 14100 | 1410125 | 横浜市 | 金沢資源選別センター | 横浜市金沢区幸浦2-7-1 | 11154 | 9536 |  |  | 11154 |  |  |  | その他 | 缶・ビン・ペットボトル選別施設 | 金属類, ガラス類, ペットボトル |  | 30 | 30 |  |  |  |  | ⑧DBO（公設民営） | 30 | 2002 | 委託 |  | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-100-03-004
神奈川県 | 14100 | 1410126 | 横浜市 | 鶴見資源化センター | 横浜市鶴見区末広町1-15-1 | 14423 | 9714 |  |  | 14423 |  |  |  | その他 | 缶・ビン・ペットボトル選別施設 | 金属類, ガラス類, ペットボトル |  | 50 | 50 |  |  |  |  | ⑧DBO（公設民営） | 50 | 1995 | 委託 |  | 鶴見工場から受電 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-100-03-005
神奈川県 | 14130 | 1410130 | 川崎市 | 南部リサイクルセンター | 川崎市川崎区夜光3-1-3 | 8456 | 7321 |  |  | 7321 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 |  | 金属類, ガラス類, ペットボトル, その他 |  | 55 | 35 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 55 | 1997 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-130-03-001
神奈川県 | 14130 | 1410134 | 川崎市 | 浮島処理センター資源化処理施設 | 川崎市川崎区浮島町509-1 | 17719 | 16944 |  |  | 16944 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 |  | 紙類, プラスチック |  | 125 | 125 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 125 | 2010 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-130-03-004
神奈川県 | 14130 | 1410135 | 川崎市 | 王禅寺処理センター資源化処理施設 | 川崎市麻生区王禅寺1285 | 14046 | 11209 |  |  | 11209 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 |  | 金属類, ガラス類, ペットボトル |  | 58 | 33 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 58 | 2015 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-130-03-005
神奈川県 | 14130 | 1410259 | 川崎市 | 橘処理センター資源化処理施設 | 川崎市高津区新作1丁目20番1号 | 5365 | 5303 |  |  | 5303 |  |  |  | その他 | 古紙リサイクル | 紙類 |  | 45 | 45 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 45 | 2023 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-130-03-006
神奈川県 | 14201 | 1410138 | 横須賀市 | 横須賀市リサイクルプラザ | 横須賀市浦郷町5-2931 | 15844 | 15653 |  |  | 15653 |  |  |  | リサイクルプラザ |  | 紙類, 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック |  | 220 | 220 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 220 | 2001 | 委託 |  | カナデビア株式会社 | 無し |  | 393 |  | 76 | ○ |  | 76 | [24 empty] | 修理, 展示, 販売, 譲渡 | [18 empty] | 14-1-201-03-001
神奈川県 | 14203 | 1410139 | 平塚市 | 平塚市リサイクルプラザ | 平塚市四之宮7-3-5 | 6961 | 6434 |  |  | 6434 |  |  |  | リサイクルプラザ |  | 金属類, ガラス類, ペットボトル, プラスチック |  | 24 | 24 |  |  |  |  | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 47 | 2004 | 委託 |  | 藤田商店 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-203-03-001
神奈川県 | 14204 | 1410140 | 鎌倉市 | 鎌倉市笛田リサイクルセンター | 鎌倉市笛田一丁目11番34号 | 3012 | 3012 |  |  | 3012 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） |  | 紙類, 金属類, ガラス類 |  | 14 | 26 |  |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 40 | 1997 | 一部委託 |  | 株式会社エネット | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-204-03-001
神奈川県 | 14205 | 1410145 | 藤沢市 | リサイクルプラザ藤沢 | 藤沢市桐原町23番地1 | 10273 | 12142 |  |  | 10541 |  |  |  | リサイクルプラザ |  | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 |  | 57 | 42 |  |  |  |  | ⑤DBM（公設公営） | 62 | 2012 | 委託 |  | 東京電力 | 無し |  | 308 |  | 14783 | [24 empty] | ○ |  | 14783 | 譲渡 | [18 empty] | 14-1-205-03-001
神奈川県 | 14206 | 1410146 | 小田原市 | 小田原市リサイクルセンター(びん・缶選別施設) | 小田原市府川798 | 1748 | 995 |  |  | 995 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 |  | 金属類, ガラス類 |  | 10 | 5 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 15.8 | 1996 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー(株) | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-206-03-001
神奈川県 | 14208 | 1410152 | 逗子市 | 廃棄物再生利用施設(容器包装プラスチック選別施設) | 逗子市池子4-956 | 1425 | 1312 |  |  | 1312 |  |  |  | その他 | 容器包装プラスチック選別施設 | プラスチック |  | 17 | [5 empty] | ⑨その他公設民営 | 16.8 | 2020 | 委託 |  | コスモマーケティング株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-208-03-002
神奈川県 | 14212 | 1410160 | 厚木市 | 厚木市資源化センター | 厚木市上古沢1013 | 2925.04 | 2705.22 |  |  | 2705.22 |  |  |  | リサイクルセンター（補助金） |  | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル |  | 29 | [5 empty] | ③DB（公設公営、運転委託） | 29 | 2000 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-212-03-001
神奈川県 | 14212 | 1410159 | 厚木市 | 厚木市不燃物処理・資源化施設 | 厚木市金田1641-1 | 0 | 0 | [6 empty] | リサイクルセンター（補助金） |  | 不燃ごみ, その他 |  | 22 | [5 empty] | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 22 | 1997 | 委託 | 休止 | 0 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-212-03-002
神奈川県 | 14215 | 1410164 | 海老名市 | 海老名市資源化センター | 海老名市大谷南五丁目7番27号 | 4289 | 4289 |  |  | 4289 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 |  | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック |  | 12 | 14 |  |  |  |  | ⑥その他公設公営 | 25.6 | 2001 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-215-03-001
神奈川県 | 14216 | 1410166 | 座間市 | 座間市資源リサイクルセンター | 神奈川県座間市小松原一丁目45番16号 | 1234 | 1234 |  |  | 1234 |  |  |  | ストックヤード |  | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, 不燃ごみ |  | 35 | 35 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 35 | 1992 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-216-03-001
神奈川県 | 14216 | 1410167 | 座間市 | 座間市第2資源リサイクルセンター | 座間市新田宿2216番地 | 1241 | 1241 |  |  | 1241 |  |  |  | 容器包装リサイクル推進施設 |  | プラスチック |  | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 21.25 | 2001 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-216-03-002
神奈川県 | 14321 | 1410171 | 寒川町 | 寒川広域リサイクルセンター | 寒川町宮山2524 | 9258 | 8482 |  |  | 8482 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） |  | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類 |  | 43 | 30 |  |  |  |  | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 55.5 | 2012 | 委託 |  | 株式会社エナリス | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-321-03-001
神奈川県 | 14341 | 1410250 | 大磯町 | リサイクルセンター | 大磯町虫窪53 | 7448 | 999 |  |  | 730 |  |  |  | リサイクルセンター（交付金） |  | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, 剪定枝, 可燃ごみ, 不燃ごみ, 粗大ごみ |  | 6 | 53 |  |  |  |  | ⑧DBO（公設民営） | 53 | 2018 | 委託 |  | (株)エナリス | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-341-03-001
神奈川県 | 14342 | 1410173 | 二宮町 | 二宮町ウッドチップセンター | 神奈川県中郡二宮町緑が丘1-12-2 | 974 | 915 |  |  | 915 |  |  |  | その他 | 剪定枝資源化施設 | 剪定枝 |  | 12 | [5 empty] | ⑧DBO（公設民営） | 12 | 2015 | 委託 |  | 株式会社CDエナジーダイレクト | 無し | [31 empty] | 機能なし | [18 empty] | 14-1-342-03-001

## 燃料化
ごみ燃料化施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 年間処理量 |  | 生成物保管量 |  | 生成物生産量 |  | 生成物搬出量 |  | 処理対象廃棄物 |  | 施設の種類 | 生成物供給先の確保状況 | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 発電の場合 |  |  |  | 余剰電力利用（売電） | [5 empty] | 契約電力会社名 |  | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | ごみ組成分析結果 | [7 empty] | 単位容積重量 | 三成分 |  |  |  | 低位発熱量
[23 empty] | 発電能力 | 発電効率（公称値） | 総発電量（実績値） | うち外部供給量（実績値） | 売電量 | 売電収入 | 売電価格（単価） |  |  |  | （受電） | （売電） |  |  | 分析対象 | 合計 | 紙・布類 | ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 | 木、竹、わら類 | ちゅう芥類 | 不燃物類 | その他 |  | 合計 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | (計算値) | (実測値)
[15 empty] | その他（具体的） | [13 empty] | 固定価格 | 重負荷 | 昼間 | 夜間
[6 empty] | (t/年度) | (㎥/年) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | (t/年度) | (㎥/年度) | [5 empty] | (t/日) |  |  |  | (ｋW) | (％) | （MWｈ/年） | （MWｈ/年） | （MWｈ/年） | （円/年） | （円/kWh） | （円/kWh） | （円/kWh） | （円/kWh） |  |  |  | （％） |  | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | （％） | (kg/㎥) | （％） | （％） | （％） | （％） | （kJ/kg） | （kJ/kg） | PRSコード

## その他
その他の施設[ごみの中間処理施設]
都道府県名 | 地方公共団体 コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 年間処理量 | 処理対象廃棄物 |  | 処理内容 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[8 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[6 empty] | (t/年度) | [5 empty] | (t/日) | [5 empty] | （％） | PRSコード

## 保管
保管施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 年間保管量 | 施設区分 | 処理対象廃棄物 | ごみ処理事業実施方式 | 保管分類数 | 屋内面積 | 屋外面積 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合
[6 empty] | (t/年度) |  |  |  |  | (m2) | (m2) | [5 empty] | （％） | PRSコード
神奈川県 | 14100 | 1410191 | 横浜市 | 横浜市緑資源選別センター | 横浜市緑区上山1-3-1 | 15869 | その他 | ガラス類, ペットボトル, プラスチック | ⑧DBO（公設民営） | 3 | 270 | 0 | 1993 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し |  | 14-1-100-06-001
神奈川県 | 14100 | 1410190 | 横浜市 | 横浜市戸塚資源選別センター | 横浜市戸塚区上矢部町1921-12 | 9495 | その他 | 金属類, ガラス類, ペットボトル | ⑧DBO（公設民営） | 2 | 276 | 0 | 1995 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し |  | 14-1-100-06-002
神奈川県 | 14100 | 1410189 | 横浜市 | 横浜市鶴見資源化センター | 横浜市鶴見区末広町1-15-1 | 14423 | その他 | 金属類, ガラス類, ペットボトル | ⑧DBO（公設民営） | 2 | 378 | 0 | 1995 | 委託 |  | 鶴見工場から受電 | 無し |  | 14-1-100-06-003
神奈川県 | 14100 | 1410193 | 横浜市 | 横浜市金沢資源選別センター | 横浜市金沢区幸浦2-7-1 | 11154 | その他 | 金属類, ガラス類, ペットボトル | ⑧DBO（公設民営） | 2 | 250 | 0 | 2002 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し |  | 14-1-100-06-004
神奈川県 | 14130 | 1410197 | 川崎市 | 南部リサイクルセンター | 川崎市川崎区夜光3-1-3 | 8456 | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類, ガラス類, ペットボトル | ③DB（公設公営、運転委託） | 3 | 2910 | 5667 | 1997 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し |  | 14-1-130-06-001
神奈川県 | 14130 | 1410203 | 川崎市 | 浮島処理センター資源化処理施設 | 川崎市川崎区浮島町509-1 | 17719 | 容器包装リサイクル推進施設 | 紙類, プラスチック | ③DB（公設公営、運転委託） | 2 | 4174 | 0 | 2010 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し |  | 14-1-130-06-006
神奈川県 | 14130 | 1410204 | 川崎市 | 王禅寺処理センター資源化処理施設 | 川崎市麻生区王禅寺1285 | 14046 | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類, ガラス類, ペットボトル | ③DB（公設公営、運転委託） | 3 | 13300 | 0 | 2015 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し |  | 14-1-130-06-007
神奈川県 | 14130 | 1410261 | 川崎市 | 橘処理センター資源化処理施設 | 川崎市高津区新作1丁目20番1号 | 5365 | ストックヤード | 紙類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1 | 298 | 0 | 2023 | 委託 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し |  | 14-1-130-06-008
神奈川県 | 14204 | 1410206 | 鎌倉市 | 鎌倉市笛田リサイクルセンター | 鎌倉市笛田一丁目11番34号 | 3012 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類 | ①DB（公設公営、直営） | 7 | 33 | 0 | 1997 | 一部委託 |  | 株式会社エネット | 無し |  | 14-1-204-06-001
神奈川県 | 14206 | 1410209 | 小田原市 | 小田原市リサイクルセンター | 小田原市府川798 | 1748 | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類, ガラス類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 5 | 990 | 241 | 1997 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー(株) | 無し |  | 14-1-206-06-001
神奈川県 | 14210 | 1410215 | 三浦市 | プラスチック製容器包装ストックヤード | 三浦市南下浦町毘沙門11-2 | 704 | ストックヤード | プラスチック | ①DB（公設公営、直営） | 1 | 188 | 0 | 2003 | 直営 |  | 東京電力 | 無し |  | 14-1-210-06-001
神奈川県 | 14212 | 1410216 | 厚木市 | 厚木市資源化センター | 厚木市上古沢1013 | 7.6 | ストックヤード | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル | ③DB（公設公営、運転委託） | 4 | 135 | 0 | 2000 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し |  | 14-1-212-06-001
神奈川県 | 14215 | 1410218 | 海老名市 | 海老名市資源化センター | 海老名市大谷南五丁目7番27号 | 4289 | ストックヤード | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック | ⑥その他公設公営 | 10 | 380 | 220 | 2001 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し |  | 14-1-215-06-001
神奈川県 | 14217 | 1410219 | 南足柄市 | 南足柄市ビン・ガラス保管施設 | 南足柄市雨坪590 | 213 | ストックヤード | ガラス類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 3 | 0 | 50 | 1988 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し |  | 14-1-217-06-001
神奈川県 | 14301 | 1410221 | 葉山町 | 葉山町クリ-ンセンタ- | 神奈川県三浦郡葉山町堀内2286 | 0 | ストックヤード | 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック | ①DB（公設公営、直営） | 1 | 0 | 35 | 1997 | 直営 | 休止 | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 14-1-301-06-001
神奈川県 | 14402 | 1410255 | 清川村 | 清川村リサイクルセンター | 神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬464番地9 | 33 | ストックヤード | 紙類, 金属類, ガラス類, その他資源ごみ, ペットボトル, プラスチック, 布類, その他 | ①DB（公設公営、直営） | 10 | 146.3 | 1040 | 2019 | 直営 |  | 東京電力 | 無し |  | 14-1-402-06-001
神奈川県 | 14829 | 1410236 | 足柄東部清掃組合 | 中井美化センター | 神奈川県足柄上郡中井町岩倉490-1 | 302 | 容器包装リサイクル推進施設 | 金属類, ガラス類 | ③DB（公設公営、運転委託） | 6 | 0 | 62 | 1997 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 14-2-005-06-001

## 最終
最終処分場
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 調査対象年度の埋立容量 （覆土を含む） | 調査対象年度の埋立量 （覆土を含まない） | 残余容量 | 処理対象廃棄物 | 埋立場所 | ごみ処理事業実施方式 | 埋立開始年度 | 埋立地面積 | 施設全体容量 | 埋立終了年度 | 遮水の方式 | 浸出液の処理 | 運転管理体制 | 処分場の現状 | 施設の改廃 | 契約電力会社名 | 産業廃棄物の搬入の有無 | 一般廃棄物の割合 | 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造の管理状況 |  |  | 水質管理状況 | [5 empty] | メタン回収有無 | メタン回収をしている場合 |  |  |  |  | 最終処分場の形式
[25 empty] | 水位管理 | 覆土施工 | ガス抜き管の計画的施工状況 | 処理前BOD濃度 | 処理後BOD濃度 | 処理前COD濃度 | 処理後COD濃度 | 処理前TN濃度 | 処理後TN濃度 |  | メタンガス回収量 | メタンガス濃度 | メタンガス発熱量 | メタンガスの利用 | 発電量
[6 empty] | (㎥/年度) | (ｔ/年度) | (㎥) |  |  |  |  | (m2) | (㎥) | [8 empty] | （％） |  |  |  |  | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） | （ppm） |  | （㎥／年） | （％） | （kJ/㎥N） |  | （kWh/年） |  | PRSコード
神奈川県 | 14100 | 1430001 | 横浜市 | 神明台処分地 | 横浜市泉区池の谷3949他 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 可燃ごみ, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 平地 | ⑥その他公設公営 | 1973 | 430000 | 6809700 | 2010 | 原地盤利用, 底部遮水工, 鉛直遮水工, 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 7.2 | 1.6 | 7.2 | 3.3 | 20 | 18 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-100-07-001
神奈川県 | 14100 | 1430003 | 横浜市 | 南本牧廃棄物最終処分場 | 中区南本牧4 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 溶融飛灰, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 海面 | ⑥その他公設公営 | 1993 | 210000 | 4270000 | 2017 | 原地盤利用, 鉛直遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 33 | 1 | 74 | 13 | 37 | 7.8 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-100-07-002
神奈川県 | 14100 | 1430086 | 横浜市 | 南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場 | 中区南本牧3番の1､4番の1先 | 103590 | 118747 | 3198250 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 海面 | ⑥その他公設公営 | 2017 | 164000 | 4000000 | 2067 | 原地盤利用, 鉛直遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 |  | 東京電力エナジーパートナー | 有り | 94 | その他埋立構造 |  |  |  | 7.5 | 1 | 26 | 13 | 8.6 | 7.8 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-100-07-003
神奈川県 | 14130 | 1430007 | 川崎市 | 浮島廃棄物埋立処分場(1期地区) | 川崎市川崎区浮島町507 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, その他, 焼却残渣（飛灰） | 海面 | ①DB（公設公営、直営） | 1978 | 253000 | 2913900 | 2000 | 鉛直遮水工 | 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過 | 委託 | 埋立終了 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 最終覆土のみ | 一部延長を行っていない | 170 | 1 | 50 | 2 | 190 | 12 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-130-07-001
神奈川県 | 14130 | 1430006 | 川崎市 | 浮島廃棄物埋立処分場(2期地区) | 川崎市川崎区浮島523-1 | 31569 | 41011 | 1474761 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 海面 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 2000 | 168600 | 2673500 | 2053 | 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒 | 一部委託 | 埋立中 |  | ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ | 無し |  | その他埋立構造 |  |  |  | 15 | 15 | 16 | 13 | 6.2 | 6 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-130-07-002
神奈川県 | 14150 | 1430016 | 相模原市 | 一般廃棄物最終処分場 | 相模原市南区麻溝台3412-2ほか | 10718 | 14756 | 231074 | 焼却残渣（主灰）, 溶融飛灰, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 溶融スラグ, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 1979 | 98380 | 1235300 | 2037 | 原地盤利用, 底部遮水工, 鉛直遮水工, 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 砂ろ過, 下水道放流 | 直営 | 埋立中 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 16 | 7 | 49 | 32 | 39 | 38 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-150-07-001
神奈川県 | 14201 | 1430020 | 横須賀市 | 横須賀市長坂埋立地(増設) | 横須賀市長坂5丁目 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 粗大ごみ | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1990 | 26940 | 690000 | 1994 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, 促進酸化処理 | 一部委託 | 埋立終了 |  | コスモエネルギーソリューションズ(株) | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 一部延長を行っていない | 2 | 1 | 13 | 6 | 39 | 1 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-201-07-001
神奈川県 | 14203 | 1430024 | 平塚市 | 遠藤原一般廃棄物最終処分場第2期 | 平塚市土屋585 | 1296 | 826 | 74772 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2001 | 26600 | 233000 | 2033 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒 | 委託 | 埋立中 |  | 荏原環境プラント㈱ | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-203-07-001
神奈川県 | 14203 | 1430023 | 平塚市 | 遠藤原一般廃棄物最終処分場 | 平塚市土屋585 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1984 | 17850 | 223000 | 2001 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒 | 委託 | 埋立終了 |  | 荏原環境プラント㈱ | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-203-07-002
神奈川県 | 14204 | 1430085 | 鎌倉市 | 鎌倉市一般廃棄物最終処分場4号地 | 鎌倉市関谷1522-2 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 1985 | 15009 | 77400 | 1991 | 原地盤利用 | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 契約なし | 無し |  | 嫌気性埋立構造 | [9 empty] | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-204-07-001
神奈川県 | 14204 | 1430026 | 鎌倉市 | 鎌倉市一般廃棄物最終処分場5号地 | 鎌倉市関谷1492-2 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 平地 | ①DB（公設公営、直営） | 1991 | 10347 | 38350 | 1995 | 原地盤利用 | 処理なし | 直営 | 埋立終了 |  | 契約なし | 無し |  | 嫌気性埋立構造 | [9 empty] | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-204-07-002
神奈川県 | 14205 | 1430031 | 藤沢市 | 藤沢市女坂最終処分場 | 藤沢市用田150番地 | 70.3919 | 104.18 | 107528.89 | 焼却残渣（主灰）, その他, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1997 | 17700 | 200000 | 2042 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 活性炭処理, 下水道放流 | 委託 | 埋立中 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-205-07-001
神奈川県 | 14205 | 1430028 | 藤沢市 | 藤沢市葛原第2最終処分場 | 藤沢市葛原1800番地 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1989 | 19700 | 158700 | 2010 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 | 休止 | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-205-07-002
神奈川県 | 14205 | 1430027 | 藤沢市 | 藤沢市葛原最終処分場 | 藤沢市葛原1777番地 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1980 | 23000 | 156300 | 1994 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 活性炭処理 | 委託 | 埋立終了 | 休止 | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-205-07-003
神奈川県 | 14205 | 1430033 | 藤沢市 | 藤沢市長後中分最終処分場 | 藤沢市長後1916番地 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, その他, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1981 | 11000 | 44200 | 1986 | 底部遮水工 | 凝集沈殿 | 委託 | 埋立終了 | 休止 | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-205-07-004
神奈川県 | 14205 | 1430032 | 藤沢市 | 藤沢市谷根最終処分場 | 藤沢市大鋸谷根1264番地 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ, その他 | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1979 | 14000 | 62200 | 1987 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 下水道放流 | 委託 | 埋立終了 | 休止 | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 2 |  | 7 |  | 8 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-205-07-005
神奈川県 | 14206 | 1430036 | 小田原市 | 小田原市堀ヶ窪埋立処分場 | 小田原市府川786番2 | 136 | 194 | 22111 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1986 | 9712 | 87838 | 2024 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, 促進酸化処理 | 直営 | 埋立中 |  | 東京電力エナジーパートナー(株) | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 一部延長を行っている |  | 1.6 |  | 3.2 |  | 2.2 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-206-07-001
神奈川県 | 14207 | 1430038 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市堤十二天一般廃棄物最終処分場 | 茅ヶ崎市堤1300番地外 | 2448 | 3611 | 85022 | 焼却残渣（主灰） | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 2004 | 16850 | 186000 | 2033 | 原地盤利用, 底部遮水工 | 凝集沈殿, 砂ろ過, 促進酸化処理, 下水道放流 | 一部委託 | 埋立中 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 2.7 | 0 | 6.8 | 6 | 4.5 | 4.5 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-207-07-001
神奈川県 | 14207 | 1430037 | 茅ヶ崎市 | 堤一般廃棄物最終処分場 | 茅ヶ崎市堤1316番地 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1986 | 18868 | 155170 | 2004 | 原地盤利用, 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 活性炭処理, 下水道放流 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 6.8 | 0 | 13.8 | 6.8 | 11.5 | 8 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-207-07-002
神奈川県 | 14208 | 1430040 | 逗子市 | 逗子市清掃センター最終処分場(第3期) | 逗子市池子4-956 | 0 | 0 | 3542 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1993 | 7950 | 55892 |  | 原地盤利用 | 下水道放流 | 直営 | 埋立中 |  | なし | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 1 |  | 5 |  | 3 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-208-07-001
神奈川県 | 14208 | 1430041 | 逗子市 | 逗子市清掃センター最終処分場(第2期) | 逗子市池子4-956 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1982 | 5800 | 43790 | 1995 | 原地盤利用 | 下水道放流 | 直営 | 埋立終了 |  | なし | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-208-07-002
神奈川県 | 14210 | 1430046 | 三浦市 | 三浦市西岩堂埋立地 | 三浦市南下浦町毘沙門1673-1 | 0 | 0 | 906 | 不燃ごみ, 粗大ごみ | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1991 | 13500 | 296160 | 2019 | 底部遮水工, その他遮水 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理, キレート処理 | 直営 | 埋立中 |  | 東京電力 | 有り | 0 | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 77.25 | 0.5 | 38.166 | 0.608 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-210-07-001
神奈川県 | 14210 | 1430087 | 三浦市 | 三浦市一般廃棄物最終処分場 | 三浦市三崎町六合字堂ヶ島1848番1 | 397 | 708 | 46089 | 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ⑦DB+O（公設民営、長期包括運営委託） | 2019 | 3610 | 48900 | 2037 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 覆蓋（屋根） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 委託 | 埋立中 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 |  | 0.866 |  | 2.616 |  | 22.818 | 回収していない | [5 empty] | 覆蓋型（クローズドシステム型） | 14-1-210-07-002
神奈川県 | 14213 | 1430047 | 大和市 | 大和市上草柳処分場No.5 | 神奈川県大和市上草柳205番地1 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ⑤DBM（公設公営） | 1987 | 4616 | 29966 | 1998 | 原地盤利用, 底部遮水工 | 処理なし | 直営 | 埋立終了 | 休止 | 契約なし | 無し |  | 嫌気性埋立構造 | [9 empty] | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-213-07-001
神奈川県 | 14213 | 1430049 | 大和市 | 大和市上草柳処分場No.6 | 神奈川県大和市上草柳46番地1外 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ④DB+M（公設公営、維持管理のみ委託） | 1991 | 8637 | 61385 | 2017 | 底部遮水工, 鉛直遮水工 | 凝集沈殿, キレート処理, 下水道放流 | 委託 | 埋立終了 | 休止 | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 中間覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 14 | 11 | 13 | 43 | 13 | 11 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-213-07-002
神奈川県 | 14214 | 1430052 | 伊勢原市 | 伊勢原市子易不燃物処理場 | 神奈川県伊勢原市上粕屋1805 | 0 | 0 | 9896 | 不燃ごみ, 破砕ごみ・処理残渣, 粗大ごみ | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1969 | 10040 | 85000 | 2009 | 遮水なし | 処理なし | 直営 | 埋立中 | 休止 | 無し | 無し |  | 嫌気性埋立構造 | [9 empty] | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-214-07-001
神奈川県 | 14217 | 1430057 | 南足柄市 | 南足柄市福泉不燃物埋立地 | 南足柄市福泉306 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1976 | 6160 | 41000 | 1995 | 遮水なし | 凝集沈殿 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 1 | 1 | 14 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-217-07-001
神奈川県 | 14217 | 1430055 | 南足柄市 | 南足柄市雨坪一般廃棄物最終処分場 | 南足柄市雨坪590 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1988 | 6000 | 35000 | 2019 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.8 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-217-07-002
神奈川県 | 14217 | 1430056 | 南足柄市 | 南足柄市最終処分場 | 南足柄市雨坪595 | 448 | 598 | 13789 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2005 | 7100 | 40000 | 2028 | 底部遮水工, 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 消毒, 活性炭処理, 膜処理, キレート処理 | 委託 | 埋立中 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 1.4 | 1 | 7.5 | 3.9 | 8.7 | 1.2 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-217-07-003
神奈川県 | 14342 | 1430083 | 二宮町 | 二宮町環境衛生センター | 神奈川県中郡二宮町中里207-1 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, その他, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ⑥その他公設公営 | 1981 | 2500 | 11800 | 1995 | 原地盤利用 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 下水道放流 | 委託 | 埋立終了 | 休止 | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 嫌気性埋立構造 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-342-07-001
神奈川県 | 14342 | 1430059 | 二宮町 | 二宮町環境衛生センター | 神奈川県中郡二宮町中里207-1 | 0 | 0 | 0 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 平地 | ⑥その他公設公営 | 1995 | 2809 | 15077 | 2007 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒, 下水道放流 | 委託 | 埋立終了 | 休止 | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は水没 | 中間覆土 | 一部延長を行っていない | 3 | 1 | 13 | 3 | 8 | 7 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-342-07-002
神奈川県 | 14382 | 1430062 | 箱根町 | 箱根町第1一般廃棄物最終処分場 | 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿334-20番地 | 0 | 0 | 3624.68 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 1974 | 9911 | 30175 | 2014 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒なし）, 砂ろ過, 消毒 | 一部委託 | 埋立終了 |  | 東京電力エナジーパートナー（株） | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.6 | 0.3 | 2.35 | 0.27 | 0 | 0 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-382-07-001
神奈川県 | 14382 | 1430065 | 箱根町 | 箱根町第2一般廃棄物最終処分場 | 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿334-20番地 | 1327 | 1282 | 12180 | 焼却残渣（主灰）, 不燃ごみ, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 2003 | 8000 | 49000 | 2018 | 表面遮水工（キャッピング） | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, キレート処理 | 一部委託 | 埋立中 |  | 東京電力エナジーパートナー（株） | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 0.38 | 0.58 | 1.4 | 0.23 | 0 | 2.3 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-1-382-07-002
神奈川県 | 14815 | 1430073 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 栗原一般廃棄物最終処分場 | 伊勢原市三ﾉ宮2854番地 | 3471 | 0 | 11037 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 1993 | 16760 | 175000 | 2023 | 底部遮水工 | 凝集沈殿, 下水道放流 | 委託 | 埋立終了 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 29 | 22 | 64 | 60 | 27 | 28 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-2-002-07-001
神奈川県 | 14827 | 1430088 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原町真鶴町衛生組合一般廃棄物最終処分場 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2021-81他 | 1018 | 1509 | 72114 | 焼却残渣（主灰）, 焼却残渣（飛灰） | 山間 | ③DB（公設公営、運転委託） | 2019 | 5649 | 77350 | 2058 | 底部遮水工, 鉛直遮水工, 覆蓋（屋根） | 処理なし | 委託 | 埋立中 |  | 東京電力エナジーパートナー（株） | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 最終覆土のみ | 埋立状況により計画的に延長 | [6 empty] | 回収していない | [5 empty] | 覆蓋型（クローズドシステム型） | 14-2-006-07-001
神奈川県 | 14829 | 1430080 | 足柄東部清掃組合 | 岩倉処分場 | 神奈川県足柄上郡中井町岩倉439 | 488 | 422 | 3947 | 焼却残渣（飛灰）, 破砕ごみ・処理残渣 | 山間 | ①DB（公設公営、直営） | 1986 | 8920 | 47700 | 2029 | 原地盤利用, 底部遮水工 | 凝集沈殿, 生物処理（脱窒あり）, 砂ろ過, 消毒, 活性炭処理 | 直営 | 埋立中 |  | 東京電力エナジーパートナー | 無し |  | 準好気性埋立構造 | 末端集水管は開放 | 即日覆土 | 埋立状況により計画的に延長 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 回収していない | [5 empty] | 従来型（オープン型） | 14-2-005-07-001

## し尿
し尿処理施設・汚泥再生処理センター
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 年間処理量 |  |  |  | 資源化物量 | [6 empty] | 脱水汚泥の直接埋立 |  | 脱水汚泥の焼却 |  | 処理方式 |  |  |  | メタン発酵の場合 |  | ごみ処理事業実施方式 | 処理能力 | 処理能力 （有機性廃棄物） | 資源化能力 | 計画メタンガス（バイオガス）量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名
[6 empty] | し尿 | 浄化槽汚泥 | 有機性廃棄物 | その他 | メタン発酵 | 堆肥化 | リン回収 | 助燃剤製造 | 炭化 | その他 | 資源化物量の区分 | 直接埋立の有無 | 埋立量 | 焼却の有無 | 焼却量 | 汚水処理 |  | 汚泥処理 |  | メタンガス発熱量 | メタンガス利用方法
[22 empty] | その他（具体的） |  | その他（具体的）
[6 empty] | (kl/年度) | (kl/年度) | (t/年度) | (kl/年度) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) | (t/年) |  |  | （t/年度) |  | （t/年度) |  |  |  |  | （kJ/㎥N） |  |  | (kL/日) | (t/日) | (t/日) | (㎥/日) |  |  |  |  | PRSコード
神奈川県 | 14150 | 1420001 | 相模原市 | 津久井クリーンセンターし尿処理施設 | 相模原市緑区青山3385番地2 | 2469 | 23622 |  | 208 | [7 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 499 | 下水投入 |  | 脱水 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 89 | 0 | 4.7 | 0 | 2015 | 直営 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 14-1-150-08-001
神奈川県 | 14205 | 1420003 | 藤沢市 | 藤沢市北部環境事業所 | 藤沢市石川2168番地 | 2031 | 10798 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 274 | 一次処理 |  | 脱水, 焼却 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 230 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 直営 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 14-1-205-08-001
神奈川県 | 14212 | 1420004 | 厚木市 | 厚木市衛生プラント | 厚木市長谷626-1 | 1413 | 12285 |  | 524 | [7 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 310 | 標脱 |  | 脱水 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 69 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 委託 |  | オリックス（株） | 14-1-212-08-001
神奈川県 | 14321 | 1420006 | 寒川町 | 寒川町美化センター | 寒川町田端1578-3 | 1680 | 9178 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 195 | 高負荷, 下水投入 |  | 脱水 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 70 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 直営 |  | コスモ石油マーケティング㈱ | 14-1-321-08-001
神奈川県 | 14341 | 1420007 | 大磯町 | 大磯町環境美化センターし尿処理施設 | 神奈川県中郡大磯町虫窪66 | 1094 | 10262 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 326 | 高負荷, 膜分離 |  | 脱水 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 50 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー(株) | 14-1-341-08-001
神奈川県 | 14382 | 1420009 | 箱根町 | 箱根町環境センター清掃第2プラント | 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯84番地 | 321 | 8606 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 424 | 嫌気 |  | 脱水 |  |  |  | ③DB（公設公営、運転委託） | 47 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー（株） | 14-1-382-08-001
神奈川県 | 14401 | 1420010 | 愛川町 | 愛川町衛生プラント | 神奈川県愛甲郡愛川町中津5188 | 241 | 5191 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設内焼却 | 76 | 高負荷 |  | 脱水, 乾燥, 焼却 |  |  |  | ⑥その他公設公営 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 委託 |  | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 14-1-401-08-001
神奈川県 | 14818 | 1420047 | 高座清掃施設組合 | 高座クリーンセンター水処理施設 | 海老名市本郷1番地の1 | 1290 | 9483 | [9 empty] | 直接埋立無し |  | 施設外焼却 | 477 | 一次処理 |  | 脱水 |  |  |  | ①DB（公設公営、直営） | 48 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 直営 |  | 東京電力パワーグリッド（株） | 14-2-001-08-001
神奈川県 | 14819 | 1420012 | 足柄上衛生組合 | 足柄衛生センター | 神奈川県南足柄市班目1547 | 1099 | 20724 |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 資源化物の排出量・売却量 | 直接埋立無し |  | 焼却無し |  | 標脱 |  | 脱水 |  |  |  | ②DB（公設公営、一部運転委託） | 150 | 0 | 3 | 0 | 1982 | 一部委託 |  | 東京電力エナジーパートナー㈱ | 14-2-003-08-001

## コミプラ
コミュニティプラント
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 汚水処理量 | 処理方法 | ごみ処理事業実施方式 | 計画最大汚水量 | 使用開始年度 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名
[6 empty] | (㎥/年度) |  |  | (㎥/日) |  |  |  |  | PRSコード

## リユース・リペア施設
リユース・リペア施設
都道府県名 | 地方公共団体コード | 施設コード | 地方公共団体名 | 施設名称 | 施設所在地 | 年間処理量 | 設置場所 | ごみ処理事業実施方式 | 面積 | 使用開始年度 | リユース・リペアの対象品目 | [28 empty] | リユース・リペアの内容 | 運転管理体制 | 施設の改廃 | 契約電力会社名
[11 empty] | 合計 |  | 家具 |  |  | 自転車 |  |  | 衣類 |  |  | 書籍 |  |  | 家電 |  |  | 傘 |  |  | 食器 |  |  | おもちゃ |  |  | その他
[11 empty] | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数 | 対象 | 重量 | 個数
[6 empty] | （ｔ／年度） |  |  | （㎡） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  | （t/年度） | （個・台等） |  |  |  |  | PRSコード
神奈川県 | 14150 | 1410243 | 相模原市 | 橋本台リサイクルスクエア | 相模原市緑区下九沢2084-3 | 把握していない | 廃棄物処理施設以外の公共施設 | ①DB（公設公営、直営） | 664.36 | 1993 |  | 719 | ○ |  | 719 | [24 empty] | 修理, 展示, 譲渡 | 一部委託 |  | 東京電力 | 14-1-150-10-001
神奈川県 | 14150 | 1410251 | 相模原市 | 麻溝台リサイクルスクエア | 相模原市南区麻溝台1524-1 | 把握していない | 廃棄物処理施設以外の公共施設 | ①DB（公設公営、直営） | 805.39 | 2017 |  | 960 | ○ |  | 960 | [24 empty] | 修理, 展示, 譲渡 | 一部委託 |  | 南清掃工場の発電電力による供給 | 14-1-150-10-002
神奈川県 | 14215 | 1410254 | 海老名市 | 第二高齢者生きがい会館 | 海老名市杉久保北二丁目1番10号 | 0 | 廃棄物処理施設以外の公共施設 | ⑥その他公設公営 | 320.7 | 2019 |  | 3197 | ○ |  | 3197 | [24 empty] | 修理, 展示, 販売 | 委託 |  | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 14-1-215-10-002