## 様式２－３
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
01函館湾北海道 | 粒度分布 | －
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | －
| 強熱減量 | 底質調査方法
| COD | 底質調査方法
| TOC | －
| T-N | －
| T-P | －
| 硫化物 | 底質調査方法
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
02噴火湾北海道 | 粒度分布 | －
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | －
| 強熱減量 | 底質調査方法
| COD | 底質調査方法
| TOC | －
| T-N | －
| T-P | －
| 硫化物 | 底質調査方法
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
05風連湖北海道 | 粒度分布 | －
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | －
| 強熱減量 | 底質調査方法
| COD | 底質調査方法
| TOC | －
| T-N | －
| T-P | －
| 硫化物 | 底質調査方法
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
10陸奥湾青森県 | 粒度分布 | －
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | －
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ4 強熱減量
| COD | 底質調査方法 Ⅱ20 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODsed）
| TOC | －
| T-N | 底質調査方法 Ⅱ18 全窒素（ケルダール窒素）
| T-P | 底質調査方法 Ⅱ19 全りん
| 硫化物 | 底質調査方法 Ⅱ17 硫化物
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
10陸奥湾青森県(研1) | 粒度分布 | -
| 酸化還元電位 | -
| 乾燥減量 | 底質調査方法, 恒温乾燥機
| 強熱減量 | 底質調査方法, 電気炉
| COD | 底質調査方法(過マンガン酸カリウムによる酸素消費量)
| TOC | -
| T-N | 底質調査方法(ケルダール窒素分解法、紫外吸光光度法), 分光光度計
| T-P | 底質調査方法(硝酸-過塩素酸分解法、モリブデン青吸光光度法), 分光光度計
| 硫化物 | 底質調査方法(ヨウ素滴定法)
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
23女川湾宮城県 | 粒度分布 | JIS A 1204
| 酸化還元電位 | 酸化還元電極による直接測定
| 乾燥減量 | －
| 強熱減量 | 底質調査方法(環水管127号)
| COD | 底質調査方法(環水管127号)
| TOC(OC) | 水質汚濁調査指針〔日本水産資源保護協会編〕
| T-N | －
| T-P | －
| 硫化物 | 底質調査方法(環水管127号)
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
26小名浜湾福島県 | 粒度分布 | JIS A 1204(1990)
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | 底質調査法 Ⅱ.3
| 強熱減量 | 底質調査法 Ⅱ.4
| COD | 環水管127号（昭和63年9月8日)
| TOC | －
| T-N | 底質調査法 Ⅱ.18
| T-P | 底質調査法 Ⅱ.19
| 硫化物 | 底質調査法 Ⅱ.17
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
27松川浦福島県 | 粒度組成 | 漁場保全対策推進事業調査指針に定める底質分析法
| COD | 漁場保全対策推進事業調査指針に定める底質分析法
| 全硫化物 | 漁場保全対策推進事業調査指針に定める底質分析法
| 強熱減量 | 漁場保全対策推進事業調査指針に定める底質分析法
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
28鹿島港茨城県 | 粒度分布 | ―
| 酸化還元電位 | ―
| 乾燥減量 | ―
| 強熱減量 | ―
| COD | 昭和63年環水管第127号
| TOC | ―
| T-N | 昭和63年環水管第127号
| T-P | 昭和63年環水管第127号
| 硫化物 | ―
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
29東京湾千葉県 | 粒度分布
| 酸化還元電位 | 現場において採取した底質のORPを測定する。（飽和甘コウ電極の値として算出）
| 乾燥減量 | 底質調査方法Ⅱ．３に掲げる方法
| 強熱減量 | 底質調査方法Ⅱ．４に掲げる方法
COD
| TOC | 地球科学的試料の化学分析法Ⅵ．１．４．５又は土壌養分分析法９．１に掲げる方法
| T-N | 地球科学的試料の化学分析法Ⅵ．１．４．５又は底質調査方法Ⅱ．１８に掲げる方法
| T-P | 底質調査方法Ⅱ．１９に掲げる方法
| 硫化物 | 底質調査方法Ⅱ．１７に掲げる方法
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
29東京湾(広域) | 粒度分布 | 風乾し、木槌等で砕いた後、礫（2ｍｍメッシュのふるいで分離）、砂質（63μｍメッシュのふるいで分離）、泥質（残ったもの）の重量％ | 報告下限値0.1%
| 酸化還元電位 | 「環境測定分析法注解」6.4.3
| 乾燥減量 | 「底質調査方法」Ⅱ.3 | 報告下限値0.1%
| 強熱減量 | 「底質調査方法」Ⅱ.4 | 報告下限値0.1%
| COD | 「底質調査方法」Ⅱ.20 | 報告下限値0.1mg/g
| TOC | 燃焼法による。有機炭素分析装置の使用も可。無機炭素の補正を行うこと。 | 報告下限値0.1mg/g
| T-N | 「底質調査方法」Ⅱ.18又はCHN分析計を用いた測定 | 報告下限値0.02mg/g
| T-P | 「底質調査方法」Ⅱ.19 | 報告下限値0.02mg/g
| 硫化物 | 「底質調査方法」Ⅱ.17 | 報告下限値0.01mg/g
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
31加茂湖佐渡市 | 粒度分布
酸化還元電位
乾燥減量
強熱減量
| COD | 底質調査方法 Ⅱ．２０
TOC
| T-N | 土壌養分分析法 ９・５
| T-P | 底質調査方法 Ⅱ．１９
| 硫化物 | 底質調査方法 Ⅱ．１７
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
34敦賀湾福井県 | 粒度分布
酸化還元電位
乾燥減量
| 強熱減量 | 底質調査法（環水管第127号）に掲げる方法に従った。
| COD | 底質調査法（環水管第127号）に掲げる方法に従った。
TOC
T-N
T-P
| 硫化物 | 底質調査法（環水管第127号）に掲げる方法に従った。
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
35矢代湾福井県 | 粒度分布
酸化還元電位
乾燥減量
強熱減量
| COD | 底質調査法（環水管第127号）に掲げる方法に従った。
TOC
T-N
T-P
| 硫化物 | 底質調査法（環水管第127号）に掲げる方法に従った。
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
39浜名湖湖西市 | 粒度分布
酸化還元電位
乾燥減量
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ４
| COD | 底質調査方法 Ⅱ20
TOC
| T-N | 底質調査方法 Ⅱ18
| T-P | 底質調査方法 Ⅱ19
| 硫化物 | 底質調査方法 Ⅱ17
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
40伊勢湾(広域) | 粒度分布 | 風乾し、木槌等で砕いた後、礫（2ｍｍメッシュのふるいで分離）、砂質（63μｍメッシュのふるいで分離）、泥質（残ったもの）の重量％ | 報告下限値0.1%
| 酸化還元電位 | 「環境測定分析法注解」6.4.3
| 乾燥減量 | 「底質調査方法」Ⅱ.3 | 報告下限値0.1%
| 強熱減量 | 「底質調査方法」Ⅱ.4 | 報告下限値0.1%
| COD | 「底質調査方法」Ⅱ.20 | 報告下限値0.1mg/g
| TOC | 燃焼法による。有機炭素分析装置の使用も可。無機炭素の補正を行うこと。 | 報告下限値0.1mg/g
| T-N | 「底質調査方法」Ⅱ.18又はCHN分析計を用いた測定 | 報告下限値0.02mg/g
| T-P | 「底質調査方法」Ⅱ.19 | 報告下限値0.02mg/g
| 硫化物 | 「底質調査方法」Ⅱ.17 | 報告下限値0.01mg/g
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
41,42鷲尾湾,賀田湾鷲尾市 | 粒度分布 | JIS A 1204 粒度分布（ふるい方）
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | 底質調査方法 Ⅱ3 乾燥減量
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ3 強熱減量
| COD | 底質調査方法 Ⅱ20 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODsed)
| TOC | －
| T-N | －
| T-P | －
| 硫化物 | 底質調査方法 Ⅱ17 硫化物
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
47英虞湾三重県(研3) | 粒度分布
| 酸化還元電位 | 堀場製作所製 H-7 ORP複合電極，HORIBA製 D-52 ORP電極 | ０－３ｃｍ層
| 乾燥減量 | 105℃ 24時間乾燥 | ０－３ｃｍ層
強熱減量
| COD | アルカリ性過マンガン酸ヨウ素滴定法 | ０－３ｃｍ層
| TOC | 柳本製作所製 CN CORDER MT-500, MT-700，H19年～Elementar社製 ｖａｒｉｏＭＡＸ CNS | ０－３ｃｍ層
| T-N | 柳本製作所製 CN CORDER MT-500, MT-700，H19年～Elementar社製 ｖａｒｉｏＭＡＸ CNS | ０－３ｃｍ層
T-P
| 硫化物 | 検知管法 | ０－３ｃｍ層
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
51田辺湾和歌山県 | 粒度分布 | -
| 酸化還元電位 | -
| 乾燥減量 | -
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ４
| COD | 底質調査方法 Ⅱ２０
| TOC | -
| T-N | -
| T-P | -
| 硫化物 | 底質調査方法 Ⅱ１７
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
52仙崎湾山口県 | 粒度分布
酸化還元電位
乾燥減量
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ４
| COD | 底質調査方法 Ⅱ２０
TOC
T-N
T-P
| 硫化物 | 底質調査方法 Ⅱ１７
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
54油谷湾山口県(研4) | 粒度分布
酸化還元電位
乾燥減量
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ４
| COD | 底質調査方法 Ⅱ２０
TOC
T-N
T-P
| 硫化物 | 底質調査方法 Ⅱ１７
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
55浦戸湾高知市 | 粒度分布 | ―
| 酸化還元電位 | ―
| 乾燥減量 | ―
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ4 強熱減量
| COD | 底質調査方法 Ⅱ20 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODsed)
| TOC | ―
| T-N | ―
| T-P | ―
| 硫化物 | 底質調査方法 Ⅱ17 硫化物
平成5年度
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
57博多湾福岡市 | 粒度分布 | －
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| 強熱減量 | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| COD | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| TOC | ＣＮコーダ
| T-N | ＣＮコーダ
| T-P | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| 硫化物 | 環境庁通達｢底質調査方法｣
平成6～7年度
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
57博多湾福岡市 | 粒度分布 | －
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| 強熱減量 | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| COD | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| TOC | ＣＮコーダ
| T-N | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| T-P | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| 硫化物 | 環境庁通達｢底質調査方法｣
平成8～10年度
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
57博多湾福岡市 | 粒度分布 | －
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | 昭和63年環水管第127号環境庁通達｢底質調査方法｣
| 強熱減量 | 昭和63年環水管第128号環境庁通達｢底質調査方法｣
| COD | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| TOC | － | 有機炭素を測定
| T-N | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| T-P | 環境庁通達｢底質調査方法｣
| 硫化物 | 環境庁通達｢底質調査方法｣
平成11～19年度
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
57博多湾福岡市 | 粒度分布 | －
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 3
| 強熱減量 | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 4
| COD | 底質調査方法（昭和63年環水管第127号）Ⅱ.20
| TOC | － | 有機炭素を測定
| T-N | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 18.2 インドフェノール青吸光光度法
| T-P | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 19.1 硝酸-硫酸分解法
| 硫化物 | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 17
平成20～21年度
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
57博多湾福岡市 | 粒度分布 | －
| 酸化還元電位 | －
| 乾燥減量 | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 3
| 強熱減量 | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 4
| COD | 底質調査方法（昭和63年環水管第127号）Ⅱ.20
| TOC | － | 有機炭素を測定
| T-N | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 18.2 インドフェノール青吸光光度法
| T-P | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 19.2 硝酸-硫酸分解法
| 硫化物 | 底質調査方法(S63環水管127号)Ⅱ 17
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
58有明海及び島原湾福岡県 | 粒度分布
酸化還元電位
| 乾燥減量 | 重量法（底質調査方法とその解説（環境庁水質保全局水質管理課編））
| 強熱減量 | 重量法（底質調査方法とその解説（環境庁水質保全局水質管理課編））
| COD | アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化ヨードメトリー法（底質調査方法とその解説（環境庁水質保全局水質管理課編））
TOC
T-N
| T-P | 硝酸・硫酸分解ーモリブデン青吸光光度法（底質調査方法とその解説（環境庁水質保全局水質管理課編））
| 硫化物 | 検知管法（瀬戸内海環境情報基本調査指針）
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
58有明海及び島原湾佐賀県(研5) | 粒度分布
| 酸化還元電位 | 水質汚濁調査指針 第5章14
| 乾燥減量 | 底質調査方法 Ⅱ 3
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ 4
| COD | 底質調査方法 Ⅱ 20 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
TOC
| T-N | 底質調査方法 Ⅱ 18.1 中和滴定法
| T-P | 底質調査方法 Ⅱ 19.1 硝酸ｰ過塩素酸分解法
| 硫化物 | 水質汚濁調査指針 第11章1
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
58有明海及び島原湾佐賀県(研7) | 粒度分布 | 篩い法
酸化還元電位
| 乾燥減量 | 底質調査方法 Ⅱ３ 乾燥減量
| 強熱減量 | 貝殻の影響を考慮して550℃・1時間で行った。
| COD | アルカリ性過マンガン酸カリウム法（新編水質汚濁調査指針1980年）
TOC
T-N
T-P
| 硫化物 | ガス検知管法
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
59唐津湾福岡県 | 粒度分布
酸化還元電位
| 乾燥減量 | 重量法（底質調査方法とその解説（環境庁水質保全局水質管理課編））
| 強熱減量 | 重量法（底質調査方法とその解説（環境庁水質保全局水質管理課編））
| COD | アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化ヨードメトリー法（底質調査方法とその解説（環境庁水質保全局水質管理課編））
TOC
T-N
| T-P | 硝酸・硫酸分解ーモリブデン青吸光光度法（底質調査方法とその解説（環境庁水質保全局水質管理課編））
| 硫化物 | 検知管法（瀬戸内海環境情報基本調査指針）
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
59唐津湾佐賀県(研5) | 粒度分布
酸化還元電位
| 乾燥減量 | 底質調査方法 Ⅱ 3
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ 4
| COD | 底質調査方法 Ⅱ 20 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
TOC
| T-N | 底質調査方法 Ⅱ 18.1 中和滴定法
| T-P | 底質調査方法 Ⅱ 19.1 硝酸ｰ過塩素酸分解法
硫化物
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
59唐津湾佐賀県(研6) | 粒度分布 | メッシュサイズ0.5mm以下によるふるい分け法
| 酸化還元電位 | -
| 乾燥減量 | -
| 強熱減量 | -
| COD | 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
| TOC | -
| T-N | -
| T-P | -
| 硫化物 | 検知管法
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
60伊万里湾佐賀県(研5) | 粒度分布
酸化還元電位
| 乾燥減量 | 底質調査方法 Ⅱ 3
| 強熱減量 | 底質調査方法 Ⅱ 4
| COD | 底質調査方法 Ⅱ 20 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
TOC
| T-N | 底質調査方法 Ⅱ 18.1 中和滴定法
| T-P | 底質調査方法 Ⅱ 19.1 硝酸ｰ過塩素酸分解法
硫化物
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
60伊万里湾佐賀県(研6) | 粒度分布
酸化還元電位
乾燥減量
| 強熱減量 | 550℃で6時間強熱する
| COD | 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
TOC
T-N
T-P
| 硫化物 | 検知管法
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
61仮谷湾佐賀県(研6) | 粒度分布 | メッシュサイズ0.5mm以下によるふるい分け法
| 酸化還元電位 | -
| 乾燥減量 | -
| 強熱減量 | 550℃で6時間強熱する
| COD | 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
| TOC | -
| T-N | -
| T-P | -
| 硫化物 | 検知管法
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
64佐世保湾長崎県(研11) | 粒度分布
酸化還元電位
| 乾燥減量 | 低質調査方法 Ⅱ．３
強熱減量
| COD | 低質調査方法 Ⅱ．２０
TOC
T-N
T-P
| 硫化物 | 低質調査方法 Ⅱ．１７
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
75尾末湾宮崎県(研8) | 粒度分布
酸化還元電位
乾燥減量
| 強熱減量 | 水質調査汚濁指針 5.4 強熱減量
| COD | 水質調査汚濁指針 5.6 COD
TOC
T-N
T-P
| 硫化物 | 養殖漁場環境指標測定マニュアル
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
85金武湾沖縄県 | 粒度分布 | ― | 「－」は測定していない。
| 酸化還元電位 | ―
| 乾燥減量 | 底質調査方法(昭和63年9月8日付け環水管第127号)による。
| 強熱減量 | 底質調査方法(昭和63年9月8日付け環水管第127号)による。
| COD | 底質調査方法(昭和63年9月8日付け環水管第127号)による。
| TOC | ―
| T-N | ―
| T-P | ―
| 硫化物 | ―
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
86与那覇湾沖縄県 | 粒度分布 | ― | 「－」は測定していない。
| 酸化還元電位 | ―
| 乾燥減量 | 底質調査方法(昭和63年9月8日付け環水管第127号)による。
| 強熱減量 | 底質調査方法(昭和63年9月8日付け環水管第127号)による。
| COD | 底質調査方法(昭和63年9月8日付け環水管第127号)による。
| TOC | ―
| T-N | ―
| T-P | ―
| 硫化物 | ―
#VALUE!
●底質の測定方法
海域名 | 測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等） | 備考
87羽地内海沖縄県 | 粒度分布 | ― | 「－」は測定していない。
| 酸化還元電位 | ―
| 乾燥減量 | 底質調査方法(昭和63年9月8日付け環水管第127号)による。
| 強熱減量 | 底質調査方法(昭和63年9月8日付け環水管第127号)による。
| COD | 底質調査方法(昭和63年9月8日付け環水管第127号)による。
| TOC | ―
| T-N | ―
| T-P | ―
| 硫化物 | ―
別添報告書にも測定方法がありますので、参照願います。