## 01函館湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5ｍの層から採水。中層は、指定する深度（ｍ）の層から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | 湖沼環境調査指針 9.5.12
透明度 | 海洋観測指針 3.2

## 02噴火湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5ｍの層から採水。中層は、指定する深度（ｍ）の層から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | 湖沼環境調査指針 9.5.12
透明度 | 海洋観測指針 3.2

## 03能取湖様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5ｍの層から採水。中層は、指定する深度（ｍ）の層から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | 湖沼環境調査指針 9.5.12
透明度 | 海洋観測指針 3.2

## 05風蓮湖様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5ｍの層から採水。中層は、指定する深度（ｍ）の層から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | 湖沼環境調査指針 9.5.12
透明度 | 海洋観測指針 3.2

## 06サロマ湖様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5ｍの層から採水。中層は、指定する深度（ｍ）の層から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | 湖沼環境調査指針 9.5.12
透明度 | 海洋観測指針 3.2

## 08厚岸湖様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5ｍの層から採水。中層は、指定する深度（ｍ）の層から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | 湖沼環境調査指針 9.5.12
透明度 | 海洋観測指針 3.2

## 10陸奥湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 蒸留水で洗浄した採水容器(ステンレスバケツ)で採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K 0102 32 ウィンクラー-アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K 0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K 0102 45.2 紫外吸光光度法, 分光光度計
T-P | JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法, 分光光度計
クロロフィルa | 海洋観測指針, 分光光度計
透明度 | 透明度盤

## 13広田湾（宮城県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 昭和46年9月30日環水管第30号通知 水質調査法
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JISK0102 32
COD | JISK0102 17
T-N | JISK0102 45.2 45.2 45.4.
T-P | JISK0102 46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 透明板

## 19万石浦様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 昭和46年9月30日環水管第30号通知 水質調査法
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JISK0102 32
COD | JISK0102 17
T-N | JISK0102 45.2 45.2 45.4.
T-P | JISK0102 46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 透明板

## 20松島湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 昭和46年9月30日環水管第30号通知 水質調査法
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JISK0102 32
COD | JISK0102 17
T-N | JISK0102 45.2 45.2 45.4.
T-P | JISK0102 46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 透明板

## 21気仙沼湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 昭和46年9月30日環水管第30号通知 水質調査法
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JISK0102 32
COD | JISK0102 17
T-N | JISK0102 45.2 45.2 45.4.
T-P | JISK0102 46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 透明板

## 22雄勝湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 昭和46年9月30日環水管第30号通知 水質調査法
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JISK0102 32
COD | JISK0102 17
T-N | JISK0102 45.2 45.2 45.4.
T-P | JISK0102 46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 透明板

## 23女川湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 昭和46年9月30日環水管第30号通知 水質調査法
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JISK0102 32
COD | JISK0102 17
T-N | JISK0102 45.2 45.2 45.4.
T-P | JISK0102 46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 透明板

## 24鮫ノ浦湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 昭和46年9月30日環水管第30号通知 水質調査法
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JISK0102 32
COD | JISK0102 17
T-N | JISK0102 45.2 45.2 45.4.
T-P | JISK0102 46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 透明板

## 25志津川湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 昭和46年9月30日環水管第30号通知 水質調査法
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JISK0102 32
COD | JISK0102 17
T-N | JISK0102 45.2 45.2 45.4.
T-P | JISK0102 46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 透明板

## 26小名浜港様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。 底層は、全水深が10m以上の地点では1海面下10mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 昭和46年12月28日付環境庁告示第59号に掲げる方法 （日本工業規格K0102 32.1 ウインクラー・アジ化ナトリウム変法）
COD | 昭和46年12月28日付環境庁告示第59号に掲げる方法 （日本工業規格K0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODMn））
T-N | 昭和46年12月28日付環境庁告示第59号に掲げる方法 （日本工業規格K0102 45.4 銅・カドミウムカラム還元法）
T-P | 昭和46年12月28日付環境庁告示第59号に掲げる方法 （日本工業規格K0102 46.3.1 ペルオキソニ硫酸カリウム分解法）
クロロフィルa | 上水試験方法27に定める方法
透明度 | 海洋観測指針（第1部 気象庁）に掲げる方法 （透明度板を使用する方法）

## 27松川浦様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 昭和46年12月28日付環境庁告示第59号に掲げる方法 （日本工業規格K0102 32.1 ウインクラー・アジ化ナトリウム変法）
COD | 昭和46年12月28日付環境庁告示第59号に掲げる方法 （日本工業規格K0102 19 アルカリ性過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODOH））
T-N | 昭和46年12月28日付環境庁告示第59号に掲げる方法 （日本工業規格K0102 45.4 銅・カドミウムカラム還元法）
T-P | 【平成20年度以前における測定方法】 昭和46年12月28日付環境庁告示第59号に掲げる方法 （日本工業規格K0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法） 【平成21年度測定方法】 昭和46年12月28日付環境庁告示第59号に掲げる方法 （日本工業規格K0102 46.3.2 硝酸・過塩素酸分解法）
クロロフィルa | 【平成20年度以前における測定方法】 海洋観測指針（第1部 気象庁）に掲げる方法 （6.3 植物色素の測定） 【平成21年度測定方法】 上水試験方法27に定める方法
透明度 | 海洋観測指針（第1部 気象庁）に掲げる方法 （透明度板を使用する方法）

## 28鹿島港様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5メートルの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 規格Ｋ0102 32に定める方法
COD | 規格Ｋ0102 17に定める方法
T-N | 規格Ｋ0102 45.2，45.3，又は45.4に定める方法
T-P | 規格Ｋ0102 46.3に定める方法
クロロフィルa | 上水試験法Ⅵ-4 27.2又は海洋観測指針9.6に掲げる方法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 セッキー板を使用

## 29東京湾（千葉県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層：海面下0.5メートル 底層：（東京湾1～20及び水深16メートル未満の測定値点）海底から1メートル上 （水深16メートル以上の測定値点）海面下15メートル
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32に掲げる方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計算結果の得られる方法
COD | JIS K0102 17に定める方法 （ただし、Ｂ類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法)
T-N | JIS K0102 45.2、45.3又は45.4に定める方法
T-P | JIS K0102 46.3に定める方法
クロロフィルa | 上水試験方法(2001)Ⅵ-4 27 備考に掲げる方法 （GF/C使用）又は海洋観測指針(1999)6.3.2 に掲げる方法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 29東京湾（神奈川県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 上層（水面下0.5m）及び下層（水深が51m以下の地点にあっては底上1m、51mを超える地点にあっては水面下50m）の２層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K 0102 32.1 ウィンクラー・アジ化ナトリウム変法 JIS K 0102 32.3 隔膜電極法
COD | JIS K 0102 17 過マンガン酸カリウムによる酸素要求量
T-N | JIS K 0102 45.4 銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法 JIS K 0102 46.3.1 備考11 加熱濃縮操作
クロロフィルa | 上水試験方法 Ⅵ-4-27
透明度 | 透明度板を使用

## 30両津港様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32
COD | JIS K0102 17
T-N | JIS K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | JIS K0102 46.3
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針3.2

## 31加茂湖様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32
COD | JIS K0102 17
T-N | JIS K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | JIS K0102 46.3
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針3.2

## 32真野湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32
COD | JIS K0102 17
T-N | JIS K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | JIS K0102 46.3
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針3.2

## 33七尾湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | バンドーン採水器により表層近傍(0.5m)より採取
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
COD | JIS K0102規格17に定める方法
T-N | JIS K0102規格45.2，45.3又は45.4に定める方法
T-P | JIS K0102規格46.3に定める方法
クロロフィルa | -
透明度 | -
●採水方法［その他（出典：石川県水産総合センター）］
採水方法 | 表層は0m、底層は海底上1m
●水質の測定方法［その他（出典：石川県水産総合センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 堀場製作所 水質チェッカー U-10
COD | -
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | -
透明度 | 透明度板（海洋観測指針に準拠）

## 34敦賀湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 35矢代湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 36世久見湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 37小浜湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 38内浦湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 39浜名湖様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 採取地点により水深が異なるため、水深により採水点数（２～６）を決めている。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
COD | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
T-N | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
T-P | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
クロロフィルa | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
透明度 | 厚生省水道環境部監修：上水試験法に定める方法（セッキー板）
●採水方法［その他（出典：湖西市）］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水。
●水質の測定方法［その他（出典：湖西市）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | -
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3.1
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 40伊勢湾（三重県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5mの層から採水。底層（下層）は海面下10.0mの層から採水。 （本調査のデータ以外に、地点によっては、海面下2.0mの層（中層）からも採水している）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 32.1）
COD | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 17）
T-N | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 45.4）
T-P | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 46.3）
クロロフィルa | -
透明度 | 円板白色による実測
●採水方法［その他（出典：三重県水産研究所）］
採水方法 | 表層：ｖバケツ 底層：ニスキン採水器
●水質の測定方法●採水方法［その他（出典：三重県水産研究所）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | Ｓｅａ-Ｂｉｒｄ社製 SBE-911 ｐｕｌｓ
COD | アルカリ性過マンガン酸カリウム－ヨウ素滴定法
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | Ｓｅａ-Ｂｉｒｄ社製 SBE-911 ｐｕｌｓ
透明度 | セッキー板

## 41尾鷲湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5mの層から採水。底層（下層）は海面下10.0mの層から採水。 （本調査のデータ以外に、地点によっては、海面下2.0mの層（中層）からも採水している）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 32.1）
COD | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 17）
T-N | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 45.4）
T-P | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 46.3）
クロロフィルa | -
透明度 | 円板白色による実測
●採水方法［その他（出典：尾鷲市）］
採水方法 | 化学分析項目については0.5ｍ層で採水
●水質の測定方法［その他（出典：尾鷲市）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | ＹＳＩ ＤＯメーター(57型)
COD | JIS K 0102.17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODMn)
T-N | JIS K 0102.45.4 銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K 0102.46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | セッキ板

## 42賀田湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［その他（出典：尾鷲市）］
採水方法 | 化学分析項目については0.5ｍ層で採水
●水質の測定方法［その他（出典：尾鷲市）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | ＹＳＩ ＤＯメーター(57型)
COD | JIS K 0102.17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODMn)
T-N | JIS K 0102.45.4 銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K 0102.46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | セッキ板

## 44五ヶ所湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5mの層から採水。底層（下層）は海面下10.0mの層から採水。 （本調査のデータ以外に、地点によっては、海面下2.0mの層（中層）からも採水している）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 32.1）
COD | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 17）
T-N | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 45.4）
T-P | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 46.3）
クロロフィルa | -
透明度 | 円板白色による実測

## 47英虞湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5mの層から採水。底層（下層）は海面下10.0mの層から採水。 （本調査のデータ以外に、地点によっては、海面下2.0mの層（中層）からも採水している）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 32.1）
COD | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 17）
T-N | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 45.4）
T-P | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 46.3）
クロロフィルa | -
透明度 | 円板白色による実測
●採水方法［その他（出典：三重県水産研究）］
採水方法 | 北原式採水器およびバンドン採水器による層別採水
●水質の測定方法［その他（出典：三重県水産研究）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | アレック電子ACL1150-DKによる測定
COD | アルカリ法
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | アレック電子ACL1150-DKによる測定
透明度 | 透明度板（直径30cmのセッキ板）による測定

## 48舞鶴湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。下層は、海底上1～2m地点（ただし最大10m地点まで。例：全水深15mの場合、10m地点で採水）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 隔膜電極法
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | 海洋環境調査法 9.2.4
透明度 | 海洋観測指針 透明度板を使用

## 49阿蘇海及び宮津湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。下層は、海底上1～2m地点（ただし最大10m地点まで。例：全水深15mの場合、10m地点で採水）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 隔膜電極法
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | 海洋環境調査法 9.2.4
透明度 | 海洋観測指針 透明度板を使用

## 50久美浜湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。下層は、海底上1～2m地点（ただし最大10m地点まで。例：全水深15mの場合、10m地点で採水）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 隔膜電極法
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | 海洋環境調査法 9.2.4
透明度 | 海洋観測指針 透明度板を使用

## 51田辺湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針 3.2

## 52仙崎湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は０．５ｍ層（FD-2等）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32 に定める方法（FD-2等）
COD | 日本工業規格K0102 21 に定める方法（FD-2等）
T-N | 日本工業規格K0102 45.4 に定める方法（FD-2等）
T-P | 日本工業規格K0102 46.3 に定める方法（FD-2等）
クロロフィルa | -
透明度 | -
●採水方法［その他（出典：山口県水産研究センター）］
採水方法 | 表層は０．５ｍ層、底層は海底上１ｍ層から採水
●水質の測定方法［その他（出典：山口県水産研究センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | DOメーター
COD | JIS K ０１０２の１７
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針

## 53深川湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は０．５ｍ層（FD-2等）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32 に定める方法（FD-2等）
COD | 日本工業規格K0102 21 に定める方法（FD-2等）
T-N | 日本工業規格K0102 45.4 に定める方法（FD-2等）
T-P | 日本工業規格K0102 46.3 に定める方法（FD-2等）
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 54油谷湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は０．５ｍ層（FD-2等）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32 に定める方法（FD-2等）
COD | 日本工業規格K0102 21 に定める方法（FD-2等）
T-N | 日本工業規格K0102 45.4 に定める方法（FD-2等）
T-P | 日本工業規格K0102 46.3 に定める方法（FD-2等）
クロロフィルa | -
透明度 | -
●採水方法［その他（出典：山口県水産研究センター）］
採水方法 | 表層は０．５ｍ層、底層は海底上１ｍ層から採水
●水質の測定方法［その他（出典：山口県水産研究センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | DOメーター
COD | JIS K ０１０２の１７
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針

## 55浦戸湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として表層（水面下0.5m）および中層（水面下2m）から採水している。 水深が5m以浅の地点では表層のみから採水し、水深が10mをこえる地点では下層（水面下10m）からも採水する。 全窒素および全燐の測定は表層について行い、その他の項目については各層の採水を等量混合した試料を用いる。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32.1 ウインクラー・アジ化ナトリウム変法
COD | 日本工業規格K0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODMn）
T-N | 日本工業規格K0102 45.5 熱分解法
T-P | 日本工業規格K0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 57博多湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | バンドーン採水器を使用し 表層（水面下0.5ｍ）、底層（海底上1.0ｍ）で採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K 0102 32.1 よう素滴定法
COD | JIS K 0102 17
T-N | 【Ｈ５年度】環境庁告示第59号付表7 【Ｈ６年度】JIS K 0102 45.5 【Ｈ７～21年度】JIS K 0102 45.4 銅・カドミウムカラム還元法
T-P | 【Ｈ５年度】環境庁告示第59号付表8 【Ｈ６年度】JIS K 0102 46.5 【Ｈ７～21年度】JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | 【Ｈ５,７年度】Parson & Strickland(1961)法 【Ｈ６年度】西条法 【Ｈ８～18年度】海洋観測指針 9.6.2 【Ｈ19～21年度】海洋観測指針 6.3.2 吸光法
透明度 | 海洋観測指針 3.2

## 58有明海及び島原湾（佐賀県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［その他（出典：佐賀県有明水産振興センター）］
採水方法 | 表層は、海面から採水バケツにより採水。底層は、海底上１ｍの層から採水器により採水。
●水質の測定方法［その他（出典：佐賀県有明水産振興センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | ウインクラー・アジ化ナトリウム変法
COD | 水質汚濁に係る環境基準（環境省告示1971）に基づくアルカリ性法
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | 海洋観測調査指針（西海区水産研究所） 蛍光法
透明度 | 海洋観測指針（気象庁，1999) 3.2 透明度板を使用

## 58有明海及び島原湾（長崎県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 58有明海及び島原湾（福岡県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は0.5m、底層は底上2mで採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.3]による隔膜電極法
COD | JIS K0102[17]による過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[46.3.3]による硝酸ｰ硫酸分解法
T-P | JIS K0102[53.1]によるフレーム原子吸光法
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋技術指針に定められた方法

## 59唐津湾（福岡県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層(0.5m)、中層(2m)、下層(5m)で採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 自動監視測定装置による測定方法（隔膜電極法を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法）
COD | JIS K0102[17]による過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]による銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.3]による硝酸ｰ硫酸分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 59唐津湾（佐賀県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［その他（出典：佐賀県玄海水産振興センター）］
採水方法 | 表層は0.5ｍ層から採水。底質は、海底上1ｍから採水。
●水質の測定方法［その他（出典：佐賀県玄海水産振興センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32.1 ウインクラー・アジ化ナトリウム変法
COD | 日本工業規格K0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODMn）
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | 海洋観測指針 6.3.3 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 60伊万里湾（長崎県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 61仮屋湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［その他（出典：佐賀県玄海水産振興センター）］
採水方法 | 表層は海面下0mの層から採水。底層は海底上1mの層から採水。
●水質の測定方法［その他（出典：佐賀県玄海水産振興センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 多項目水質計モニターによる現場測定または日本工業規格K0102 32.1 ウィンクラー・アジ化ナトリウム変法。 【H20およびH19】YSI社、MODEL600XLMまたはMODEL85 【H18】YSI社、MODEL85 【H17】YSI社、MODEL600XLM 【H16およびH15】:ウィンクラー法 【H14】ハイドロラボ社、クオンタ 【H13およびH12】YSI社、MODEL600XLM
COD | 日本工業規格K0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODMn)
T-N | オートアナライザーによる分析(ブランルーベ社、TRACCS2000)。 ※DINとして算出
T-P | オートアナライザーによる分析(ブランルーベ社、TRACCS2000)。 ※PO4-Pとして算出
クロロフィルa | 海洋観測指針 6.3.3 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 62長崎湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 63大村湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 64佐世保湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用
●採水方法［その他（出典：佐世保市水産課）］
採水方法 | JIS K ００９４ ４．１４
●水質の測定方法［その他（出典：佐世保市水産課）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K ０１０２ ３２．３
COD | JIS K ０１０２ １７．
T-N | JIS K ０１０２ ４５．４
T-P | JIS K ０１０２ ４６．３．１
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 65橘湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 67郷ノ浦様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 71浅茅湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 74入津様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下０．５mの層から採水。底層は海面下１０mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 ３２．１４ウィンクラー・アジ化ナトリウム変法
COD | 日本工業規格K0102 １７ １００℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | 日本工業規格K0102 ４５．４ 銅・カドミウムカラム還元法
T-P | 日本工業規格K0102 ４６．３．１ ペルオキソニ硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 75尾末湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32.1 ｳｨﾝｸﾗｰ・ｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法
COD | JIS K0102 17 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ
T-N | JIS K0102 45.4 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元法
T-P | JIS K0102 46.3 ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ法
クロロフィルa | -
透明度 | -
●採水方法［その他（出典：宮崎県水産試験場）］
採水方法 | 水質調査汚濁指針 1.5.3.3 バンドーン採水器
●水質の測定方法［その他（出典：宮崎県水産試験場）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 水質調査汚濁指針 4.10.2 ウインクラーアジ化ナトリウム変法
COD | 水質調査汚濁指針 4.11.1 アルカリ性過マンガン酸カリウム―ヨウ素滴定法
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板

## 85金武湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 風や雨の影響の少ない日を選び、下げ潮時に採水する。そのほか水質調査方法(昭和46年環境省告示第30号)による。バンドン採水器を用いる。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法。
COD | 規格17に定める方法（ただし、Ｂ類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法。
T-N | 規格45.4に定める方法。
T-P | 規格46.3に定める方法。
クロロフィルa | -
透明度 | 透明度板を用いる。

## 86与那覇湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 風や雨の影響の少ない日を選び、下げ潮時に採水する。そのほか水質調査方法(昭和46年環境省告示第30号)による。バンドン採水器を用いる。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法。
COD | 規格17に定める方法（ただし、Ｂ類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法。
T-N | 規格45.4に定める方法。
T-P | 規格46.3に定める方法。
クロロフィルa | -
透明度 | 透明度板を用いる。

## 87羽地内海様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 風や雨の影響の少ない日を選び、下げ潮時に採水する。そのほか水質調査方法(昭和46年環境省告示第30号)による。バンドン採水器を用いる。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法。
COD | 規格17に定める方法（ただし、Ｂ類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法。
T-N | 規格45.4に定める方法。
T-P | 規格46.3に定める方法。
クロロフィルa | -
透明度 | 透明度板を用いる。