## 28鹿島港様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5メートルの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 規格Ｋ0102 32に定める方法
COD | 規格Ｋ0102 17に定める方法
T-N | 規格Ｋ0102 45.2，45.3，又は45.4に定める方法
T-P | 規格Ｋ0102 46.3に定める方法
クロロフィルa | 上水試験法Ⅵ-4 27.2又は海洋観測指針9.6に掲げる方法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 セッキー板を使用

## 29東京湾（千葉県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層：海面下0.5メートル 底層：（東京湾1～20及び水深16メートル未満の測定値点）海底から1メートル上 （水深16メートル以上の測定値点）海面下15メートル
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32に掲げる方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計算結果の得られる方法
COD | JIS K0102 17に定める方法 （ただし、Ｂ類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法)
T-N | JIS K0102 45.2、45.3又は45.4に定める方法
T-P | JIS K0102 46.3に定める方法
クロロフィルa | 上水試験方法(2001)Ⅵ-4 27 備考に掲げる方法 （GF/C使用）又は海洋観測指針(1999)6.3.2 に掲げる方法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 29東京湾（神奈川県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 上層（水面下0.5m）及び下層（水深が51m以下の地点にあっては底上1m、51mを超える地点にあっては水面下50m）の２層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K 0102 32.1 ウィンクラー・アジ化ナトリウム変法 JIS K 0102 32.3 隔膜電極法
COD | JIS K 0102 17 過マンガン酸カリウムによる酸素要求量
T-N | JIS K 0102 45.4 銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法 JIS K 0102 46.3.1 備考11 加熱濃縮操作
クロロフィルa | 上水試験方法 Ⅵ-4-27
透明度 | 透明度板を使用

## 30両津港様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32
COD | JIS K0102 17
T-N | JIS K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | JIS K0102 46.3
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針3.2

## 31加茂湖様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32
COD | JIS K0102 17
T-N | JIS K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | JIS K0102 46.3
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針3.2

## 32真野湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32
COD | JIS K0102 17
T-N | JIS K0102 45.2、45.3又は45.4
T-P | JIS K0102 46.3
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針3.2

## 33七尾湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | バンドーン採水器により表層近傍(0.5m)より採取
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
COD | JIS K0102規格17に定める方法
T-N | JIS K0102規格45.2，45.3又は45.4に定める方法
T-P | JIS K0102規格46.3に定める方法
クロロフィルa | -
透明度 | -
●採水方法［その他（出典：石川県水産総合センター）］
採水方法 | 表層は0m、底層は海底上1m
●水質の測定方法［その他（出典：石川県水産総合センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 堀場製作所 水質チェッカー U-10
COD | -
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | -
透明度 | 透明度板（海洋観測指針に準拠）

## 34敦賀湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 35矢代湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 36世久見湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 37小浜湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 38内浦湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.1]ウインクラー－アジ化ナトリウム変法
COD | JIS K0102[17]過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.1]ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 39浜名湖様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 採取地点により水深が異なるため、水深により採水点数（２～６）を決めている。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
COD | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
T-N | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
T-P | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
クロロフィルa | 昭和46年環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準）に定める方法
透明度 | 厚生省水道環境部監修：上水試験法に定める方法（セッキー板）
●採水方法［その他（出典：湖西市）］
採水方法 | 表層は海面下0.5ｍの層から採水。
●水質の測定方法［その他（出典：湖西市）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | -
COD | 日本工業規格K0102 17
T-N | 日本工業規格K0102 45.4
T-P | 日本工業規格K0102 46.3.1
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 40伊勢湾（三重県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は海面下0.5mの層から採水。底層（下層）は海面下10.0mの層から採水。 （本調査のデータ以外に、地点によっては、海面下2.0mの層（中層）からも採水している）
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 32.1）
COD | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 17）
T-N | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 45.4）
T-P | 昭和４６年環境庁告示第59号に定める方法（日本工業規格K102 46.3）
クロロフィルa | -
透明度 | 円板白色による実測
●採水方法［その他（出典：三重県水産研究所）］
採水方法 | 表層：ｖバケツ 底層：ニスキン採水器
●水質の測定方法●採水方法［その他（出典：三重県水産研究所）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | Ｓｅａ-Ｂｉｒｄ社製 SBE-911 ｐｕｌｓ
COD | アルカリ性過マンガン酸カリウム－ヨウ素滴定法
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | Ｓｅａ-Ｂｉｒｄ社製 SBE-911 ｐｕｌｓ
透明度 | セッキー板