## 57博多湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | バンドーン採水器を使用し 表層（水面下0.5ｍ）、底層（海底上1.0ｍ）で採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K 0102 32.1 よう素滴定法
COD | JIS K 0102 17
T-N | 【Ｈ５年度】環境庁告示第59号付表7 【Ｈ６年度】JIS K 0102 45.5 【Ｈ７～21年度】JIS K 0102 45.4 銅・カドミウムカラム還元法
T-P | 【Ｈ５年度】環境庁告示第59号付表8 【Ｈ６年度】JIS K 0102 46.5 【Ｈ７～21年度】JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
クロロフィルa | 【Ｈ５,７年度】Parson & Strickland(1961)法 【Ｈ６年度】西条法 【Ｈ８～18年度】海洋観測指針 9.6.2 【Ｈ19～21年度】海洋観測指針 6.3.2 吸光法
透明度 | 海洋観測指針 3.2

## 58有明海及び島原湾（佐賀県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［その他（出典：佐賀県有明水産振興センター）］
採水方法 | 表層は、海面から採水バケツにより採水。底層は、海底上１ｍの層から採水器により採水。
●水質の測定方法［その他（出典：佐賀県有明水産振興センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | ウインクラー・アジ化ナトリウム変法
COD | 水質汚濁に係る環境基準（環境省告示1971）に基づくアルカリ性法
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | 海洋観測調査指針（西海区水産研究所） 蛍光法
透明度 | 海洋観測指針（気象庁，1999) 3.2 透明度板を使用

## 58有明海及び島原湾（長崎県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 58有明海及び島原湾（福岡県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は0.5m、底層は底上2mで採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102[32.3]による隔膜電極法
COD | JIS K0102[17]による過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[46.3.3]による硝酸ｰ硫酸分解法
T-P | JIS K0102[53.1]によるフレーム原子吸光法
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋技術指針に定められた方法

## 59唐津湾（福岡県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層(0.5m)、中層(2m)、下層(5m)で採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 自動監視測定装置による測定方法（隔膜電極法を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法）
COD | JIS K0102[17]による過マンガン酸カリウムによる酸素消費量
T-N | JIS K0102[45.4]による銅・カドミウムカラム還元法
T-P | JIS K0102[46.3.3]による硝酸ｰ硫酸分解法
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 59唐津湾（佐賀県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［その他（出典：佐賀県玄海水産振興センター）］
採水方法 | 表層は0.5ｍ層から採水。底質は、海底上1ｍから採水。
●水質の測定方法［その他（出典：佐賀県玄海水産振興センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102 32.1 ウインクラー・アジ化ナトリウム変法
COD | 日本工業規格K0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODMn）
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | 海洋観測指針 6.3.3 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 60伊万里湾（長崎県）様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 61仮屋湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［その他（出典：佐賀県玄海水産振興センター）］
採水方法 | 表層は海面下0mの層から採水。底層は海底上1mの層から採水。
●水質の測定方法［その他（出典：佐賀県玄海水産振興センター）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 多項目水質計モニターによる現場測定または日本工業規格K0102 32.1 ウィンクラー・アジ化ナトリウム変法。 【H20およびH19】YSI社、MODEL600XLMまたはMODEL85 【H18】YSI社、MODEL85 【H17】YSI社、MODEL600XLM 【H16およびH15】:ウィンクラー法 【H14】ハイドロラボ社、クオンタ 【H13およびH12】YSI社、MODEL600XLM
COD | 日本工業規格K0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODMn)
T-N | オートアナライザーによる分析(ブランルーベ社、TRACCS2000)。 ※DINとして算出
T-P | オートアナライザーによる分析(ブランルーベ社、TRACCS2000)。 ※PO4-Pとして算出
クロロフィルa | 海洋観測指針 6.3.3 蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 62長崎湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 63大村湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用

## 64佐世保湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用
●採水方法［その他（出典：佐世保市水産課）］
採水方法 | JIS K ００９４ ４．１４
●水質の測定方法［その他（出典：佐世保市水産課）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K ０１０２ ３２．３
COD | JIS K ０１０２ １７．
T-N | JIS K ０１０２ ４５．４
T-P | JIS K ０１０２ ４６．３．１
クロロフィルa | -
透明度 | -

## 65橘湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下 0.5ｍ）、中層（海面下2ｍ）および必要に応じて底層（海底面上１ｍ）から採水する。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格K0102の32
COD | 日本工業規格K0102の17(ただし、海域B類型の工業用水および海域水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）
T-N | 日本工業規格K0102の45.4
T-P | 日本工業規格K0102の46.3
クロロフィルa | 海洋観測指針の蛍光光度法
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板を使用