## 75尾末湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 表層は、海面下0.5mの層から採水
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | JIS K0102 32.1 ｳｨﾝｸﾗｰ・ｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法
COD | JIS K0102 17 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ
T-N | JIS K0102 45.4 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元法
T-P | JIS K0102 46.3 ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ法
クロロフィルa | -
透明度 | -
●採水方法［その他（出典：宮崎県水産試験場）］
採水方法 | 水質調査汚濁指針 1.5.3.3 バンドーン採水器
●水質の測定方法［その他（出典：宮崎県水産試験場）］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 水質調査汚濁指針 4.10.2 ウインクラーアジ化ナトリウム変法
COD | 水質調査汚濁指針 4.11.1 アルカリ性過マンガン酸カリウム―ヨウ素滴定法
T-N | -
T-P | -
クロロフィルa | -
透明度 | 海洋観測指針 3.2 透明度板

## 85金武湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 風や雨の影響の少ない日を選び、下げ潮時に採水する。そのほか水質調査方法(昭和46年環境省告示第30号)による。バンドン採水器を用いる。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法。
COD | 規格17に定める方法（ただし、Ｂ類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法。
T-N | 規格45.4に定める方法。
T-P | 規格46.3に定める方法。
クロロフィルa | -
透明度 | 透明度板を用いる。

## 86与那覇湾様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 風や雨の影響の少ない日を選び、下げ潮時に採水する。そのほか水質調査方法(昭和46年環境省告示第30号)による。バンドン採水器を用いる。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法。
COD | 規格17に定める方法（ただし、Ｂ類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法。
T-N | 規格45.4に定める方法。
T-P | 規格46.3に定める方法。
クロロフィルa | -
透明度 | 透明度板を用いる。

## 87羽地内海様式１－３
#VALUE!
●採水方法［公共用水域］
採水方法 | 風や雨の影響の少ない日を選び、下げ潮時に採水する。そのほか水質調査方法(昭和46年環境省告示第30号)による。バンドン採水器を用いる。
●水質の測定方法［公共用水域］
測定項目 | 測定方法（試験方法、測定機器等）
DO | 日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法。
COD | 規格17に定める方法（ただし、Ｂ類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法。
T-N | 規格45.4に定める方法。
T-P | 規格46.3に定める方法。
クロロフィルa | -
透明度 | 透明度板を用いる。